**Circular 003/2016 – Águas e Paisagem**

Comissão Especial de Licitação do Programa de Gestão integrada das Águas e da Paisagem

Vitória, 06 de abril de 2016.

PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM DO

ESPÍRITO SANTO – BRASIL

SELEÇÃO DE CONSULTORES PELOS MUTUÁRIOS DO BANCO MUNDIAL

EDITAL DE LICITAÇÃO ÁGUAS E PAISAGEM/CESAN/NCB 001/2016

**ESCLARECIMENTOS**

A Comissão Especial de Licitação do Programa de Gestão integrada das Águas e da Paisagem, no uso de suas atribuições e conforme disposto no Edital Águas e Paisagem/CESAN/NCB 001/2016 - Contratação de Obras e Serviços de Implantação, Reabilitação e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Região do Caparaó – Sede dos Municípios de Ibatiba e Dores do Rio Preto (Lote 1) e Sede dos Municípios de Iúna e Irupi (Lote 2) - Espírito Santo, encaminha aos Licitantes o seguinte esclarecimento:

1. **Esclarecimento nº 01:**

*Tendo em vista que o referido edital no item 4.5 (c), Combinação dos 2 lotes, solicita a comprovação através de 03 contratos, sendo um deles com valor superior á R$ 8.000.000,00 (oito milhões),* ***em relação aos contratos firmados em anos anteriores, onde a atestação foi concedida com o valor do contrato á aquela época, a referida correção do valor contratual até á data presente deverá ser feita pelo IPCA ou qual outro índice?***

**Resposta:**

O escopo da contratação foi definido de acordo com o padrão adotado pela Contratante, com aprovação Banco Mundial. O Edital Águas e Paisagem/CESAN/NCB 001/2016 não prevê correção ou atualização de valores de contratos destinados a comprovação da capacidade técnica.

1. **Esclarecimento nº 02:**

*Com relação aos projetos hidráulicos da ETE de Iuna não encontramos projetos do reator UASB, ressaltando que nas cidades de Ibatiba, Irupi e Dores constam estes projetos. Solicitamos envio dos desenhos do UASB de Iuna.*

**Resposta:**

Está disponível para acesso no site da CESAN [www.cesan.com.br](http://www.cesan.com.br), Programa Gestão das Águas e da Paisagem, o projeto para construção do Reator (Novo) e o projeto de reforma do Reator Existente.

1. **Esclarecimento nº 03:**

Atendendo recomendações técnicas da área de segurança e medicina do trabalho, os Guarda Corpos das ETE’s deverão seguir o modelo padrão referenciado, disponível no site da CESAN [www.cesan.com.br](http://www.cesan.com.br), Programa Gestão das Águas e da Paisagem.

**EDUARDO L. CALHAU**

**PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**