CONTRATO 094/15

AS N°018

CIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

VOLUME l – PROJETO ESTRUTURAL

MEMORIAL DE CÁLCULO – ESTRUTURAS DE CONCRETO

Setembro | 2016

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

B-055-000-90-4-MC-0001

| Cliente: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CESAN COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |  |  |  |  |
| Codificação ENGESOLO: | Codificação CESAN: | Revisão: | Data de Emissão: |  |
| SA_PR064_15_RE_11_018 _001_A | B-055-000-90-4-MC-0001 | 01 | setembro/16 |  |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO E/OU ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROJETOS TÉCNICOS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA GRANDE VITÓRIA E NO INTERIOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO |  |  |  |  |
| AS 018 – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ |  |  |  |  |
| VOLUME 1 - PROJETO ESTRUTURAL |  |  |  |  |
| TOMO A |  |  |  |  |
| MEMORIAL DE CÁLCULO – ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  |  |
| relatório FINAL |  |  |  |  |
| Emitido por: |  |  |  | Local: |
| Engesolo Engenharia Ltda. |  |  |  | Vitória-ES |

APRESENTAÇÃO

O presente trabalho é parte integrante do Contrato nº. 094/2015, firmado entre a CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento e a Engesolo Engenharia Ltda., referente à prestação de serviços de consultoria para elaboração e/ou estudos de Concepção, Projetos Técnicos, em Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário na Grande Vitória e no Interior do Estado do Espírito Santo.

Os serviços foram desenvolvidos em consonância com a Autorização de Serviço Nº023/094/2015 para Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Santa Maria de Jetibá.

O projeto é composto dos seguintes documentos:

VOLUME I – PROJETO ESTRUTURAL

TOMO A – Memorial de Cálculo – Estruturas de Concreto

TOMO B – Desenhos

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO ............................................................................. 6

1.1.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	6

1.1.1.	Projeto Hidráulico da ETE	6

1.1.2.	Projeto Hidráulico das EEEB-E e EEEB-F	6

1.2.	NORMAS APLICÁVEIS	6

1.3.	ESTRUTURAS DE CONCRETO INTEGRANTES DO PROJETO	6

2.	CONSIDERAÇÕES PARA O DIMENSIONAMENTO	7

2.1.	CRITÉRIO DE PROJETO	7

2.2.	DADOS GERAIS	7

2.2.1.	Concreto ................................................................................................. 7

2.3.	PARÂMETROS GEOTÉCNICOS	7

2.4.	CARGAS	8

2.4.1.	Cargas Permanentes	8

2.4.2.	Cargas Acidentais .................................................................................. 8

2.4.3.	Peso específico ..................................................................................... 8

2.4.4.	Carregamento nas lajes de fundo	9

2.4.5.	Carregamento nas paredes lado interno	9

2.4.6.	Carregamento nas paredes lado externo	9

2.5.	COMBINAÇÕES	9

2.6.	SOFTWARES UTILIZADOS NO DIMENSIONAMENTO	11

3.	DIMENSIONAMENTO – FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUBMERSO ............................................................................... 11

3.1.	MODELAGEM ESTRUTURAL	11

3.2.	RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL	13

3.3.	ARMAÇÃO NAS PAREDES	14

4.	DIMENSIONAMENTO – LEITO DE SECAGEM	16

4.1.	MODELAGEM ESTRUTURAL	16

4.2.	RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL	18

4.3.	VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO	35

4.4.	ARMAÇÃO NA LAJE DE FUNDO	45

5.	DIMENSIONAMENTO – TRATAMENTO PRIMÁRIO	50

5.1.	MODELAGEM ESTRUTURAL	50

5.2.	RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL	52

5.3.	ARMAÇÃO LAJEs DE FUNDO	91

5.4.	ARMAÇÃO DAS PAREDES	94

5.5.	ARMAÇÃO DA LAJE SUPERIOR	95

5.6.	ARMAÇÃO DOS PILARES	98

5.7.	FUNDAÇÕES	101

6.	DIMENSIONAMENTO – CASA DE SOPRADORES	114

6.1.	MODELAGEM ESTRUTURAL	114

6.2.	RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL	115

6.3.	ARMAÇÃO DOS PILARES	118

6.4.	FUNDAÇÕES	120

7.	DIMENSIONAMENTO – UASB	125

7.1.	MODELAGEM ESTRUTURAL	125

7.2.	RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL	127

7.3.	VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO	149

7.4.	ARMAÇÃO NA LAJE DE FUNDO	155

7.5.	ARMAÇÃO NA LAJE SUPERIOR	159

7.6.	ARMAÇÃO NAS PAREDES	162

8.	DIMENSIONAMENTO – DECANTADOR	167

8.1.	MODELAGEM ESTRUTURAL	167

8.2.	RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL	169

8.3.	VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO	206

8.4.	ARMAÇÃO NA LAJE DE FUNDO	211

8.4.1.	Laje de fundo 1ª etapa	212

8.4.2.	Laje de fundo 2ª etapa	215

8.5.	ARMAÇÃO NAS PAREDES	219

9.	DIMENSIONAMENTO – EEEB-E	223

9.1.	MODELAGEM ESTRUTURAL	223

9.2.	RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL	224

9.3.	ARMAÇÃO LAJES E PAREDES	229

10.	DIMENSIONAMENTO – EEEB-F	231

10.1.	MODELAGEM ESTRUTURAL	231

10.2.	RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL	232

10.3.	ARMAÇÃO LAJES E PAREDES	232

# INTRODUÇÃO

Esta memória de cálculo tem como objetivo mostrar os dados utilizados para o dimensionamento, bem como os resultados das estruturas de concreto do Sistema de Esgotamento Sanitário de Santa Maria de Jetibá, localizada no município de Santa Maria de Jetibá – ES. Será apresentado o dimensionamento das estruturas de concreto da ETE e das EEEBs.

## DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

### Projeto Hidráulico da ETE

- B-055-000-92-2-XX-0001 a B-055-000-92-2-XX-0045.

### Projeto Hidráulico das EEEB-E e EEEB-F

- B-055-000-91-5-XX-0010 a B-055-000-91-5-XX-0013.

- B-055-000-91-5-XX-0036 a B-055-000-91-5-XX-0040.

## NORMAS APLICÁVEIS

- NBR-6118 – Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento.

- NBR-6120 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações

- NBR-6122 – Projeto e Execução de Fundações.

- NBR-6123 – Forças devidas ao vento em edificações

- NBR 8681 – Ações e Segurança nas Estruturas – Procedimento

## ESTRUTURAS DE CONCRETO INTEGRANTES DO PROJETO

- Filtro biológico aerado submerso

- Leito de secagem – Ampliação e novo.

- Tratamento primário.

- Casa de Sopradores.

- UASB.

- Decantador.

- Elevatória de recirculação.

- Dispositivos de drenagem.

- EEEB-E e EEEB-F.

# CONSIDERAÇÕES PARA O DIMENSIONAMENTO

## CRITÉRIO DE PROJETO

O dimensionamento das peças estruturais será feito seguindo as recomendações das normas da ABNT. Foram considerados os estados limites últimos (ELU) e os estados limites de serviço (ELS). O modelo estrutural trata-se de caixas prismáticas aérea, enterradas e/ou semienterradas, com ou sem tampa sendo que serão considerados os esforços devido ao peso próprio, sobrecarga e empuxo interno de água, empuxo externo do solo nas paredes enterradas ou semienterradas.

## DADOS GERAIS

### Concreto

- Classe de agressividade= III(forte)

- Abertura máxima das fissuras= 0,3mm

- Dimensões do agregado= 19mm

- fck= 30 MPa

- Cobrimento de 4,0 cm

- Aço Ca-50

## PARÂMETROS GEOTÉCNICOS

Para determinação dos parâmetros geotécnicos e tipo de fundações, foram realizadas campanhas de sondagem e apresentadas nos documentos RELATÓRIO_SANTA_MARIA. Conforme a locação dos furos de sondagem foram determinados os parâmetros geotécnicos para cada estrutura. Os parâmetros calculados em função no número NSPT para cada local foram a tensão admissível e o coeficiente de recalque vertical, determinados pelas seguintes equações:

σadm=NSPT5=[kgf/cm²]

CRV=NSPTx3.000  solos argilosos[kN/m³]

Os parâmetros comuns adotados para todas as estruturas são peso específico (γ=18,00 kN/m³) e coeficiente de empuxo determinado pela equação abaixo, considerado o ângulo de atrito φ=30º:

K=tg²45º-φ²2=tg²45º-30º2=0,333

A tabela a seguir apresenta os demais parâmetros adotados no dimensionamento de cada estrutura:

Parâmetros geotécnicos para cada unidade da ETE/EEEB.

| Unidade | Nº SPT | NSPT | Tensão Admissível (kgf/cm²) | Coeficiente de Recalque Vertical (kN/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtro biológico | 04 | 9 | 1,80 | 27.000,00 |
| Ampliação do leito de secagem | 06 | 5 | 1,00 | 15.000,00 |
| Leito de secagem novo | 08 | 11 | 2,20 | 33.000,00 |
| Tratamento Primário | 01 | 10 | 2,00 | 30.000,00 |
| Casa de sopradores | 05 | 8 | 1,60 | 24.000,00 |
| UASB | 02 | 7 | 1,40 | 21.000,00 |
| Decantador | 04 | 9 | 1,80 | 27.000,00 |
| Elevatoria de recirculação | 05 | 5 | 1,00 | 15.000,00 |
| EEEB-E | 01 | 2 | 0,40 | 6.000,00 |
| EEEB-F | 01 | 6 | 1,20 | 18.000,00 |

## CARGAS

### Cargas Permanentes

- Peso próprio gerada eletronicamente pelo programa

### Cargas Acidentais

- Sobrecarga = 2,00 kN/m²

- Sobrecarga de equipamentos sobre as lajes.

### Peso específico

- Concreto = 25,00 kN/m³

- Água = 10,00 kN/m³

### Carregamento nas lajes de fundo

- Peso da água considerando o pior cenário com a estrutura 100% cheia.

### Carregamento nas paredes lado interno

- Considerando a caixa cheia de água temos;

Pagua=γagua.hagua

### Carregamento nas paredes lado externo

- Para o trecho aéreo a carga externa será igual a 0.

- Para o trecho enterrado ou semienterrado temos;

whcol. água

qk0

h

A carga q para carga retangular será utilizada nas estruturas sobre efeito de tráfego de veículos, cujo valor será de 25,00 kN/m².

## COMBINAÇÕES

Para o dimensionamento das estruturas foram considerados, de acordo com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os estados limites de utilização (flechas, aberturas de fissuras) e o último (segurança), sempre considerando as questões relativas à durabilidade da estrutura.

As combinações de ações de ações usadas no cálculo foram de acordo com NBR 8691:2003.

Combinações últimas (ELU), que para o edifício em causa são consideradas Normais, “Esgotamento da capacidade resistente para elementos estruturais de concreto armado”, sendo o cálculo das solicitações:

Fd=i=1mγgiFGi,k+γqFQ1,k+j=2nΨOjFQj,k

De acordo com a tabela 11.3 da NBR 6118:2014

Os valores dos Coeficientes de ponderação das ações (γf) no estado-limite último (ELU), foram os utilizados nas tabelas 11.1 e 11.2 da NBR 6118:2014.

Combinações de serviço (ELS)

- Combinações quase permanentes (CQP)

Fd=Fgi,k+ψ2j.Fgj,k

- Combinações frequentes (CF)

Fd=Fgi,k+ψ1Fq1k+ψ2j.Fgj,k

- Combinações raras (CR)

Fd=Fgi,k+Fq1k+ψ1j.Fgj,k

De acordo com a tabela 11.4 da NBR 6118:2014

Os valores dos Coeficientes de ponderação das ações (γf) no estado-limite de serviço (ELS), foram os utilizados na tabela 11.2 da NBR 6118:2014.

A tabela 2.1 apresenta apresenta os coeficientes parciais de segurança utilizados conforme tabela 1 NBR 8681.

Tabela 3.1 – Coeficientes.

|  | Coeficientes parciais de segurança (γ) |  | Coeficientes de combinação (ψ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Favorável | Desfavorável | Principal (ψp) | Acompanhamento (ψa) |
| Permanente – CP | 1,00 | 1,40 | - | - |
| Sobrecarga – SC | 0,00 | 1,40 | 1,00 | 0,80 |

## SOFTWARES UTILIZADOS NO DIMENSIONAMENTO

- Programa SAP 2000

- Strap 12.5

- Planilhas do Excel

# DIMENSIONAMENTO – FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUBMERSO

## MODELAGEM ESTRUTURAL

A figura 3.1 apresenta as dimensões em planta do filtro biológico.

Conforme apresentado na figura, parte da estrutura é existente e será reaproveitada. As novas estruturas projetados são as paredes de separação, vigas, caixas de descarga e caixa divisora de vazão.

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 (figura 3.2) considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 3.2 – Modelo estrutural 3D.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

- Sobrecargas (SC)

Carregamento na laje de cobertura (SC)

Carregamento na laje de fundo (SCLF)

Carregamento nas paredes lado interno (SCPI)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

Comb 2: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF

Comb 3: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. As tabelas a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

As figuras 3.3 e 3.4 apresentam os momentos fletores na nova parede.

Figura 3.3 – Momento na direção X.

Figura 3.4 – Momento na direção Y.

## ARMAÇÃO NAS PAREDES

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Parede e=20cm →Mx=19,45 kNm   My=20,27 kNm

A figura a seguir apresenta o resultados do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø8.0 c/10 que equivale a 5,00 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,87 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø8.0 c/10 que equivale a 5,00 cm²/m.

# DIMENSIONAMENTO – LEITO DE SECAGEM

## MODELAGEM ESTRUTURAL

A figura 4.1 apresenta as dimensões em planta e corte do filtro biológico.

O leito de secagem consiste em uma placa de concreto apoiada no solo. As paredes serão em blocos de alvenaria estrutural.

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 (figura 4.2) considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 4.2 – Modelo estrutural 3D.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

- Sobrecargas (SC)

Carregamento na laje/tampas de cobertura (SC)

Carregamento na laje de fundo (SCLF)

Carregamento nas paredes lado interno (SCPI)

Carregamento nas paredes lado externo carga (SCPE)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

Comb 2: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF

Comb 3: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI

Comb 4: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI+1,4SCPE

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. As tabelas a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

Tabela 4.1 – Esforços nas placas.

| Area | OutputCase | CaseType | Fx | Fy | Mx |  | My | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text | KN/m | KN/m | KN-m/m |  | KN-m/m | KN-m/m |
| 1 | Gmax | Combination | -18,54 | -4,02 | 0,82 | -0,44 |  | 0,34 |  |
| 1 | Gmax | Combination | -41,65 | -8,64 | -0,75 | 0,63 |  | 0,29 |  |
| 1 | Gmax | Combination | -41,53 | -8,04 | 0,19 | 0,54 |  | 0,69 |  |
| 1 | Gmax | Combination | -18,42 | -3,41 | 0,21 | -0,05 |  | 0,74 |  |
| 2 | Gmax | Combination | -18,39 | -3,41 | 0,31 | -0,03 |  | 0,91 |  |
| 2 | Gmax | Combination | -23,40 | -4,41 | -0,18 | 0,46 |  | 0,89 |  |
| 2 | Gmax | Combination | -23,15 | -3,14 | 0,12 | 0,72 |  | 0,97 |  |
| 2 | Gmax | Combination | -18,14 | -2,14 | -0,30 | -0,29 |  | 0,98 |  |
| 3 | Gmax | Combination | -14,58 | -1,43 | -0,22 | -0,27 |  | 0,99 |  |
| 3 | Gmax | Combination | -15,44 | -1,60 | -0,20 | 0,66 |  | 0,95 |  |
| 3 | Gmax | Combination | -15,48 | -1,80 | 0,19 | 0,90 |  | 0,87 |  |
| 3 | Gmax | Combination | -14,62 | -1,63 | -0,61 | -0,33 |  | 0,91 |  |
| 4 | Gmax | Combination | -11,46 | -0,99 | -0,51 | -0,31 |  | 0,78 |  |
| 4 | Gmax | Combination | -11,39 | -0,98 | -0,16 | 0,83 |  | 0,74 |  |
| 4 | Gmax | Combination | -11,43 | -1,14 | 0,25 | 1,11 |  | 0,56 |  |
| 4 | Gmax | Combination | -11,49 | -1,16 | -0,77 | -0,36 |  | 0,60 |  |
| 5 | Gmax | Combination | -9,17 | -0,69 | -0,67 | -0,34 |  | 0,38 |  |
| 5 | Gmax | Combination | -9,13 | -0,69 | -0,10 | 1,04 |  | 0,35 |  |
| 5 | Gmax | Combination | -9,18 | -0,91 | 0,32 | 1,27 |  | 0,11 |  |
| 5 | Gmax | Combination | -9,22 | -0,92 | -0,85 | -0,33 |  | 0,15 |  |
| 6 | Gmax | Combination | -7,51 | -0,58 | -0,74 | -0,31 |  | -0,11 |  |
| 6 | Gmax | Combination | -7,76 | -0,63 | -0,08 | 1,19 |  | -0,14 |  |
| 6 | Gmax | Combination | -7,81 | -0,86 | 0,36 | 1,37 |  | -0,40 |  |
| 6 | Gmax | Combination | -7,55 | -0,81 | -0,85 | -0,27 |  | -0,37 |  |
| 7 | Gmax | Combination | -6,20 | -0,54 | -0,75 | -0,25 |  | -0,64 |  |
| 7 | Gmax | Combination | -6,90 | -0,68 | -0,04 | 1,29 |  | -0,66 |  |
| 7 | Gmax | Combination | -6,97 | -1,01 | 0,41 | 1,41 |  | -0,93 |  |
| 7 | Gmax | Combination | -6,27 | -0,87 | -0,78 | -0,20 |  | -0,91 |  |
| 8 | Gmax | Combination | -5,09 | -0,63 | -0,67 | -0,17 |  | -1,17 |  |
| 8 | Gmax | Combination | -6,28 | -0,87 | -0,03 | 1,32 |  | -1,17 |  |
| 8 | Gmax | Combination | -6,39 | -1,43 | 0,41 | 1,35 |  | -1,39 |  |
| 8 | Gmax | Combination | -5,20 | -1,19 | -0,61 | -0,12 |  | -1,39 |  |
| 9 | Gmax | Combination | -3,84 | -0,92 | -0,51 | -0,10 |  | -1,61 |  |
| 9 | Gmax | Combination | -6,15 | -1,38 | 0,03 | 1,28 |  | -1,55 |  |
| 9 | Gmax | Combination | -6,32 | -2,23 | 0,28 | 1,05 |  | -1,67 |  |
| 9 | Gmax | Combination | -4,01 | -1,77 | -0,25 | -0,02 |  | -1,72 |  |
| 10 | Gmax | Combination | -3,55 | -1,68 | -0,17 | -0,01 |  | -1,83 |  |
| 10 | Gmax | Combination | -4,91 | -1,95 | -0,11 | 0,98 |  | -1,60 |  |
| 10 | Gmax | Combination | -4,67 | -0,74 | 0,18 | 0,03 |  | -1,43 |  |
| 10 | Gmax | Combination | -3,31 | -0,47 | 0,85 | 0,07 |  | -1,67 |  |
| 11 | Gmax | Combination | -11,37 | -10,32 | 2,35 | -0,23 |  | 0,25 |  |
| 11 | Gmax | Combination | -20,15 | -12,08 | 1,03 | 0,59 |  | 0,30 |  |
| 11 | Gmax | Combination | -19,80 | -10,31 | 0,16 | -0,32 |  | 0,71 |  |
| 11 | Gmax | Combination | -11,01 | -8,55 | 0,69 | -0,09 |  | 0,66 |  |
| 12 | Gmax | Combination | -11,59 | -8,67 | 0,67 | -0,09 |  | 0,86 |  |
| 12 | Gmax | Combination | -19,77 | -10,30 | 0,26 | -0,30 |  | 0,91 |  |
| 12 | Gmax | Combination | -19,03 | -6,62 | -0,29 | -0,22 |  | 0,99 |  |
| 12 | Gmax | Combination | -10,85 | -4,98 | -0,35 | -0,69 |  | 0,95 |  |
| 13 | Gmax | Combination | -11,10 | -5,03 | -0,37 | -0,69 |  | 0,95 |  |
| 13 | Gmax | Combination | -15,48 | -5,91 | -0,20 | -0,21 |  | 0,98 |  |
| 13 | Gmax | Combination | -15,15 | -4,25 | -0,61 | -0,34 |  | 0,91 |  |
| 13 | Gmax | Combination | -10,77 | -3,38 | -0,98 | -0,91 |  | 0,88 |  |
| 14 | Gmax | Combination | -9,64 | -3,15 | -1,00 | -0,92 |  | 0,76 |  |
| 14 | Gmax | Combination | -11,99 | -3,62 | -0,52 | -0,33 |  | 0,78 |  |
| 14 | Gmax | Combination | -11,85 | -2,93 | -0,77 | -0,35 |  | 0,61 |  |
| 14 | Gmax | Combination | -9,51 | -2,47 | -1,36 | -1,09 |  | 0,60 |  |
| 15 | Gmax | Combination | -8,05 | -2,17 | -1,38 | -1,10 |  | 0,40 |  |
| 15 | Gmax | Combination | -9,53 | -2,47 | -0,67 | -0,33 |  | 0,40 |  |
| 15 | Gmax | Combination | -9,46 | -2,12 | -0,85 | -0,33 |  | 0,17 |  |
| 15 | Gmax | Combination | -7,98 | -1,82 | -1,55 | -1,15 |  | 0,17 |  |
| 16 | Gmax | Combination | -6,54 | -1,53 | -1,58 | -1,16 |  | -0,07 |  |
| 16 | Gmax | Combination | -7,74 | -1,77 | -0,74 | -0,30 |  | -0,09 |  |
| 16 | Gmax | Combination | -7,71 | -1,62 | -0,85 | -0,27 |  | -0,35 |  |
| 16 | Gmax | Combination | -6,51 | -1,38 | -1,60 | -1,12 |  | -0,33 |  |
| 17 | Gmax | Combination | -5,14 | -1,10 | -1,63 | -1,13 |  | -0,58 |  |
| 17 | Gmax | Combination | -6,36 | -1,35 | -0,75 | -0,25 |  | -0,62 |  |
| 17 | Gmax | Combination | -6,35 | -1,28 | -0,78 | -0,19 |  | -0,88 |  |
| 17 | Gmax | Combination | -5,13 | -1,04 | -1,49 | -0,99 |  | -0,84 |  |
| 18 | Gmax | Combination | -3,76 | -0,77 | -1,52 | -0,99 |  | -1,09 |  |
| 18 | Gmax | Combination | -5,17 | -1,05 | -0,67 | -0,17 |  | -1,14 |  |
| 18 | Gmax | Combination | -5,17 | -1,04 | -0,60 | -0,11 |  | -1,38 |  |
| 18 | Gmax | Combination | -3,76 | -0,75 | -1,17 | -0,73 |  | -1,33 |  |
| 19 | Gmax | Combination | -2,64 | -0,53 | -1,20 | -0,74 |  | -1,52 |  |
| 19 | Gmax | Combination | -3,81 | -0,76 | -0,50 | -0,09 |  | -1,58 |  |
| 19 | Gmax | Combination | -3,66 | 0,01 | -0,25 | -0,02 |  | -1,73 |  |
| 19 | Gmax | Combination | -2,48 | 0,24 | -0,45 | -0,33 |  | -1,67 |  |
| 20 | Gmax | Combination | -2,10 | 0,32 | -0,48 | -0,33 |  | -1,77 |  |
| 20 | Gmax | Combination | -3,20 | 0,10 | -0,17 | 0,00 |  | -1,80 |  |
| 20 | Gmax | Combination | -2,54 | 3,38 | 0,86 | 0,14 |  | -1,82 |  |
| 20 | Gmax | Combination | -1,44 | 3,60 | 1,01 | 0,20 |  | -1,79 |  |
| 21 | Gmax | Combination | -6,55 | -14,34 | 3,45 | -0,06 |  | 0,17 |  |
| 21 | Gmax | Combination | -12,41 | -15,52 | 2,55 | 0,78 |  | 0,23 |  |
| 21 | Gmax | Combination | -11,90 | -12,96 | 0,63 | -0,37 |  | 0,55 |  |
| 21 | Gmax | Combination | -6,04 | -11,79 | 1,16 | -0,06 |  | 0,49 |  |
| 22 | Gmax | Combination | -7,40 | -12,06 | 1,17 | -0,06 |  | 0,67 |  |
| 22 | Gmax | Combination | -12,47 | -13,08 | 0,62 | -0,37 |  | 0,77 |  |
| 22 | Gmax | Combination | -11,81 | -9,76 | -0,34 | -0,61 |  | 0,87 |  |
| 22 | Gmax | Combination | -6,73 | -8,75 | -0,36 | -0,78 |  | 0,78 |  |
| 23 | Gmax | Combination | -7,55 | -8,91 | -0,35 | -0,77 |  | 0,80 |  |
| 23 | Gmax | Combination | -12,05 | -9,81 | -0,36 | -0,62 |  | 0,88 |  |
| 23 | Gmax | Combination | -11,47 | -6,91 | -0,98 | -0,93 |  | 0,83 |  |
| 23 | Gmax | Combination | -6,97 | -6,01 | -1,29 | -1,14 |  | 0,75 |  |
| 24 | Gmax | Combination | -7,17 | -6,05 | -1,28 | -1,14 |  | 0,67 |  |
| 24 | Gmax | Combination | -10,35 | -6,68 | -1,01 | -0,94 |  | 0,72 |  |
| 24 | Gmax | Combination | -10,00 | -4,91 | -1,36 | -1,09 |  | 0,57 |  |
| 24 | Gmax | Combination | -6,82 | -4,28 | -1,87 | -1,42 |  | 0,52 |  |
| 25 | Gmax | Combination | -6,30 | -4,17 | -1,86 | -1,42 |  | 0,36 |  |
| 25 | Gmax | Combination | -8,54 | -4,62 | -1,38 | -1,09 |  | 0,38 |  |
| 25 | Gmax | Combination | -8,32 | -3,52 | -1,55 | -1,15 |  | 0,18 |  |
| 25 | Gmax | Combination | -6,08 | -3,07 | -2,18 | -1,54 |  | 0,16 |  |
| 26 | Gmax | Combination | -5,20 | -2,89 | -2,18 | -1,54 |  | -0,04 |  |
| 26 | Gmax | Combination | -6,88 | -3,23 | -1,58 | -1,16 |  | -0,06 |  |
| 26 | Gmax | Combination | -6,73 | -2,45 | -1,60 | -1,12 |  | -0,29 |  |
| 26 | Gmax | Combination | -5,05 | -2,11 | -2,27 | -1,52 |  | -0,28 |  |
| 27 | Gmax | Combination | -3,99 | -1,90 | -2,27 | -1,51 |  | -0,50 |  |
| 27 | Gmax | Combination | -5,36 | -2,18 | -1,63 | -1,13 |  | -0,55 |  |
| 27 | Gmax | Combination | -5,23 | -1,54 | -1,49 | -0,99 |  | -0,79 |  |
| 27 | Gmax | Combination | -3,86 | -1,26 | -2,13 | -1,34 |  | -0,73 |  |
| 28 | Gmax | Combination | -2,82 | -1,05 | -2,12 | -1,34 |  | -0,94 |  |
| 28 | Gmax | Combination | -3,86 | -1,26 | -1,52 | -0,99 |  | -1,03 |  |
| 28 | Gmax | Combination | -3,69 | -0,39 | -1,17 | -0,73 |  | -1,23 |  |
| 28 | Gmax | Combination | -2,64 | -0,18 | -1,67 | -1,00 |  | -1,14 |  |
| 29 | Gmax | Combination | -1,84 | -0,02 | -1,67 | -1,00 |  | -1,30 |  |
| 29 | Gmax | Combination | -2,56 | -0,16 | -1,20 | -0,73 |  | -1,43 |  |
| 29 | Gmax | Combination | -2,21 | 1,62 | -0,46 | -0,34 |  | -1,56 |  |
| 29 | Gmax | Combination | -1,48 | 1,76 | -0,72 | -0,47 |  | -1,44 |  |
| 30 | Gmax | Combination | -1,36 | 1,79 | -0,72 | -0,47 |  | -1,54 |  |
| 30 | Gmax | Combination | -1,82 | 1,69 | -0,48 | -0,34 |  | -1,65 |  |
| 30 | Gmax | Combination | -1,05 | 5,55 | 1,02 | 0,25 |  | -1,71 |  |
| 30 | Gmax | Combination | -0,58 | 5,64 | 0,96 | 0,14 |  | -1,59 |  |
| 31 | Gmax | Combination | -3,17 | -17,80 | 4,18 | 0,09 |  | 0,11 |  |
| 31 | Gmax | Combination | -7,41 | -18,65 | 3,63 | 0,87 |  | 0,16 |  |
| 31 | Gmax | Combination | -6,73 | -15,27 | 1,11 | -0,31 |  | 0,39 |  |
| 31 | Gmax | Combination | -2,49 | -14,42 | 1,56 | -0,03 |  | 0,34 |  |
| 32 | Gmax | Combination | -4,25 | -14,77 | 1,56 | -0,03 |  | 0,48 |  |
| 32 | Gmax | Combination | -8,09 | -15,54 | 1,12 | -0,31 |  | 0,57 |  |
| 32 | Gmax | Combination | -7,41 | -12,12 | -0,35 | -0,71 |  | 0,67 |  |
| 32 | Gmax | Combination | -3,56 | -11,35 | -0,29 | -0,75 |  | 0,57 |  |
| 33 | Gmax | Combination | -4,81 | -11,60 | -0,29 | -0,75 |  | 0,61 |  |
| 33 | Gmax | Combination | -8,22 | -12,28 | -0,34 | -0,71 |  | 0,70 |  |
| 33 | Gmax | Combination | -7,61 | -9,21 | -1,29 | -1,16 |  | 0,68 |  |
| 33 | Gmax | Combination | -4,19 | -8,53 | -1,47 | -1,18 |  | 0,58 |  |
| 34 | Gmax | Combination | -4,86 | -8,66 | -1,47 | -1,18 |  | 0,52 |  |
| 34 | Gmax | Combination | -7,81 | -9,25 | -1,29 | -1,16 |  | 0,59 |  |
| 34 | Gmax | Combination | -7,32 | -6,77 | -1,87 | -1,41 |  | 0,48 |  |
| 34 | Gmax | Combination | -4,37 | -6,18 | -2,23 | -1,50 |  | 0,42 |  |
| 35 | Gmax | Combination | -4,51 | -6,21 | -2,23 | -1,50 |  | 0,29 |  |
| 35 | Gmax | Combination | -6,80 | -6,67 | -1,86 | -1,41 |  | 0,32 |  |
| 35 | Gmax | Combination | -6,43 | -4,85 | -2,18 | -1,54 |  | 0,16 |  |
| 35 | Gmax | Combination | -4,15 | -4,39 | -2,64 | -1,65 |  | 0,13 |  |
| 36 | Gmax | Combination | -3,82 | -4,32 | -2,64 | -1,65 |  | -0,03 |  |
| 36 | Gmax | Combination | -5,56 | -4,67 | -2,18 | -1,54 |  | -0,05 |  |
| 36 | Gmax | Combination | -5,27 | -3,24 | -2,27 | -1,51 |  | -0,24 |  |
| 36 | Gmax | Combination | -3,54 | -2,89 | -2,77 | -1,63 |  | -0,22 |  |
| 37 | Gmax | Combination | -2,97 | -2,78 | -2,77 | -1,64 |  | -0,40 |  |
| 37 | Gmax | Combination | -4,22 | -3,03 | -2,27 | -1,51 |  | -0,46 |  |
| 37 | Gmax | Combination | -3,95 | -1,70 | -2,13 | -1,34 |  | -0,65 |  |
| 37 | Gmax | Combination | -2,70 | -1,45 | -2,59 | -1,45 |  | -0,59 |  |
| 38 | Gmax | Combination | -2,09 | -1,32 | -2,60 | -1,45 |  | -0,75 |  |
| 38 | Gmax | Combination | -2,90 | -1,49 | -2,12 | -1,34 |  | -0,86 |  |
| 38 | Gmax | Combination | -2,58 | 0,10 | -1,67 | -1,00 |  | -1,02 |  |
| 38 | Gmax | Combination | -1,77 | 0,27 | -2,04 | -1,09 |  | -0,92 |  |
| 39 | Gmax | Combination | -1,37 | 0,35 | -2,04 | -1,09 |  | -1,05 |  |
| 39 | Gmax | Combination | -1,78 | 0,27 | -1,66 | -0,99 |  | -1,18 |  |
| 39 | Gmax | Combination | -1,30 | 2,65 | -0,72 | -0,50 |  | -1,30 |  |
| 39 | Gmax | Combination | -0,89 | 2,73 | -0,94 | -0,54 |  | -1,16 |  |
| 40 | Gmax | Combination | -0,90 | 2,73 | -0,94 | -0,54 |  | -1,25 |  |
| 40 | Gmax | Combination | -1,18 | 2,67 | -0,72 | -0,50 |  | -1,39 |  |
| 40 | Gmax | Combination | -0,46 | 6,25 | 0,98 | 0,24 |  | -1,45 |  |
| 40 | Gmax | Combination | -0,19 | 6,30 | 0,88 | 0,13 |  | -1,31 |  |
| 41 | Gmax | Combination | -0,67 | -20,40 | 4,64 | 0,20 |  | 0,07 |  |
| 41 | Gmax | Combination | -3,81 | -21,02 | 4,33 | 0,87 |  | 0,11 |  |
| 41 | Gmax | Combination | -3,06 | -17,27 | 1,52 | -0,24 |  | 0,26 |  |
| 41 | Gmax | Combination | 0,09 | -16,64 | 1,85 | -0,01 |  | 0,22 |  |
| 42 | Gmax | Combination | -1,90 | -17,04 | 1,86 | -0,01 |  | 0,32 |  |
| 42 | Gmax | Combination | -4,82 | -17,62 | 1,52 | -0,24 |  | 0,40 |  |
| 42 | Gmax | Combination | -4,09 | -13,98 | -0,28 | -0,70 |  | 0,47 |  |
| 42 | Gmax | Combination | -1,18 | -13,40 | -0,20 | -0,70 |  | 0,39 |  |
| 43 | Gmax | Combination | -2,67 | -13,70 | -0,20 | -0,70 |  | 0,42 |  |
| 43 | Gmax | Combination | -5,34 | -14,23 | -0,28 | -0,70 |  | 0,51 |  |
| 43 | Gmax | Combination | -4,68 | -10,97 | -1,48 | -1,19 |  | 0,50 |  |
| 43 | Gmax | Combination | -2,02 | -10,44 | -1,58 | -1,13 |  | 0,41 |  |
| 44 | Gmax | Combination | -3,02 | -10,64 | -1,58 | -1,13 |  | 0,38 |  |
| 44 | Gmax | Combination | -5,35 | -11,10 | -1,48 | -1,19 |  | 0,44 |  |
| 44 | Gmax | Combination | -4,79 | -8,30 | -2,22 | -1,49 |  | 0,37 |  |
| 44 | Gmax | Combination | -2,46 | -7,83 | -2,47 | -1,46 |  | 0,30 |  |
| 45 | Gmax | Combination | -2,98 | -7,94 | -2,47 | -1,46 |  | 0,22 |  |
| 45 | Gmax | Combination | -4,94 | -8,33 | -2,23 | -1,49 |  | 0,24 |  |
| 45 | Gmax | Combination | -4,46 | -5,97 | -2,64 | -1,65 |  | 0,12 |  |
| 45 | Gmax | Combination | -2,51 | -5,58 | -2,97 | -1,62 |  | 0,09 |  |
| 46 | Gmax | Combination | -2,65 | -5,61 | -2,97 | -1,62 |  | -0,02 |  |
| 46 | Gmax | Combination | -4,14 | -5,91 | -2,64 | -1,65 |  | -0,04 |  |
| 46 | Gmax | Combination | -3,74 | -3,89 | -2,77 | -1,63 |  | -0,18 |  |
| 46 | Gmax | Combination | -2,24 | -3,59 | -3,13 | -1,62 |  | -0,17 |  |
| 47 | Gmax | Combination | -2,12 | -3,57 | -3,13 | -1,62 |  | -0,30 |  |
| 47 | Gmax | Combination | -3,17 | -3,78 | -2,77 | -1,63 |  | -0,36 |  |
| 47 | Gmax | Combination | -2,79 | -1,85 | -2,60 | -1,45 |  | -0,51 |  |
| 47 | Gmax | Combination | -1,73 | -1,64 | -2,94 | -1,45 |  | -0,45 |  |
| 48 | Gmax | Combination | -1,54 | -1,61 | -2,94 | -1,45 |  | -0,57 |  |
| 48 | Gmax | Combination | -2,17 | -1,73 | -2,60 | -1,45 |  | -0,67 |  |
| 48 | Gmax | Combination | -1,74 | 0,41 | -2,03 | -1,09 |  | -0,80 |  |
| 48 | Gmax | Combination | -1,11 | 0,53 | -2,31 | -1,10 |  | -0,70 |  |
| 49 | Gmax | Combination | -1,03 | 0,55 | -2,31 | -1,10 |  | -0,80 |  |
| 49 | Gmax | Combination | -1,34 | 0,49 | -2,04 | -1,09 |  | -0,92 |  |
| 49 | Gmax | Combination | -0,81 | 3,13 | -0,94 | -0,56 |  | -1,02 |  |
| 49 | Gmax | Combination | -0,50 | 3,19 | -1,12 | -0,56 |  | -0,89 |  |
| 50 | Gmax | Combination | -0,64 | 3,16 | -1,12 | -0,56 |  | -0,96 |  |
| 50 | Gmax | Combination | -0,82 | 3,13 | -0,95 | -0,56 |  | -1,10 |  |
| 50 | Gmax | Combination | -0,15 | 6,46 | 0,89 | 0,21 |  | -1,16 |  |
| 50 | Gmax | Combination | 0,03 | 6,50 | 0,79 | 0,11 |  | -1,01 |  |
| 51 | Gmax | Combination | 1,14 | -22,41 | 4,92 | 0,30 |  | 0,04 |  |
| 51 | Gmax | Combination | -1,16 | -22,87 | 4,77 | 0,85 |  | 0,07 |  |
| 51 | Gmax | Combination | -0,35 | -18,84 | 1,82 | -0,18 |  | 0,16 |  |
| 51 | Gmax | Combination | 1,95 | -18,37 | 2,05 | 0,00 |  | 0,13 |  |
| 52 | Gmax | Combination | -0,19 | -18,80 | 2,05 | 0,00 |  | 0,20 |  |
| 52 | Gmax | Combination | -2,34 | -19,23 | 1,82 | -0,18 |  | 0,26 |  |
| 52 | Gmax | Combination | -1,58 | -15,42 | -0,19 | -0,65 |  | 0,31 |  |
| 52 | Gmax | Combination | 0,57 | -14,99 | -0,13 | -0,64 |  | 0,25 |  |
| 53 | Gmax | Combination | -1,10 | -15,32 | -0,12 | -0,64 |  | 0,27 |  |
| 53 | Gmax | Combination | -3,08 | -15,72 | -0,19 | -0,65 |  | 0,34 |  |
| 53 | Gmax | Combination | -2,39 | -12,29 | -1,58 | -1,14 |  | 0,34 |  |
| 53 | Gmax | Combination | -0,41 | -11,90 | -1,63 | -1,06 |  | 0,27 |  |
| 54 | Gmax | Combination | -1,62 | -12,14 | -1,63 | -1,06 |  | 0,25 |  |
| 54 | Gmax | Combination | -3,39 | -12,49 | -1,58 | -1,14 |  | 0,31 |  |
| 54 | Gmax | Combination | -2,78 | -9,44 | -2,47 | -1,45 |  | 0,26 |  |
| 54 | Gmax | Combination | -1,01 | -9,08 | -2,63 | -1,38 |  | 0,20 |  |
| 55 | Gmax | Combination | -1,81 | -9,24 | -2,63 | -1,38 |  | 0,15 |  |
| 55 | Gmax | Combination | -3,30 | -9,54 | -2,47 | -1,45 |  | 0,17 |  |
| 55 | Gmax | Combination | -2,76 | -6,84 | -2,97 | -1,62 |  | 0,09 |  |
| 55 | Gmax | Combination | -1,27 | -6,54 | -3,20 | -1,54 |  | 0,06 |  |
| 56 | Gmax | Combination | -1,73 | -6,63 | -3,20 | -1,54 |  | -0,02 |  |
| 56 | Gmax | Combination | -2,90 | -6,86 | -2,97 | -1,62 |  | -0,03 |  |
| 56 | Gmax | Combination | -2,41 | -4,41 | -3,13 | -1,62 |  | -0,14 |  |
| 56 | Gmax | Combination | -1,24 | -4,17 | -3,39 | -1,55 |  | -0,12 |  |
| 57 | Gmax | Combination | -1,47 | -4,22 | -3,39 | -1,55 |  | -0,21 |  |
| 57 | Gmax | Combination | -2,28 | -4,38 | -3,13 | -1,62 |  | -0,26 |  |
| 57 | Gmax | Combination | -1,81 | -2,01 | -2,94 | -1,45 |  | -0,37 |  |
| 57 | Gmax | Combination | -1,00 | -1,84 | -3,18 | -1,40 |  | -0,32 |  |
| 58 | Gmax | Combination | -1,13 | -1,87 | -3,18 | -1,40 |  | -0,40 |  |
| 58 | Gmax | Combination | -1,62 | -1,97 | -2,94 | -1,45 |  | -0,49 |  |
| 58 | Gmax | Combination | -1,12 | 0,53 | -2,31 | -1,10 |  | -0,59 |  |
| 58 | Gmax | Combination | -0,63 | 0,62 | -2,51 | -1,07 |  | -0,50 |  |
| 59 | Gmax | Combination | -0,79 | 0,59 | -2,51 | -1,07 |  | -0,57 |  |
| 59 | Gmax | Combination | -1,03 | 0,54 | -2,31 | -1,10 |  | -0,69 |  |
| 59 | Gmax | Combination | -0,47 | 3,33 | -1,13 | -0,57 |  | -0,76 |  |
| 59 | Gmax | Combination | -0,23 | 3,38 | -1,26 | -0,55 |  | -0,64 |  |
| 60 | Gmax | Combination | -0,48 | 3,33 | -1,26 | -0,55 |  | -0,69 |  |
| 60 | Gmax | Combination | -0,61 | 3,30 | -1,13 | -0,58 |  | -0,83 |  |
| 60 | Gmax | Combination | 0,01 | 6,40 | 0,80 | 0,19 |  | -0,87 |  |
| 60 | Gmax | Combination | 0,14 | 6,42 | 0,71 | 0,11 |  | -0,74 |  |
| 61 | Gmax | Combination | 2,36 | -23,83 | 5,09 | 0,39 |  | 0,02 |  |
| 61 | Gmax | Combination | 0,79 | -24,14 | 5,02 | 0,78 |  | 0,04 |  |
| 61 | Gmax | Combination | 1,63 | -19,98 | 2,03 | -0,13 |  | 0,10 |  |
| 61 | Gmax | Combination | 3,20 | -19,67 | 2,17 | 0,00 |  | 0,07 |  |
| 62 | Gmax | Combination | 0,97 | -20,11 | 2,17 | 0,00 |  | 0,11 |  |
| 62 | Gmax | Combination | -0,51 | -20,41 | 2,03 | -0,12 |  | 0,15 |  |
| 62 | Gmax | Combination | 0,28 | -16,46 | -0,12 | -0,61 |  | 0,19 |  |
| 62 | Gmax | Combination | 1,76 | -16,16 | -0,07 | -0,59 |  | 0,15 |  |
| 63 | Gmax | Combination | -0,02 | -16,52 | -0,07 | -0,59 |  | 0,16 |  |
| 63 | Gmax | Combination | -1,39 | -16,79 | -0,12 | -0,61 |  | 0,21 |  |
| 63 | Gmax | Combination | -0,68 | -13,23 | -1,64 | -1,07 |  | 0,22 |  |
| 63 | Gmax | Combination | 0,69 | -12,96 | -1,66 | -1,00 |  | 0,16 |  |
| 64 | Gmax | Combination | -0,67 | -13,23 | -1,66 | -1,00 |  | 0,15 |  |
| 64 | Gmax | Combination | -1,89 | -13,47 | -1,63 | -1,07 |  | 0,20 |  |
| 64 | Gmax | Combination | -1,24 | -10,24 | -2,63 | -1,38 |  | 0,17 |  |
| 64 | Gmax | Combination | -0,02 | -9,99 | -2,72 | -1,30 |  | 0,12 |  |
| 65 | Gmax | Combination | -1,00 | -10,19 | -2,72 | -1,30 |  | 0,09 |  |
| 65 | Gmax | Combination | -2,04 | -10,40 | -2,63 | -1,38 |  | 0,11 |  |
| 65 | Gmax | Combination | -1,45 | -7,44 | -3,20 | -1,54 |  | 0,06 |  |
| 65 | Gmax | Combination | -0,41 | -7,23 | -3,34 | -1,47 |  | 0,04 |  |
| 66 | Gmax | Combination | -1,10 | -7,37 | -3,34 | -1,47 |  | -0,01 |  |
| 66 | Gmax | Combination | -1,91 | -7,53 | -3,20 | -1,54 |  | -0,02 |  |
| 66 | Gmax | Combination | -1,36 | -4,78 | -3,39 | -1,55 |  | -0,09 |  |
| 66 | Gmax | Combination | -0,55 | -4,62 | -3,55 | -1,48 |  | -0,08 |  |
| 67 | Gmax | Combination | -1,02 | -4,71 | -3,55 | -1,48 |  | -0,14 |  |
| 67 | Gmax | Combination | -1,59 | -4,83 | -3,39 | -1,55 |  | -0,18 |  |
| 67 | Gmax | Combination | -1,06 | -2,15 | -3,18 | -1,40 |  | -0,25 |  |
| 67 | Gmax | Combination | -0,48 | -2,03 | -3,34 | -1,34 |  | -0,21 |  |
| 68 | Gmax | Combination | -0,84 | -2,11 | -3,34 | -1,34 |  | -0,26 |  |
| 68 | Gmax | Combination | -1,19 | -2,18 | -3,18 | -1,40 |  | -0,34 |  |
| 68 | Gmax | Combination | -0,64 | 0,55 | -2,51 | -1,07 |  | -0,40 |  |
| 68 | Gmax | Combination | -0,30 | 0,62 | -2,65 | -1,03 |  | -0,33 |  |
| 69 | Gmax | Combination | -0,62 | 0,55 | -2,65 | -1,03 |  | -0,37 |  |
| 69 | Gmax | Combination | -0,80 | 0,52 | -2,51 | -1,07 |  | -0,47 |  |
| 69 | Gmax | Combination | -0,23 | 3,37 | -1,27 | -0,57 |  | -0,52 |  |
| 69 | Gmax | Combination | -0,05 | 3,40 | -1,36 | -0,55 |  | -0,42 |  |
| 70 | Gmax | Combination | -0,39 | 3,34 | -1,36 | -0,55 |  | -0,46 |  |
| 70 | Gmax | Combination | -0,48 | 3,32 | -1,27 | -0,57 |  | -0,57 |  |
| 70 | Gmax | Combination | 0,11 | 6,31 | 0,72 | 0,15 |  | -0,61 |  |
| 70 | Gmax | Combination | 0,21 | 6,32 | 0,65 | 0,10 |  | -0,49 |  |
| 71 | Gmax | Combination | 3,06 | -24,76 | 5,17 | 0,47 |  | 0,01 |  |
| 71 | Gmax | Combination | 2,14 | -24,94 | 5,15 | 0,71 |  | 0,02 |  |
| 71 | Gmax | Combination | 2,99 | -20,71 | 2,16 | -0,09 |  | 0,05 |  |
| 71 | Gmax | Combination | 3,90 | -20,53 | 2,24 | -0,01 |  | 0,03 |  |
| 72 | Gmax | Combination | 1,63 | -20,98 | 2,24 | -0,01 |  | 0,05 |  |
| 72 | Gmax | Combination | 0,76 | -21,16 | 2,16 | -0,09 |  | 0,08 |  |
| 72 | Gmax | Combination | 1,57 | -17,12 | -0,06 | -0,57 |  | 0,10 |  |
| 72 | Gmax | Combination | 2,44 | -16,95 | -0,03 | -0,56 |  | 0,07 |  |
| 73 | Gmax | Combination | 0,59 | -17,32 | -0,03 | -0,56 |  | 0,08 |  |
| 73 | Gmax | Combination | -0,22 | -17,48 | -0,06 | -0,57 |  | 0,12 |  |
| 73 | Gmax | Combination | 0,52 | -13,82 | -1,66 | -1,01 |  | 0,12 |  |
| 73 | Gmax | Combination | 1,32 | -13,66 | -1,67 | -0,96 |  | 0,08 |  |
| 74 | Gmax | Combination | -0,12 | -13,95 | -1,67 | -0,96 |  | 0,08 |  |
| 74 | Gmax | Combination | -0,84 | -14,09 | -1,66 | -1,01 |  | 0,11 |  |
| 74 | Gmax | Combination | -0,17 | -10,73 | -2,72 | -1,30 |  | 0,09 |  |
| 74 | Gmax | Combination | 0,55 | -10,59 | -2,77 | -1,25 |  | 0,06 |  |
| 75 | Gmax | Combination | -0,55 | -10,81 | -2,77 | -1,25 |  | 0,05 |  |
| 75 | Gmax | Combination | -1,15 | -10,93 | -2,72 | -1,30 |  | 0,06 |  |
| 75 | Gmax | Combination | -0,53 | -7,82 | -3,34 | -1,47 |  | 0,03 |  |
| 75 | Gmax | Combination | 0,08 | -7,69 | -3,41 | -1,41 |  | 0,02 |  |
| 76 | Gmax | Combination | -0,73 | -7,86 | -3,41 | -1,41 |  | -0,01 |  |
| 76 | Gmax | Combination | -1,21 | -7,95 | -3,34 | -1,47 |  | -0,02 |  |
| 76 | Gmax | Combination | -0,63 | -5,01 | -3,55 | -1,48 |  | -0,06 |  |
| 76 | Gmax | Combination | -0,15 | -4,92 | -3,64 | -1,43 |  | -0,05 |  |
| 77 | Gmax | Combination | -0,76 | -5,04 | -3,64 | -1,43 |  | -0,07 |  |
| 77 | Gmax | Combination | -1,09 | -5,11 | -3,55 | -1,48 |  | -0,11 |  |
| 77 | Gmax | Combination | -0,52 | -2,25 | -3,34 | -1,34 |  | -0,15 |  |
| 77 | Gmax | Combination | -0,19 | -2,18 | -3,42 | -1,30 |  | -0,11 |  |
| 78 | Gmax | Combination | -0,67 | -2,28 | -3,42 | -1,30 |  | -0,14 |  |
| 78 | Gmax | Combination | -0,88 | -2,32 | -3,34 | -1,34 |  | -0,21 |  |
| 78 | Gmax | Combination | -0,31 | 0,53 | -2,64 | -1,03 |  | -0,24 |  |
| 78 | Gmax | Combination | -0,10 | 0,57 | -2,72 | -1,01 |  | -0,18 |  |
| 79 | Gmax | Combination | -0,53 | 0,49 | -2,72 | -1,01 |  | -0,20 |  |
| 79 | Gmax | Combination | -0,64 | 0,46 | -2,65 | -1,03 |  | -0,29 |  |
| 79 | Gmax | Combination | -0,06 | 3,36 | -1,36 | -0,55 |  | -0,32 |  |
| 79 | Gmax | Combination | 0,05 | 3,38 | -1,42 | -0,54 |  | -0,23 |  |
| 80 | Gmax | Combination | -0,34 | 3,30 | -1,42 | -0,54 |  | -0,24 |  |
| 80 | Gmax | Combination | -0,40 | 3,29 | -1,36 | -0,55 |  | -0,35 |  |
| 80 | Gmax | Combination | 0,18 | 6,20 | 0,66 | 0,14 |  | -0,37 |  |
| 80 | Gmax | Combination | 0,24 | 6,21 | 0,61 | 0,10 |  | -0,26 |  |
| 81 | Gmax | Combination | 3,25 | -25,23 | 5,21 | 0,55 |  | 0,00 |  |
| 81 | Gmax | Combination | 2,95 | -25,29 | 5,20 | 0,63 |  | 0,01 |  |
| 81 | Gmax | Combination | 3,80 | -21,04 | 2,23 | -0,05 |  | 0,02 |  |
| 81 | Gmax | Combination | 4,10 | -20,98 | 2,25 | -0,03 |  | 0,01 |  |
| 82 | Gmax | Combination | 1,82 | -21,44 | 2,25 | -0,03 |  | 0,01 |  |
| 82 | Gmax | Combination | 1,53 | -21,50 | 2,23 | -0,05 |  | 0,03 |  |
| 82 | Gmax | Combination | 2,35 | -17,42 | -0,03 | -0,55 |  | 0,04 |  |
| 82 | Gmax | Combination | 2,63 | -17,36 | -0,02 | -0,55 |  | 0,02 |  |
| 83 | Gmax | Combination | 0,76 | -17,74 | -0,02 | -0,55 |  | 0,01 |  |
| 83 | Gmax | Combination | 0,49 | -17,79 | -0,03 | -0,55 |  | 0,05 |  |
| 83 | Gmax | Combination | 1,24 | -14,08 | -1,67 | -0,96 |  | 0,05 |  |
| 83 | Gmax | Combination | 1,50 | -14,03 | -1,67 | -0,95 |  | 0,02 |  |
| 84 | Gmax | Combination | 0,03 | -14,32 | -1,67 | -0,95 |  | 0,02 |  |
| 84 | Gmax | Combination | -0,21 | -14,37 | -1,67 | -0,96 |  | 0,04 |  |
| 84 | Gmax | Combination | 0,48 | -10,95 | -2,77 | -1,25 |  | 0,04 |  |
| 84 | Gmax | Combination | 0,71 | -10,90 | -2,79 | -1,23 |  | 0,01 |  |
| 85 | Gmax | Combination | -0,42 | -11,13 | -2,79 | -1,23 |  | 0,01 |  |
| 85 | Gmax | Combination | -0,62 | -11,17 | -2,77 | -1,25 |  | 0,02 |  |
| 85 | Gmax | Combination | 0,02 | -7,98 | -3,41 | -1,41 |  | 0,01 |  |
| 85 | Gmax | Combination | 0,22 | -7,94 | -3,44 | -1,39 |  | 0,00 |  |
| 86 | Gmax | Combination | -0,63 | -8,11 | -3,44 | -1,39 |  | 0,00 |  |
| 86 | Gmax | Combination | -0,79 | -8,14 | -3,41 | -1,41 |  | -0,01 |  |
| 86 | Gmax | Combination | -0,18 | -5,12 | -3,64 | -1,43 |  | -0,02 |  |
| 86 | Gmax | Combination | -0,03 | -5,08 | -3,66 | -1,41 |  | -0,01 |  |
| 87 | Gmax | Combination | -0,68 | -5,21 | -3,66 | -1,41 |  | -0,01 |  |
| 87 | Gmax | Combination | -0,80 | -5,24 | -3,64 | -1,43 |  | -0,05 |  |
| 87 | Gmax | Combination | -0,21 | -2,30 | -3,42 | -1,30 |  | -0,06 |  |
| 87 | Gmax | Combination | -0,09 | -2,28 | -3,45 | -1,29 |  | -0,02 |  |
| 88 | Gmax | Combination | -0,63 | -2,38 | -3,45 | -1,29 |  | -0,02 |  |
| 88 | Gmax | Combination | -0,69 | -2,40 | -3,42 | -1,30 |  | -0,09 |  |
| 88 | Gmax | Combination | -0,11 | 0,52 | -2,72 | -1,01 |  | -0,10 |  |
| 88 | Gmax | Combination | -0,04 | 0,53 | -2,75 | -1,00 |  | -0,04 |  |
| 89 | Gmax | Combination | -0,50 | 0,44 | -2,75 | -1,00 |  | -0,04 |  |
| 89 | Gmax | Combination | -0,54 | 0,43 | -2,72 | -1,01 |  | -0,12 |  |
| 89 | Gmax | Combination | 0,04 | 3,34 | -1,42 | -0,54 |  | -0,13 |  |
| 89 | Gmax | Combination | 0,08 | 3,35 | -1,44 | -0,54 |  | -0,05 |  |
| 90 | Gmax | Combination | -0,33 | 3,27 | -1,44 | -0,54 |  | -0,05 |  |
| 90 | Gmax | Combination | -0,35 | 3,26 | -1,42 | -0,54 |  | -0,15 |  |
| 90 | Gmax | Combination | 0,23 | 6,14 | 0,61 | 0,12 |  | -0,15 |  |
| 90 | Gmax | Combination | 0,24 | 6,15 | 0,60 | 0,11 |  | -0,05 |  |
| 91 | Gmax | Combination | 2,95 | -25,29 | 5,20 | 0,63 |  | -0,01 |  |
| 91 | Gmax | Combination | 3,25 | -25,23 | 5,21 | 0,55 |  | 0,00 |  |
| 91 | Gmax | Combination | 4,10 | -20,98 | 2,25 | -0,03 |  | -0,01 |  |
| 91 | Gmax | Combination | 3,80 | -21,04 | 2,23 | -0,05 |  | -0,02 |  |
| 92 | Gmax | Combination | 1,53 | -21,50 | 2,23 | -0,05 |  | -0,03 |  |
| 92 | Gmax | Combination | 1,82 | -21,44 | 2,25 | -0,03 |  | -0,01 |  |
| 92 | Gmax | Combination | 2,63 | -17,36 | -0,02 | -0,55 |  | -0,02 |  |
| 92 | Gmax | Combination | 2,35 | -17,42 | -0,03 | -0,55 |  | -0,04 |  |
| 93 | Gmax | Combination | 0,49 | -17,79 | -0,03 | -0,55 |  | -0,05 |  |
| 93 | Gmax | Combination | 0,76 | -17,74 | -0,02 | -0,55 |  | -0,01 |  |
| 93 | Gmax | Combination | 1,50 | -14,03 | -1,67 | -0,95 |  | -0,02 |  |
| 93 | Gmax | Combination | 1,24 | -14,08 | -1,67 | -0,96 |  | -0,05 |  |
| 94 | Gmax | Combination | -0,21 | -14,37 | -1,67 | -0,96 |  | -0,04 |  |
| 94 | Gmax | Combination | 0,03 | -14,32 | -1,67 | -0,95 |  | -0,02 |  |
| 94 | Gmax | Combination | 0,71 | -10,90 | -2,79 | -1,23 |  | -0,01 |  |
| 94 | Gmax | Combination | 0,48 | -10,95 | -2,77 | -1,25 |  | -0,04 |  |
| 95 | Gmax | Combination | -0,62 | -11,17 | -2,77 | -1,25 |  | -0,02 |  |
| 95 | Gmax | Combination | -0,42 | -11,13 | -2,79 | -1,23 |  | -0,01 |  |
| 95 | Gmax | Combination | 0,22 | -7,94 | -3,44 | -1,39 |  | 0,00 |  |
| 95 | Gmax | Combination | 0,02 | -7,98 | -3,41 | -1,41 |  | -0,01 |  |
| 96 | Gmax | Combination | -0,79 | -8,14 | -3,41 | -1,41 |  | 0,01 |  |
| 96 | Gmax | Combination | -0,63 | -8,11 | -3,44 | -1,39 |  | 0,00 |  |
| 96 | Gmax | Combination | -0,03 | -5,08 | -3,66 | -1,41 |  | 0,01 |  |
| 96 | Gmax | Combination | -0,18 | -5,12 | -3,64 | -1,43 |  | 0,02 |  |
| 97 | Gmax | Combination | -0,80 | -5,24 | -3,64 | -1,43 |  | 0,05 |  |
| 97 | Gmax | Combination | -0,68 | -5,21 | -3,66 | -1,41 |  | 0,01 |  |
| 97 | Gmax | Combination | -0,09 | -2,28 | -3,45 | -1,29 |  | 0,02 |  |
| 97 | Gmax | Combination | -0,21 | -2,30 | -3,42 | -1,30 |  | 0,06 |  |
| 98 | Gmax | Combination | -0,69 | -2,40 | -3,42 | -1,30 |  | 0,09 |  |
| 98 | Gmax | Combination | -0,63 | -2,38 | -3,45 | -1,29 |  | 0,02 |  |
| 98 | Gmax | Combination | -0,04 | 0,53 | -2,75 | -1,00 |  | 0,04 |  |
| 98 | Gmax | Combination | -0,11 | 0,52 | -2,72 | -1,01 |  | 0,10 |  |
| 99 | Gmax | Combination | -0,54 | 0,43 | -2,72 | -1,01 |  | 0,12 |  |
| 99 | Gmax | Combination | -0,50 | 0,44 | -2,75 | -1,00 |  | 0,04 |  |
| 99 | Gmax | Combination | 0,08 | 3,35 | -1,44 | -0,54 |  | 0,05 |  |
| 99 | Gmax | Combination | 0,04 | 3,34 | -1,42 | -0,54 |  | 0,13 |  |
| 100 | Gmax | Combination | -0,35 | 3,26 | -1,42 | -0,54 |  | 0,15 |  |
| 100 | Gmax | Combination | -0,33 | 3,27 | -1,44 | -0,54 |  | 0,05 |  |
| 100 | Gmax | Combination | 0,24 | 6,15 | 0,60 | 0,11 |  | 0,05 |  |
| 100 | Gmax | Combination | 0,23 | 6,14 | 0,61 | 0,12 |  | 0,15 |  |
| 101 | Gmax | Combination | 2,14 | -24,94 | 5,15 | 0,71 |  | -0,02 |  |
| 101 | Gmax | Combination | 3,06 | -24,76 | 5,17 | 0,47 |  | -0,01 |  |
| 101 | Gmax | Combination | 3,90 | -20,53 | 2,24 | -0,01 |  | -0,03 |  |
| 101 | Gmax | Combination | 2,99 | -20,71 | 2,16 | -0,09 |  | -0,05 |  |
| 102 | Gmax | Combination | 0,76 | -21,16 | 2,16 | -0,09 |  | -0,08 |  |
| 102 | Gmax | Combination | 1,63 | -20,98 | 2,24 | -0,01 |  | -0,05 |  |
| 102 | Gmax | Combination | 2,44 | -16,95 | -0,03 | -0,56 |  | -0,07 |  |
| 102 | Gmax | Combination | 1,57 | -17,12 | -0,06 | -0,57 |  | -0,10 |  |
| 103 | Gmax | Combination | -0,22 | -17,48 | -0,06 | -0,57 |  | -0,12 |  |
| 103 | Gmax | Combination | 0,59 | -17,32 | -0,03 | -0,56 |  | -0,08 |  |
| 103 | Gmax | Combination | 1,32 | -13,66 | -1,67 | -0,96 |  | -0,08 |  |
| 103 | Gmax | Combination | 0,52 | -13,82 | -1,66 | -1,01 |  | -0,12 |  |
| 104 | Gmax | Combination | -0,84 | -14,09 | -1,66 | -1,01 |  | -0,11 |  |
| 104 | Gmax | Combination | -0,12 | -13,95 | -1,67 | -0,96 |  | -0,08 |  |
| 104 | Gmax | Combination | 0,55 | -10,59 | -2,77 | -1,25 |  | -0,06 |  |
| 104 | Gmax | Combination | -0,17 | -10,73 | -2,72 | -1,30 |  | -0,09 |  |
| 105 | Gmax | Combination | -1,15 | -10,93 | -2,72 | -1,30 |  | -0,06 |  |
| 105 | Gmax | Combination | -0,55 | -10,81 | -2,77 | -1,25 |  | -0,05 |  |
| 105 | Gmax | Combination | 0,08 | -7,69 | -3,41 | -1,41 |  | -0,02 |  |
| 105 | Gmax | Combination | -0,53 | -7,82 | -3,34 | -1,47 |  | -0,03 |  |
| 106 | Gmax | Combination | -1,21 | -7,95 | -3,34 | -1,47 |  | 0,02 |  |
| 106 | Gmax | Combination | -0,73 | -7,86 | -3,41 | -1,41 |  | 0,01 |  |
| 106 | Gmax | Combination | -0,15 | -4,92 | -3,64 | -1,43 |  | 0,05 |  |
| 106 | Gmax | Combination | -0,63 | -5,01 | -3,55 | -1,48 |  | 0,06 |  |
| 107 | Gmax | Combination | -1,09 | -5,11 | -3,55 | -1,48 |  | 0,11 |  |
| 107 | Gmax | Combination | -0,76 | -5,04 | -3,64 | -1,43 |  | 0,07 |  |
| 107 | Gmax | Combination | -0,19 | -2,18 | -3,42 | -1,30 |  | 0,11 |  |
| 107 | Gmax | Combination | -0,52 | -2,25 | -3,34 | -1,34 |  | 0,15 |  |
| 108 | Gmax | Combination | -0,88 | -2,32 | -3,34 | -1,34 |  | 0,21 |  |
| 108 | Gmax | Combination | -0,67 | -2,28 | -3,42 | -1,30 |  | 0,14 |  |
| 108 | Gmax | Combination | -0,10 | 0,57 | -2,72 | -1,01 |  | 0,18 |  |
| 108 | Gmax | Combination | -0,31 | 0,53 | -2,64 | -1,03 |  | 0,24 |  |
| 109 | Gmax | Combination | -0,64 | 0,46 | -2,65 | -1,03 |  | 0,29 |  |
| 109 | Gmax | Combination | -0,53 | 0,49 | -2,72 | -1,01 |  | 0,20 |  |
| 109 | Gmax | Combination | 0,05 | 3,38 | -1,42 | -0,54 |  | 0,23 |  |
| 109 | Gmax | Combination | -0,06 | 3,36 | -1,36 | -0,55 |  | 0,32 |  |
| 110 | Gmax | Combination | -0,40 | 3,29 | -1,36 | -0,55 |  | 0,35 |  |
| 110 | Gmax | Combination | -0,34 | 3,30 | -1,42 | -0,54 |  | 0,24 |  |
| 110 | Gmax | Combination | 0,24 | 6,21 | 0,61 | 0,10 |  | 0,26 |  |
| 110 | Gmax | Combination | 0,18 | 6,20 | 0,66 | 0,14 |  | 0,37 |  |
| 111 | Gmax | Combination | 0,79 | -24,14 | 5,02 | 0,78 |  | -0,04 |  |
| 111 | Gmax | Combination | 2,36 | -23,83 | 5,09 | 0,39 |  | -0,02 |  |
| 111 | Gmax | Combination | 3,20 | -19,67 | 2,17 | 0,00 |  | -0,07 |  |
| 111 | Gmax | Combination | 1,63 | -19,98 | 2,03 | -0,13 |  | -0,10 |  |
| 112 | Gmax | Combination | -0,51 | -20,41 | 2,03 | -0,12 |  | -0,15 |  |
| 112 | Gmax | Combination | 0,97 | -20,11 | 2,17 | 0,00 |  | -0,11 |  |
| 112 | Gmax | Combination | 1,76 | -16,16 | -0,07 | -0,59 |  | -0,15 |  |
| 112 | Gmax | Combination | 0,28 | -16,46 | -0,12 | -0,61 |  | -0,19 |  |
| 113 | Gmax | Combination | -1,39 | -16,79 | -0,12 | -0,61 |  | -0,21 |  |
| 113 | Gmax | Combination | -0,02 | -16,52 | -0,07 | -0,59 |  | -0,16 |  |
| 113 | Gmax | Combination | 0,69 | -12,96 | -1,66 | -1,00 |  | -0,16 |  |
| 113 | Gmax | Combination | -0,68 | -13,23 | -1,64 | -1,07 |  | -0,22 |  |
| 114 | Gmax | Combination | -1,89 | -13,47 | -1,63 | -1,07 |  | -0,20 |  |
| 114 | Gmax | Combination | -0,67 | -13,23 | -1,66 | -1,00 |  | -0,15 |  |
| 114 | Gmax | Combination | -0,02 | -9,99 | -2,72 | -1,30 |  | -0,12 |  |
| 114 | Gmax | Combination | -1,24 | -10,24 | -2,63 | -1,38 |  | -0,17 |  |
| 115 | Gmax | Combination | -2,04 | -10,40 | -2,63 | -1,38 |  | -0,11 |  |
| 115 | Gmax | Combination | -1,00 | -10,19 | -2,72 | -1,30 |  | -0,09 |  |
| 115 | Gmax | Combination | -0,41 | -7,23 | -3,34 | -1,47 |  | -0,04 |  |
| 115 | Gmax | Combination | -1,45 | -7,44 | -3,20 | -1,54 |  | -0,06 |  |
| 116 | Gmax | Combination | -1,91 | -7,53 | -3,20 | -1,54 |  | 0,02 |  |
| 116 | Gmax | Combination | -1,10 | -7,37 | -3,34 | -1,47 |  | 0,01 |  |
| 116 | Gmax | Combination | -0,55 | -4,62 | -3,55 | -1,48 |  | 0,08 |  |
| 116 | Gmax | Combination | -1,36 | -4,78 | -3,39 | -1,55 |  | 0,09 |  |
| 117 | Gmax | Combination | -1,59 | -4,83 | -3,39 | -1,55 |  | 0,18 |  |
| 117 | Gmax | Combination | -1,02 | -4,71 | -3,55 | -1,48 |  | 0,14 |  |
| 117 | Gmax | Combination | -0,48 | -2,03 | -3,34 | -1,34 |  | 0,21 |  |
| 117 | Gmax | Combination | -1,06 | -2,15 | -3,18 | -1,40 |  | 0,25 |  |
| 118 | Gmax | Combination | -1,19 | -2,18 | -3,18 | -1,40 |  | 0,34 |  |
| 118 | Gmax | Combination | -0,84 | -2,11 | -3,34 | -1,34 |  | 0,26 |  |
| 118 | Gmax | Combination | -0,30 | 0,62 | -2,65 | -1,03 |  | 0,33 |  |
| 118 | Gmax | Combination | -0,64 | 0,55 | -2,51 | -1,07 |  | 0,40 |  |
| 119 | Gmax | Combination | -0,80 | 0,52 | -2,51 | -1,07 |  | 0,47 |  |
| 119 | Gmax | Combination | -0,62 | 0,55 | -2,65 | -1,03 |  | 0,37 |  |
| 119 | Gmax | Combination | -0,05 | 3,40 | -1,36 | -0,55 |  | 0,42 |  |
| 119 | Gmax | Combination | -0,23 | 3,37 | -1,27 | -0,57 |  | 0,52 |  |
| 120 | Gmax | Combination | -0,48 | 3,32 | -1,27 | -0,57 |  | 0,57 |  |
| 120 | Gmax | Combination | -0,39 | 3,34 | -1,36 | -0,55 |  | 0,46 |  |
| 120 | Gmax | Combination | 0,21 | 6,32 | 0,65 | 0,10 |  | 0,49 |  |
| 120 | Gmax | Combination | 0,11 | 6,31 | 0,72 | 0,15 |  | 0,61 |  |
| 121 | Gmax | Combination | -1,16 | -22,87 | 4,77 | 0,85 |  | -0,07 |  |
| 121 | Gmax | Combination | 1,14 | -22,41 | 4,92 | 0,30 |  | -0,04 |  |
| 121 | Gmax | Combination | 1,95 | -18,37 | 2,05 | 0,00 |  | -0,13 |  |
| 121 | Gmax | Combination | -0,35 | -18,84 | 1,82 | -0,18 |  | -0,16 |  |
| 122 | Gmax | Combination | -2,34 | -19,23 | 1,82 | -0,18 |  | -0,26 |  |
| 122 | Gmax | Combination | -0,19 | -18,80 | 2,05 | 0,00 |  | -0,20 |  |
| 122 | Gmax | Combination | 0,57 | -14,99 | -0,13 | -0,64 |  | -0,25 |  |
| 122 | Gmax | Combination | -1,58 | -15,42 | -0,19 | -0,65 |  | -0,31 |  |
| 123 | Gmax | Combination | -3,08 | -15,72 | -0,19 | -0,65 |  | -0,34 |  |
| 123 | Gmax | Combination | -1,10 | -15,32 | -0,12 | -0,64 |  | -0,27 |  |
| 123 | Gmax | Combination | -0,41 | -11,90 | -1,63 | -1,06 |  | -0,27 |  |
| 123 | Gmax | Combination | -2,39 | -12,29 | -1,58 | -1,14 |  | -0,34 |  |
| 124 | Gmax | Combination | -3,39 | -12,49 | -1,58 | -1,14 |  | -0,31 |  |
| 124 | Gmax | Combination | -1,62 | -12,14 | -1,63 | -1,06 |  | -0,25 |  |
| 124 | Gmax | Combination | -1,01 | -9,08 | -2,63 | -1,38 |  | -0,20 |  |
| 124 | Gmax | Combination | -2,78 | -9,44 | -2,47 | -1,45 |  | -0,26 |  |
| 125 | Gmax | Combination | -3,30 | -9,54 | -2,47 | -1,45 |  | -0,17 |  |
| 125 | Gmax | Combination | -1,81 | -9,24 | -2,63 | -1,38 |  | -0,15 |  |
| 125 | Gmax | Combination | -1,27 | -6,54 | -3,20 | -1,54 |  | -0,06 |  |
| 125 | Gmax | Combination | -2,76 | -6,84 | -2,97 | -1,62 |  | -0,09 |  |
| 126 | Gmax | Combination | -2,90 | -6,86 | -2,97 | -1,62 |  | 0,03 |  |
| 126 | Gmax | Combination | -1,73 | -6,63 | -3,20 | -1,54 |  | 0,02 |  |
| 126 | Gmax | Combination | -1,24 | -4,17 | -3,39 | -1,55 |  | 0,12 |  |
| 126 | Gmax | Combination | -2,41 | -4,41 | -3,13 | -1,62 |  | 0,14 |  |
| 127 | Gmax | Combination | -2,28 | -4,38 | -3,13 | -1,62 |  | 0,26 |  |
| 127 | Gmax | Combination | -1,47 | -4,22 | -3,39 | -1,55 |  | 0,21 |  |
| 127 | Gmax | Combination | -1,00 | -1,84 | -3,18 | -1,40 |  | 0,32 |  |
| 127 | Gmax | Combination | -1,81 | -2,01 | -2,94 | -1,45 |  | 0,37 |  |
| 128 | Gmax | Combination | -1,62 | -1,97 | -2,94 | -1,45 |  | 0,49 |  |
| 128 | Gmax | Combination | -1,13 | -1,87 | -3,18 | -1,40 |  | 0,40 |  |
| 128 | Gmax | Combination | -0,63 | 0,62 | -2,51 | -1,07 |  | 0,50 |  |
| 128 | Gmax | Combination | -1,12 | 0,53 | -2,31 | -1,10 |  | 0,59 |  |
| 129 | Gmax | Combination | -1,03 | 0,54 | -2,31 | -1,10 |  | 0,69 |  |
| 129 | Gmax | Combination | -0,79 | 0,59 | -2,51 | -1,07 |  | 0,57 |  |
| 129 | Gmax | Combination | -0,23 | 3,38 | -1,26 | -0,55 |  | 0,64 |  |
| 129 | Gmax | Combination | -0,47 | 3,33 | -1,13 | -0,57 |  | 0,76 |  |
| 130 | Gmax | Combination | -0,61 | 3,30 | -1,13 | -0,58 |  | 0,83 |  |
| 130 | Gmax | Combination | -0,48 | 3,33 | -1,26 | -0,55 |  | 0,69 |  |
| 130 | Gmax | Combination | 0,14 | 6,42 | 0,71 | 0,11 |  | 0,74 |  |
| 130 | Gmax | Combination | 0,01 | 6,40 | 0,80 | 0,19 |  | 0,87 |  |
| 131 | Gmax | Combination | -3,81 | -21,02 | 4,33 | 0,87 |  | -0,11 |  |
| 131 | Gmax | Combination | -0,67 | -20,40 | 4,64 | 0,20 |  | -0,07 |  |
| 131 | Gmax | Combination | 0,09 | -16,64 | 1,85 | -0,01 |  | -0,22 |  |
| 131 | Gmax | Combination | -3,06 | -17,27 | 1,52 | -0,24 |  | -0,26 |  |
| 132 | Gmax | Combination | -4,82 | -17,62 | 1,52 | -0,24 |  | -0,40 |  |
| 132 | Gmax | Combination | -1,90 | -17,04 | 1,86 | -0,01 |  | -0,32 |  |
| 132 | Gmax | Combination | -1,18 | -13,40 | -0,20 | -0,70 |  | -0,39 |  |
| 132 | Gmax | Combination | -4,09 | -13,98 | -0,28 | -0,70 |  | -0,47 |  |
| 133 | Gmax | Combination | -5,34 | -14,23 | -0,28 | -0,70 |  | -0,51 |  |
| 133 | Gmax | Combination | -2,67 | -13,70 | -0,20 | -0,70 |  | -0,42 |  |
| 133 | Gmax | Combination | -2,02 | -10,44 | -1,58 | -1,13 |  | -0,41 |  |
| 133 | Gmax | Combination | -4,68 | -10,97 | -1,48 | -1,19 |  | -0,50 |  |
| 134 | Gmax | Combination | -5,35 | -11,10 | -1,48 | -1,19 |  | -0,44 |  |
| 134 | Gmax | Combination | -3,02 | -10,64 | -1,58 | -1,13 |  | -0,38 |  |
| 134 | Gmax | Combination | -2,46 | -7,83 | -2,47 | -1,46 |  | -0,30 |  |
| 134 | Gmax | Combination | -4,79 | -8,30 | -2,22 | -1,49 |  | -0,37 |  |
| 135 | Gmax | Combination | -4,94 | -8,33 | -2,23 | -1,49 |  | -0,24 |  |
| 135 | Gmax | Combination | -2,98 | -7,94 | -2,47 | -1,46 |  | -0,22 |  |
| 135 | Gmax | Combination | -2,51 | -5,58 | -2,97 | -1,62 |  | -0,09 |  |
| 135 | Gmax | Combination | -4,46 | -5,97 | -2,64 | -1,65 |  | -0,12 |  |
| 136 | Gmax | Combination | -4,14 | -5,91 | -2,64 | -1,65 |  | 0,04 |  |
| 136 | Gmax | Combination | -2,65 | -5,61 | -2,97 | -1,62 |  | 0,02 |  |
| 136 | Gmax | Combination | -2,24 | -3,59 | -3,13 | -1,62 |  | 0,17 |  |
| 136 | Gmax | Combination | -3,74 | -3,89 | -2,77 | -1,63 |  | 0,18 |  |
| 137 | Gmax | Combination | -3,17 | -3,78 | -2,77 | -1,63 |  | 0,36 |  |
| 137 | Gmax | Combination | -2,12 | -3,57 | -3,13 | -1,62 |  | 0,30 |  |
| 137 | Gmax | Combination | -1,73 | -1,64 | -2,94 | -1,45 |  | 0,45 |  |
| 137 | Gmax | Combination | -2,79 | -1,85 | -2,60 | -1,45 |  | 0,51 |  |
| 138 | Gmax | Combination | -2,17 | -1,73 | -2,60 | -1,45 |  | 0,67 |  |
| 138 | Gmax | Combination | -1,54 | -1,61 | -2,94 | -1,45 |  | 0,57 |  |
| 138 | Gmax | Combination | -1,11 | 0,53 | -2,31 | -1,10 |  | 0,70 |  |
| 138 | Gmax | Combination | -1,74 | 0,41 | -2,03 | -1,09 |  | 0,80 |  |
| 139 | Gmax | Combination | -1,34 | 0,49 | -2,04 | -1,09 |  | 0,92 |  |
| 139 | Gmax | Combination | -1,03 | 0,55 | -2,31 | -1,10 |  | 0,80 |  |
| 139 | Gmax | Combination | -0,50 | 3,19 | -1,12 | -0,56 |  | 0,89 |  |
| 139 | Gmax | Combination | -0,81 | 3,13 | -0,94 | -0,56 |  | 1,02 |  |
| 140 | Gmax | Combination | -0,82 | 3,13 | -0,95 | -0,56 |  | 1,10 |  |
| 140 | Gmax | Combination | -0,64 | 3,16 | -1,12 | -0,56 |  | 0,96 |  |
| 140 | Gmax | Combination | 0,03 | 6,50 | 0,79 | 0,11 |  | 1,01 |  |
| 140 | Gmax | Combination | -0,15 | 6,46 | 0,89 | 0,21 |  | 1,16 |  |
| 141 | Gmax | Combination | -7,41 | -18,65 | 3,63 | 0,87 |  | -0,16 |  |
| 141 | Gmax | Combination | -3,17 | -17,80 | 4,18 | 0,09 |  | -0,11 |  |
| 141 | Gmax | Combination | -2,49 | -14,42 | 1,56 | -0,03 |  | -0,34 |  |
| 141 | Gmax | Combination | -6,73 | -15,27 | 1,11 | -0,31 |  | -0,39 |  |
| 142 | Gmax | Combination | -8,09 | -15,54 | 1,12 | -0,31 |  | -0,57 |  |
| 142 | Gmax | Combination | -4,25 | -14,77 | 1,56 | -0,03 |  | -0,48 |  |
| 142 | Gmax | Combination | -3,56 | -11,35 | -0,29 | -0,75 |  | -0,57 |  |
| 142 | Gmax | Combination | -7,41 | -12,12 | -0,35 | -0,71 |  | -0,67 |  |
| 143 | Gmax | Combination | -8,22 | -12,28 | -0,34 | -0,71 |  | -0,70 |  |
| 143 | Gmax | Combination | -4,81 | -11,60 | -0,29 | -0,75 |  | -0,61 |  |
| 143 | Gmax | Combination | -4,19 | -8,53 | -1,47 | -1,18 |  | -0,58 |  |
| 143 | Gmax | Combination | -7,61 | -9,21 | -1,29 | -1,16 |  | -0,68 |  |
| 144 | Gmax | Combination | -7,81 | -9,25 | -1,29 | -1,16 |  | -0,59 |  |
| 144 | Gmax | Combination | -4,86 | -8,66 | -1,47 | -1,18 |  | -0,52 |  |
| 144 | Gmax | Combination | -4,37 | -6,18 | -2,23 | -1,50 |  | -0,42 |  |
| 144 | Gmax | Combination | -7,32 | -6,77 | -1,87 | -1,41 |  | -0,48 |  |
| 145 | Gmax | Combination | -6,80 | -6,67 | -1,86 | -1,41 |  | -0,32 |  |
| 145 | Gmax | Combination | -4,51 | -6,21 | -2,23 | -1,50 |  | -0,29 |  |
| 145 | Gmax | Combination | -4,15 | -4,39 | -2,64 | -1,65 |  | -0,13 |  |
| 145 | Gmax | Combination | -6,43 | -4,85 | -2,18 | -1,54 |  | -0,16 |  |
| 146 | Gmax | Combination | -5,56 | -4,67 | -2,18 | -1,54 |  | 0,05 |  |
| 146 | Gmax | Combination | -3,82 | -4,32 | -2,64 | -1,65 |  | 0,03 |  |
| 146 | Gmax | Combination | -3,54 | -2,89 | -2,77 | -1,63 |  | 0,22 |  |
| 146 | Gmax | Combination | -5,27 | -3,24 | -2,27 | -1,51 |  | 0,24 |  |
| 147 | Gmax | Combination | -4,22 | -3,03 | -2,27 | -1,51 |  | 0,46 |  |
| 147 | Gmax | Combination | -2,97 | -2,78 | -2,77 | -1,64 |  | 0,40 |  |
| 147 | Gmax | Combination | -2,70 | -1,45 | -2,59 | -1,45 |  | 0,59 |  |
| 147 | Gmax | Combination | -3,95 | -1,70 | -2,13 | -1,34 |  | 0,65 |  |
| 148 | Gmax | Combination | -2,90 | -1,49 | -2,12 | -1,34 |  | 0,86 |  |
| 148 | Gmax | Combination | -2,09 | -1,32 | -2,60 | -1,45 |  | 0,75 |  |
| 148 | Gmax | Combination | -1,77 | 0,27 | -2,04 | -1,09 |  | 0,92 |  |
| 148 | Gmax | Combination | -2,58 | 0,10 | -1,67 | -1,00 |  | 1,02 |  |
| 149 | Gmax | Combination | -1,78 | 0,27 | -1,66 | -0,99 |  | 1,18 |  |
| 149 | Gmax | Combination | -1,37 | 0,35 | -2,04 | -1,09 |  | 1,05 |  |
| 149 | Gmax | Combination | -0,89 | 2,73 | -0,94 | -0,54 |  | 1,16 |  |
| 149 | Gmax | Combination | -1,30 | 2,65 | -0,72 | -0,50 |  | 1,30 |  |
| 150 | Gmax | Combination | -1,18 | 2,67 | -0,72 | -0,50 |  | 1,39 |  |
| 150 | Gmax | Combination | -0,90 | 2,73 | -0,94 | -0,54 |  | 1,25 |  |
| 150 | Gmax | Combination | -0,19 | 6,30 | 0,88 | 0,13 |  | 1,31 |  |
| 150 | Gmax | Combination | -0,46 | 6,25 | 0,98 | 0,24 |  | 1,45 |  |
| 151 | Gmax | Combination | -12,41 | -15,52 | 2,55 | 0,78 |  | -0,23 |  |
| 151 | Gmax | Combination | -6,55 | -14,34 | 3,45 | -0,06 |  | -0,17 |  |
| 151 | Gmax | Combination | -6,04 | -11,79 | 1,16 | -0,06 |  | -0,49 |  |
| 151 | Gmax | Combination | -11,90 | -12,96 | 0,63 | -0,37 |  | -0,55 |  |
| 152 | Gmax | Combination | -12,47 | -13,08 | 0,62 | -0,37 |  | -0,77 |  |
| 152 | Gmax | Combination | -7,40 | -12,06 | 1,17 | -0,06 |  | -0,67 |  |
| 152 | Gmax | Combination | -6,73 | -8,75 | -0,36 | -0,78 |  | -0,78 |  |
| 152 | Gmax | Combination | -11,81 | -9,76 | -0,34 | -0,61 |  | -0,87 |  |
| 153 | Gmax | Combination | -12,05 | -9,81 | -0,36 | -0,62 |  | -0,88 |  |
| 153 | Gmax | Combination | -7,55 | -8,91 | -0,35 | -0,77 |  | -0,80 |  |
| 153 | Gmax | Combination | -6,97 | -6,01 | -1,29 | -1,14 |  | -0,75 |  |
| 153 | Gmax | Combination | -11,47 | -6,91 | -0,98 | -0,93 |  | -0,83 |  |
| 154 | Gmax | Combination | -10,35 | -6,68 | -1,01 | -0,94 |  | -0,72 |  |
| 154 | Gmax | Combination | -7,17 | -6,05 | -1,28 | -1,14 |  | -0,67 |  |
| 154 | Gmax | Combination | -6,82 | -4,28 | -1,87 | -1,42 |  | -0,52 |  |
| 154 | Gmax | Combination | -10,00 | -4,91 | -1,36 | -1,09 |  | -0,57 |  |
| 155 | Gmax | Combination | -8,54 | -4,62 | -1,38 | -1,09 |  | -0,38 |  |
| 155 | Gmax | Combination | -6,30 | -4,17 | -1,86 | -1,42 |  | -0,36 |  |
| 155 | Gmax | Combination | -6,08 | -3,07 | -2,18 | -1,54 |  | -0,16 |  |
| 155 | Gmax | Combination | -8,32 | -3,52 | -1,55 | -1,15 |  | -0,18 |  |
| 156 | Gmax | Combination | -6,88 | -3,23 | -1,58 | -1,16 |  | 0,06 |  |
| 156 | Gmax | Combination | -5,20 | -2,89 | -2,18 | -1,54 |  | 0,04 |  |
| 156 | Gmax | Combination | -5,05 | -2,11 | -2,27 | -1,52 |  | 0,28 |  |
| 156 | Gmax | Combination | -6,73 | -2,45 | -1,60 | -1,12 |  | 0,29 |  |
| 157 | Gmax | Combination | -5,36 | -2,18 | -1,63 | -1,13 |  | 0,55 |  |
| 157 | Gmax | Combination | -3,99 | -1,90 | -2,27 | -1,51 |  | 0,50 |  |
| 157 | Gmax | Combination | -3,86 | -1,26 | -2,13 | -1,34 |  | 0,73 |  |
| 157 | Gmax | Combination | -5,23 | -1,54 | -1,49 | -0,99 |  | 0,79 |  |
| 158 | Gmax | Combination | -3,86 | -1,26 | -1,52 | -0,99 |  | 1,03 |  |
| 158 | Gmax | Combination | -2,82 | -1,05 | -2,12 | -1,34 |  | 0,94 |  |
| 158 | Gmax | Combination | -2,64 | -0,18 | -1,67 | -1,00 |  | 1,14 |  |
| 158 | Gmax | Combination | -3,69 | -0,39 | -1,17 | -0,73 |  | 1,23 |  |
| 159 | Gmax | Combination | -2,56 | -0,16 | -1,20 | -0,73 |  | 1,43 |  |
| 159 | Gmax | Combination | -1,84 | -0,02 | -1,67 | -1,00 |  | 1,30 |  |
| 159 | Gmax | Combination | -1,48 | 1,76 | -0,72 | -0,47 |  | 1,44 |  |
| 159 | Gmax | Combination | -2,21 | 1,62 | -0,46 | -0,34 |  | 1,56 |  |
| 160 | Gmax | Combination | -1,82 | 1,69 | -0,48 | -0,34 |  | 1,65 |  |
| 160 | Gmax | Combination | -1,36 | 1,79 | -0,72 | -0,47 |  | 1,54 |  |
| 160 | Gmax | Combination | -0,58 | 5,64 | 0,96 | 0,14 |  | 1,59 |  |
| 160 | Gmax | Combination | -1,05 | 5,55 | 1,02 | 0,25 |  | 1,71 |  |
| 161 | Gmax | Combination | -20,15 | -12,08 | 1,03 | 0,59 |  | -0,30 |  |
| 161 | Gmax | Combination | -11,37 | -10,32 | 2,35 | -0,23 |  | -0,25 |  |
| 161 | Gmax | Combination | -11,01 | -8,55 | 0,69 | -0,09 |  | -0,66 |  |
| 161 | Gmax | Combination | -19,80 | -10,31 | 0,16 | -0,32 |  | -0,71 |  |
| 162 | Gmax | Combination | -19,77 | -10,30 | 0,26 | -0,30 |  | -0,91 |  |
| 162 | Gmax | Combination | -11,59 | -8,67 | 0,67 | -0,09 |  | -0,86 |  |
| 162 | Gmax | Combination | -10,85 | -4,98 | -0,35 | -0,69 |  | -0,95 |  |
| 162 | Gmax | Combination | -19,03 | -6,62 | -0,29 | -0,22 |  | -0,99 |  |
| 163 | Gmax | Combination | -15,48 | -5,91 | -0,20 | -0,21 |  | -0,98 |  |
| 163 | Gmax | Combination | -11,10 | -5,03 | -0,37 | -0,69 |  | -0,95 |  |
| 163 | Gmax | Combination | -10,77 | -3,38 | -0,98 | -0,91 |  | -0,88 |  |
| 163 | Gmax | Combination | -15,15 | -4,25 | -0,61 | -0,34 |  | -0,91 |  |
| 164 | Gmax | Combination | -11,99 | -3,62 | -0,52 | -0,33 |  | -0,78 |  |
| 164 | Gmax | Combination | -9,64 | -3,15 | -1,00 | -0,92 |  | -0,76 |  |
| 164 | Gmax | Combination | -9,51 | -2,47 | -1,36 | -1,09 |  | -0,60 |  |
| 164 | Gmax | Combination | -11,85 | -2,93 | -0,77 | -0,35 |  | -0,61 |  |
| 165 | Gmax | Combination | -9,53 | -2,47 | -0,67 | -0,33 |  | -0,40 |  |
| 165 | Gmax | Combination | -8,05 | -2,17 | -1,38 | -1,10 |  | -0,40 |  |
| 165 | Gmax | Combination | -7,98 | -1,82 | -1,55 | -1,15 |  | -0,17 |  |
| 165 | Gmax | Combination | -9,46 | -2,12 | -0,85 | -0,33 |  | -0,17 |  |
| 166 | Gmax | Combination | -7,74 | -1,77 | -0,74 | -0,30 |  | 0,09 |  |
| 166 | Gmax | Combination | -6,54 | -1,53 | -1,58 | -1,16 |  | 0,07 |  |
| 166 | Gmax | Combination | -6,51 | -1,38 | -1,60 | -1,12 |  | 0,33 |  |
| 166 | Gmax | Combination | -7,71 | -1,62 | -0,85 | -0,27 |  | 0,35 |  |
| 167 | Gmax | Combination | -6,36 | -1,35 | -0,75 | -0,25 |  | 0,62 |  |
| 167 | Gmax | Combination | -5,14 | -1,10 | -1,63 | -1,13 |  | 0,58 |  |
| 167 | Gmax | Combination | -5,13 | -1,04 | -1,49 | -0,99 |  | 0,84 |  |
| 167 | Gmax | Combination | -6,35 | -1,28 | -0,78 | -0,19 |  | 0,88 |  |
| 168 | Gmax | Combination | -5,17 | -1,05 | -0,67 | -0,17 |  | 1,14 |  |
| 168 | Gmax | Combination | -3,76 | -0,77 | -1,52 | -0,99 |  | 1,09 |  |
| 168 | Gmax | Combination | -3,76 | -0,75 | -1,17 | -0,73 |  | 1,33 |  |
| 168 | Gmax | Combination | -5,17 | -1,04 | -0,60 | -0,11 |  | 1,38 |  |
| 169 | Gmax | Combination | -3,81 | -0,76 | -0,50 | -0,09 |  | 1,58 |  |
| 169 | Gmax | Combination | -2,64 | -0,53 | -1,20 | -0,74 |  | 1,52 |  |
| 169 | Gmax | Combination | -2,48 | 0,24 | -0,45 | -0,33 |  | 1,67 |  |
| 169 | Gmax | Combination | -3,66 | 0,01 | -0,25 | -0,02 |  | 1,73 |  |
| 170 | Gmax | Combination | -3,20 | 0,10 | -0,17 | 0,00 |  | 1,80 |  |
| 170 | Gmax | Combination | -2,10 | 0,32 | -0,48 | -0,33 |  | 1,77 |  |
| 170 | Gmax | Combination | -1,44 | 3,60 | 1,01 | 0,20 |  | 1,79 |  |
| 170 | Gmax | Combination | -2,54 | 3,38 | 0,86 | 0,14 |  | 1,82 |  |
| 171 | Gmax | Combination | -41,65 | -8,64 | -0,75 | 0,63 |  | -0,29 |  |
| 171 | Gmax | Combination | -18,54 | -4,02 | 0,82 | -0,44 |  | -0,34 |  |
| 171 | Gmax | Combination | -18,42 | -3,41 | 0,21 | -0,05 |  | -0,74 |  |
| 171 | Gmax | Combination | -41,53 | -8,04 | 0,19 | 0,54 |  | -0,69 |  |
| 172 | Gmax | Combination | -23,40 | -4,41 | -0,18 | 0,46 |  | -0,89 |  |
| 172 | Gmax | Combination | -18,39 | -3,41 | 0,31 | -0,03 |  | -0,91 |  |
| 172 | Gmax | Combination | -18,14 | -2,14 | -0,30 | -0,29 |  | -0,98 |  |
| 172 | Gmax | Combination | -23,15 | -3,14 | 0,12 | 0,72 |  | -0,97 |  |
| 173 | Gmax | Combination | -15,44 | -1,60 | -0,20 | 0,66 |  | -0,95 |  |
| 173 | Gmax | Combination | -14,58 | -1,43 | -0,22 | -0,27 |  | -0,99 |  |
| 173 | Gmax | Combination | -14,62 | -1,63 | -0,61 | -0,33 |  | -0,91 |  |
| 173 | Gmax | Combination | -15,48 | -1,80 | 0,19 | 0,90 |  | -0,87 |  |
| 174 | Gmax | Combination | -11,39 | -0,98 | -0,16 | 0,83 |  | -0,74 |  |
| 174 | Gmax | Combination | -11,46 | -0,99 | -0,51 | -0,31 |  | -0,78 |  |
| 174 | Gmax | Combination | -11,49 | -1,16 | -0,77 | -0,36 |  | -0,60 |  |
| 174 | Gmax | Combination | -11,43 | -1,14 | 0,25 | 1,11 |  | -0,56 |  |
| 175 | Gmax | Combination | -9,13 | -0,69 | -0,10 | 1,04 |  | -0,35 |  |
| 175 | Gmax | Combination | -9,17 | -0,69 | -0,67 | -0,34 |  | -0,38 |  |
| 175 | Gmax | Combination | -9,22 | -0,92 | -0,85 | -0,33 |  | -0,15 |  |
| 175 | Gmax | Combination | -9,18 | -0,91 | 0,32 | 1,27 |  | -0,11 |  |
| 176 | Gmax | Combination | -7,76 | -0,63 | -0,08 | 1,19 |  | 0,14 |  |
| 176 | Gmax | Combination | -7,51 | -0,58 | -0,74 | -0,31 |  | 0,11 |  |
| 176 | Gmax | Combination | -7,55 | -0,81 | -0,85 | -0,27 |  | 0,37 |  |
| 176 | Gmax | Combination | -7,81 | -0,86 | 0,36 | 1,37 |  | 0,40 |  |
| 177 | Gmax | Combination | -6,90 | -0,68 | -0,04 | 1,29 |  | 0,66 |  |
| 177 | Gmax | Combination | -6,20 | -0,54 | -0,75 | -0,25 |  | 0,64 |  |
| 177 | Gmax | Combination | -6,27 | -0,87 | -0,78 | -0,20 |  | 0,91 |  |
| 177 | Gmax | Combination | -6,97 | -1,01 | 0,41 | 1,41 |  | 0,93 |  |
| 178 | Gmax | Combination | -6,28 | -0,87 | -0,03 | 1,32 |  | 1,17 |  |
| 178 | Gmax | Combination | -5,09 | -0,63 | -0,67 | -0,17 |  | 1,17 |  |
| 178 | Gmax | Combination | -5,20 | -1,19 | -0,61 | -0,12 |  | 1,39 |  |
| 178 | Gmax | Combination | -6,39 | -1,43 | 0,41 | 1,35 |  | 1,39 |  |
| 179 | Gmax | Combination | -6,15 | -1,38 | 0,03 | 1,28 |  | 1,55 |  |
| 179 | Gmax | Combination | -3,84 | -0,92 | -0,51 | -0,10 |  | 1,61 |  |
| 179 | Gmax | Combination | -4,01 | -1,77 | -0,25 | -0,02 |  | 1,72 |  |
| 179 | Gmax | Combination | -6,32 | -2,23 | 0,28 | 1,05 |  | 1,67 |  |
| 180 | Gmax | Combination | -4,91 | -1,95 | -0,11 | 0,98 |  | 1,60 |  |
| 180 | Gmax | Combination | -3,55 | -1,68 | -0,17 | -0,01 |  | 1,83 |  |
| 180 | Gmax | Combination | -3,31 | -0,47 | 0,85 | 0,07 |  | 1,67 |  |
| 180 | Gmax | Combination | -4,67 | -0,74 | 0,18 | 0,03 |  | 1,43 |  |

## VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO

A tabela a seguir apresenta as reações das placas no solo.

Tabela 4.2 – Reações no solo.

| Joint | OutputCase | CaseType |  |  | F1 | F2 | F3 | M1 |  | M2 |  |  | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text |  |  | KN | KN | KN | KN-m |  | KN-m |  |  | KN-m |
| 1 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,478 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,255 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 3 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,256 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 4 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,474 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 5 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,259 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 6 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,467 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 7 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,263 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 8 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,461 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 9 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,268 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 10 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,462 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 11 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,273 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 12 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,469 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 13 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,279 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 14 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,485 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 15 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,286 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 16 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,509 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 17 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,293 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 18 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,540 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 19 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,300 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 20 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,577 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 21 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 1,654 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 22 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,308 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 23 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,446 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 24 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,436 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 25 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,416 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 26 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,398 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 27 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,389 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 28 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,393 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 29 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,411 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 30 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,445 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 31 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,493 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 32 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,552 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 33 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,307 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 34 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,417 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 35 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,402 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 36 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,371 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 37 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,342 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 38 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,325 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 39 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,325 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 40 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,345 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 41 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,388 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 42 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,451 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 43 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,530 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 44 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,307 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 45 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,391 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 46 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,372 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 47 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,334 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 48 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,297 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 49 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,272 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 50 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,269 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 51 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,292 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 52 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,341 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 53 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,416 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 54 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,511 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 55 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,307 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 56 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,369 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 57 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,348 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 58 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,305 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 59 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,261 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 60 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,231 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 61 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,226 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 62 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,250 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 63 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,305 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 64 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,389 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 65 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,496 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 66 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,307 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 67 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,351 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 68 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,329 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 69 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,282 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 70 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,234 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 71 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,201 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 72 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,194 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 73 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,219 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 74 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,278 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 75 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,369 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 76 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,485 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 77 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,307 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 78 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,338 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 79 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,315 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 80 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,266 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 81 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,216 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 82 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,181 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 83 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,172 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 84 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,198 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 85 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,260 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 86 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,356 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 87 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,478 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 88 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,306 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 89 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,330 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 90 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,307 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 91 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,257 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 92 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,205 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 93 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,169 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 94 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,160 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 95 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,186 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 96 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,249 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 97 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,348 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 98 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,473 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 99 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,306 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 100 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,328 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 101 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,304 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 102 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,254 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 103 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,201 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 104 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,165 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 105 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,156 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 106 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,182 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 107 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,246 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 108 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,345 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 109 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,472 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 110 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,306 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 111 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,330 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 112 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,307 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 113 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,257 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 114 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,205 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 115 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,169 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 116 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,160 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 117 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,186 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 118 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,249 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 119 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,348 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 120 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,473 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 121 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,306 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 122 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,338 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 123 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,315 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 124 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,266 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 125 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,216 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 126 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,181 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 127 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,172 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 128 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,198 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 129 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,260 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 130 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,356 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 131 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,478 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 132 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,306 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 133 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,351 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 134 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,329 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 135 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,282 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 136 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,234 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 137 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,201 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 138 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,194 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 139 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,219 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 140 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,278 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 141 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,369 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 142 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,485 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 143 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,307 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 144 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,369 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 145 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,348 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 146 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,305 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 147 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,261 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 148 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,231 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 149 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,226 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 150 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,250 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 151 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,305 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 152 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,389 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 153 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,496 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 154 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,307 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 155 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,391 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 156 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,372 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 157 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,334 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 158 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,297 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 159 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,272 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 160 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,269 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 161 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,292 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 162 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,341 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 163 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,416 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 164 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,511 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 165 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,307 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 166 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,417 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 167 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,402 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 168 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,371 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 169 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,342 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 170 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,325 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 171 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,325 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 172 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,345 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 173 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,388 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 174 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,451 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 175 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,530 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 176 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,307 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 177 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,446 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 178 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,436 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 179 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,416 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 180 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,398 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 181 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,389 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 182 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,393 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 183 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,411 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 184 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,445 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 185 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,493 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 186 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,552 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 187 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,307 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 188 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,478 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 189 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,474 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 190 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,467 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 191 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,461 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 192 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,462 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 193 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,469 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 194 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,485 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 195 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,509 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 196 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,540 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 197 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,577 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 198 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,308 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 199 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,255 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 200 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,256 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 201 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,259 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 202 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,263 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 203 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,268 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 204 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,273 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 205 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,279 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 206 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,286 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 207 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,293 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 208 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,300 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 209 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 1,654 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 210 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,474 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 211 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,256 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 212 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,467 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 213 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,259 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 214 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,461 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 215 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,263 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 216 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,462 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 217 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,268 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 218 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,469 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 219 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,273 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 220 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,485 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 221 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,279 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 222 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,509 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 223 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,286 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 224 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,540 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 225 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,293 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 226 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,577 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 227 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,300 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 228 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,308 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 229 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 1,654 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 230 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,436 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 231 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,416 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 232 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,398 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 233 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,389 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 234 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,393 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 235 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,411 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 236 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,445 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 237 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,493 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 238 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,552 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 239 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,307 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 240 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,402 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 241 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,371 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 242 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,342 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 243 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,325 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 244 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,325 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 245 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,345 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 246 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,388 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 247 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,451 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 248 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,530 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 249 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,307 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 250 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,372 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 251 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,334 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 252 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,297 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 253 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,272 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 254 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,269 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 255 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,292 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 256 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,341 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 257 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,416 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 258 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,511 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 259 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,307 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 260 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,348 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 261 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,305 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 262 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,261 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 263 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,231 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 264 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,226 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 265 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,250 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 266 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,305 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 267 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,389 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 268 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,496 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 269 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,307 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 270 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,329 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 271 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,282 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 272 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,234 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 273 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,201 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 274 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,194 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 275 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,219 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 276 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,278 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 277 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,369 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 278 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,485 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 279 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,307 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 280 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,315 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 281 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,266 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 282 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,216 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 283 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,181 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 284 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,172 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 285 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,198 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 286 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,260 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 287 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,356 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 288 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,478 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 289 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,306 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 290 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,307 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 291 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,257 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 292 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,205 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 293 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,169 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 294 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,160 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 295 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,186 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 296 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,249 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 297 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,348 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 298 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,473 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 299 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,306 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 300 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,304 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 301 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,254 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 302 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,201 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 303 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,165 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 304 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,156 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 305 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,182 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 306 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,246 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 307 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,345 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 308 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,472 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 309 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,306 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 310 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,307 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 311 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,257 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 312 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,205 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 313 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,169 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 314 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,160 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 315 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,186 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 316 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,249 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 317 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,348 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 318 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,473 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 319 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,306 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 320 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,315 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 321 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,266 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 322 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,216 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 323 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,181 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 324 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,172 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 325 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,198 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 326 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,260 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 327 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,356 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 328 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,478 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 329 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,306 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 330 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,329 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 331 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,282 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 332 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,234 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 333 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,201 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 334 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,194 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 335 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,219 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 336 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,278 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 337 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,369 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 338 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,485 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 339 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,307 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 340 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,348 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 341 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,305 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 342 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,261 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 343 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,231 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 344 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,226 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 345 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,250 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 346 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,305 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 347 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,389 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 348 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,496 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 349 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,307 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 350 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,372 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 351 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,334 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 352 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,297 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 353 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,272 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 354 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,269 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 355 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,292 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 356 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,341 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 357 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,416 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 358 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,511 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 359 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,307 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 360 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,402 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 361 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,371 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 362 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,342 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 363 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,325 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 364 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,325 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 365 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,345 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 366 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,388 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 367 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,451 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 368 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,530 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 369 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,307 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 370 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,436 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 371 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,416 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 372 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,398 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 373 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,389 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 374 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,393 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 375 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,411 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 376 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,445 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 377 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,493 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 378 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,552 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 379 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,307 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 380 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,474 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 381 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,467 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 382 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,461 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 383 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,462 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 384 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,469 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 385 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,485 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 386 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,509 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 387 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,540 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 388 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 6,577 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 389 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,308 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 390 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,256 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 391 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,259 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 392 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,263 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 393 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,268 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 394 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,273 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 395 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,279 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 396 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,286 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 397 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,293 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 398 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 3,300 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 399 | Gmax |  | Combination | 0,000 |  | 0,000 | 1,654 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |

A tensão no solo será determinada pela equação;

σsolo=Pconcreto+Pagua+SCA

Conforme somatório da coluna F3 que são as reações em z e equivale ao somatório do numerador da equação, temos 2293,32 kN. A área do apoio no solo é de 197,47 m². Temos uma tensão no solo de;

σ=2293,32197,47=11,61kNm2=0,12kgfcm2≤1,00kgfcm2(ok)

Logo a fundação não poderá ser do tipo direta.

## ARMAÇÃO NA LAJE DE FUNDO

As figuras 4.3 e 4.4 apresentam os momentos fletores na laje de fundo.

Figura 4.3 – Momento na direção X.

Figura 4.4 – Momento na direção Y.

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Parede e=20cm →Mx=17,25 kNm   My=18,02 kNm

A figura a seguir apresenta o resultados do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 5,20 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 5,20 cm²/m.

# DIMENSIONAMENTO – TRATAMENTO PRIMÁRIO

## MODELAGEM ESTRUTURAL

A figura .5.1 apresenta as dimensões em planta e corte do tratamento primário.

Figura 5.1 – Dimensões tratamento primário.

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 (figuras 5.2 e 5.3) considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 5.2 – Modelo estrutural 3D vista 1.

Figura 3.3 – Modelo estrutural 3D vista 2.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

- Sobrecargas (SC)

Carregamento na laje/tampas de cobertura (SC)

Carregamento na laje de fundo (SCLF)

Carregamento nas paredes lado interno (SCPI)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

Comb 2: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF

Comb 3: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. As tabelas a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

Tabela 5.1 – Esforços nas placas.

| Area | OutputCase | CaseType | Fx | Fy | Mx | My | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text | KN/m | KN/m | KN-m/m | KN-m/m | KN-m/m |  |
| 1 | Gmax | Combination | -17,340 | -43,170 | 4,465 | 0,222 |  | -0,317 |
| 1 | Gmax | Combination | -13,590 | -24,420 | -2,293 | 1,359 |  | -1,037 |
| 1 | Gmax | Combination | 18,860 | -17,920 | 0,848 | 1,200 |  | -0,461 |
| 1 | Gmax | Combination | 15,110 | -36,670 | -1,599 | -0,213 |  | 0,260 |
| 2 | Gmax | Combination | 13,970 | -42,380 | -1,662 | -0,525 |  | -0,100 |
| 2 | Gmax | Combination | 17,930 | -22,580 | 0,866 | 1,290 |  | 0,785 |
| 2 | Gmax | Combination | -2,890 | -26,750 | -2,665 | 1,585 |  | 1,360 |
| 2 | Gmax | Combination | -6,850 | -46,550 | 5,713 | 1,168 |  | 0,475 |
| 3 | Gmax | Combination | 44,180 | -12,860 | -0,489 | 1,719 |  | -0,371 |
| 3 | Gmax | Combination | 43,760 | -14,970 | 0,005 | 2,438 |  | -0,260 |
| 3 | Gmax | Combination | 23,740 | -18,970 | -0,006 | 1,804 |  | -0,025 |
| 3 | Gmax | Combination | 24,160 | -16,860 | -0,324 | 0,965 |  | -0,135 |
| 4 | Gmax | Combination | 23,230 | -21,520 | -0,306 | 1,056 |  | 0,281 |
| 4 | Gmax | Combination | 23,800 | -18,650 | -0,012 | 1,774 |  | 0,056 |
| 4 | Gmax | Combination | 40,950 | -15,220 | 0,241 | 3,192 |  | 0,341 |
| 4 | Gmax | Combination | 40,380 | -18,090 | -0,977 | 1,922 |  | 0,566 |
| 5 | Gmax | Combination | 57,830 | -12,160 | 0,397 | 2,517 |  | -0,273 |
| 5 | Gmax | Combination | 56,930 | -16,660 | -0,287 | 2,936 |  | -0,257 |
| 5 | Gmax | Combination | 50,560 | -17,940 | 0,095 | 2,459 |  | -0,055 |
| 5 | Gmax | Combination | 51,460 | -13,430 | -0,165 | 1,772 |  | -0,072 |
| 6 | Gmax | Combination | 51,520 | -13,110 | -0,171 | 1,743 |  | 0,150 |
| 6 | Gmax | Combination | 50,610 | -17,680 | 0,096 | 2,466 |  | 0,151 |
| 6 | Gmax | Combination | 51,220 | -17,560 | -0,218 | 3,608 |  | 0,350 |
| 6 | Gmax | Combination | 52,130 | -12,990 | 0,683 | 3,280 |  | 0,349 |
| 7 | Gmax | Combination | 70,700 | -13,910 | 0,051 | 3,004 |  | -0,118 |
| 7 | Gmax | Combination | 70,870 | -13,100 | -0,064 | 3,242 |  | -0,097 |
| 7 | Gmax | Combination | 62,550 | -14,760 | -0,065 | 2,710 |  | -0,005 |
| 7 | Gmax | Combination | 62,380 | -15,570 | -0,089 | 2,422 |  | -0,026 |
| 8 | Gmax | Combination | 62,440 | -15,310 | -0,087 | 2,430 |  | 0,105 |
| 8 | Gmax | Combination | 62,680 | -14,070 | -0,066 | 2,704 |  | 0,044 |
| 8 | Gmax | Combination | 65,620 | -13,480 | -0,055 | 3,819 |  | 0,120 |
| 8 | Gmax | Combination | 65,380 | -14,730 | 0,137 | 3,679 |  | 0,181 |
| 9 | Gmax | Combination | 73,980 | -12,470 | -0,109 | 3,233 |  | -0,015 |
| 9 | Gmax | Combination | 74,640 | -9,160 | 0,086 | 3,401 |  | 0,003 |
| 9 | Gmax | Combination | 66,980 | -10,690 | -0,113 | 2,696 |  | 0,024 |
| 9 | Gmax | Combination | 66,320 | -14,010 | -0,087 | 2,706 |  | 0,006 |
| 10 | Gmax | Combination | 66,460 | -13,310 | -0,088 | 2,700 |  | 0,031 |
| 10 | Gmax | Combination | 66,900 | -11,120 | -0,111 | 2,704 |  | 0,001 |
| 10 | Gmax | Combination | 71,130 | -10,280 | 0,020 | 3,730 |  | -0,015 |
| 10 | Gmax | Combination | 70,690 | -12,470 | 0,099 | 3,849 |  | 0,015 |
| 11 | Gmax | Combination | 67,970 | -10,500 | -0,218 | 3,341 |  | 0,083 |
| 11 | Gmax | Combination | 69,480 | -2,920 | 0,363 | 3,309 |  | 0,061 |
| 11 | Gmax | Combination | 63,440 | -4,130 | -0,205 | 2,549 |  | 0,015 |
| 11 | Gmax | Combination | 61,920 | -11,710 | -0,012 | 2,716 |  | 0,036 |
| 12 | Gmax | Combination | 61,830 | -12,140 | -0,010 | 2,724 |  | -0,022 |
| 12 | Gmax | Combination | 62,750 | -7,570 | -0,210 | 2,523 |  | -0,039 |
| 12 | Gmax | Combination | 68,560 | -6,410 | 0,130 | 3,372 |  | -0,130 |
| 12 | Gmax | Combination | 67,640 | -10,970 | -0,048 | 3,717 |  | -0,113 |
| 13 | Gmax | Combination | 54,690 | -5,880 | -0,290 | 3,178 |  | 0,090 |
| 13 | Gmax | Combination | 55,340 | -2,650 | 0,496 | 3,162 |  | 0,126 |
| 13 | Gmax | Combination | 49,180 | -3,890 | 0,010 | 2,228 |  | 0,035 |
| 13 | Gmax | Combination | 48,530 | -7,110 | 0,033 | 2,596 |  | -0,001 |
| 14 | Gmax | Combination | 47,840 | -10,550 | 0,028 | 2,570 |  | -0,063 |
| 14 | Gmax | Combination | 50,020 | 0,340 | 0,028 | 2,321 |  | -0,121 |
| 14 | Gmax | Combination | 58,650 | 2,060 | 0,296 | 2,782 |  | -0,268 |
| 14 | Gmax | Combination | 56,470 | -8,820 | -0,227 | 3,301 |  | -0,210 |
| 15 | Gmax | Combination | 24,950 | -8,730 | -0,351 | 2,993 |  | 0,225 |
| 15 | Gmax | Combination | 31,580 | 24,460 | 1,183 | 3,375 |  | 0,198 |
| 15 | Gmax | Combination | 43,800 | 26,900 | -0,146 | 1,545 |  | 0,100 |
| 15 | Gmax | Combination | 37,170 | -6,290 | 0,365 | 2,299 |  | 0,128 |
| 16 | Gmax | Combination | 38,010 | -2,060 | 0,383 | 2,392 |  | -0,187 |
| 16 | Gmax | Combination | 38,350 | -0,390 | -0,212 | 1,213 |  | -0,042 |
| 16 | Gmax | Combination | 19,200 | -4,220 | 1,337 | 3,354 |  | -0,160 |
| 16 | Gmax | Combination | 18,860 | -5,890 | -0,113 | 2,700 |  | -0,305 |
| 17 | Gmax | Combination | 15,320 | 23,690 | -1,913 | -0,566 |  | 0,094 |
| 17 | Gmax | Combination | -70,110 | 6,600 | -6,117 | -1,274 |  | -0,599 |
| 17 | Gmax | Combination | -100,110 | -24,490 | 0,398 | 0,020 |  | 1,453 |
| 17 | Gmax | Combination | 25,230 | 0,580 | -1,209 | -0,989 |  | 0,501 |
| 18 | Gmax | Combination | 25,760 | 50,730 | 1,915 | 0,466 |  | 0,216 |
| 18 | Gmax | Combination | 8,810 | 47,340 | 2,254 | 1,022 |  | 0,808 |
| 18 | Gmax | Combination | -33,240 | -43,220 | -0,537 | -0,899 |  | 0,723 |
| 18 | Gmax | Combination | -6,020 | -37,770 | 1,040 | 0,149 |  | 0,335 |
| 19 | Gmax | Combination | 4,380 | 1,140 | -1,283 | -1,822 |  | -0,673 |
| 19 | Gmax | Combination | 18,190 | 38,840 | -0,022 | -1,627 |  | -0,223 |
| 19 | Gmax | Combination | 21,140 | 39,460 | -0,562 | -1,976 |  | 0,052 |
| 19 | Gmax | Combination | 1,850 | 0,690 | 1,301 | -1,763 |  | -0,988 |
| 20 | Gmax | Combination | -16,120 | -9,630 | 0,926 | 0,014 |  | 0,448 |
| 20 | Gmax | Combination | -8,500 | 14,530 | -0,858 | -3,034 |  | 0,364 |
| 20 | Gmax | Combination | 6,170 | 17,470 | -0,018 | -1,612 |  | -0,457 |
| 20 | Gmax | Combination | 5,020 | -5,400 | -1,180 | -1,301 |  | -0,094 |
| 21 | Gmax | Combination | 24,070 | 6,180 | 1,916 | 0,621 |  | 0,434 |
| 21 | Gmax | Combination | 22,650 | -0,910 | -1,636 | 1,614 |  | 0,407 |
| 21 | Gmax | Combination | 4,580 | -4,530 | -1,317 | -2,866 |  | 0,393 |
| 21 | Gmax | Combination | 6,000 | 2,570 | 0,256 | -0,795 |  | 0,420 |
| 22 | Gmax | Combination | 38,370 | 2,230 | -0,097 | 1,921 |  | 0,473 |
| 22 | Gmax | Combination | 37,890 | -0,210 | 0,112 | 2,879 |  | 0,332 |
| 22 | Gmax | Combination | 35,610 | -0,670 | -1,255 | -4,275 |  | 0,203 |
| 22 | Gmax | Combination | 36,100 | 1,780 | -1,973 | -2,997 |  | 0,343 |
| 23 | Gmax | Combination | 68,640 | 5,940 | 1,012 | 3,059 |  | 0,095 |
| 23 | Gmax | Combination | 68,280 | 4,140 | -0,259 | 2,788 |  | -0,020 |
| 23 | Gmax | Combination | 52,440 | 0,970 | -1,072 | -4,285 |  | -0,037 |
| 23 | Gmax | Combination | 52,800 | 2,770 | -1,758 | -4,376 |  | 0,079 |
| 24 | Gmax | Combination | 86,250 | 7,730 | 0,040 | 2,848 |  | 0,066 |
| 24 | Gmax | Combination | 86,150 | 7,240 | 0,118 | 2,734 |  | 0,086 |
| 24 | Gmax | Combination | 60,730 | 2,150 | -1,354 | -4,396 |  | 0,039 |
| 24 | Gmax | Combination | 60,830 | 2,650 | -1,229 | -4,316 |  | 0,019 |
| 25 | Gmax | Combination | 84,440 | 6,900 | 0,025 | 2,715 |  | 0,117 |
| 25 | Gmax | Combination | 84,670 | 8,010 | 0,004 | 2,531 |  | 0,151 |
| 25 | Gmax | Combination | 58,610 | 2,800 | -1,288 | -4,537 |  | 0,065 |
| 25 | Gmax | Combination | 58,380 | 1,680 | -1,320 | -4,389 |  | 0,032 |
| 26 | Gmax | Combination | 64,520 | 3,980 | -0,340 | 2,463 |  | 0,239 |
| 26 | Gmax | Combination | 65,230 | 7,550 | 1,106 | 2,456 |  | 0,112 |
| 26 | Gmax | Combination | 44,200 | 3,340 | -1,751 | -4,791 |  | -0,006 |
| 26 | Gmax | Combination | 43,480 | -0,220 | -1,075 | -4,494 |  | 0,122 |
| 27 | Gmax | Combination | 35,450 | 1,590 | -0,163 | 2,202 |  | -0,042 |
| 27 | Gmax | Combination | 35,790 | 3,320 | -0,460 | 1,608 |  | 0,080 |
| 27 | Gmax | Combination | 16,280 | -0,580 | -1,302 | -4,349 |  | 0,033 |
| 27 | Gmax | Combination | 15,930 | -2,310 | -1,169 | -4,674 |  | -0,088 |
| 28 | Gmax | Combination | -27,060 | -9,250 | -1,699 | 1,360 |  | 0,457 |
| 28 | Gmax | Combination | -23,620 | 7,930 | 4,041 | 2,093 |  | 0,166 |
| 28 | Gmax | Combination | -3,160 | 12,030 | -1,326 | -5,009 |  | -0,108 |
| 28 | Gmax | Combination | -6,600 | -5,160 | -0,581 | -4,204 |  | 0,183 |
| 29 | Gmax | Combination | 3,550 | -9,680 | 0,271 | -0,722 |  | -0,362 |
| 29 | Gmax | Combination | 5,100 | -1,930 | -1,310 | -2,834 |  | -0,133 |
| 29 | Gmax | Combination | 22,370 | 1,520 | -1,713 | 1,512 |  | -0,406 |
| 29 | Gmax | Combination | 20,820 | -6,220 | 3,399 | 1,804 |  | -0,635 |
| 30 | Gmax | Combination | 36,610 | 4,370 | -1,967 | -2,965 |  | -0,282 |
| 30 | Gmax | Combination | 35,390 | -1,730 | -1,258 | -4,291 |  | -0,230 |
| 30 | Gmax | Combination | 41,010 | -0,610 | 0,132 | 3,018 |  | -0,315 |
| 30 | Gmax | Combination | 42,230 | 5,490 | -0,653 | 1,723 |  | -0,367 |
| 31 | Gmax | Combination | 52,590 | 1,710 | -1,761 | -4,392 |  | -0,072 |
| 31 | Gmax | Combination | 52,370 | 0,610 | -1,070 | -4,277 |  | 0,082 |
| 31 | Gmax | Combination | 69,610 | 4,060 | -0,226 | 2,938 |  | 0,074 |
| 31 | Gmax | Combination | 69,830 | 5,150 | 1,275 | 3,247 |  | -0,080 |
| 32 | Gmax | Combination | 60,760 | 2,290 | -1,227 | -4,309 |  | 0,014 |
| 32 | Gmax | Combination | 60,720 | 2,100 | -1,356 | -4,403 |  | -0,024 |
| 32 | Gmax | Combination | 87,270 | 7,410 | 0,156 | 2,979 |  | -0,050 |
| 32 | Gmax | Combination | 87,310 | 7,600 | -0,028 | 2,977 |  | -0,013 |
| 33 | Gmax | Combination | 58,370 | 1,630 | -1,321 | -4,396 |  | -0,013 |
| 33 | Gmax | Combination | 58,640 | 2,980 | -1,284 | -4,518 |  | -0,039 |
| 33 | Gmax | Combination | 84,750 | 8,200 | 0,072 | 2,817 |  | -0,109 |
| 33 | Gmax | Combination | 84,480 | 6,850 | 0,111 | 2,970 |  | -0,083 |
| 34 | Gmax | Combination | 43,520 | -0,046 | -1,071 | -4,475 |  | -0,104 |
| 34 | Gmax | Combination | 44,170 | 3,220 | -1,763 | -4,850 |  | 0,017 |
| 34 | Gmax | Combination | 63,630 | 7,110 | 1,195 | 2,938 |  | -0,070 |
| 34 | Gmax | Combination | 62,980 | 3,850 | -0,312 | 2,741 |  | -0,191 |
| 35 | Gmax | Combination | 15,910 | -2,430 | -1,181 | -4,733 |  | 0,155 |
| 35 | Gmax | Combination | 16,750 | 1,780 | -1,273 | -4,200 |  | 0,040 |
| 35 | Gmax | Combination | 32,330 | 4,890 | -0,436 | 1,560 |  | -0,088 |
| 35 | Gmax | Combination | 31,490 | 0,680 | -0,062 | 2,687 |  | 0,027 |
| 36 | Gmax | Combination | -6,130 | -2,800 | -0,551 | -4,056 |  | -0,395 |
| 36 | Gmax | Combination | -3,860 | 8,540 | -1,363 | -5,194 |  | -0,108 |
| 36 | Gmax | Combination | -31,890 | 2,940 | 4,514 | 4,363 |  | 0,107 |
| 36 | Gmax | Combination | -34,160 | -8,410 | -1,752 | 1,297 |  | -0,181 |
| 37 | Gmax | Combination | -50,170 | -2,850 | -2,744 | -3,211 |  | -0,337 |
| 37 | Gmax | Combination | -51,760 | -10,840 | -0,182 | -4,035 |  | 0,011 |
| 37 | Gmax | Combination | 26,760 | 4,870 | 1,879 | 1,173 |  | -0,223 |
| 37 | Gmax | Combination | 28,360 | 12,860 | -0,571 | 0,087 |  | -0,571 |
| 38 | Gmax | Combination | -27,150 | 1,750 | 2,868 | 3,236 |  | -0,357 |
| 38 | Gmax | Combination | -31,300 | -19,020 | -0,832 | 0,280 |  | -0,216 |
| 38 | Gmax | Combination | 37,170 | -5,330 | 1,735 | -0,312 |  | -1,061 |
| 38 | Gmax | Combination | 41,320 | 15,450 | 0,538 | -0,094 |  | -1,202 |
| 39 | Gmax | Combination | 11,850 | 7,790 | 1,571 | 1,076 |  | -0,334 |
| 39 | Gmax | Combination | 3,850 | -32,250 | -3,714 | -7,240 |  | 0,284 |
| 39 | Gmax | Combination | -1,150 | -33,250 | 0,375 | 0,117 |  | -0,993 |
| 39 | Gmax | Combination | 6,860 | 6,790 | 1,229 | 0,933 |  | -1,612 |
| 40 | Gmax | Combination | 1,150 | 14,280 | -0,591 | -1,218 |  | 0,289 |
| 40 | Gmax | Combination | -5,080 | -16,860 | 0,190 | 2,021 |  | 0,188 |
| 40 | Gmax | Combination | 7,420 | -14,360 | -2,300 | -0,171 |  | 0,753 |
| 40 | Gmax | Combination | 13,650 | 16,790 | 1,321 | -0,177 |  | 0,855 |
| 41 | Gmax | Combination | 2,160 | 25,700 | -0,093 | 1,872 |  | -0,370 |
| 41 | Gmax | Combination | -1,600 | 6,890 | -0,200 | 0,503 |  | -0,316 |
| 41 | Gmax | Combination | -0,280 | 7,150 | -0,192 | 0,112 |  | -0,299 |
| 41 | Gmax | Combination | 3,480 | 25,970 | -0,633 | -1,428 |  | -0,352 |
| 42 | Gmax | Combination | 18,150 | 55,910 | -4,699 | 0,237 |  | 1,436 |
| 42 | Gmax | Combination | 6,880 | -0,420 | 5,019 | 6,303 |  | 1,621 |
| 42 | Gmax | Combination | 7,030 | -0,390 | -0,108 | -3,528 |  | 1,331 |
| 42 | Gmax | Combination | 18,300 | 55,950 | -0,216 | 1,796 |  | 1,146 |
| 43 | Gmax | Combination | 3,060 | -10,510 | -0,103 | -3,504 |  | -0,682 |
| 43 | Gmax | Combination | 5,000 | -0,800 | -0,416 | -3,589 |  | 0,495 |
| 43 | Gmax | Combination | 30,350 | 4,270 | 4,917 | 6,282 |  | 0,534 |
| 43 | Gmax | Combination | 28,400 | -5,440 | 4,876 | 6,086 |  | -0,643 |
| 44 | Gmax | Combination | 7,950 | 72,940 | 0,305 | -2,295 |  | -1,076 |
| 44 | Gmax | Combination | 49,820 | 81,310 | 6,460 | 0,519 |  | -1,431 |
| 44 | Gmax | Combination | 32,640 | -4,590 | -5,272 | -6,166 |  | -1,793 |
| 44 | Gmax | Combination | -9,230 | -12,960 | 0,291 | 3,541 |  | -1,437 |
| 45 | Gmax | Combination | 10,960 | 19,960 | -5,137 | -6,893 |  | 0,256 |
| 45 | Gmax | Combination | 15,370 | 20,840 | -4,589 | -5,255 |  | -0,996 |
| 45 | Gmax | Combination | 20,000 | 43,990 | 5,097 | 1,048 |  | -1,150 |
| 45 | Gmax | Combination | 15,580 | 43,110 | 5,377 | 3,153 |  | 0,101 |
| 46 | Gmax | Combination | 15,870 | 23,330 | -4,602 | -5,324 |  | -2,147 |
| 46 | Gmax | Combination | 18,100 | 23,770 | 1,085 | 7,843 |  | -1,317 |
| 46 | Gmax | Combination | 24,740 | 56,950 | 0,215 | -0,625 |  | -0,990 |
| 46 | Gmax | Combination | 22,500 | 56,500 | 5,031 | 0,718 |  | -1,821 |
| 47 | Gmax | Combination | 34,080 | 22,940 | -4,991 | -6,661 |  | 0,159 |
| 47 | Gmax | Combination | 29,040 | 21,930 | -4,222 | -5,120 |  | 0,186 |
| 47 | Gmax | Combination | 29,380 | 23,640 | -4,418 | -5,221 |  | -0,133 |
| 47 | Gmax | Combination | 34,420 | 24,650 | -5,035 | -6,873 |  | -0,160 |
| 48 | Gmax | Combination | 30,830 | 30,890 | -4,246 | -5,240 |  | 0,707 |
| 48 | Gmax | Combination | 39,060 | 32,540 | 1,436 | 7,715 |  | 0,671 |
| 48 | Gmax | Combination | 38,110 | 27,780 | 1,311 | 7,888 |  | -0,683 |
| 48 | Gmax | Combination | 29,880 | 26,130 | -4,432 | -5,290 |  | -0,646 |
| 49 | Gmax | Combination | 44,280 | 53,620 | 7,142 | 3,927 |  | -0,380 |
| 49 | Gmax | Combination | 25,120 | 49,780 | 4,953 | 0,665 |  | 0,851 |
| 49 | Gmax | Combination | 19,150 | 19,950 | -4,241 | -5,124 |  | 1,156 |
| 49 | Gmax | Combination | 38,320 | 23,780 | -5,387 | -6,741 |  | -0,075 |
| 50 | Gmax | Combination | 26,920 | 58,790 | 4,932 | 0,564 |  | 1,659 |
| 50 | Gmax | Combination | 20,450 | 57,490 | -0,007 | -0,453 |  | 0,882 |
| 50 | Gmax | Combination | 14,480 | 27,620 | 1,091 | 7,646 |  | 1,309 |
| 50 | Gmax | Combination | 20,940 | 28,920 | -4,265 | -5,244 |  | 2,087 |
| 51 | Gmax | Combination | 9,780 | 46,720 | -3,042 | -0,283 |  | -0,387 |
| 51 | Gmax | Combination | 1,590 | 5,730 | 2,179 | 1,197 |  | -0,771 |
| 51 | Gmax | Combination | 28,130 | 11,040 | -0,619 | 0,563 |  | -0,185 |
| 51 | Gmax | Combination | 36,320 | 52,020 | -2,335 | -2,966 |  | 0,198 |
| 52 | Gmax | Combination | 10,460 | 67,630 | 0,566 | 1,510 |  | -0,399 |
| 52 | Gmax | Combination | -0,260 | 14,000 | -1,964 | -1,493 |  | -0,295 |
| 52 | Gmax | Combination | 3,390 | 14,730 | 1,928 | -0,056 |  | -0,635 |
| 52 | Gmax | Combination | 14,110 | 68,360 | -3,244 | -1,295 |  | -0,739 |
| 53 | Gmax | Combination | -0,260 | 42,640 | 1,145 | -0,331 |  | 0,679 |
| 53 | Gmax | Combination | -3,890 | 24,490 | 0,309 | 1,953 |  | 0,024 |
| 53 | Gmax | Combination | 2,070 | 25,680 | -2,006 | -1,703 |  | -0,042 |
| 53 | Gmax | Combination | 5,700 | 43,830 | 0,596 | 1,662 |  | 0,613 |
| 54 | Gmax | Combination | 3,990 | 28,900 | -0,513 | -1,515 |  | 0,349 |
| 54 | Gmax | Combination | 0,370 | 10,820 | -0,395 | -0,707 |  | 0,260 |
| 54 | Gmax | Combination | -0,870 | 10,570 | -0,332 | -0,158 |  | 0,029 |
| 54 | Gmax | Combination | 2,750 | 28,650 | -0,019 | 2,242 |  | 0,119 |
| 55 | Gmax | Combination | 12,610 | 21,260 | 0,758 | 1,474 |  | -0,350 |
| 55 | Gmax | Combination | 12,270 | 19,550 | -0,020 | 1,875 |  | -0,487 |
| 55 | Gmax | Combination | 1,700 | 17,440 | -0,222 | 0,157 |  | -0,080 |
| 55 | Gmax | Combination | 2,040 | 19,140 | -0,566 | -1,779 |  | 0,057 |
| 56 | Gmax | Combination | 18,170 | 24,090 | 1,050 | 7,666 |  | 1,395 |
| 56 | Gmax | Combination | 14,620 | 23,380 | -4,586 | -5,485 |  | 1,910 |
| 56 | Gmax | Combination | 20,670 | 53,640 | 5,511 | 1,681 |  | 1,511 |
| 56 | Gmax | Combination | 24,220 | 54,350 | 0,296 | -0,220 |  | 0,996 |
| 57 | Gmax | Combination | 39,030 | 32,390 | 1,445 | 7,761 |  | -0,693 |
| 57 | Gmax | Combination | 27,500 | 30,090 | -4,180 | -5,416 |  | -0,693 |
| 57 | Gmax | Combination | 26,640 | 25,790 | -4,387 | -5,445 |  | 0,622 |
| 57 | Gmax | Combination | 38,170 | 28,090 | 1,275 | 7,711 |  | 0,621 |
| 58 | Gmax | Combination | 19,260 | 51,530 | 0,031 | -0,267 |  | -1,022 |
| 58 | Gmax | Combination | 26,990 | 53,070 | 4,619 | 1,162 |  | -1,604 |
| 58 | Gmax | Combination | 22,180 | 29,020 | -4,174 | -5,415 |  | -1,964 |
| 58 | Gmax | Combination | 14,450 | 27,480 | 1,100 | 7,692 |  | -1,383 |
| 59 | Gmax | Combination | 4,700 | 45,230 | 0,725 | 1,802 |  | -0,700 |
| 59 | Gmax | Combination | 1,330 | 28,370 | -1,659 | -1,744 |  | -0,092 |
| 59 | Gmax | Combination | -3,300 | 27,440 | 0,383 | 2,322 |  | 0,007 |
| 59 | Gmax | Combination | 0,069 | 44,300 | 0,951 | -1,299 |  | -0,601 |
| 60 | Gmax | Combination | 24,590 | 55,590 | -3,346 | -2,511 |  | 0,234 |
| 60 | Gmax | Combination | 17,940 | 22,320 | 1,520 | 1,627 |  | 0,416 |
| 60 | Gmax | Combination | -0,620 | 18,610 | -1,712 | -2,008 |  | 0,372 |
| 60 | Gmax | Combination | 6,040 | 51,880 | 0,746 | 1,908 |  | 0,191 |
| 61 | Gmax | Combination | 20,260 | 2,460 | 2,257 | 0,640 |  | -0,034 |
| 61 | Gmax | Combination | 23,110 | 16,750 | -1,882 | -4,192 |  | -0,307 |
| 61 | Gmax | Combination | 11,240 | 14,380 | -0,020 | 1,877 |  | -0,749 |
| 61 | Gmax | Combination | 8,380 | 0,087 | 0,609 | 0,730 |  | -0,475 |
| 62 | Gmax | Combination | 14,180 | 21,220 | -4,518 | -5,146 |  | 0,623 |
| 62 | Gmax | Combination | 10,100 | 20,400 | -4,767 | -5,934 |  | -0,069 |
| 62 | Gmax | Combination | 14,740 | 43,620 | 4,479 | -0,926 |  | 0,188 |
| 62 | Gmax | Combination | 18,830 | 44,430 | 5,267 | 0,458 |  | 0,880 |
| 63 | Gmax | Combination | 25,810 | 21,630 | -4,124 | -5,136 |  | -0,198 |
| 63 | Gmax | Combination | 22,920 | 21,050 | -4,828 | -6,051 |  | -0,216 |
| 63 | Gmax | Combination | 23,320 | 23,040 | -4,681 | -5,917 |  | 0,091 |
| 63 | Gmax | Combination | 26,200 | 23,620 | -4,319 | -5,107 |  | 0,109 |
| 64 | Gmax | Combination | 24,840 | 42,330 | 4,426 | 0,195 |  | -0,679 |
| 64 | Gmax | Combination | 41,580 | 45,680 | 6,308 | 0,903 |  | 0,170 |
| 64 | Gmax | Combination | 37,230 | 23,910 | -5,231 | -6,132 |  | -0,184 |
| 64 | Gmax | Combination | 20,490 | 20,560 | -4,118 | -5,135 |  | -1,032 |
| 65 | Gmax | Combination | 43,970 | 46,160 | -1,635 | 0,031 |  | 0,087 |
| 65 | Gmax | Combination | 35,850 | 5,580 | 0,439 | 0,277 |  | -0,018 |
| 65 | Gmax | Combination | 13,710 | 1,150 | 1,371 | 0,883 |  | -0,059 |
| 65 | Gmax | Combination | 21,820 | 41,730 | -2,818 | 0,127 |  | 0,046 |
| 66 | Gmax | Combination | 14,140 | 19,190 | -1,096 | -2,090 |  | -1,586 |
| 66 | Gmax | Combination | 12,830 | 12,660 | -0,110 | -3,618 |  | -1,773 |
| 66 | Gmax | Combination | 8,370 | 11,760 | 4,813 | 6,164 |  | -1,153 |
| 66 | Gmax | Combination | 9,680 | 18,290 | -4,680 | -0,079 |  | -0,966 |
| 67 | Gmax | Combination | 19,660 | 4,750 | 4,799 | 5,906 |  | 0,551 |
| 67 | Gmax | Combination | 21,590 | 14,410 | 4,727 | 6,147 |  | -0,592 |
| 67 | Gmax | Combination | 15,050 | 13,100 | -0,385 | -3,673 |  | -0,521 |
| 67 | Gmax | Combination | 13,120 | 3,440 | -0,202 | -3,676 |  | 0,621 |
| 68 | Gmax | Combination | 40,380 | 39,650 | 6,230 | 0,511 |  | 1,004 |
| 68 | Gmax | Combination | 6,180 | 32,810 | 0,761 | 1,132 |  | 1,372 |
| 68 | Gmax | Combination | -0,230 | 0,770 | 0,402 | 3,717 |  | 1,726 |
| 68 | Gmax | Combination | 33,970 | 7,610 | -5,202 | -5,987 |  | 1,358 |
| 69 | Gmax | Combination | 27,700 | 19,580 | -0,453 | 0,310 |  | 0,389 |
| 69 | Gmax | Combination | 21,450 | -11,670 | 2,807 | 4,693 |  | 0,000 |
| 69 | Gmax | Combination | -54,990 | -26,960 | -0,346 | -4,852 |  | 0,409 |
| 69 | Gmax | Combination | -48,740 | 4,290 | -2,678 | -2,881 |  | 0,797 |
| 70 | Gmax | Combination | 47,380 | 23,510 | 0,340 | -0,333 |  | 1,094 |
| 70 | Gmax | Combination | 41,530 | -5,730 | 2,407 | 0,586 |  | 0,907 |
| 70 | Gmax | Combination | -31,570 | -20,350 | -0,748 | 0,702 |  | 0,594 |
| 70 | Gmax | Combination | -25,720 | 8,890 | 2,802 | 2,906 |  | 0,782 |
| 71 | Gmax | Combination | -77,380 | -7,800 | 2,178 | 2,947 |  | -0,753 |
| 71 | Gmax | Combination | -79,210 | -16,920 | -2,365 | 5,743 |  | 0,742 |
| 71 | Gmax | Combination | -31,770 | -7,430 | 0,420 | 3,506 |  | 0,929 |
| 71 | Gmax | Combination | -29,940 | 1,690 | 0,541 | 3,117 |  | -0,566 |
| 72 | Gmax | Combination | -29,960 | -18,520 | 0,209 | 2,880 |  | -0,201 |
| 72 | Gmax | Combination | -25,750 | 2,530 | 0,494 | 2,610 |  | 0,011 |
| 72 | Gmax | Combination | -47,940 | -1,910 | 0,799 | 3,168 |  | -0,011 |
| 72 | Gmax | Combination | -52,150 | -22,960 | 0,304 | 3,216 |  | -0,223 |
| 73 | Gmax | Combination | -25,960 | -0,290 | 0,537 | 2,241 |  | 0,316 |
| 73 | Gmax | Combination | -24,960 | 4,730 | 0,364 | 3,452 |  | -1,300 |
| 73 | Gmax | Combination | -76,960 | -5,670 | -2,426 | 5,435 |  | -1,092 |
| 73 | Gmax | Combination | -77,960 | -10,690 | 2,190 | 3,008 |  | 0,524 |
| 74 | Gmax | Combination | -49,720 | -23,130 | -0,040 | 2,006 |  | -0,003 |
| 74 | Gmax | Combination | -45,950 | -4,290 | 0,619 | 2,257 |  | -0,119 |
| 74 | Gmax | Combination | -26,330 | -0,360 | 0,506 | 2,672 |  | -0,129 |
| 74 | Gmax | Combination | -30,100 | -19,210 | 0,221 | 2,942 |  | -0,012 |
| 75 | Gmax | Combination | -60,580 | -19,940 | -0,309 | -2,943 |  | -0,236 |
| 75 | Gmax | Combination | -56,590 | -1,960 | -0,258 | -3,218 |  | -0,094 |
| 75 | Gmax | Combination | -34,710 | 2,410 | 0,166 | -0,482 |  | -0,303 |
| 75 | Gmax | Combination | -40,750 | -15,970 | 0,030 | -2,598 |  | 0,133 |
| 76 | Gmax | Combination | -31,240 | 2,500 | 0,104 | -3,342 |  | -0,180 |
| 76 | Gmax | Combination | -27,470 | 7,040 | -0,249 | -4,927 |  | -0,180 |
| 76 | Gmax | Combination | -38,120 | 4,910 | 1,349 | 1,639 |  | -0,713 |
| 76 | Gmax | Combination | -55,170 | -2,280 | -0,566 | -0,714 |  | -0,529 |
| 77 | Gmax | Combination | -61,360 | -17,490 | -0,293 | -2,864 |  | -0,142 |
| 77 | Gmax | Combination | -51,070 | -15,430 | 0,228 | -1,605 |  | -0,283 |
| 77 | Gmax | Combination | -41,440 | 1,010 | -0,543 | -0,873 |  | 0,320 |
| 77 | Gmax | Combination | -53,930 | -1,490 | -0,223 | -3,041 |  | -0,043 |
| 78 | Gmax | Combination | -58,450 | -2,610 | -1,171 | -0,846 |  | 0,376 |
| 78 | Gmax | Combination | -50,910 | -0,480 | 2,560 | 4,159 |  | 0,677 |
| 78 | Gmax | Combination | -32,130 | 3,280 | -0,298 | -5,171 |  | 0,418 |
| 78 | Gmax | Combination | -29,340 | 3,210 | 0,109 | -3,317 |  | 0,545 |
| 79 | Gmax | Combination | -59,880 | -247,480 | 0,734 | 2,194 |  | 0,461 |
| 79 | Gmax | Combination | 13,850 | 121,180 | -0,896 | -2,348 |  | 0,449 |
| 79 | Gmax | Combination | 68,920 | 132,200 | -0,886 | -3,122 |  | -0,190 |
| 79 | Gmax | Combination | -4,820 | -236,460 | -0,011 | -0,568 |  | -0,177 |
| 80 | Gmax | Combination | 26,100 | 123,630 | -0,844 | -2,338 |  | -0,203 |
| 80 | Gmax | Combination | -47,050 | -242,100 | 0,468 | 1,152 |  | -0,423 |
| 80 | Gmax | Combination | -30,000 | -238,690 | -0,190 | -2,137 |  | -0,029 |
| 80 | Gmax | Combination | 43,140 | 127,040 | -1,516 | -3,248 |  | 0,191 |
| 81 | Gmax | Combination | -16,840 | -13,990 | 0,068 | -0,180 |  | 0,118 |
| 81 | Gmax | Combination | 49,360 | -0,760 | 0,103 | 0,456 |  | 0,090 |
| 81 | Gmax | Combination | 57,100 | 37,930 | 0,961 | 5,542 |  | 0,008 |
| 81 | Gmax | Combination | -9,100 | 24,690 | -1,597 | -5,258 |  | 0,035 |
| 82 | Gmax | Combination | -11,140 | 8,120 | -1,039 | -4,015 |  | 0,015 |
| 82 | Gmax | Combination | 56,320 | 21,610 | 0,982 | 5,239 |  | 0,175 |
| 82 | Gmax | Combination | 51,950 | -0,240 | 0,138 | 0,463 |  | 0,162 |
| 82 | Gmax | Combination | -15,510 | -13,730 | 0,133 | -0,167 |  | 0,002 |
| 83 | Gmax | Combination | -58,180 | 14,870 | -3,243 | -5,587 |  | 0,116 |
| 83 | Gmax | Combination | 47,880 | 36,090 | 1,641 | 5,678 |  | -0,747 |
| 83 | Gmax | Combination | 52,960 | 61,480 | 0,601 | 4,529 |  | -0,805 |
| 83 | Gmax | Combination | -53,100 | 40,270 | 1,718 | -0,915 |  | 0,058 |
| 84 | Gmax | Combination | 4,820 | 51,850 | 1,365 | -0,986 |  | -0,084 |
| 84 | Gmax | Combination | 27,640 | 56,420 | 1,175 | 4,644 |  | 0,309 |
| 84 | Gmax | Combination | -15,020 | -156,870 | -0,193 | 0,510 |  | 0,380 |
| 84 | Gmax | Combination | -37,830 | -161,440 | -1,509 | -0,601 |  | -0,012 |
| 85 | Gmax | Combination | -82,130 | -180,980 | -1,750 | -0,649 |  | 0,076 |
| 85 | Gmax | Combination | 20,180 | -160,520 | -0,190 | 0,701 |  | -0,324 |
| 85 | Gmax | Combination | 70,430 | 90,720 | 1,209 | 4,627 |  | -0,386 |
| 85 | Gmax | Combination | -31,880 | 70,250 | 1,233 | -0,740 |  | 0,014 |
| 86 | Gmax | Combination | -22,540 | 72,120 | 1,597 | -0,668 |  | -0,089 |
| 86 | Gmax | Combination | 57,620 | 88,160 | 0,382 | 4,462 |  | 0,593 |
| 86 | Gmax | Combination | 43,810 | 19,110 | 1,533 | 5,349 |  | 0,637 |
| 86 | Gmax | Combination | -36,350 | 3,080 | -2,309 | -4,269 |  | -0,044 |
| 87 | Gmax | Combination | -7,310 | -7,810 | 0,976 | 0,504 |  | 0,103 |
| 87 | Gmax | Combination | 48,340 | 3,320 | -0,138 | -0,876 |  | 0,396 |
| 87 | Gmax | Combination | 54,550 | 34,340 | -0,525 | -2,607 |  | 0,405 |
| 87 | Gmax | Combination | -1,110 | 23,210 | -0,811 | -0,017 |  | 0,113 |
| 88 | Gmax | Combination | -2,420 | 6,750 | -0,599 | 0,151 |  | 0,096 |
| 88 | Gmax | Combination | 57,140 | 18,660 | -0,722 | -3,094 |  | -0,248 |
| 88 | Gmax | Combination | 54,310 | 4,520 | -0,153 | -0,879 |  | -0,205 |
| 88 | Gmax | Combination | -5,250 | -7,400 | 0,802 | 0,469 |  | 0,139 |
| 89 | Gmax | Combination | -21,410 | 19,150 | -0,757 | -0,007 |  | 0,186 |
| 89 | Gmax | Combination | 43,810 | 32,190 | -0,877 | -2,677 |  | -0,075 |
| 89 | Gmax | Combination | 48,000 | 53,190 | -0,124 | -1,982 |  | -0,208 |
| 89 | Gmax | Combination | -17,210 | 40,140 | -0,203 | 0,389 |  | 0,053 |
| 90 | Gmax | Combination | 4,880 | 44,560 | -0,024 | 0,425 |  | -0,091 |
| 90 | Gmax | Combination | 41,970 | 51,980 | -0,259 | -2,009 |  | -0,294 |
| 90 | Gmax | Combination | 4,890 | -133,450 | 0,143 | -0,199 |  | -0,219 |
| 90 | Gmax | Combination | -32,210 | -140,870 | 0,736 | 0,344 |  | -0,017 |
| 91 | Gmax | Combination | -71,040 | -162,350 | 1,020 | 0,474 |  | -0,175 |
| 91 | Gmax | Combination | 43,450 | -139,460 | 0,215 | -0,085 |  | 0,161 |
| 91 | Gmax | Combination | 87,060 | 78,590 | -0,366 | -2,539 |  | 0,325 |
| 91 | Gmax | Combination | -27,430 | 55,690 | -0,017 | 0,120 |  | -0,011 |
| 92 | Gmax | Combination | 9,020 | 62,980 | 0,293 | 0,182 |  | 0,062 |
| 92 | Gmax | Combination | 59,370 | 73,050 | -0,027 | -2,472 |  | 0,167 |
| 92 | Gmax | Combination | 48,130 | 16,860 | -0,964 | -3,143 |  | 0,101 |
| 92 | Gmax | Combination | -2,220 | 6,790 | -0,580 | 0,155 |  | -0,005 |
| 93 | Gmax | Combination | 5,350 | 1,290 | -0,357 | -0,038 |  | -0,054 |
| 93 | Gmax | Combination | 12,680 | 2,760 | -0,527 | -0,419 |  | 0,286 |
| 93 | Gmax | Combination | -23,600 | -178,650 | 0,399 | -0,892 |  | 0,239 |
| 93 | Gmax | Combination | -30,930 | -180,120 | 0,062 | -0,376 |  | -0,102 |
| 94 | Gmax | Combination | 59,900 | 14,080 | 1,023 | 0,054 |  | 0,174 |
| 94 | Gmax | Combination | -33,950 | -4,690 | 0,214 | -0,790 |  | -0,107 |
| 94 | Gmax | Combination | -72,690 | -198,360 | -0,377 | -0,420 |  | -0,029 |
| 94 | Gmax | Combination | 21,170 | -179,590 | -0,324 | 0,189 |  | 0,252 |
| 95 | Gmax | Combination | -15,520 | 1,640 | -0,035 | 0,038 |  | 0,040 |
| 95 | Gmax | Combination | 16,830 | 8,110 | 0,047 | 0,093 |  | 0,115 |
| 95 | Gmax | Combination | -22,460 | -188,320 | -0,347 | 0,184 |  | 0,135 |
| 95 | Gmax | Combination | -54,800 | -194,790 | -0,240 | -0,393 |  | 0,059 |
| 96 | Gmax | Combination | 7,990 | 3,920 | -0,152 | -0,385 |  | 0,180 |
| 96 | Gmax | Combination | -31,950 | -4,070 | -0,285 | -0,067 |  | 0,030 |
| 96 | Gmax | Combination | -31,450 | -1,550 | 0,172 | 0,118 |  | 0,027 |
| 96 | Gmax | Combination | 8,500 | 6,440 | -0,064 | 0,032 |  | 0,177 |
| 97 | Gmax | Combination | 12,240 | 7,490 | -0,001 | 0,010 |  | -0,011 |
| 97 | Gmax | Combination | -23,390 | 0,360 | 0,272 | 0,131 |  | 0,144 |
| 97 | Gmax | Combination | -23,960 | -2,470 | -0,297 | -0,069 |  | 0,144 |
| 97 | Gmax | Combination | 11,680 | 4,650 | -0,114 | -0,377 |  | -0,011 |
| 98 | Gmax | Combination | -41,320 | -8,040 | -0,489 | -0,065 |  | 0,094 |
| 98 | Gmax | Combination | -40,320 | -3,020 | 0,432 | 0,163 |  | 0,080 |
| 98 | Gmax | Combination | 18,860 | 8,820 | -0,083 | -0,006 |  | 0,191 |
| 98 | Gmax | Combination | 17,860 | 3,790 | -0,162 | -0,346 |  | 0,205 |
| 99 | Gmax | Combination | 15,830 | 64,340 | 0,268 | -1,525 |  | -0,384 |
| 99 | Gmax | Combination | -0,600 | -17,810 | 0,340 | -0,019 |  | -0,635 |
| 99 | Gmax | Combination | 23,320 | -13,020 | 0,412 | 0,612 |  | 0,020 |
| 99 | Gmax | Combination | 39,740 | 69,120 | -0,952 | -0,848 |  | 0,270 |
| 100 | Gmax | Combination | 3,460 | -17,000 | 0,437 | 0,000 |  | 0,159 |
| 100 | Gmax | Combination | 7,580 | 3,620 | -1,141 | -0,686 |  | 0,318 |
| 100 | Gmax | Combination | 6,160 | 3,340 | -0,583 | -3,422 |  | -0,710 |
| 100 | Gmax | Combination | 2,040 | -17,280 | 0,342 | 0,598 |  | -0,868 |
| 101 | Gmax | Combination | -9,950 | 41,590 | 0,151 | 0,257 |  | -0,096 |
| 101 | Gmax | Combination | -16,700 | 7,830 | -0,358 | -0,126 |  | -0,015 |
| 101 | Gmax | Combination | 38,510 | 18,870 | -0,493 | -0,520 |  | 0,023 |
| 101 | Gmax | Combination | 45,260 | 52,640 | 0,459 | -0,764 |  | -0,058 |
| 102 | Gmax | Combination | 8,620 | 12,900 | -0,372 | -0,129 |  | -0,123 |
| 102 | Gmax | Combination | -29,940 | -179,920 | 0,125 | -0,240 |  | -0,119 |
| 102 | Gmax | Combination | -15,650 | -177,060 | 0,533 | 0,836 |  | 0,111 |
| 102 | Gmax | Combination | 22,920 | 15,760 | -0,623 | -0,545 |  | 0,107 |
| 103 | Gmax | Combination | 6,040 | 42,410 | 1,813 | 3,838 |  | -0,506 |
| 103 | Gmax | Combination | -33,400 | -154,830 | -1,198 | 0,311 |  | -0,378 |
| 103 | Gmax | Combination | -37,780 | -155,700 | 0,777 | 4,606 |  | -0,451 |
| 103 | Gmax | Combination | 1,670 | 41,540 | 0,814 | 2,162 |  | -0,578 |
| 104 | Gmax | Combination | -46,980 | 39,450 | 1,746 | 3,689 |  | 0,162 |
| 104 | Gmax | Combination | -48,570 | 31,490 | 1,594 | 3,794 |  | -0,253 |
| 104 | Gmax | Combination | 13,960 | 43,990 | 0,699 | 2,139 |  | -0,273 |
| 104 | Gmax | Combination | 15,550 | 51,960 | 0,580 | 2,383 |  | 0,142 |
| 105 | Gmax | Combination | -41,190 | -172,800 | -1,564 | 0,241 |  | 0,319 |
| 105 | Gmax | Combination | 3,260 | 49,500 | 1,884 | 3,716 |  | 0,434 |
| 105 | Gmax | Combination | 17,580 | 52,360 | 0,936 | 2,454 |  | 0,573 |
| 105 | Gmax | Combination | -26,870 | -169,930 | 0,331 | 4,212 |  | 0,458 |
| 106 | Gmax | Combination | 3,890 | 40,570 | -1,028 | -1,785 |  | -0,083 |
| 106 | Gmax | Combination | -32,410 | -140,910 | 0,962 | 0,533 |  | -0,227 |
| 106 | Gmax | Combination | -28,410 | -140,110 | -0,062 | -0,018 |  | 0,615 |
| 106 | Gmax | Combination | 7,890 | 41,370 | -1,021 | -3,764 |  | 0,759 |
| 107 | Gmax | Combination | -47,550 | 36,970 | -0,965 | -1,692 |  | -0,195 |
| 107 | Gmax | Combination | -48,950 | 30,000 | -0,892 | -1,758 |  | 0,126 |
| 107 | Gmax | Combination | 21,240 | 44,040 | -0,852 | -3,730 |  | 0,177 |
| 107 | Gmax | Combination | 22,630 | 51,010 | -0,753 | -4,125 |  | -0,143 |
| 108 | Gmax | Combination | -38,210 | -161,510 | 1,383 | 1,020 |  | 0,308 |
| 108 | Gmax | Combination | 3,530 | 47,190 | -1,017 | -1,702 |  | 0,150 |
| 108 | Gmax | Combination | 20,420 | 50,570 | -1,201 | -4,214 |  | -0,925 |
| 108 | Gmax | Combination | -21,320 | -158,130 | 0,475 | 0,868 |  | -0,767 |
| 109 | Gmax | Combination | -118,320 | -256,350 | -1,004 | 0,239 |  | -0,187 |
| 109 | Gmax | Combination | -54,800 | 61,260 | 0,951 | 2,857 |  | 0,005 |
| 109 | Gmax | Combination | 38,830 | 79,990 | 0,574 | 1,492 |  | 0,223 |
| 109 | Gmax | Combination | -24,700 | -237,630 | -0,070 | 1,759 |  | 0,031 |
| 110 | Gmax | Combination | -1,520 | 71,920 | 0,808 | 2,828 |  | -0,085 |
| 110 | Gmax | Combination | -17,430 | -7,600 | 0,385 | 2,826 |  | -0,079 |
| 110 | Gmax | Combination | 38,650 | 3,610 | 0,909 | 3,110 |  | 0,115 |
| 110 | Gmax | Combination | 54,550 | 83,130 | 0,070 | 1,391 |  | 0,109 |
| 111 | Gmax | Combination | -3,190 | -4,760 | 0,625 | 2,874 |  | 0,051 |
| 111 | Gmax | Combination | -1,860 | 1,910 | 0,541 | 3,191 |  | 0,039 |
| 111 | Gmax | Combination | 70,740 | 16,430 | 0,739 | 2,856 |  | 0,052 |
| 111 | Gmax | Combination | 69,410 | 9,760 | 0,350 | 2,999 |  | 0,064 |
| 112 | Gmax | Combination | -6,150 | 1,050 | 0,628 | 3,209 |  | 0,108 |
| 112 | Gmax | Combination | -6,490 | -0,610 | 0,557 | 3,187 |  | 0,140 |
| 112 | Gmax | Combination | 88,380 | 18,360 | 0,599 | 2,750 |  | 0,129 |
| 112 | Gmax | Combination | 88,710 | 20,020 | 0,505 | 2,809 |  | 0,098 |
| 113 | Gmax | Combination | -6,730 | -0,660 | 0,538 | 3,183 |  | 0,226 |
| 113 | Gmax | Combination | -6,590 | 0,056 | 0,642 | 3,192 |  | 0,231 |
| 113 | Gmax | Combination | 86,810 | 18,740 | 0,346 | 2,480 |  | 0,203 |
| 113 | Gmax | Combination | 86,670 | 18,020 | 0,619 | 2,754 |  | 0,199 |
| 114 | Gmax | Combination | 1,580 | 1,690 | 0,501 | 3,163 |  | 0,303 |
| 114 | Gmax | Combination | 1,250 | 0,031 | 0,698 | 2,963 |  | 0,308 |
| 114 | Gmax | Combination | 66,330 | 13,050 | 0,177 | 2,323 |  | 0,265 |
| 114 | Gmax | Combination | 66,660 | 14,710 | 0,791 | 2,569 |  | 0,259 |
| 115 | Gmax | Combination | -16,100 | -3,440 | 0,429 | 2,909 |  | 0,380 |
| 115 | Gmax | Combination | -5,850 | 47,800 | 0,697 | 2,807 |  | 0,362 |
| 115 | Gmax | Combination | 46,790 | 58,330 | -0,157 | 1,195 |  | 0,218 |
| 115 | Gmax | Combination | 36,550 | 7,090 | 0,822 | 2,452 |  | 0,235 |
| 116 | Gmax | Combination | 23,510 | 53,680 | 0,421 | 2,752 |  | 0,310 |
| 116 | Gmax | Combination | -27,640 | -202,070 | 0,629 | 1,384 |  | 0,265 |
| 116 | Gmax | Combination | -67,200 | -209,990 | 0,093 | 2,787 |  | 0,280 |
| 116 | Gmax | Combination | -16,060 | 45,760 | 0,840 | 1,394 |  | 0,326 |
| 117 | Gmax | Combination | -0,580 | 6,640 | 0,209 | 1,201 |  | -0,076 |
| 117 | Gmax | Combination | -3,780 | -9,370 | 0,241 | 1,380 |  | 0,213 |
| 117 | Gmax | Combination | -51,330 | -18,880 | -0,129 | -3,676 |  | 0,113 |
| 117 | Gmax | Combination | -48,130 | -2,860 | -0,594 | -2,409 |  | -0,176 |
| 118 | Gmax | Combination | -10,090 | -10,630 | 0,365 | 1,405 |  | 0,223 |
| 118 | Gmax | Combination | 0,300 | 41,290 | -0,227 | -0,198 |  | -0,119 |
| 118 | Gmax | Combination | -22,950 | 36,640 | -0,835 | -1,756 |  | -0,070 |
| 118 | Gmax | Combination | -33,340 | -15,290 | -1,056 | -3,861 |  | 0,272 |
| 119 | Gmax | Combination | 0,280 | 12,820 | -0,205 | -1,450 |  | -0,115 |
| 119 | Gmax | Combination | -3,920 | -8,170 | -0,547 | -1,993 |  | -0,367 |
| 119 | Gmax | Combination | -48,510 | -17,090 | 0,047 | 3,131 |  | -0,285 |
| 119 | Gmax | Combination | -44,310 | 3,900 | 0,374 | 1,742 |  | -0,032 |
| 120 | Gmax | Combination | -10,980 | -9,580 | -0,474 | -1,978 |  | -0,256 |
| 120 | Gmax | Combination | -0,990 | 40,350 | 0,511 | -0,557 |  | -0,031 |
| 120 | Gmax | Combination | -18,530 | 36,840 | 0,639 | -0,255 |  | -0,223 |
| 120 | Gmax | Combination | -28,520 | -13,090 | 0,954 | 3,313 |  | -0,448 |
| 121 | Gmax | Combination | -96,150 | -254,730 | 0,662 | -0,878 |  | 0,261 |
| 121 | Gmax | Combination | -33,210 | 59,980 | -0,893 | -2,909 |  | 0,094 |
| 121 | Gmax | Combination | 36,860 | 73,990 | -0,686 | -2,044 |  | -0,318 |
| 121 | Gmax | Combination | -26,080 | -240,720 | 0,327 | -0,098 |  | -0,152 |
| 122 | Gmax | Combination | -5,230 | 65,580 | -0,799 | -2,890 |  | 0,090 |
| 122 | Gmax | Combination | -19,450 | -5,520 | -0,504 | -3,234 |  | 0,134 |
| 122 | Gmax | Combination | 42,500 | 6,870 | -0,892 | -3,079 |  | -0,032 |
| 122 | Gmax | Combination | 56,720 | 77,970 | -0,066 | -1,920 |  | -0,076 |
| 123 | Gmax | Combination | 1,330 | -1,370 | -0,737 | -3,280 |  | 0,035 |
| 123 | Gmax | Combination | 1,820 | 1,090 | -0,594 | -3,495 |  | 0,020 |
| 123 | Gmax | Combination | 71,810 | 15,080 | -0,824 | -3,063 |  | -0,009 |
| 123 | Gmax | Combination | 71,320 | 12,630 | -0,403 | -2,981 |  | 0,006 |
| 124 | Gmax | Combination | -6,130 | -0,510 | -0,682 | -3,513 |  | -0,054 |
| 124 | Gmax | Combination | -6,020 | 0,056 | -0,621 | -3,504 |  | -0,056 |
| 124 | Gmax | Combination | 89,620 | 19,180 | -0,614 | -2,958 |  | -0,049 |
| 124 | Gmax | Combination | 89,510 | 18,620 | -0,481 | -2,995 |  | -0,047 |
| 125 | Gmax | Combination | -6,600 | -0,060 | -0,600 | -3,500 |  | -0,140 |
| 125 | Gmax | Combination | -6,570 | 0,087 | -0,700 | -3,467 |  | -0,171 |
| 125 | Gmax | Combination | 86,870 | 18,770 | -0,458 | -2,855 |  | -0,156 |
| 125 | Gmax | Combination | 86,840 | 18,630 | -0,700 | -2,975 |  | -0,125 |
| 126 | Gmax | Combination | 0,290 | 1,460 | -0,553 | -3,437 |  | -0,258 |
| 126 | Gmax | Combination | 0,130 | 0,690 | -0,729 | -3,306 |  | -0,254 |
| 126 | Gmax | Combination | 64,940 | 13,650 | -0,183 | -2,481 |  | -0,196 |
| 126 | Gmax | Combination | 65,100 | 14,420 | -0,822 | -2,928 |  | -0,200 |
| 127 | Gmax | Combination | -19,560 | -3,250 | -0,435 | -3,248 |  | -0,300 |
| 127 | Gmax | Combination | -9,160 | 48,760 | -0,845 | -2,908 |  | -0,295 |
| 127 | Gmax | Combination | 43,190 | 59,230 | -0,152 | -2,441 |  | -0,241 |
| 127 | Gmax | Combination | 32,790 | 7,220 | -0,897 | -2,624 |  | -0,246 |
| 128 | Gmax | Combination | 20,610 | 54,710 | -0,607 | -2,860 |  | -0,461 |
| 128 | Gmax | Combination | -31,500 | -205,840 | -0,335 | -1,462 |  | -0,427 |
| 128 | Gmax | Combination | -75,400 | -214,620 | 0,563 | 0,296 |  | 0,041 |
| 128 | Gmax | Combination | -23,290 | 45,930 | -1,012 | -2,613 |  | 0,008 |
| 129 | Gmax | Combination | -31,590 | 44,920 | -0,343 | -0,070 |  | -0,246 |
| 129 | Gmax | Combination | 8,690 | 52,980 | -0,401 | -2,173 |  | -0,161 |
| 129 | Gmax | Combination | -42,930 | -205,130 | -0,386 | -0,707 |  | -0,057 |
| 129 | Gmax | Combination | -83,210 | -213,190 | 0,017 | -2,101 |  | -0,142 |
| 130 | Gmax | Combination | -30,230 | 0,720 | 0,471 | 2,412 |  | -0,393 |
| 130 | Gmax | Combination | -15,230 | 3,710 | -0,088 | -1,315 |  | 0,021 |
| 130 | Gmax | Combination | -5,970 | 50,050 | -0,505 | -2,193 |  | 0,023 |
| 130 | Gmax | Combination | -20,960 | 47,050 | 0,131 | 0,025 |  | -0,391 |
| 131 | Gmax | Combination | 9,850 | 49,540 | -0,655 | -2,247 |  | 0,138 |
| 131 | Gmax | Combination | -44,200 | 38,730 | -0,545 | -0,997 |  | -0,202 |
| 131 | Gmax | Combination | -95,680 | -218,680 | 0,340 | 0,496 |  | -0,198 |
| 131 | Gmax | Combination | -41,630 | -207,870 | -0,063 | -0,885 |  | 0,142 |
| 132 | Gmax | Combination | -15,850 | 9,600 | 0,019 | -1,617 |  | -0,133 |
| 132 | Gmax | Combination | -37,900 | 5,190 | 0,299 | 1,716 |  | 0,271 |
| 132 | Gmax | Combination | -30,650 | 41,440 | 0,029 | -0,883 |  | 0,245 |
| 132 | Gmax | Combination | -8,600 | 45,850 | -0,712 | -2,258 |  | -0,159 |
| 133 | Gmax | Combination | -14,790 | -125,770 | -0,192 | 0,216 |  | 0,413 |
| 133 | Gmax | Combination | 16,870 | 32,480 | 3,385 | 3,349 |  | -0,625 |
| 133 | Gmax | Combination | 32,930 | 35,700 | 0,108 | -0,077 |  | -0,626 |
| 133 | Gmax | Combination | 1,280 | -122,560 | -0,170 | 2,299 |  | 0,412 |
| 134 | Gmax | Combination | -36,860 | -130,190 | -0,475 | 0,541 |  | 1,260 |
| 134 | Gmax | Combination | -2,680 | 40,700 | 0,668 | -0,521 |  | 0,795 |
| 134 | Gmax | Combination | 8,250 | 42,880 | -2,515 | -0,510 |  | 0,617 |
| 134 | Gmax | Combination | -25,930 | -128,000 | 1,629 | 0,734 |  | 1,082 |
| 135 | Gmax | Combination | -22,870 | 24,530 | 0,117 | 2,696 |  | -0,972 |
| 135 | Gmax | Combination | -25,010 | 13,860 | -1,683 | -1,502 |  | -0,408 |
| 135 | Gmax | Combination | 43,760 | 27,610 | -0,155 | -0,654 |  | -0,952 |
| 135 | Gmax | Combination | 45,890 | 38,290 | -0,185 | -0,135 |  | -1,516 |
| 136 | Gmax | Combination | -3,120 | -127,400 | -0,872 | 0,655 |  | 0,579 |
| 136 | Gmax | Combination | 30,370 | 40,050 | -0,275 | -1,400 |  | 0,959 |
| 136 | Gmax | Combination | 31,850 | 40,350 | -0,634 | -1,724 |  | 0,081 |
| 136 | Gmax | Combination | -1,640 | -127,100 | 1,082 | 3,478 |  | -0,299 |
| 137 | Gmax | Combination | -24,220 | 29,140 | -1,021 | -1,549 |  | 0,678 |
| 137 | Gmax | Combination | -28,450 | 7,960 | 1,871 | 0,842 |  | 0,614 |
| 137 | Gmax | Combination | 47,300 | 23,110 | -0,047 | -1,447 |  | 0,860 |
| 137 | Gmax | Combination | 51,530 | 44,290 | 0,257 | -1,546 |  | 0,924 |
| 138 | Gmax | Combination | 11,780 | 42,910 | 0,616 | -0,498 |  | -1,159 |
| 138 | Gmax | Combination | -23,080 | -131,390 | -1,414 | 0,263 |  | -1,248 |
| 138 | Gmax | Combination | -50,250 | -136,830 | 2,116 | 1,045 |  | -1,080 |
| 138 | Gmax | Combination | -15,390 | 37,470 | -2,955 | -0,410 |  | -0,991 |
| 139 | Gmax | Combination | -65,730 | -2,830 | 2,098 | 0,766 |  | -1,015 |
| 139 | Gmax | Combination | -65,040 | 0,640 | -1,987 | 0,459 |  | -0,711 |
| 139 | Gmax | Combination | -11,780 | 11,300 | 1,051 | 2,527 |  | -0,459 |
| 139 | Gmax | Combination | -12,470 | 7,830 | -0,157 | -0,269 |  | -0,763 |
| 140 | Gmax | Combination | -51,040 | 8,660 | -2,236 | 0,224 |  | 0,722 |
| 140 | Gmax | Combination | -52,820 | -0,240 | 2,468 | 0,840 |  | 0,748 |
| 140 | Gmax | Combination | -11,140 | 8,090 | -0,223 | -0,282 |  | 0,539 |
| 140 | Gmax | Combination | -9,370 | 16,990 | 0,658 | 2,110 |  | 0,513 |
| 141 | Gmax | Combination | -41,560 | -82,290 | -1,030 | -0,705 |  | -0,149 |
| 141 | Gmax | Combination | -63,260 | -86,630 | -1,542 | 0,390 |  | 0,021 |
| 141 | Gmax | Combination | -41,480 | 22,260 | 1,129 | -1,261 |  | -0,179 |
| 141 | Gmax | Combination | -19,780 | 26,600 | 0,186 | -0,728 |  | -0,348 |
| 142 | Gmax | Combination | -63,920 | 17,770 | -0,015 | -0,768 |  | -1,016 |
| 142 | Gmax | Combination | -32,140 | 24,120 | 1,492 | -1,188 |  | -0,952 |
| 142 | Gmax | Combination | -34,580 | 11,950 | -1,928 | -2,364 |  | -0,719 |
| 142 | Gmax | Combination | -66,350 | 5,590 | 0,900 | -0,491 |  | -0,783 |
| 143 | Gmax | Combination | -17,640 | -79,730 | 0,785 | 0,183 |  | 0,200 |
| 143 | Gmax | Combination | -56,050 | -87,410 | 0,881 | -0,221 |  | 0,065 |
| 143 | Gmax | Combination | -35,320 | 16,250 | 0,240 | 1,405 |  | -0,183 |
| 143 | Gmax | Combination | 3,090 | 23,930 | -0,226 | 0,169 |  | -0,049 |
| 144 | Gmax | Combination | -33,350 | 14,800 | 0,953 | 2,387 |  | 1,057 |
| 144 | Gmax | Combination | -53,700 | -86,940 | -0,853 | -1,974 |  | 0,928 |
| 144 | Gmax | Combination | -18,420 | -79,880 | -1,610 | -1,750 |  | 0,202 |
| 144 | Gmax | Combination | 1,930 | 21,860 | 1,885 | 4,200 |  | 0,330 |
| 145 | Gmax | Combination | -17,780 | 14,450 | 0,966 | 2,530 |  | -0,328 |
| 145 | Gmax | Combination | -17,050 | 18,060 | 0,828 | 2,362 |  | 0,239 |
| 145 | Gmax | Combination | -52,690 | 10,930 | 1,666 | 4,156 |  | 0,229 |
| 145 | Gmax | Combination | -53,410 | 7,320 | 1,845 | 4,183 |  | -0,339 |
| 146 | Gmax | Combination | -41,430 | -82,270 | -1,207 | -2,053 |  | -1,044 |
| 146 | Gmax | Combination | -22,270 | 13,550 | 1,102 | 2,558 |  | -1,191 |
| 146 | Gmax | Combination | -3,160 | 17,370 | 1,983 | 4,211 |  | -0,426 |
| 146 | Gmax | Combination | -22,320 | -78,440 | -2,050 | -2,187 |  | -0,279 |
| 147 | Gmax | Combination | -36,760 | -28,530 | -0,795 | -1,829 |  | 0,241 |
| 147 | Gmax | Combination | 0,890 | -21,000 | -0,325 | 0,122 |  | -0,164 |
| 147 | Gmax | Combination | -12,800 | -89,470 | 0,148 | 0,055 |  | -0,181 |
| 147 | Gmax | Combination | -50,450 | -97,000 | 0,373 | 1,085 |  | 0,225 |
| 148 | Gmax | Combination | -67,070 | -85,030 | 1,460 | 1,451 |  | -0,176 |
| 148 | Gmax | Combination | 44,540 | -62,710 | 1,119 | 0,530 |  | 0,272 |
| 148 | Gmax | Combination | 55,270 | -9,070 | -0,292 | 0,348 |  | 0,291 |
| 148 | Gmax | Combination | -56,340 | -31,400 | -0,825 | -1,885 |  | -0,157 |
| 149 | Gmax | Combination | 8,940 | -31,300 | -0,111 | -0,697 |  | -0,013 |
| 149 | Gmax | Combination | -14,670 | -36,030 | 0,152 | -0,095 |  | 0,077 |
| 149 | Gmax | Combination | -11,970 | -22,520 | -0,905 | -1,901 |  | 0,077 |
| 149 | Gmax | Combination | 11,640 | -17,800 | -0,315 | 0,344 |  | -0,013 |
| 150 | Gmax | Combination | -29,660 | 7,380 | -0,224 | 0,242 |  | 0,104 |
| 150 | Gmax | Combination | -7,320 | 11,850 | -0,463 | -1,057 |  | 0,123 |
| 150 | Gmax | Combination | -16,990 | -36,490 | 0,232 | -0,079 |  | 0,090 |
| 150 | Gmax | Combination | -39,330 | -40,960 | 0,014 | -0,672 |  | 0,071 |
| 151 | Gmax | Combination | -23,110 | 1,760 | 0,137 | -0,541 |  | 0,078 |
| 151 | Gmax | Combination | -25,780 | 1,230 | 0,143 | 0,023 |  | 0,096 |
| 151 | Gmax | Combination | -24,340 | 8,440 | -0,507 | -1,065 |  | 0,125 |
| 151 | Gmax | Combination | -21,670 | 8,980 | -0,235 | 0,239 |  | 0,107 |
| 152 | Gmax | Combination | -10,540 | -23,290 | -0,763 | -1,823 |  | -0,029 |
| 152 | Gmax | Combination | -4,790 | 5,430 | 0,318 | 0,058 |  | -0,024 |
| 152 | Gmax | Combination | -40,040 | -1,620 | 0,298 | -0,509 |  | 0,117 |
| 152 | Gmax | Combination | -45,780 | -30,330 | -0,457 | 0,095 |  | 0,112 |
| 153 | Gmax | Combination | -5,850 | 22,140 | 0,129 | -0,294 |  | 0,099 |
| 153 | Gmax | Combination | -6,720 | 17,780 | 0,708 | 1,100 |  | 0,183 |
| 153 | Gmax | Combination | 7,070 | 20,540 | 0,019 | -1,624 |  | -0,306 |
| 153 | Gmax | Combination | 7,940 | 24,900 | 1,339 | 3,831 |  | -0,390 |
| 154 | Gmax | Combination | -11,260 | 16,870 | 0,645 | 1,087 |  | -0,247 |
| 154 | Gmax | Combination | -30,170 | -77,650 | -1,100 | 0,176 |  | -0,198 |
| 154 | Gmax | Combination | -7,780 | -73,170 | -0,680 | 1,619 |  | 0,154 |
| 154 | Gmax | Combination | 11,130 | 21,350 | 0,115 | -1,605 |  | 0,105 |
| 155 | Gmax | Combination | 7,800 | 29,830 | 0,907 | 1,501 |  | 0,084 |
| 155 | Gmax | Combination | 1,100 | -3,670 | -0,807 | -1,416 |  | -0,026 |
| 155 | Gmax | Combination | -19,840 | -7,850 | -0,264 | 0,340 |  | -0,167 |
| 155 | Gmax | Combination | -13,140 | 25,650 | -0,115 | -1,074 |  | -0,058 |
| 156 | Gmax | Combination | -14,050 | -6,700 | -0,660 | -1,386 |  | -0,061 |
| 156 | Gmax | Combination | -31,350 | -93,180 | 0,096 | 0,107 |  | -0,015 |
| 156 | Gmax | Combination | -11,810 | -89,270 | 0,005 | -0,841 |  | -0,001 |
| 156 | Gmax | Combination | 5,490 | -2,790 | -0,279 | 0,337 |  | -0,048 |
| 157 | Gmax | Combination | -21,630 | 23,950 | -0,248 | -0,023 |  | 0,019 |
| 157 | Gmax | Combination | 1,690 | 28,610 | 0,012 | 0,606 |  | 0,068 |
| 157 | Gmax | Combination | -20,640 | -83,000 | 0,686 | 0,093 |  | -0,226 |
| 157 | Gmax | Combination | -43,950 | -87,660 | 0,343 | 0,045 |  | -0,274 |
| 158 | Gmax | Combination | -42,690 | 18,420 | -0,524 | -1,940 |  | -0,656 |
| 158 | Gmax | Combination | -64,740 | -91,820 | 0,507 | 0,627 |  | -0,690 |
| 158 | Gmax | Combination | -20,830 | -83,040 | 0,567 | -1,443 |  | -0,524 |
| 158 | Gmax | Combination | 1,210 | 27,200 | -0,973 | -1,510 |  | -0,490 |
| 159 | Gmax | Combination | -18,450 | 15,120 | -0,627 | -1,725 |  | 0,241 |
| 159 | Gmax | Combination | -16,750 | 23,610 | -0,571 | -1,949 |  | -0,147 |
| 159 | Gmax | Combination | -51,620 | 16,630 | -0,837 | -1,483 |  | -0,199 |
| 159 | Gmax | Combination | -53,320 | 8,150 | -0,840 | -1,066 |  | 0,190 |
| 160 | Gmax | Combination | -46,940 | -79,280 | 0,878 | 0,585 |  | 0,629 |
| 160 | Gmax | Combination | -28,460 | 13,120 | -0,557 | -1,711 |  | 0,604 |
| 160 | Gmax | Combination | -2,230 | 18,370 | -0,892 | -1,077 |  | 0,558 |
| 160 | Gmax | Combination | -20,710 | -74,030 | 0,744 | -2,173 |  | 0,583 |
| 161 | Gmax | Combination | -42,040 | 12,340 | 0,061 | -0,508 |  | 0,439 |
| 161 | Gmax | Combination | -1,450 | 20,460 | 1,236 | -1,628 |  | 0,255 |
| 161 | Gmax | Combination | -20,340 | -73,960 | -1,292 | 0,480 |  | -0,006 |
| 161 | Gmax | Combination | -60,920 | -82,080 | -0,516 | -0,566 |  | 0,179 |
| 162 | Gmax | Combination | -21,700 | 9,310 | 0,792 | -0,698 |  | 1,050 |
| 162 | Gmax | Combination | -60,860 | 1,480 | -2,697 | -2,856 |  | 0,924 |
| 162 | Gmax | Combination | -59,380 | 8,870 | 1,590 | -1,558 |  | 1,218 |
| 162 | Gmax | Combination | -20,220 | 16,700 | -0,177 | -0,555 |  | 1,344 |
| 163 | Gmax | Combination | -3,050 | 28,300 | -0,641 | -1,629 |  | -1,164 |
| 163 | Gmax | Combination | 21,680 | 33,250 | 1,014 | -3,689 |  | -0,853 |
| 163 | Gmax | Combination | -15,900 | -154,660 | -3,960 | -9,176 |  | -0,659 |
| 163 | Gmax | Combination | -40,630 | -159,610 | 0,277 | -0,369 |  | -0,970 |
| 164 | Gmax | Combination | -3,960 | 5,010 | 0,758 | 0,841 |  | -1,319 |
| 164 | Gmax | Combination | -41,390 | -2,470 | 1,014 | 0,135 |  | -1,095 |
| 164 | Gmax | Combination | -41,950 | -5,280 | -2,700 | -0,458 |  | -0,844 |
| 164 | Gmax | Combination | -4,520 | 2,200 | -1,664 | -1,371 |  | -1,069 |
| 165 | Gmax | Combination | 13,390 | -8,210 | 2,214 | 2,312 |  | -1,183 |
| 165 | Gmax | Combination | -7,440 | -12,370 | 0,823 | 1,167 |  | -1,665 |
| 165 | Gmax | Combination | -2,470 | 12,440 | -1,864 | -2,371 |  | -1,534 |
| 165 | Gmax | Combination | 18,350 | 16,600 | -0,493 | 8,159 |  | -1,052 |
| 166 | Gmax | Combination | 46,780 | 0,110 | -0,782 | -2,563 |  | -0,550 |
| 166 | Gmax | Combination | -5,650 | -10,370 | -0,801 | -6,381 |  | -0,844 |
| 166 | Gmax | Combination | 2,300 | 29,380 | -1,101 | -4,112 |  | -0,803 |
| 166 | Gmax | Combination | 54,730 | 39,860 | 0,264 | -1,448 |  | -0,508 |
| 167 | Gmax | Combination | -37,410 | 12,100 | 0,571 | 0,810 |  | -1,176 |
| 167 | Gmax | Combination | -94,160 | 0,740 | 1,257 | 0,002 |  | -1,201 |
| 167 | Gmax | Combination | -97,030 | -13,600 | 0,594 | 0,051 |  | -1,284 |
| 167 | Gmax | Combination | -40,280 | -2,250 | 1,352 | 0,960 |  | -1,259 |
| 168 | Gmax | Combination | 0,160 | 18,660 | 0,820 | 1,724 |  | -0,851 |
| 168 | Gmax | Combination | -37,600 | 11,110 | 0,552 | 0,719 |  | -0,951 |
| 168 | Gmax | Combination | -43,750 | -19,640 | 1,418 | 1,286 |  | -1,369 |
| 168 | Gmax | Combination | -5,990 | -12,080 | 0,099 | 1,889 |  | -1,269 |
| 169 | Gmax | Combination | 61,690 | 7,170 | -0,749 | -3,010 |  | -0,357 |
| 169 | Gmax | Combination | 10,080 | -3,150 | -1,285 | -6,458 |  | -0,397 |
| 169 | Gmax | Combination | 9,240 | -7,400 | -1,112 | -6,443 |  | -0,473 |
| 169 | Gmax | Combination | 60,840 | 2,920 | -0,323 | -2,471 |  | -0,433 |
| 170 | Gmax | Combination | -66,690 | 13,830 | 0,559 | 0,551 |  | -0,592 |
| 170 | Gmax | Combination | -147,650 | -2,360 | 0,725 | 0,001 |  | -0,614 |
| 170 | Gmax | Combination | -149,230 | -10,270 | 1,109 | -0,028 |  | -0,862 |
| 170 | Gmax | Combination | -68,270 | 5,920 | 0,745 | 0,845 |  | -0,841 |
| 171 | Gmax | Combination | 13,620 | 14,510 | 0,180 | 0,864 |  | -0,402 |
| 171 | Gmax | Combination | -69,900 | -2,190 | 0,565 | 0,581 |  | -0,526 |
| 171 | Gmax | Combination | -68,470 | 4,930 | 0,727 | 0,754 |  | -0,783 |
| 171 | Gmax | Combination | 15,040 | 21,640 | 0,509 | 1,661 |  | -0,658 |
| 172 | Gmax | Combination | 75,040 | 7,800 | -0,626 | -3,249 |  | -0,171 |
| 172 | Gmax | Combination | 8,280 | -5,550 | -1,701 | -6,447 |  | -0,187 |
| 172 | Gmax | Combination | 8,700 | -3,430 | -0,795 | -6,360 |  | -0,186 |
| 172 | Gmax | Combination | 75,470 | 9,920 | -0,550 | -2,970 |  | -0,170 |
| 173 | Gmax | Combination | -76,650 | 12,700 | 0,550 | 0,448 |  | -0,189 |
| 173 | Gmax | Combination | -183,690 | -8,700 | 0,511 | -0,016 |  | -0,199 |
| 173 | Gmax | Combination | -183,870 | -9,600 | 0,828 | 0,022 |  | -0,375 |
| 173 | Gmax | Combination | -76,830 | 11,810 | 0,406 | 0,520 |  | -0,364 |
| 174 | Gmax | Combination | 12,750 | 16,800 | -0,289 | 0,612 |  | -0,098 |
| 174 | Gmax | Combination | -79,520 | -1,650 | 0,550 | 0,446 |  | -0,140 |
| 174 | Gmax | Combination | -80,030 | -4,220 | 0,412 | 0,550 |  | -0,352 |
| 174 | Gmax | Combination | 12,230 | 14,230 | 0,669 | 0,961 |  | -0,311 |
| 175 | Gmax | Combination | 78,300 | 9,100 | -0,576 | -3,363 |  | 0,003 |
| 175 | Gmax | Combination | 9,880 | -4,580 | -1,832 | -5,886 |  | 0,045 |
| 175 | Gmax | Combination | 9,740 | -5,260 | -0,449 | -6,196 |  | -0,011 |
| 175 | Gmax | Combination | 78,160 | 8,430 | -0,732 | -3,270 |  | -0,053 |
| 176 | Gmax | Combination | -82,860 | 12,420 | 0,623 | 0,470 |  | 0,142 |
| 176 | Gmax | Combination | -190,710 | -9,150 | 0,462 | -0,030 |  | 0,143 |
| 176 | Gmax | Combination | -190,910 | -10,150 | 0,695 | 0,021 |  | -0,012 |
| 176 | Gmax | Combination | -83,050 | 11,420 | 0,198 | 0,377 |  | -0,013 |
| 177 | Gmax | Combination | 14,100 | 16,510 | -0,539 | 0,579 |  | 0,140 |
| 177 | Gmax | Combination | -86,040 | -3,520 | 0,620 | 0,459 |  | 0,142 |
| 177 | Gmax | Combination | -85,930 | -2,930 | 0,197 | 0,375 |  | -0,015 |
| 177 | Gmax | Combination | 14,210 | 17,090 | 0,963 | 0,863 |  | -0,017 |
| 178 | Gmax | Combination | 72,030 | 9,820 | -0,340 | -3,195 |  | 0,125 |
| 178 | Gmax | Combination | 8,550 | -2,880 | -1,827 | -4,979 |  | 0,218 |
| 178 | Gmax | Combination | 8,140 | -4,930 | -0,160 | -5,552 |  | 0,209 |
| 178 | Gmax | Combination | 71,620 | 7,760 | -0,885 | -3,425 |  | 0,115 |
| 179 | Gmax | Combination | -77,420 | 9,110 | 0,703 | 0,506 |  | 0,463 |
| 179 | Gmax | Combination | -178,800 | -11,170 | 0,485 | 0,004 |  | 0,470 |
| 179 | Gmax | Combination | -177,890 | -6,590 | 0,701 | 0,018 |  | 0,314 |
| 179 | Gmax | Combination | -76,500 | 13,690 | 0,143 | 0,374 |  | 0,307 |
| 180 | Gmax | Combination | 12,240 | 15,570 | -0,670 | 0,807 |  | 0,400 |
| 180 | Gmax | Combination | -79,810 | -2,840 | 0,715 | 0,567 |  | 0,449 |
| 180 | Gmax | Combination | -79,690 | -2,250 | 0,141 | 0,363 |  | 0,281 |
| 180 | Gmax | Combination | 12,360 | 16,160 | 1,133 | 0,913 |  | 0,232 |
| 181 | Gmax | Combination | 58,320 | 12,260 | -0,362 | -3,036 |  | 0,224 |
| 181 | Gmax | Combination | 3,470 | 1,290 | -1,490 | -2,913 |  | 0,420 |
| 181 | Gmax | Combination | 2,390 | -4,110 | 0,148 | -4,584 |  | 0,343 |
| 181 | Gmax | Combination | 57,240 | 6,860 | -0,913 | -3,310 |  | 0,146 |
| 182 | Gmax | Combination | -62,820 | 8,000 | 0,576 | 0,828 |  | 0,774 |
| 182 | Gmax | Combination | -142,770 | -7,990 | 0,240 | -0,132 |  | 0,811 |
| 182 | Gmax | Combination | -141,930 | -3,800 | 0,757 | 0,058 |  | 0,650 |
| 182 | Gmax | Combination | -61,980 | 12,190 | 0,154 | 0,397 |  | 0,613 |
| 183 | Gmax | Combination | 6,120 | 14,540 | -0,675 | 1,163 |  | 0,630 |
| 183 | Gmax | Combination | -64,330 | 0,450 | 0,529 | 0,590 |  | 0,689 |
| 183 | Gmax | Combination | -64,370 | 0,250 | 0,166 | 0,457 |  | 0,589 |
| 183 | Gmax | Combination | 6,080 | 14,340 | 1,305 | 1,202 |  | 0,530 |
| 184 | Gmax | Combination | 27,290 | 3,010 | -0,559 | -3,225 |  | 0,215 |
| 184 | Gmax | Combination | -4,910 | -3,430 | -1,268 | -1,984 |  | 0,282 |
| 184 | Gmax | Combination | -4,270 | -0,260 | 0,141 | -2,587 |  | 0,295 |
| 184 | Gmax | Combination | 27,930 | 6,180 | -0,899 | -3,144 |  | 0,228 |
| 185 | Gmax | Combination | -50,700 | -4,790 | -0,908 | 0,044 |  | 0,845 |
| 185 | Gmax | Combination | -74,870 | -9,630 | -1,538 | 0,354 |  | 0,896 |
| 185 | Gmax | Combination | -71,700 | 6,220 | 0,540 | -0,072 |  | 0,928 |
| 185 | Gmax | Combination | -47,530 | 11,060 | 0,117 | 0,736 |  | 0,878 |
| 186 | Gmax | Combination | -3,060 | 5,800 | -0,376 | 2,480 |  | 0,406 |
| 186 | Gmax | Combination | -50,480 | -3,690 | -0,717 | 1,002 |  | 0,679 |
| 186 | Gmax | Combination | -49,040 | 3,510 | 0,070 | 0,498 |  | 0,903 |
| 186 | Gmax | Combination | -1,620 | 12,990 | 0,957 | 1,489 |  | 0,630 |
| 187 | Gmax | Combination | 8,530 | 30,390 | 0,944 | 1,933 |  | 1,330 |
| 187 | Gmax | Combination | 19,730 | 32,630 | 0,273 | 6,501 |  | 1,199 |
| 187 | Gmax | Combination | -20,640 | -169,230 | 3,248 | 9,240 |  | 1,082 |
| 187 | Gmax | Combination | -31,840 | -171,470 | -0,235 | 0,984 |  | 1,212 |
| 188 | Gmax | Combination | -12,680 | 6,750 | -1,478 | -1,181 |  | 1,576 |
| 188 | Gmax | Combination | -36,680 | 1,950 | -1,131 | -0,164 |  | 1,270 |
| 188 | Gmax | Combination | -38,860 | -8,970 | 3,772 | 0,638 |  | 0,939 |
| 188 | Gmax | Combination | -14,870 | -4,170 | 3,116 | 2,062 |  | 1,245 |
| 189 | Gmax | Combination | 13,600 | 1,990 | -1,834 | -4,033 |  | 1,726 |
| 189 | Gmax | Combination | -14,770 | -3,680 | -1,512 | -1,350 |  | 2,072 |
| 189 | Gmax | Combination | -15,800 | -8,850 | 3,218 | 2,574 |  | 1,740 |
| 189 | Gmax | Combination | 12,570 | -3,180 | -0,433 | -9,166 |  | 1,394 |
| 190 | Gmax | Combination | 44,850 | 4,260 | 1,025 | 3,327 |  | 0,640 |
| 190 | Gmax | Combination | -8,660 | -6,450 | 0,926 | 7,238 |  | 0,821 |
| 190 | Gmax | Combination | -1,710 | 28,350 | 1,238 | 6,694 |  | 1,001 |
| 190 | Gmax | Combination | 51,810 | 39,050 | -0,266 | 1,691 |  | 0,820 |
| 191 | Gmax | Combination | -46,460 | 13,410 | -0,708 | -1,124 |  | 1,477 |
| 191 | Gmax | Combination | -105,580 | 1,590 | -1,619 | 0,008 |  | 1,502 |
| 191 | Gmax | Combination | -108,380 | -12,390 | -0,827 | -0,103 |  | 1,638 |
| 191 | Gmax | Combination | -49,250 | -0,570 | -1,745 | -1,234 |  | 1,613 |
| 192 | Gmax | Combination | -3,550 | 19,110 | -0,909 | -1,935 |  | 1,000 |
| 192 | Gmax | Combination | -47,060 | 10,410 | -0,701 | -1,090 |  | 1,286 |
| 192 | Gmax | Combination | -51,340 | -11,000 | -1,779 | -1,404 |  | 1,701 |
| 192 | Gmax | Combination | -7,830 | -2,300 | -0,869 | -3,840 |  | 1,414 |
| 193 | Gmax | Combination | 56,440 | 8,560 | 0,978 | 3,694 |  | 0,428 |
| 193 | Gmax | Combination | -0,140 | -2,760 | 1,170 | 7,196 |  | 0,454 |
| 193 | Gmax | Combination | -0,550 | -4,820 | 1,658 | 7,385 |  | 0,531 |
| 193 | Gmax | Combination | 56,030 | 6,490 | 0,477 | 3,218 |  | 0,505 |
| 194 | Gmax | Combination | -75,690 | 14,210 | -0,550 | -0,669 |  | 0,682 |
| 194 | Gmax | Combination | -164,030 | -3,460 | -0,913 | -0,014 |  | 0,719 |
| 194 | Gmax | Combination | -165,410 | -10,380 | -1,396 | 0,053 |  | 1,066 |
| 194 | Gmax | Combination | -77,080 | 7,290 | -1,001 | -1,182 |  | 1,029 |
| 195 | Gmax | Combination | 3,600 | 15,970 | -0,492 | -1,112 |  | 0,422 |
| 195 | Gmax | Combination | -78,630 | -0,480 | -0,553 | -0,685 |  | 0,580 |
| 195 | Gmax | Combination | -77,680 | 4,290 | -0,994 | -1,148 |  | 0,913 |
| 195 | Gmax | Combination | 4,560 | 20,740 | -0,176 | -1,789 |  | 0,755 |
| 196 | Gmax | Combination | 70,260 | 9,680 | 0,900 | 3,871 |  | 0,133 |
| 196 | Gmax | Combination | 0,870 | -4,200 | 1,246 | 6,959 |  | 0,128 |
| 196 | Gmax | Combination | 1,210 | -2,490 | 1,345 | 7,232 |  | 0,249 |
| 196 | Gmax | Combination | 70,600 | 11,390 | 0,606 | 3,619 |  | 0,255 |
| 197 | Gmax | Combination | -88,370 | 13,600 | -0,496 | -0,515 |  | 0,162 |
| 197 | Gmax | Combination | -198,860 | -8,500 | -0,707 | 0,003 |  | 0,179 |
| 197 | Gmax | Combination | -199,260 | -10,500 | -0,929 | -0,017 |  | 0,417 |
| 197 | Gmax | Combination | -88,770 | 11,590 | -0,597 | -0,679 |  | 0,400 |
| 198 | Gmax | Combination | 5,270 | 17,830 | -0,328 | -0,910 |  | 0,104 |
| 198 | Gmax | Combination | -91,390 | -1,500 | -0,496 | -0,520 |  | 0,149 |
| 198 | Gmax | Combination | -91,710 | -3,100 | -0,600 | -0,694 |  | 0,335 |
| 198 | Gmax | Combination | 4,960 | 16,240 | -0,316 | -1,077 |  | 0,289 |
| 199 | Gmax | Combination | 75,040 | 9,290 | 0,714 | 3,722 |  | -0,048 |
| 199 | Gmax | Combination | 2,480 | -5,220 | 1,373 | 6,512 |  | -0,101 |
| 199 | Gmax | Combination | 2,760 | -3,820 | 1,210 | 6,952 |  | -0,065 |
| 199 | Gmax | Combination | 75,320 | 10,690 | 0,766 | 3,844 |  | -0,012 |
| 200 | Gmax | Combination | -92,620 | 13,050 | -0,530 | -0,553 |  | -0,238 |
| 200 | Gmax | Combination | -206,270 | -9,680 | -0,696 | 0,010 |  | -0,241 |
| 200 | Gmax | Combination | -206,330 | -9,990 | -0,736 | -0,003 |  | -0,044 |
| 200 | Gmax | Combination | -92,680 | 12,740 | -0,468 | -0,510 |  | -0,040 |
| 201 | Gmax | Combination | 7,100 | 17,910 | -0,112 | -0,913 |  | -0,229 |
| 201 | Gmax | Combination | -95,760 | -2,660 | -0,525 | -0,530 |  | -0,237 |
| 201 | Gmax | Combination | -95,700 | -2,360 | -0,469 | -0,514 |  | -0,030 |
| 201 | Gmax | Combination | 7,160 | 18,210 | -0,363 | -0,917 |  | -0,023 |
| 202 | Gmax | Combination | 72,120 | 11,430 | 0,587 | 3,330 |  | -0,282 |
| 202 | Gmax | Combination | 5,490 | -1,900 | 1,263 | 5,536 |  | -0,402 |
| 202 | Gmax | Combination | 4,920 | -4,740 | 0,942 | 6,426 |  | -0,283 |
| 202 | Gmax | Combination | 71,560 | 8,590 | 0,893 | 3,757 |  | -0,163 |
| 203 | Gmax | Combination | -85,850 | 8,010 | -0,624 | -0,650 |  | -0,664 |
| 203 | Gmax | Combination | -191,640 | -13,150 | -0,775 | -0,021 |  | -0,677 |
| 203 | Gmax | Combination | -190,310 | -6,490 | -0,746 | 0,000 |  | -0,460 |
| 203 | Gmax | Combination | -84,520 | 14,670 | -0,416 | -0,530 |  | -0,447 |
| 204 | Gmax | Combination | 8,700 | 14,170 | -0,074 | -1,149 |  | -0,548 |
| 204 | Gmax | Combination | -88,510 | -5,270 | -0,644 | -0,751 |  | -0,611 |
| 204 | Gmax | Combination | -87,660 | -1,040 | -0,412 | -0,508 |  | -0,423 |
| 204 | Gmax | Combination | 9,550 | 18,400 | -0,543 | -0,999 |  | -0,360 |
| 205 | Gmax | Combination | 57,250 | -4,950 | 0,078 | 2,613 |  | -0,371 |
| 205 | Gmax | Combination | 5,290 | -15,340 | 1,273 | 4,284 |  | -0,542 |
| 205 | Gmax | Combination | 8,080 | -1,380 | 0,662 | 5,416 |  | -0,599 |
| 205 | Gmax | Combination | 60,040 | 9,010 | 1,003 | 3,413 |  | -0,428 |
| 206 | Gmax | Combination | -63,400 | 10,110 | -0,601 | -1,009 |  | -1,101 |
| 206 | Gmax | Combination | -160,100 | -9,230 | -0,538 | 0,112 |  | -1,140 |
| 206 | Gmax | Combination | -159,600 | -6,740 | -0,866 | -0,039 |  | -0,927 |
| 206 | Gmax | Combination | -62,900 | 12,600 | -0,445 | -0,615 |  | -0,888 |
| 207 | Gmax | Combination | 10,340 | 9,930 | -0,024 | -2,202 |  | -0,908 |
| 207 | Gmax | Combination | -66,510 | -5,440 | -0,528 | -0,645 |  | -1,047 |
| 207 | Gmax | Combination | -65,560 | -0,680 | -0,465 | -0,715 |  | -0,829 |
| 207 | Gmax | Combination | 11,300 | 14,690 | -0,675 | -1,270 |  | -0,689 |
| 208 | Gmax | Combination | 28,670 | 43,120 | 0,466 | 3,317 |  | -0,268 |
| 208 | Gmax | Combination | 29,520 | 43,290 | 0,164 | -0,552 |  | -0,631 |
| 208 | Gmax | Combination | 18,310 | -12,730 | 0,692 | 4,168 |  | -0,562 |
| 208 | Gmax | Combination | 17,460 | -12,900 | 1,036 | 2,804 |  | -0,199 |
| 209 | Gmax | Combination | -53,230 | -0,250 | 1,068 | -0,066 |  | -1,166 |
| 209 | Gmax | Combination | -93,700 | -8,340 | 1,822 | -0,331 |  | -1,210 |
| 209 | Gmax | Combination | -91,120 | 4,570 | -0,734 | 0,073 |  | -1,300 |
| 209 | Gmax | Combination | -50,650 | 12,660 | -0,431 | -0,975 |  | -1,256 |
| 210 | Gmax | Combination | 25,280 | 22,110 | -0,191 | -2,328 |  | -0,864 |
| 210 | Gmax | Combination | -51,840 | 6,680 | 0,796 | -1,427 |  | -1,027 |
| 210 | Gmax | Combination | -53,760 | -2,890 | -0,358 | -0,611 |  | -1,244 |
| 210 | Gmax | Combination | 23,370 | 12,530 | -0,605 | -2,318 |  | -1,082 |
| 211 | Gmax | Combination | 61,050 | 6,520 | 2,580 | -0,872 |  | 0,815 |
| 211 | Gmax | Combination | 43,320 | -82,140 | 1,152 | 0,740 |  | 0,147 |
| 211 | Gmax | Combination | 23,110 | -86,180 | 0,184 | -0,779 |  | 0,115 |
| 211 | Gmax | Combination | 40,840 | 2,470 | 1,010 | 1,464 |  | 0,784 |
| 212 | Gmax | Combination | 26,680 | 4,140 | 3,854 | 0,007 |  | 0,610 |
| 212 | Gmax | Combination | 20,350 | -27,490 | 1,718 | -0,031 |  | 0,160 |
| 212 | Gmax | Combination | 55,670 | -20,420 | 0,974 | -0,150 |  | 0,119 |
| 212 | Gmax | Combination | 61,990 | 11,200 | 2,927 | 0,864 |  | 0,569 |
| 213 | Gmax | Combination | 7,630 | -163,580 | 1,281 | 2,821 |  | 0,059 |
| 213 | Gmax | Combination | 56,410 | 80,340 | -0,249 | -2,942 |  | -0,314 |
| 213 | Gmax | Combination | -32,670 | 62,530 | 0,862 | 3,887 |  | 0,168 |
| 213 | Gmax | Combination | -81,460 | -181,390 | -1,250 | -6,285 |  | 0,541 |
| 214 | Gmax | Combination | 37,810 | -83,240 | 1,071 | 0,724 |  | -0,026 |
| 214 | Gmax | Combination | 59,430 | 24,820 | 1,847 | -0,735 |  | -0,692 |
| 214 | Gmax | Combination | 30,100 | 18,950 | -0,690 | -2,152 |  | -1,185 |
| 214 | Gmax | Combination | 8,490 | -89,110 | 0,340 | -0,748 |  | -0,520 |
| 215 | Gmax | Combination | 19,870 | -27,580 | 1,801 | -0,015 |  | -0,372 |
| 215 | Gmax | Combination | 27,100 | 8,530 | 2,396 | 0,205 |  | -0,679 |
| 215 | Gmax | Combination | 57,380 | 14,580 | 2,275 | 1,406 |  | -0,434 |
| 215 | Gmax | Combination | 50,160 | -21,530 | 0,893 | -0,166 |  | -0,127 |
| 216 | Gmax | Combination | 41,800 | 77,420 | -0,092 | -2,911 |  | -0,381 |
| 216 | Gmax | Combination | -4,150 | -152,310 | 1,210 | 7,349 |  | -0,278 |
| 216 | Gmax | Combination | -72,910 | -166,060 | -0,501 | -6,565 |  | -0,299 |
| 216 | Gmax | Combination | -26,960 | 63,670 | 0,444 | 3,804 |  | -0,401 |
| 217 | Gmax | Combination | -43,340 | -173,580 | 1,004 | 4,240 |  | 0,071 |
| 217 | Gmax | Combination | 0,780 | 46,990 | 0,501 | 2,514 |  | -0,622 |
| 217 | Gmax | Combination | -60,090 | 34,820 | 0,886 | 2,530 |  | -0,668 |
| 217 | Gmax | Combination | -104,200 | -185,750 | -0,758 | 1,467 |  | 0,025 |
| 218 | Gmax | Combination | -27,450 | 41,350 | 0,357 | 2,485 |  | -0,322 |
| 218 | Gmax | Combination | -34,890 | 4,180 | 0,537 | 3,095 |  | -0,083 |
| 218 | Gmax | Combination | -14,240 | 8,310 | 0,405 | 2,926 |  | -0,028 |
| 218 | Gmax | Combination | -6,810 | 45,480 | 0,742 | 2,501 |  | -0,267 |
| 219 | Gmax | Combination | 33,470 | -57,820 | 2,080 | -0,647 |  | -0,711 |
| 219 | Gmax | Combination | 48,730 | 18,490 | -1,042 | -1,162 |  | -1,380 |
| 219 | Gmax | Combination | -7,160 | 7,310 | -0,323 | -1,607 |  | -0,922 |
| 219 | Gmax | Combination | -22,420 | -68,990 | -1,317 | -7,365 |  | -0,253 |
| 220 | Gmax | Combination | -48,680 | -0,990 | -1,152 | -1,184 |  | -0,710 |
| 220 | Gmax | Combination | -45,150 | 16,680 | -0,139 | -0,244 |  | -0,289 |
| 220 | Gmax | Combination | -31,860 | 19,340 | -0,129 | -0,231 |  | -0,121 |
| 220 | Gmax | Combination | -35,390 | 1,670 | -0,467 | -1,636 |  | -0,542 |
| 221 | Gmax | Combination | 63,720 | -13,280 | 4,613 | -0,201 |  | -0,927 |
| 221 | Gmax | Combination | 68,230 | 9,250 | -2,140 | -0,017 |  | -1,527 |
| 221 | Gmax | Combination | 45,990 | 4,800 | -1,059 | -1,247 |  | -1,428 |
| 221 | Gmax | Combination | 41,490 | -17,720 | 2,151 | -0,294 |  | -0,828 |
| 222 | Gmax | Combination | -55,380 | -15,470 | -1,439 | 0,123 |  | -0,858 |
| 222 | Gmax | Combination | -49,140 | 15,730 | -0,296 | -0,022 |  | -0,456 |
| 222 | Gmax | Combination | -45,180 | 16,520 | -0,133 | -0,215 |  | -0,418 |
| 222 | Gmax | Combination | -51,420 | -14,680 | -1,169 | -1,269 |  | -0,820 |
| 223 | Gmax | Combination | 19,930 | 9,340 | 1,533 | 0,183 |  | 0,701 |
| 223 | Gmax | Combination | 16,770 | -6,500 | -2,432 | -0,028 |  | 0,857 |
| 223 | Gmax | Combination | -16,680 | -13,190 | -2,207 | -2,424 |  | 0,768 |
| 223 | Gmax | Combination | -13,520 | 2,650 | 1,099 | -0,314 |  | 0,612 |
| 224 | Gmax | Combination | 89,670 | 8,080 | -2,849 | -0,111 |  | 1,289 |
| 224 | Gmax | Combination | 86,300 | -8,760 | 4,677 | 0,133 |  | 0,819 |
| 224 | Gmax | Combination | 52,860 | -15,450 | 2,320 | 0,397 |  | 0,887 |
| 224 | Gmax | Combination | 56,230 | 1,400 | -2,006 | -2,384 |  | 1,356 |
| 225 | Gmax | Combination | -13,290 | 3,750 | 1,177 | 0,071 |  | 0,335 |
| 225 | Gmax | Combination | -13,900 | 0,720 | -2,141 | -2,092 |  | 0,520 |
| 225 | Gmax | Combination | -18,280 | -0,150 | -1,112 | -4,960 |  | 0,250 |
| 225 | Gmax | Combination | -17,670 | 2,880 | -0,753 | -3,760 |  | 0,065 |
| 226 | Gmax | Combination | 59,010 | 15,310 | -1,940 | -2,052 |  | 1,329 |
| 226 | Gmax | Combination | 44,840 | -55,540 | 1,967 | -1,366 |  | 1,078 |
| 226 | Gmax | Combination | -10,200 | -66,550 | -1,181 | -8,010 |  | 0,756 |
| 226 | Gmax | Combination | 3,970 | 4,300 | -1,306 | -4,998 |  | 1,007 |
| 227 | Gmax | Combination | -19,520 | -6,360 | 0,583 | 2,921 |  | 0,021 |
| 227 | Gmax | Combination | -11,950 | 31,450 | 0,637 | 3,784 |  | 0,116 |
| 227 | Gmax | Combination | 6,000 | 35,040 | 0,068 | 0,801 |  | 0,093 |
| 227 | Gmax | Combination | -1,560 | -2,770 | 0,535 | 2,097 |  | -0,003 |
| 228 | Gmax | Combination | 10,290 | 35,900 | 0,443 | 3,745 |  | 0,497 |
| 228 | Gmax | Combination | -31,120 | -171,140 | 1,227 | 4,029 |  | 0,851 |
| 228 | Gmax | Combination | -110,080 | -186,930 | 0,992 | 5,330 |  | 1,145 |
| 228 | Gmax | Combination | -68,680 | 20,110 | 0,920 | 0,971 |  | 0,792 |
| 229 | Gmax | Combination | -34,360 | 4,290 | 0,604 | 3,108 |  | -0,038 |
| 229 | Gmax | Combination | -35,950 | -3,660 | 0,590 | 3,335 |  | 0,002 |
| 229 | Gmax | Combination | -1,600 | 3,210 | 0,535 | 3,165 |  | 0,025 |
| 229 | Gmax | Combination | -0,009 | 11,160 | 0,645 | 2,974 |  | -0,015 |
| 230 | Gmax | Combination | -89,360 | 7,840 | -0,146 | -0,245 |  | -0,093 |
| 230 | Gmax | Combination | -91,650 | -3,600 | -0,203 | -0,103 |  | 0,005 |
| 230 | Gmax | Combination | -33,610 | 8,010 | -0,123 | -0,231 |  | 0,018 |
| 230 | Gmax | Combination | -31,320 | 19,450 | -0,061 | -0,218 |  | -0,081 |
| 231 | Gmax | Combination | -162,860 | -7,020 | -0,446 | -0,052 |  | -0,155 |
| 231 | Gmax | Combination | -162,400 | -4,720 | -0,143 | 0,021 |  | 0,009 |
| 231 | Gmax | Combination | -88,930 | 9,970 | -0,204 | -0,112 |  | 0,019 |
| 231 | Gmax | Combination | -89,390 | 7,680 | -0,140 | -0,216 |  | -0,144 |
| 232 | Gmax | Combination | -46,750 | -5,820 | 0,550 | 3,327 |  | 0,076 |
| 232 | Gmax | Combination | -45,900 | -1,560 | 0,602 | 3,417 |  | 0,161 |
| 232 | Gmax | Combination | -5,040 | 6,610 | 0,559 | 3,197 |  | 0,167 |
| 232 | Gmax | Combination | -5,890 | 2,350 | 0,622 | 3,182 |  | 0,081 |
| 233 | Gmax | Combination | -114,160 | -8,100 | -0,156 | -0,094 |  | 0,081 |
| 233 | Gmax | Combination | -112,980 | -2,190 | -0,186 | -0,104 |  | 0,138 |
| 233 | Gmax | Combination | -43,240 | 11,760 | -0,120 | -0,191 |  | 0,141 |
| 233 | Gmax | Combination | -44,420 | 5,850 | -0,163 | -0,239 |  | 0,084 |
| 234 | Gmax | Combination | -188,740 | -9,990 | -0,226 | 0,005 |  | 0,073 |
| 234 | Gmax | Combination | -187,950 | -6,020 | -0,209 | -0,001 |  | 0,145 |
| 234 | Gmax | Combination | -110,650 | 9,440 | -0,185 | -0,101 |  | 0,145 |
| 234 | Gmax | Combination | -111,450 | 5,470 | -0,158 | -0,102 |  | 0,073 |
| 235 | Gmax | Combination | -43,170 | -1,010 | 0,600 | 3,417 |  | 0,187 |
| 235 | Gmax | Combination | -44,140 | -5,860 | 0,558 | 3,427 |  | 0,285 |
| 235 | Gmax | Combination | -6,250 | 1,720 | 0,640 | 3,182 |  | 0,284 |
| 235 | Gmax | Combination | -5,280 | 6,560 | 0,540 | 3,193 |  | 0,187 |
| 236 | Gmax | Combination | -110,170 | -1,630 | -0,186 | -0,104 |  | 0,214 |
| 236 | Gmax | Combination | -111,100 | -6,270 | -0,140 | -0,079 |  | 0,256 |
| 236 | Gmax | Combination | -41,430 | 7,660 | -0,169 | -0,209 |  | 0,257 |
| 236 | Gmax | Combination | -40,500 | 12,310 | -0,122 | -0,191 |  | 0,215 |
| 237 | Gmax | Combination | -183,800 | -5,190 | -0,214 | -0,002 |  | 0,201 |
| 237 | Gmax | Combination | -184,720 | -9,830 | -0,194 | 0,002 |  | 0,265 |
| 237 | Gmax | Combination | -108,780 | 5,360 | -0,140 | -0,082 |  | 0,266 |
| 237 | Gmax | Combination | -107,850 | 10,000 | -0,185 | -0,101 |  | 0,201 |
| 238 | Gmax | Combination | -34,290 | -3,890 | 0,627 | 3,441 |  | 0,343 |
| 238 | Gmax | Combination | -32,000 | 7,560 | 0,700 | 3,433 |  | 0,362 |
| 238 | Gmax | Combination | 4,200 | 14,800 | 0,704 | 2,993 |  | 0,350 |
| 238 | Gmax | Combination | 1,910 | 3,350 | 0,499 | 3,154 |  | 0,332 |
| 239 | Gmax | Combination | -82,380 | -0,530 | -0,183 | -0,087 |  | 0,317 |
| 239 | Gmax | Combination | -81,420 | 4,240 | -0,082 | -0,183 |  | 0,404 |
| 239 | Gmax | Combination | -30,630 | 14,400 | -0,016 | -0,143 |  | 0,398 |
| 239 | Gmax | Combination | -31,590 | 9,630 | -0,100 | -0,195 |  | 0,311 |
| 240 | Gmax | Combination | -144,030 | -1,690 | -0,126 | 0,015 |  | 0,315 |
| 240 | Gmax | Combination | -145,490 | -8,990 | -0,343 | -0,033 |  | 0,452 |
| 240 | Gmax | Combination | -81,510 | 3,810 | -0,080 | -0,172 |  | 0,443 |
| 240 | Gmax | Combination | -80,050 | 11,110 | -0,183 | -0,091 |  | 0,307 |
| 241 | Gmax | Combination | -14,310 | 11,100 | 0,662 | 3,426 |  | 0,387 |
| 241 | Gmax | Combination | -16,560 | -0,190 | 0,370 | 2,793 |  | 0,548 |
| 241 | Gmax | Combination | -15,400 | 0,044 | 0,679 | 2,721 |  | 0,505 |
| 241 | Gmax | Combination | -13,140 | 11,330 | 0,435 | 2,939 |  | 0,343 |
| 242 | Gmax | Combination | -29,500 | 14,620 | -0,081 | -0,183 |  | 0,567 |
| 242 | Gmax | Combination | -35,550 | -15,670 | -0,946 | -1,029 |  | 0,875 |
| 242 | Gmax | Combination | -19,000 | -12,360 | -0,454 | -1,330 |  | 0,731 |
| 242 | Gmax | Combination | -12,940 | 17,940 | -0,053 | -0,151 |  | 0,424 |
| 243 | Gmax | Combination | -41,470 | 11,820 | -0,238 | -0,012 |  | 0,711 |
| 243 | Gmax | Combination | -46,920 | -15,430 | -1,095 | 0,070 |  | 1,012 |
| 243 | Gmax | Combination | -35,030 | -13,050 | -0,950 | -1,049 |  | 0,975 |
| 243 | Gmax | Combination | -29,580 | 14,200 | -0,079 | -0,171 |  | 0,675 |
| 244 | Gmax | Combination | 32,600 | 9,640 | 0,632 | 2,845 |  | 0,617 |
| 244 | Gmax | Combination | 10,660 | -100,080 | 1,008 | 2,861 |  | 0,386 |
| 244 | Gmax | Combination | -7,990 | -103,810 | 0,683 | 1,652 |  | 0,328 |
| 244 | Gmax | Combination | 13,960 | 5,920 | 0,404 | 2,666 |  | 0,559 |
| 245 | Gmax | Combination | 44,050 | 0,250 | -0,870 | -1,014 |  | 1,408 |
| 245 | Gmax | Combination | 38,680 | -26,600 | 2,053 | 0,085 |  | 0,940 |
| 245 | Gmax | Combination | 24,800 | -29,380 | -0,801 | -6,183 |  | 0,595 |
| 245 | Gmax | Combination | 30,170 | -2,520 | -0,193 | -1,277 |  | 1,062 |
| 246 | Gmax | Combination | 43,100 | 2,570 | -1,641 | -0,040 |  | 1,459 |
| 246 | Gmax | Combination | 41,100 | -7,420 | 3,903 | -0,048 |  | 0,971 |
| 246 | Gmax | Combination | 42,580 | -7,120 | 2,074 | 0,192 |  | 0,932 |
| 246 | Gmax | Combination | 44,580 | 2,870 | -0,874 | -1,033 |  | 1,420 |
| 247 | Gmax | Combination | 8,880 | 19,420 | 0,514 | 2,869 |  | 0,070 |
| 247 | Gmax | Combination | 0,930 | -20,300 | 0,658 | 3,664 |  | 0,150 |
| 247 | Gmax | Combination | -6,260 | -21,740 | 0,108 | 0,714 |  | 0,141 |
| 247 | Gmax | Combination | 1,690 | 17,980 | 0,319 | 1,754 |  | 0,061 |
| 248 | Gmax | Combination | -8,120 | -22,110 | 0,764 | 3,685 |  | 0,253 |
| 248 | Gmax | Combination | 2,830 | 32,650 | 0,034 | 0,289 |  | 0,127 |
| 248 | Gmax | Combination | -1,610 | 31,760 | 0,188 | 1,878 |  | 0,050 |
| 248 | Gmax | Combination | -12,560 | -23,000 | 0,232 | 0,739 |  | 0,175 |
| 249 | Gmax | Combination | 5,200 | 15,340 | -0,317 | -0,564 |  | 0,147 |
| 249 | Gmax | Combination | 0,410 | -8,600 | 0,312 | 0,345 |  | 0,016 |
| 249 | Gmax | Combination | 3,390 | -8,000 | -0,068 | 0,035 |  | 0,038 |
| 249 | Gmax | Combination | 8,180 | 15,930 | 0,031 | 0,453 |  | 0,170 |
| 250 | Gmax | Combination | 4,520 | -7,780 | 0,689 | 0,420 |  | -0,269 |
| 250 | Gmax | Combination | 10,140 | 20,340 | -2,203 | -1,048 |  | 0,786 |
| 250 | Gmax | Combination | -0,041 | 18,300 | 0,149 | 0,863 |  | 0,780 |
| 250 | Gmax | Combination | -5,660 | -9,810 | 0,038 | 0,056 |  | -0,275 |
| 251 | Gmax | Combination | -1,060 | 2,880 | -0,509 | -0,215 |  | -0,018 |
| 251 | Gmax | Combination | -2,370 | -3,680 | 0,438 | 0,167 |  | 0,058 |
| 251 | Gmax | Combination | 1,550 | -2,890 | 0,262 | 0,094 |  | 0,078 |
| 251 | Gmax | Combination | 2,860 | 3,660 | -0,235 | -0,152 |  | 0,001 |
| 252 | Gmax | Combination | 8,360 | -1,530 | 0,493 | 0,178 |  | 0,135 |
| 252 | Gmax | Combination | 10,160 | 7,480 | -2,396 | -0,477 |  | 0,480 |
| 252 | Gmax | Combination | 7,460 | 6,940 | -2,085 | -0,457 |  | 0,471 |
| 252 | Gmax | Combination | 5,660 | -2,070 | 0,639 | 0,169 |  | 0,126 |
| 253 | Gmax | Combination | -2,560 | -3,280 | -0,219 | -1,262 |  | -0,146 |
| 253 | Gmax | Combination | 32,730 | 3,780 | -0,061 | -2,735 |  | -0,044 |
| 253 | Gmax | Combination | 12,010 | -99,810 | -1,230 | -2,158 |  | 0,033 |
| 253 | Gmax | Combination | -23,280 | -106,870 | -1,047 | -4,013 |  | -0,070 |
| 254 | Gmax | Combination | -12,960 | 15,050 | -0,180 | -1,775 |  | 0,111 |
| 254 | Gmax | Combination | 5,010 | 18,650 | -0,546 | -3,093 |  | 0,066 |
| 254 | Gmax | Combination | 0,760 | -2,610 | -0,592 | -2,841 |  | 0,111 |
| 254 | Gmax | Combination | -17,220 | -6,210 | -0,323 | -1,283 |  | 0,156 |
| 255 | Gmax | Combination | 30,040 | -9,700 | 0,882 | 1,977 |  | -0,584 |
| 255 | Gmax | Combination | 58,080 | -4,090 | 0,876 | 0,939 |  | -0,992 |
| 255 | Gmax | Combination | 54,190 | -23,500 | -1,858 | 0,481 |  | -0,534 |
| 255 | Gmax | Combination | 26,150 | -29,110 | 0,468 | 6,331 |  | -0,125 |
| 256 | Gmax | Combination | 4,320 | 15,160 | 0,037 | -0,176 |  | 0,141 |
| 256 | Gmax | Combination | 24,150 | 19,130 | 0,140 | 0,287 |  | -0,084 |
| 256 | Gmax | Combination | 17,900 | -12,120 | 1,106 | 0,985 |  | -0,538 |
| 256 | Gmax | Combination | -1,930 | -16,090 | 0,351 | 1,871 |  | -0,313 |
| 257 | Gmax | Combination | 58,030 | -4,350 | 0,933 | 1,220 |  | -0,995 |
| 257 | Gmax | Combination | 74,100 | -1,130 | 1,695 | 0,065 |  | -0,972 |
| 257 | Gmax | Combination | 74,160 | -0,810 | -3,946 | -0,095 |  | -0,502 |
| 257 | Gmax | Combination | 58,090 | -4,020 | -2,074 | -0,599 |  | -0,524 |
| 258 | Gmax | Combination | 21,820 | 7,450 | 0,119 | 0,183 |  | -0,294 |
| 258 | Gmax | Combination | 41,500 | 11,390 | 0,466 | 0,039 |  | -0,353 |
| 258 | Gmax | Combination | 37,540 | -8,440 | 1,138 | -0,046 |  | -0,648 |
| 258 | Gmax | Combination | 17,850 | -12,380 | 1,163 | 1,266 |  | -0,589 |
| 259 | Gmax | Combination | -47,750 | -175,890 | -0,675 | -2,252 |  | 0,108 |
| 259 | Gmax | Combination | -4,300 | 41,350 | -0,624 | -3,350 |  | 0,698 |
| 259 | Gmax | Combination | -38,290 | 34,550 | -0,799 | -2,436 |  | 0,666 |
| 259 | Gmax | Combination | -81,740 | -182,690 | 0,296 | -2,706 |  | 0,076 |
| 260 | Gmax | Combination | -20,160 | 38,180 | -0,575 | -3,340 |  | 0,393 |
| 260 | Gmax | Combination | -26,500 | 6,440 | -0,575 | -3,453 |  | 0,152 |
| 260 | Gmax | Combination | -16,660 | 8,410 | -0,532 | -3,369 |  | 0,095 |
| 260 | Gmax | Combination | -10,310 | 40,150 | -0,704 | -2,417 |  | 0,336 |
| 261 | Gmax | Combination | 38,190 | -65,870 | -2,409 | 0,910 |  | 0,843 |
| 261 | Gmax | Combination | 56,280 | 24,610 | 1,199 | 1,253 |  | 1,630 |
| 261 | Gmax | Combination | -10,320 | 11,290 | 0,480 | 2,169 |  | 1,188 |
| 261 | Gmax | Combination | -28,410 | -79,190 | 1,258 | 7,414 |  | 0,401 |
| 262 | Gmax | Combination | -43,130 | 4,720 | 1,339 | 1,282 |  | 0,886 |
| 262 | Gmax | Combination | -41,130 | 14,710 | 0,115 | 0,303 |  | 0,388 |
| 262 | Gmax | Combination | -24,170 | 18,100 | 0,156 | 0,199 |  | 0,175 |
| 262 | Gmax | Combination | -26,170 | 8,120 | 0,529 | 2,178 |  | 0,673 |
| 263 | Gmax | Combination | 81,990 | -15,790 | -5,318 | 0,148 |  | 1,093 |
| 263 | Gmax | Combination | 87,860 | 13,530 | 2,444 | 0,041 |  | 1,774 |
| 263 | Gmax | Combination | 52,660 | 6,490 | 1,230 | 1,411 |  | 1,669 |
| 263 | Gmax | Combination | 46,790 | -22,830 | -2,531 | 0,299 |  | 0,988 |
| 264 | Gmax | Combination | -51,120 | -14,270 | 1,642 | -0,119 |  | 1,040 |
| 264 | Gmax | Combination | -45,200 | 15,370 | 0,322 | 0,021 |  | 0,585 |
| 264 | Gmax | Combination | -40,830 | 16,240 | 0,105 | 0,252 |  | 0,542 |
| 264 | Gmax | Combination | -46,750 | -13,390 | 1,371 | 1,439 |  | 0,997 |
| 265 | Gmax | Combination | -33,880 | 4,960 | -0,740 | -3,486 |  | 0,083 |
| 265 | Gmax | Combination | -35,720 | -4,270 | -0,661 | -3,735 |  | 0,067 |
| 265 | Gmax | Combination | 2,270 | 3,330 | -0,587 | -3,461 |  | 0,049 |
| 265 | Gmax | Combination | 4,120 | 12,560 | -0,764 | -3,416 |  | 0,065 |
| 266 | Gmax | Combination | -86,420 | 5,650 | 0,152 | 0,311 |  | 0,161 |
| 266 | Gmax | Combination | -88,010 | -2,270 | 0,187 | 0,088 |  | 0,046 |
| 266 | Gmax | Combination | -33,130 | 8,710 | 0,132 | 0,228 |  | 0,030 |
| 266 | Gmax | Combination | -31,550 | 16,630 | -0,010 | 0,166 |  | 0,146 |
| 267 | Gmax | Combination | -160,650 | -7,730 | 0,479 | 0,052 |  | 0,235 |
| 267 | Gmax | Combination | -160,010 | -4,510 | 0,125 | -0,022 |  | 0,053 |
| 267 | Gmax | Combination | -85,470 | 10,400 | 0,190 | 0,102 |  | 0,039 |
| 267 | Gmax | Combination | -86,120 | 7,180 | 0,142 | 0,260 |  | 0,221 |
| 268 | Gmax | Combination | -45,140 | -6,160 | -0,646 | -3,732 |  | 0,005 |
| 268 | Gmax | Combination | -44,170 | -1,300 | -0,617 | -3,742 |  | -0,106 |
| 268 | Gmax | Combination | -4,710 | 6,590 | -0,624 | -3,515 |  | -0,109 |
| 268 | Gmax | Combination | -5,680 | 1,740 | -0,675 | -3,479 |  | 0,001 |
| 269 | Gmax | Combination | -113,980 | -7,460 | 0,151 | 0,081 |  | -0,029 |
| 269 | Gmax | Combination | -112,950 | -2,350 | 0,182 | 0,105 |  | -0,064 |
| 269 | Gmax | Combination | -41,520 | 11,940 | 0,172 | 0,201 |  | -0,065 |
| 269 | Gmax | Combination | -42,540 | 6,820 | 0,146 | 0,231 |  | -0,030 |
| 270 | Gmax | Combination | -187,860 | -10,080 | 0,215 | -0,004 |  | -0,012 |
| 270 | Gmax | Combination | -186,980 | -5,680 | 0,214 | 0,001 |  | -0,083 |
| 270 | Gmax | Combination | -110,560 | 9,600 | 0,181 | 0,100 |  | -0,082 |
| 270 | Gmax | Combination | -111,440 | 5,200 | 0,154 | 0,095 |  | -0,011 |
| 271 | Gmax | Combination | -43,770 | -1,220 | -0,708 | -3,760 |  | -0,137 |
| 271 | Gmax | Combination | -44,710 | -5,920 | -0,618 | -3,724 |  | -0,203 |
| 271 | Gmax | Combination | -6,230 | 1,780 | -0,698 | -3,458 |  | -0,199 |
| 271 | Gmax | Combination | -5,290 | 6,470 | -0,602 | -3,511 |  | -0,133 |
| 272 | Gmax | Combination | -110,330 | -1,830 | 0,195 | 0,107 |  | -0,139 |
| 272 | Gmax | Combination | -111,150 | -5,920 | 0,144 | 0,084 |  | -0,207 |
| 272 | Gmax | Combination | -41,940 | 7,920 | 0,171 | 0,219 |  | -0,207 |
| 272 | Gmax | Combination | -41,130 | 12,020 | 0,081 | 0,183 |  | -0,138 |
| 273 | Gmax | Combination | -185,070 | -5,300 | 0,208 | 0,000 |  | -0,137 |
| 273 | Gmax | Combination | -185,990 | -9,870 | 0,222 | 0,000 |  | -0,207 |
| 273 | Gmax | Combination | -108,860 | 5,550 | 0,145 | 0,090 |  | -0,207 |
| 273 | Gmax | Combination | -107,940 | 10,130 | 0,194 | 0,102 |  | -0,137 |
| 274 | Gmax | Combination | -35,410 | -4,060 | -0,684 | -3,738 |  | -0,263 |
| 274 | Gmax | Combination | -32,980 | 8,090 | -0,653 | -3,651 |  | -0,326 |
| 274 | Gmax | Combination | 3,050 | 15,290 | -0,737 | -3,343 |  | -0,316 |
| 274 | Gmax | Combination | 0,620 | 3,150 | -0,552 | -3,428 |  | -0,253 |
| 275 | Gmax | Combination | -83,790 | -0,440 | 0,207 | 0,097 |  | -0,280 |
| 275 | Gmax | Combination | -82,830 | 4,350 | 0,122 | 0,222 |  | -0,346 |
| 275 | Gmax | Combination | -31,680 | 14,580 | 0,120 | 0,211 |  | -0,335 |
| 275 | Gmax | Combination | -32,640 | 9,790 | 0,105 | 0,206 |  | -0,268 |
| 276 | Gmax | Combination | -145,230 | -1,720 | 0,139 | -0,016 |  | -0,266 |
| 276 | Gmax | Combination | -146,680 | -8,940 | 0,406 | 0,034 |  | -0,414 |
| 276 | Gmax | Combination | -82,940 | 3,800 | 0,118 | 0,203 |  | -0,405 |
| 276 | Gmax | Combination | -81,500 | 11,030 | 0,208 | 0,103 |  | -0,256 |
| 277 | Gmax | Combination | -16,540 | 11,370 | -0,736 | -3,668 |  | -0,354 |
| 277 | Gmax | Combination | -18,850 | -0,160 | -0,425 | -2,910 |  | -0,524 |
| 277 | Gmax | Combination | -18,950 | -0,180 | -0,816 | -2,763 |  | -0,457 |
| 277 | Gmax | Combination | -16,640 | 11,350 | -0,442 | -3,284 |  | -0,287 |
| 278 | Gmax | Combination | -30,680 | 14,780 | 0,129 | 0,223 |  | -0,523 |
| 278 | Gmax | Combination | -36,640 | -15,030 | 1,004 | 1,057 |  | -0,911 |
| 278 | Gmax | Combination | -21,200 | -11,950 | 0,457 | 1,500 |  | -0,759 |
| 278 | Gmax | Combination | -15,240 | 17,870 | 0,036 | 0,194 |  | -0,371 |
| 279 | Gmax | Combination | -42,430 | 11,910 | 0,285 | 0,010 |  | -0,695 |
| 279 | Gmax | Combination | -47,870 | -15,270 | 1,198 | -0,065 |  | -1,026 |
| 279 | Gmax | Combination | -36,220 | -12,940 | 1,013 | 1,105 |  | -0,989 |
| 279 | Gmax | Combination | -30,790 | 14,240 | 0,125 | 0,205 |  | -0,657 |
| 280 | Gmax | Combination | 28,460 | 9,300 | -0,635 | -2,952 |  | -0,714 |
| 280 | Gmax | Combination | 6,260 | -101,690 | -0,997 | -3,846 |  | -0,551 |
| 280 | Gmax | Combination | -11,370 | -105,210 | -0,469 | -2,131 |  | -0,564 |
| 280 | Gmax | Combination | 10,820 | 5,770 | -0,578 | -2,716 |  | -0,728 |
| 281 | Gmax | Combination | 42,250 | 0,740 | 0,954 | 1,047 |  | -1,489 |
| 281 | Gmax | Combination | 36,610 | -27,430 | -1,968 | 0,051 |  | -0,973 |
| 281 | Gmax | Combination | 20,460 | -30,660 | 0,995 | 6,115 |  | -0,642 |
| 281 | Gmax | Combination | 26,100 | -2,480 | 0,247 | 1,458 |  | -1,158 |
| 282 | Gmax | Combination | 45,270 | 3,360 | 1,739 | 0,043 |  | -1,506 |
| 282 | Gmax | Combination | 43,060 | -7,700 | -3,830 | 0,034 |  | -1,037 |
| 282 | Gmax | Combination | 40,460 | -8,220 | -2,009 | -0,156 |  | -1,000 |
| 282 | Gmax | Combination | 42,670 | 2,840 | 0,964 | 1,095 |  | -1,469 |
| 283 | Gmax | Combination | 16,910 | 13,780 | -1,864 | -0,131 |  | -0,886 |
| 283 | Gmax | Combination | 12,140 | -10,070 | 2,533 | -0,013 |  | -0,968 |
| 283 | Gmax | Combination | -17,710 | -16,040 | 2,256 | 2,515 |  | -0,918 |
| 283 | Gmax | Combination | -12,940 | 7,810 | -1,133 | 0,600 |  | -0,836 |
| 284 | Gmax | Combination | 111,190 | 9,740 | 2,981 | 0,077 |  | -1,477 |
| 284 | Gmax | Combination | 107,090 | -10,770 | -5,424 | -0,012 |  | -0,921 |
| 284 | Gmax | Combination | 59,960 | -20,200 | -2,645 | -0,184 |  | -0,934 |
| 284 | Gmax | Combination | 64,060 | 0,320 | 1,992 | 2,462 |  | -1,490 |
| 285 | Gmax | Combination | -11,550 | 14,740 | -1,204 | 0,242 |  | -0,540 |
| 285 | Gmax | Combination | -15,270 | -3,850 | 2,192 | 2,194 |  | -0,708 |
| 285 | Gmax | Combination | -11,920 | -3,190 | 0,927 | 5,921 |  | -0,291 |
| 285 | Gmax | Combination | -8,200 | 15,410 | 1,000 | 3,245 |  | -0,123 |
| 286 | Gmax | Combination | 66,500 | 12,500 | 1,928 | 2,141 |  | -1,474 |
| 286 | Gmax | Combination | 51,350 | -63,240 | -2,324 | 1,421 |  | -1,111 |
| 286 | Gmax | Combination | -22,020 | -77,910 | 1,097 | 7,741 |  | -0,909 |
| 286 | Gmax | Combination | -6,870 | -2,170 | 1,426 | 6,021 |  | -1,272 |
| 287 | Gmax | Combination | -16,570 | -26,440 | 0,075 | -1,346 |  | 0,214 |
| 287 | Gmax | Combination | -2,450 | 44,150 | -0,457 | -1,022 |  | 0,031 |
| 287 | Gmax | Combination | 35,310 | 52,720 | 0,215 | 1,219 |  | 0,337 |
| 287 | Gmax | Combination | 21,190 | -17,880 | -0,803 | -3,175 |  | 0,527 |
| 288 | Gmax | Combination | 2,680 | 45,720 | 0,032 | -0,935 |  | -0,893 |
| 288 | Gmax | Combination | -41,270 | -174,050 | -1,000 | -2,767 |  | -1,320 |
| 288 | Gmax | Combination | -201,060 | -205,470 | 0,850 | -6,352 |  | -1,943 |
| 288 | Gmax | Combination | -157,320 | 13,260 | -2,887 | 0,582 |  | -1,530 |
| 289 | Gmax | Combination | 2,810 | 22,660 | -0,292 | -2,615 |  | -0,238 |
| 289 | Gmax | Combination | -5,520 | -18,990 | -1,465 | -5,119 |  | -0,064 |
| 289 | Gmax | Combination | -6,100 | -19,100 | -0,503 | -1,776 |  | -0,136 |
| 289 | Gmax | Combination | 2,230 | 22,550 | -0,322 | -2,035 |  | -0,310 |
| 290 | Gmax | Combination | -6,780 | -19,240 | -0,806 | -4,988 |  | -0,264 |
| 290 | Gmax | Combination | 1,960 | 24,470 | 1,106 | 1,723 |  | -0,749 |
| 290 | Gmax | Combination | -4,420 | 23,200 | 0,471 | -0,754 |  | -0,486 |
| 290 | Gmax | Combination | -13,160 | -20,510 | -0,430 | -1,762 |  | -0,002 |
| 291 | Gmax | Combination | -0,940 | 13,980 | 0,046 | 0,550 |  | -0,026 |
| 291 | Gmax | Combination | -4,190 | -2,260 | 0,097 | 0,150 |  | -0,188 |
| 291 | Gmax | Combination | -2,100 | -1,850 | -0,387 | 0,269 |  | -0,183 |
| 291 | Gmax | Combination | 1,150 | 14,390 | 0,212 | -0,097 |  | -0,022 |
| 292 | Gmax | Combination | 1,160 | -1,200 | -0,223 | 0,086 |  | -0,332 |
| 292 | Gmax | Combination | 1,700 | 1,490 | 2,008 | -0,020 |  | -0,953 |
| 292 | Gmax | Combination | -2,820 | 0,590 | 0,815 | 0,268 |  | -0,998 |
| 292 | Gmax | Combination | -3,360 | -2,100 | 0,271 | 0,400 |  | -0,378 |
| 293 | Gmax | Combination | -11,850 | 1,560 | 0,161 | 0,204 |  | -0,020 |
| 293 | Gmax | Combination | -12,480 | -1,560 | 0,049 | -0,087 |  | -0,158 |
| 293 | Gmax | Combination | -3,690 | 0,200 | 0,128 | 0,301 |  | -0,166 |
| 293 | Gmax | Combination | -3,070 | 3,320 | -0,039 | 0,128 |  | -0,027 |
| 294 | Gmax | Combination | 6,750 | 2,290 | 0,084 | -0,079 |  | -0,371 |
| 294 | Gmax | Combination | 5,920 | -1,880 | 2,060 | 0,121 |  | -0,647 |
| 294 | Gmax | Combination | 0,820 | -2,900 | 1,971 | -0,203 |  | -0,708 |
| 294 | Gmax | Combination | 1,650 | 1,270 | -0,192 | 0,237 |  | -0,433 |
| 295 | Gmax | Combination | 73,760 | -1,560 | -3,887 | -0,067 |  | 0,426 |
| 295 | Gmax | Combination | 73,960 | -0,580 | 1,880 | 0,080 |  | 0,871 |
| 295 | Gmax | Combination | 58,100 | -3,750 | 1,073 | 1,354 |  | 0,892 |
| 295 | Gmax | Combination | 57,900 | -4,730 | -1,984 | -0,492 |  | 0,446 |
| 296 | Gmax | Combination | 34,240 | -8,520 | 1,354 | -0,025 |  | 0,505 |
| 296 | Gmax | Combination | 38,260 | 11,580 | 0,140 | -0,064 |  | 0,244 |
| 296 | Gmax | Combination | 16,140 | 7,160 | -0,045 | 0,088 |  | 0,168 |
| 296 | Gmax | Combination | 12,110 | -12,940 | 1,311 | 1,401 |  | 0,429 |
| 297 | Gmax | Combination | 54,060 | -23,940 | -1,778 | 0,540 |  | 0,504 |
| 297 | Gmax | Combination | 58,050 | -3,980 | 1,015 | 1,063 |  | 0,869 |
| 297 | Gmax | Combination | 24,740 | -10,640 | 0,905 | 2,366 |  | 0,519 |
| 297 | Gmax | Combination | 20,750 | -30,600 | 0,469 | 6,118 |  | 0,154 |
| 298 | Gmax | Combination | 12,070 | -13,180 | 1,252 | 1,110 |  | 0,345 |
| 298 | Gmax | Combination | 18,270 | 17,820 | -0,009 | 0,268 |  | -0,046 |
| 298 | Gmax | Combination | 5,630 | 15,290 | 0,244 | 0,294 |  | -0,275 |
| 298 | Gmax | Combination | -0,570 | -15,710 | 0,423 | 2,270 |  | 0,117 |
| 299 | Gmax | Combination | 6,550 | -101,630 | -1,361 | -3,030 |  | -0,028 |
| 299 | Gmax | Combination | 26,340 | -2,680 | -0,178 | -3,050 |  | 0,146 |
| 299 | Gmax | Combination | -1,720 | -8,290 | -0,500 | -1,468 |  | 0,276 |
| 299 | Gmax | Combination | -21,510 | -107,240 | -0,688 | -4,010 |  | 0,102 |
| 300 | Gmax | Combination | 1,030 | -7,750 | -0,660 | -3,146 |  | -0,198 |
| 300 | Gmax | Combination | 7,290 | 23,560 | -0,375 | -2,799 |  | -0,252 |
| 300 | Gmax | Combination | -13,910 | 19,320 | -0,031 | -1,866 |  | -0,263 |
| 300 | Gmax | Combination | -20,170 | -11,980 | -0,556 | -1,479 |  | -0,209 |
| 301 | Gmax | Combination | -9,210 | -87,230 | -1,882 | -0,311 |  | 1,042 |
| 301 | Gmax | Combination | 15,260 | 35,130 | 2,224 | 0,023 |  | 0,841 |
| 301 | Gmax | Combination | -4,590 | 31,160 | 0,911 | 0,690 |  | 0,945 |
| 301 | Gmax | Combination | -29,060 | -91,200 | -1,083 | -2,496 |  | 1,146 |
| 302 | Gmax | Combination | 2,210 | -60,130 | -2,380 | -0,548 |  | 0,283 |
| 302 | Gmax | Combination | 18,640 | 22,040 | 1,144 | 0,435 |  | 1,268 |
| 302 | Gmax | Combination | 12,400 | 20,790 | 2,319 | 0,499 |  | 1,364 |
| 302 | Gmax | Combination | -4,040 | -61,380 | -2,112 | -1,464 |  | 0,379 |
| 303 | Gmax | Combination | 35,030 | -29,560 | -7,794 | 2,523 |  | 0,397 |
| 303 | Gmax | Combination | 43,780 | 14,210 | 4,372 | -0,447 |  | 2,001 |
| 303 | Gmax | Combination | 15,960 | 8,640 | 1,113 | 0,279 |  | 1,615 |
| 303 | Gmax | Combination | 7,210 | -35,130 | -2,344 | -0,371 |  | 0,010 |
| 304 | Gmax | Combination | 8,340 | 25,750 | 2,622 | -0,589 |  | -1,856 |
| 304 | Gmax | Combination | -13,130 | -81,570 | -4,743 | 0,886 |  | -0,490 |
| 304 | Gmax | Combination | -13,110 | -81,570 | -2,082 | -3,081 |  | -0,518 |
| 304 | Gmax | Combination | 8,350 | 25,750 | 0,930 | 1,072 |  | -1,883 |
| 305 | Gmax | Combination | 26,780 | 6,510 | 1,110 | 0,000 |  | -1,060 |
| 305 | Gmax | Combination | 22,790 | -13,410 | -3,039 | -0,407 |  | -1,263 |
| 305 | Gmax | Combination | -0,430 | -18,060 | -5,282 | -1,807 |  | -1,305 |
| 305 | Gmax | Combination | 3,560 | 1,860 | 2,907 | 0,839 |  | -1,101 |
| 306 | Gmax | Combination | -12,350 | -5,530 | 3,018 | 0,267 |  | -1,451 |
| 306 | Gmax | Combination | -12,390 | -5,760 | -5,584 | -0,322 |  | -1,018 |
| 306 | Gmax | Combination | 25,860 | 1,890 | -3,100 | -0,710 |  | -0,957 |
| 306 | Gmax | Combination | 25,900 | 2,120 | 1,192 | 0,409 |  | -1,389 |
| 307 | Gmax | Combination | -30,170 | -91,420 | 1,457 | -0,279 |  | -0,666 |
| 307 | Gmax | Combination | -7,970 | 19,590 | 1,076 | 1,379 |  | -0,533 |
| 307 | Gmax | Combination | 15,220 | 24,230 | 3,183 | 2,341 |  | -0,339 |
| 307 | Gmax | Combination | -6,990 | -86,780 | -0,273 | -0,186 |  | -0,472 |
| 308 | Gmax | Combination | -4,910 | 20,200 | 1,075 | 1,379 |  | -0,100 |
| 308 | Gmax | Combination | -5,670 | 16,400 | -2,192 | -0,322 |  | -0,481 |
| 308 | Gmax | Combination | -25,290 | 12,480 | -0,923 | 2,298 |  | -0,496 |
| 308 | Gmax | Combination | -24,520 | 16,280 | -0,085 | 1,688 |  | -0,115 |
| 309 | Gmax | Combination | 6,090 | -59,360 | 3,454 | 0,968 |  | -0,690 |
| 309 | Gmax | Combination | 19,530 | 7,870 | -0,377 | 0,485 |  | -0,932 |
| 309 | Gmax | Combination | -11,550 | 1,650 | 1,017 | 1,087 |  | -0,860 |
| 309 | Gmax | Combination | -25,000 | -65,570 | 1,641 | 0,639 |  | -0,618 |
| 310 | Gmax | Combination | -23,930 | -0,820 | 0,339 | 0,628 |  | -0,121 |
| 310 | Gmax | Combination | -20,390 | 16,860 | -2,703 | -2,247 |  | 0,244 |
| 310 | Gmax | Combination | -4,960 | 19,950 | -2,150 | -0,108 |  | 0,004 |
| 310 | Gmax | Combination | -8,500 | 2,270 | 1,017 | 1,087 |  | -0,361 |
| 311 | Gmax | Combination | -21,810 | -40,930 | 0,684 | -0,932 |  | -1,462 |
| 311 | Gmax | Combination | -15,990 | -11,820 | -0,928 | -0,510 |  | -0,060 |
| 311 | Gmax | Combination | 16,910 | -5,240 | -0,497 | -0,112 |  | -0,080 |
| 311 | Gmax | Combination | 11,090 | -34,350 | 3,597 | 1,685 |  | -1,482 |
| 312 | Gmax | Combination | -2,110 | -9,040 | -0,651 | -0,455 |  | 0,421 |
| 312 | Gmax | Combination | 4,080 | 21,890 | -0,322 | 0,454 |  | -0,126 |
| 312 | Gmax | Combination | -20,370 | 17,000 | -2,352 | -0,492 |  | -0,055 |
| 312 | Gmax | Combination | -26,550 | -13,930 | 0,219 | 0,031 |  | 0,492 |
| 313 | Gmax | Combination | -37,160 | -49,970 | -0,141 | 1,497 |  | -0,416 |
| 313 | Gmax | Combination | -35,010 | -49,540 | -0,815 | 0,369 |  | -0,266 |
| 313 | Gmax | Combination | -22,750 | 11,780 | 0,078 | -1,268 |  | -0,435 |
| 313 | Gmax | Combination | -24,890 | 11,350 | -0,592 | -1,788 |  | -0,586 |
| 314 | Gmax | Combination | -56,350 | 5,060 | 0,137 | -1,642 |  | -0,734 |
| 314 | Gmax | Combination | -66,880 | 2,960 | -0,123 | -1,308 |  | -1,008 |
| 314 | Gmax | Combination | -66,630 | 4,210 | 1,125 | 0,632 |  | -0,543 |
| 314 | Gmax | Combination | -56,100 | 6,310 | 1,594 | 0,869 |  | -0,270 |
| 315 | Gmax | Combination | -14,700 | -13,930 | -0,105 | -0,611 |  | -0,893 |
| 315 | Gmax | Combination | -30,590 | -17,110 | -0,554 | -0,570 |  | -0,895 |
| 315 | Gmax | Combination | -27,510 | -1,760 | -0,438 | -1,020 |  | -0,313 |
| 315 | Gmax | Combination | -11,630 | 1,420 | -0,080 | -0,088 |  | -0,311 |
| 316 | Gmax | Combination | -81,240 | -12,500 | -0,156 | -0,104 |  | -0,165 |
| 316 | Gmax | Combination | -58,970 | -8,050 | 0,291 | -0,874 |  | -0,315 |
| 316 | Gmax | Combination | -55,390 | 9,860 | 1,562 | 0,705 |  | -0,147 |
| 316 | Gmax | Combination | -77,650 | 5,410 | 2,543 | 0,484 |  | 0,003 |
| 317 | Gmax | Combination | -42,240 | -7,780 | -0,108 | -0,261 |  | -0,868 |
| 317 | Gmax | Combination | -12,270 | -1,780 | -0,046 | -0,319 |  | -0,895 |
| 317 | Gmax | Combination | -11,770 | 0,760 | -0,095 | -0,164 |  | -0,258 |
| 317 | Gmax | Combination | -41,730 | -5,230 | 0,765 | 0,323 |  | -0,231 |
| 318 | Gmax | Combination | -30,870 | -3,060 | -0,485 | 0,073 |  | 0,078 |
| 318 | Gmax | Combination | -81,370 | -13,160 | -0,171 | -0,179 |  | 0,203 |
| 318 | Gmax | Combination | -77,630 | 5,540 | 2,492 | 0,228 |  | -0,368 |
| 318 | Gmax | Combination | -27,130 | 15,640 | 1,252 | -0,600 |  | -0,493 |
| 319 | Gmax | Combination | -33,440 | -49,230 | 0,620 | 4,503 |  | -1,114 |
| 319 | Gmax | Combination | -23,230 | 1,840 | 0,271 | 0,290 |  | -1,290 |
| 319 | Gmax | Combination | -24,670 | 1,550 | 0,912 | 1,608 |  | -1,483 |
| 319 | Gmax | Combination | -34,880 | -49,510 | -0,214 | 2,909 |  | -1,308 |
| 320 | Gmax | Combination | -5,490 | -12,090 | -0,402 | -1,659 |  | -1,412 |
| 320 | Gmax | Combination | -1,900 | 5,890 | -0,409 | -0,438 |  | -1,148 |
| 320 | Gmax | Combination | -23,270 | 1,610 | -0,008 | -1,107 |  | -1,013 |
| 320 | Gmax | Combination | -26,870 | -16,370 | -0,796 | -2,579 |  | -1,276 |
| 321 | Gmax | Combination | -13,790 | -2,090 | 0,702 | -0,064 |  | -1,323 |
| 321 | Gmax | Combination | -13,340 | 0,200 | -1,285 | -0,021 |  | -1,180 |
| 321 | Gmax | Combination | -2,610 | 2,350 | -0,498 | -0,883 |  | -1,223 |
| 321 | Gmax | Combination | -3,060 | 0,060 | 0,024 | 0,468 |  | -1,366 |
| 322 | Gmax | Combination | -15,620 | 3,360 | 0,047 | 0,246 |  | -0,537 |
| 322 | Gmax | Combination | -14,170 | 10,580 | 0,120 | 0,478 |  | 0,473 |
| 322 | Gmax | Combination | -18,730 | 9,670 | 0,628 | 1,359 |  | 0,474 |
| 322 | Gmax | Combination | -20,180 | 2,450 | 0,776 | 1,581 |  | -0,536 |
| 323 | Gmax | Combination | -25,230 | 1,220 | -0,457 | -0,448 |  | -0,416 |
| 323 | Gmax | Combination | -25,300 | 0,870 | -0,711 | -0,751 |  | 0,357 |
| 323 | Gmax | Combination | -15,730 | 2,790 | -0,188 | -1,059 |  | 0,348 |
| 323 | Gmax | Combination | -15,660 | 3,130 | -0,233 | -1,152 |  | -0,425 |
| 324 | Gmax | Combination | -6,110 | 1,640 | -0,798 | 0,076 |  | -0,307 |
| 324 | Gmax | Combination | -6,410 | 0,140 | -0,882 | -0,043 |  | 0,309 |
| 324 | Gmax | Combination | -26,240 | -3,830 | -0,777 | -1,080 |  | 0,296 |
| 324 | Gmax | Combination | -25,940 | -2,320 | -0,546 | -0,892 |  | -0,320 |
| 325 | Gmax | Combination | -25,750 | 8,260 | 0,156 | 0,486 |  | 1,185 |
| 325 | Gmax | Combination | -38,400 | -55,010 | 0,624 | 2,799 |  | 1,052 |
| 325 | Gmax | Combination | -47,680 | -56,860 | 0,168 | 3,131 |  | 1,191 |
| 325 | Gmax | Combination | -35,030 | 6,410 | 0,752 | 1,384 |  | 1,324 |
| 326 | Gmax | Combination | 3,190 | 6,570 | -0,589 | -0,727 |  | 1,171 |
| 326 | Gmax | Combination | -0,058 | -9,690 | 0,169 | -0,675 |  | 1,384 |
| 326 | Gmax | Combination | -30,560 | -15,790 | -0,630 | -3,467 |  | 1,255 |
| 326 | Gmax | Combination | -27,310 | 0,470 | -0,152 | -1,052 |  | 1,042 |
| 327 | Gmax | Combination | -8,770 | -0,340 | -1,462 | -0,159 |  | 1,074 |
| 327 | Gmax | Combination | -9,210 | -2,540 | 1,255 | 0,340 |  | 1,159 |
| 327 | Gmax | Combination | 1,810 | -0,330 | 0,527 | 1,114 |  | 1,259 |
| 327 | Gmax | Combination | 2,250 | 1,870 | -0,655 | -1,055 |  | 1,175 |
| 328 | Gmax | Combination | -11,510 | -49,630 | -0,542 | -4,870 |  | 0,371 |
| 328 | Gmax | Combination | -11,620 | -49,650 | 0,752 | 0,017 |  | 0,245 |
| 328 | Gmax | Combination | -0,710 | 4,910 | -0,481 | -1,109 |  | -0,026 |
| 328 | Gmax | Combination | -0,600 | 4,930 | -0,077 | 0,274 |  | 0,099 |
| 329 | Gmax | Combination | 5,460 | 6,140 | 0,019 | -3,305 |  | -0,303 |
| 329 | Gmax | Combination | 8,630 | 21,990 | 0,210 | 1,123 |  | -0,296 |
| 329 | Gmax | Combination | -6,480 | 18,970 | 0,804 | 1,581 |  | 0,017 |
| 329 | Gmax | Combination | -9,650 | 3,120 | 0,204 | 0,084 |  | 0,010 |
| 330 | Gmax | Combination | 0,770 | -9,530 | -0,169 | 0,654 |  | 0,583 |
| 330 | Gmax | Combination | -3,670 | -10,410 | 0,845 | 2,064 |  | 0,691 |
| 330 | Gmax | Combination | -1,790 | -1,000 | -0,125 | 0,033 |  | -0,128 |
| 330 | Gmax | Combination | 2,650 | -0,120 | -0,246 | 0,188 |  | -0,235 |
| 331 | Gmax | Combination | -6,010 | -1,850 | 0,449 | -0,248 |  | -0,324 |
| 331 | Gmax | Combination | -7,110 | -7,340 | 0,306 | 0,041 |  | -0,391 |
| 331 | Gmax | Combination | 3,170 | -5,280 | -0,064 | -0,247 |  | -0,465 |
| 331 | Gmax | Combination | 4,270 | 0,210 | 0,907 | 1,134 |  | -0,398 |
| 332 | Gmax | Combination | -12,040 | -3,100 | -0,801 | 0,001 |  | 0,364 |
| 332 | Gmax | Combination | 2,640 | -0,170 | -0,308 | -0,042 |  | 0,363 |
| 332 | Gmax | Combination | 2,940 | 1,330 | -0,262 | 0,110 |  | -0,070 |
| 332 | Gmax | Combination | -11,740 | -1,600 | -0,258 | -0,029 |  | -0,070 |
| 333 | Gmax | Combination | 9,250 | 2,590 | 0,997 | -0,167 |  | -0,316 |
| 333 | Gmax | Combination | 7,910 | -4,100 | -0,101 | 0,045 |  | -0,379 |
| 333 | Gmax | Combination | -7,060 | -7,090 | 0,271 | -0,134 |  | -0,374 |
| 333 | Gmax | Combination | -5,720 | -0,400 | 0,557 | 0,295 |  | -0,311 |
| 334 | Gmax | Combination | -4,910 | 19,280 | 0,864 | 1,254 |  | -0,044 |
| 334 | Gmax | Combination | -23,300 | -72,660 | 0,159 | 5,725 |  | -0,312 |
| 334 | Gmax | Combination | -29,410 | -73,880 | -1,618 | -2,410 |  | -0,252 |
| 334 | Gmax | Combination | -11,030 | 18,060 | 0,741 | 1,568 |  | 0,016 |
| 335 | Gmax | Combination | 19,270 | -2,060 | 0,179 | 0,016 |  | -0,324 |
| 335 | Gmax | Combination | 21,080 | 6,990 | -1,046 | -0,623 |  | -0,133 |
| 335 | Gmax | Combination | -8,550 | 1,060 | -1,192 | -1,033 |  | -0,214 |
| 335 | Gmax | Combination | -10,360 | -7,990 | 0,590 | -0,116 |  | -0,405 |
| 336 | Gmax | Combination | -3,730 | -6,420 | -0,002 | 0,065 |  | -0,182 |
| 336 | Gmax | Combination | -2,010 | 2,160 | -0,732 | -0,056 |  | -0,186 |
| 336 | Gmax | Combination | 21,040 | 6,770 | -1,015 | -0,465 |  | -0,191 |
| 336 | Gmax | Combination | 19,320 | -1,810 | 0,144 | -0,160 |  | -0,186 |
| 337 | Gmax | Combination | 3,060 | -6,710 | -0,119 | -0,777 |  | -0,166 |
| 337 | Gmax | Combination | -33,870 | -14,100 | -0,614 | -0,926 |  | 0,413 |
| 337 | Gmax | Combination | -47,070 | -80,100 | -0,289 | -2,224 |  | 0,443 |
| 337 | Gmax | Combination | -10,140 | -72,710 | -1,868 | -8,038 |  | -0,136 |
| 338 | Gmax | Combination | -65,220 | -81,040 | -0,035 | -6,654 |  | -0,070 |
| 338 | Gmax | Combination | -66,310 | -81,260 | 0,731 | -2,192 |  | -0,542 |
| 338 | Gmax | Combination | -49,630 | 2,140 | -0,618 | -0,854 |  | -0,250 |
| 338 | Gmax | Combination | -48,540 | 2,360 | -0,423 | -1,597 |  | 0,222 |
| 339 | Gmax | Combination | -11,150 | -18,440 | 0,023 | -0,741 |  | 0,239 |
| 339 | Gmax | Combination | -23,000 | -20,810 | -0,708 | -1,252 |  | 0,268 |
| 339 | Gmax | Combination | -17,110 | 8,650 | -0,368 | -1,586 |  | 0,356 |
| 339 | Gmax | Combination | -5,260 | 11,020 | -0,698 | -0,870 |  | 0,327 |
| 340 | Gmax | Combination | -10,270 | -2,900 | -0,397 | -0,729 |  | 0,059 |
| 340 | Gmax | Combination | -9,430 | -2,730 | -0,377 | -1,481 |  | 0,046 |
| 340 | Gmax | Combination | -12,630 | -18,740 | -0,040 | -1,118 |  | -0,023 |
| 340 | Gmax | Combination | -13,470 | -18,900 | 0,102 | -0,725 |  | -0,009 |
| 341 | Gmax | Combination | -26,980 | -4,760 | 0,011 | -0,634 |  | 0,197 |
| 341 | Gmax | Combination | -9,390 | -1,240 | -0,623 | -1,126 |  | 0,229 |
| 341 | Gmax | Combination | -9,690 | -2,790 | -0,168 | -1,439 |  | 0,298 |
| 341 | Gmax | Combination | -27,290 | -6,310 | -0,442 | -0,738 |  | 0,267 |
| 342 | Gmax | Combination | -9,570 | -9,240 | -0,146 | -0,783 |  | -0,242 |
| 342 | Gmax | Combination | -7,910 | -0,940 | -0,375 | -1,076 |  | -0,205 |
| 342 | Gmax | Combination | -5,990 | -0,560 | 0,186 | -0,599 |  | -0,211 |
| 342 | Gmax | Combination | -7,650 | -8,850 | -0,582 | -0,920 |  | -0,247 |
| 343 | Gmax | Combination | 21,090 | -25,250 | 0,949 | 0,888 |  | 0,507 |
| 343 | Gmax | Combination | -1,550 | -29,780 | 0,337 | 1,502 |  | -0,082 |
| 343 | Gmax | Combination | 7,730 | 16,640 | 1,264 | 7,625 |  | 0,005 |
| 343 | Gmax | Combination | 30,370 | 21,170 | -0,777 | -0,005 |  | 0,594 |
| 344 | Gmax | Combination | 1,060 | 2,980 | 0,913 | 0,659 |  | -0,500 |
| 344 | Gmax | Combination | -50,480 | -7,320 | 2,472 | 5,883 |  | -0,054 |
| 344 | Gmax | Combination | -51,970 | -14,780 | 0,144 | 1,238 |  | 0,085 |
| 344 | Gmax | Combination | -0,430 | -4,470 | 0,912 | 0,758 |  | -0,362 |
| 345 | Gmax | Combination | -19,680 | -4,180 | -0,156 | 1,512 |  | 0,420 |
| 345 | Gmax | Combination | -11,100 | -2,460 | -0,902 | 0,148 |  | 0,430 |
| 345 | Gmax | Combination | -11,960 | -6,780 | 0,868 | 0,750 |  | 0,323 |
| 345 | Gmax | Combination | -20,540 | -8,500 | 0,199 | 1,249 |  | 0,312 |
| 346 | Gmax | Combination | -9,620 | -3,710 | 0,297 | 1,889 |  | -0,015 |
| 346 | Gmax | Combination | -6,810 | -3,140 | 0,729 | 0,434 |  | 0,011 |
| 346 | Gmax | Combination | -6,490 | -1,540 | -0,675 | 0,193 |  | 0,082 |
| 346 | Gmax | Combination | -9,300 | -2,110 | 0,513 | 1,646 |  | 0,056 |
| 347 | Gmax | Combination | -7,990 | 5,730 | -0,095 | 1,518 |  | 0,230 |
| 347 | Gmax | Combination | -3,780 | 6,570 | -0,987 | 0,168 |  | 0,204 |
| 347 | Gmax | Combination | -5,680 | -2,920 | 0,648 | 0,418 |  | 0,269 |
| 347 | Gmax | Combination | -9,890 | -3,760 | 0,506 | 1,931 |  | 0,294 |
| 348 | Gmax | Combination | -2,980 | -30,070 | 1,002 | 0,899 |  | -0,203 |
| 348 | Gmax | Combination | 4,690 | 8,270 | -1,000 | 0,165 |  | -0,177 |
| 348 | Gmax | Combination | -6,520 | 6,030 | 0,154 | 1,568 |  | -0,202 |
| 348 | Gmax | Combination | -14,190 | -32,310 | 0,310 | 1,496 |  | -0,227 |
| 349 | Gmax | Combination | 5,200 | -12,980 | 0,936 | 0,244 |  | -0,092 |
| 349 | Gmax | Combination | 24,300 | -9,160 | 1,068 | 1,484 |  | 0,324 |
| 349 | Gmax | Combination | 28,480 | 11,730 | -1,173 | -1,987 |  | 0,315 |
| 349 | Gmax | Combination | 9,380 | 7,910 | -1,103 | -0,941 |  | -0,101 |
| 350 | Gmax | Combination | 9,970 | 4,560 | 0,893 | -0,422 |  | -0,022 |
| 350 | Gmax | Combination | 1,020 | 2,770 | 0,550 | -1,157 |  | -0,342 |
| 350 | Gmax | Combination | -0,820 | -6,410 | 1,026 | 1,333 |  | -0,198 |
| 350 | Gmax | Combination | 8,140 | -4,620 | 0,951 | 0,122 |  | 0,122 |
| 351 | Gmax | Combination | -10,700 | -0,470 | -1,040 | -0,542 |  | 0,241 |
| 351 | Gmax | Combination | 10,830 | 3,840 | -1,104 | -0,217 |  | 0,075 |
| 351 | Gmax | Combination | 9,180 | -4,410 | 1,018 | 0,136 |  | 0,022 |
| 351 | Gmax | Combination | -12,350 | -8,710 | 0,983 | 1,324 |  | 0,188 |
| 352 | Gmax | Combination | -6,470 | -1,460 | 0,797 | 0,776 |  | 0,130 |
| 352 | Gmax | Combination | -5,210 | -1,210 | 0,489 | 0,059 |  | 0,225 |
| 352 | Gmax | Combination | -4,820 | 0,710 | -0,574 | -0,111 |  | 0,227 |
| 352 | Gmax | Combination | -6,090 | 0,460 | -0,813 | -0,496 |  | 0,132 |
| 353 | Gmax | Combination | -4,810 | 1,440 | -1,132 | -0,554 |  | 0,122 |
| 353 | Gmax | Combination | -4,260 | 1,550 | -1,163 | -0,207 |  | 0,017 |
| 353 | Gmax | Combination | -4,800 | -1,130 | 0,549 | 0,071 |  | 0,064 |
| 353 | Gmax | Combination | -5,340 | -1,240 | 0,717 | 0,760 |  | 0,169 |
| 354 | Gmax | Combination | 18,280 | -10,370 | 0,892 | 0,235 |  | 0,162 |
| 354 | Gmax | Combination | 21,710 | 6,750 | -1,032 | -0,181 |  | 0,137 |
| 354 | Gmax | Combination | 3,660 | 3,140 | -1,144 | -0,556 |  | -0,034 |
| 354 | Gmax | Combination | 0,240 | -13,980 | 1,121 | 1,495 |  | -0,009 |
| 355 | Gmax | Combination | -11,870 | 23,890 | -0,428 | 0,065 |  | 0,345 |
| 355 | Gmax | Combination | -20,820 | 22,100 | -0,741 | 0,073 |  | 0,303 |
| 355 | Gmax | Combination | -20,400 | 24,190 | -0,167 | 0,570 |  | 0,239 |
| 355 | Gmax | Combination | -11,450 | 25,980 | -0,865 | -0,146 |  | 0,280 |
| 356 | Gmax | Combination | -47,130 | 13,880 | 0,269 | 0,268 |  | -0,329 |
| 356 | Gmax | Combination | 1,130 | 23,540 | 0,550 | 1,467 |  | -0,156 |
| 356 | Gmax | Combination | 3,040 | 33,060 | -0,599 | 0,056 |  | -0,072 |
| 356 | Gmax | Combination | -45,230 | 23,410 | -0,200 | 0,282 |  | -0,244 |
| 357 | Gmax | Combination | -40,480 | -15,160 | 0,317 | 0,148 |  | 0,238 |
| 357 | Gmax | Combination | -28,050 | -12,670 | -0,015 | 0,024 |  | 0,170 |
| 357 | Gmax | Combination | -19,820 | 28,490 | -0,034 | 0,315 |  | 0,042 |
| 357 | Gmax | Combination | -32,240 | 26,010 | -0,920 | -0,008 |  | 0,110 |
| 358 | Gmax | Combination | 28,560 | 12,990 | 0,385 | -0,491 |  | 0,080 |
| 358 | Gmax | Combination | -30,620 | 1,150 | 0,745 | 0,942 |  | 0,098 |
| 358 | Gmax | Combination | -33,600 | -13,780 | 0,017 | 0,030 |  | 0,137 |
| 358 | Gmax | Combination | 25,570 | -1,950 | 0,250 | 0,134 |  | 0,119 |
| 359 | Gmax | Combination | 44,620 | 7,800 | 0,292 | 0,103 |  | 0,113 |
| 359 | Gmax | Combination | -39,210 | -8,970 | 0,088 | 0,038 |  | 0,085 |
| 359 | Gmax | Combination | -37,460 | -0,210 | 0,984 | 0,990 |  | 0,101 |
| 359 | Gmax | Combination | 46,370 | 16,550 | 0,569 | -0,454 |  | 0,129 |
| 360 | Gmax | Combination | -24,090 | 21,450 | -0,333 | 0,085 |  | 0,158 |
| 360 | Gmax | Combination | -29,800 | -7,080 | 0,043 | 0,029 |  | 0,051 |
| 360 | Gmax | Combination | -51,110 | -11,350 | 0,355 | 0,115 |  | 0,003 |
| 360 | Gmax | Combination | -45,410 | 17,180 | -1,022 | 0,017 |  | 0,110 |
| 361 | Gmax | Combination | -32,450 | 4,530 | -0,281 | -0,058 |  | 0,162 |
| 361 | Gmax | Combination | -15,050 | 8,010 | -0,373 | 0,340 |  | 0,239 |
| 361 | Gmax | Combination | -14,150 | 12,510 | -1,153 | -1,586 |  | 0,182 |
| 361 | Gmax | Combination | -31,550 | 9,030 | -1,008 | 0,463 |  | 0,105 |
| 362 | Gmax | Combination | -31,400 | -1,230 | -0,276 | 0,234 |  | -0,073 |
| 362 | Gmax | Combination | -50,940 | -5,140 | 0,013 | -1,010 |  | -0,171 |
| 362 | Gmax | Combination | -48,040 | 9,360 | -0,154 | 0,512 |  | -0,258 |
| 362 | Gmax | Combination | -28,500 | 13,270 | 0,177 | 0,177 |  | -0,160 |
| 363 | Gmax | Combination | -25,780 | -1,340 | 0,058 | 0,388 |  | 0,094 |
| 363 | Gmax | Combination | -53,060 | -6,790 | 0,060 | 0,046 |  | 0,073 |
| 363 | Gmax | Combination | -49,910 | 8,990 | 0,024 | 0,147 |  | -0,019 |
| 363 | Gmax | Combination | -22,630 | 14,440 | 0,012 | 0,545 |  | 0,002 |
| 364 | Gmax | Combination | -29,320 | 7,640 | 0,423 | -0,666 |  | 0,132 |
| 364 | Gmax | Combination | -49,040 | 3,690 | 0,643 | 0,906 |  | 0,106 |
| 364 | Gmax | Combination | -51,060 | -6,390 | 0,075 | 0,049 |  | 0,132 |
| 364 | Gmax | Combination | -31,340 | -2,450 | 0,090 | 0,394 |  | 0,158 |
| 365 | Gmax | Combination | -37,760 | -1,740 | 0,147 | 0,333 |  | 0,058 |
| 365 | Gmax | Combination | -53,380 | -4,870 | 0,127 | 0,063 |  | 0,081 |
| 365 | Gmax | Combination | -51,780 | 3,150 | 0,954 | 0,968 |  | 0,077 |
| 365 | Gmax | Combination | -36,160 | 6,270 | 0,663 | -0,618 |  | 0,053 |
| 366 | Gmax | Combination | -39,190 | 3,180 | -0,398 | -0,081 |  | 0,151 |
| 366 | Gmax | Combination | -40,270 | -2,250 | 0,125 | 0,063 |  | 0,123 |
| 366 | Gmax | Combination | -28,360 | 0,140 | 0,102 | 0,324 |  | 0,118 |
| 366 | Gmax | Combination | -27,270 | 5,570 | -0,278 | 0,360 |  | 0,146 |
| 367 | Gmax | Combination | -43,360 | 11,140 | -0,509 | 0,030 |  | 0,107 |
| 367 | Gmax | Combination | -30,610 | 13,690 | -0,259 | 0,052 |  | 0,080 |
| 367 | Gmax | Combination | -34,790 | -7,190 | -1,144 | -0,216 |  | 0,219 |
| 367 | Gmax | Combination | -47,540 | -9,740 | -0,430 | 0,380 |  | 0,245 |
| 368 | Gmax | Combination | -53,690 | -11,380 | 0,412 | 0,320 |  | -0,204 |
| 368 | Gmax | Combination | -32,580 | -7,160 | -0,324 | -0,007 |  | -0,200 |
| 368 | Gmax | Combination | -28,910 | 11,200 | 0,176 | 0,172 |  | -0,003 |
| 368 | Gmax | Combination | -50,010 | 6,980 | -0,010 | 0,119 |  | -0,007 |
| 369 | Gmax | Combination | -51,670 | 0,160 | 0,122 | 0,355 |  | 0,063 |
| 369 | Gmax | Combination | -70,670 | -3,640 | 0,145 | -0,029 |  | 0,065 |
| 369 | Gmax | Combination | -69,310 | 3,120 | 0,083 | 0,138 |  | 0,006 |
| 369 | Gmax | Combination | -50,320 | 6,920 | 0,023 | 0,142 |  | 0,005 |
| 370 | Gmax | Combination | -48,780 | 5,010 | 0,412 | -0,248 |  | 0,099 |
| 370 | Gmax | Combination | -88,450 | -2,930 | 0,539 | 0,825 |  | 0,111 |
| 370 | Gmax | Combination | -89,340 | -7,380 | 0,122 | -0,034 |  | 0,120 |
| 370 | Gmax | Combination | -49,670 | 0,560 | 0,136 | 0,358 |  | 0,108 |
| 371 | Gmax | Combination | -53,260 | -4,280 | 0,176 | 0,307 |  | 0,094 |
| 371 | Gmax | Combination | -86,670 | -10,960 | 0,147 | -0,015 |  | 0,075 |
| 371 | Gmax | Combination | -84,920 | -2,220 | 0,926 | 0,902 |  | 0,067 |
| 371 | Gmax | Combination | -51,520 | 4,460 | 0,723 | -0,186 |  | 0,086 |
| 372 | Gmax | Combination | -61,510 | 7,510 | -0,380 | 0,056 |  | 0,135 |
| 372 | Gmax | Combination | -64,310 | -6,490 | 0,171 | -0,010 |  | 0,115 |
| 372 | Gmax | Combination | -40,160 | -1,650 | 0,174 | 0,306 |  | 0,114 |
| 372 | Gmax | Combination | -37,360 | 12,340 | -0,376 | 0,029 |  | 0,134 |
| 373 | Gmax | Combination | -9,510 | 14,380 | -0,193 | 0,025 |  | 0,295 |
| 373 | Gmax | Combination | -44,100 | 7,460 | -0,509 | 0,029 |  | 0,262 |
| 373 | Gmax | Combination | -48,240 | -13,240 | -0,473 | 0,165 |  | 0,177 |
| 373 | Gmax | Combination | -13,650 | -6,320 | -1,031 | 0,030 |  | 0,210 |
| 374 | Gmax | Combination | -45,380 | -8,330 | 0,227 | 0,068 |  | -0,158 |
| 374 | Gmax | Combination | -53,400 | -9,930 | 0,396 | 0,241 |  | -0,143 |
| 374 | Gmax | Combination | -50,150 | 6,300 | -0,018 | 0,082 |  | -0,103 |
| 374 | Gmax | Combination | -42,130 | 7,900 | 0,202 | 0,002 |  | -0,118 |
| 375 | Gmax | Combination | -68,610 | 6,650 | 0,194 | 0,214 |  | 0,066 |
| 375 | Gmax | Combination | -98,720 | 0,630 | 0,256 | -0,055 |  | 0,069 |
| 375 | Gmax | Combination | -99,570 | -3,580 | 0,143 | -0,010 |  | -0,005 |
| 375 | Gmax | Combination | -69,450 | 2,440 | 0,076 | 0,101 |  | -0,008 |
| 376 | Gmax | Combination | -88,170 | -1,530 | 0,362 | -0,062 |  | 0,140 |
| 376 | Gmax | Combination | -142,090 | -12,320 | 0,176 | 0,191 |  | 0,135 |
| 376 | Gmax | Combination | -141,200 | -7,870 | 0,309 | -0,044 |  | 0,154 |
| 376 | Gmax | Combination | -87,280 | 2,920 | 0,171 | 0,209 |  | 0,159 |
| 377 | Gmax | Combination | -84,240 | 1,200 | 0,189 | 0,193 |  | 0,032 |
| 377 | Gmax | Combination | -140,630 | -10,080 | 0,307 | -0,060 |  | 0,033 |
| 377 | Gmax | Combination | -141,040 | -12,110 | 0,641 | 0,284 |  | 0,031 |
| 377 | Gmax | Combination | -84,650 | -0,830 | 0,749 | 0,016 |  | 0,029 |
| 378 | Gmax | Combination | -92,770 | -2,270 | -0,331 | -0,002 |  | 0,189 |
| 378 | Gmax | Combination | -92,400 | -0,430 | 0,262 | -0,069 |  | 0,122 |
| 378 | Gmax | Combination | -61,880 | 5,680 | 0,213 | 0,198 |  | 0,105 |
| 378 | Gmax | Combination | -62,240 | 3,830 | -0,381 | 0,055 |  | 0,172 |
| 379 | Gmax | Combination | 1,570 | 3,200 | -2,154 | -1,738 |  | -1,944 |
| 379 | Gmax | Combination | 0,390 | -2,700 | 0,757 | 5,238 |  | -1,116 |
| 379 | Gmax | Combination | -2,300 | -3,240 | -0,569 | -0,784 |  | 0,102 |
| 379 | Gmax | Combination | -1,110 | 2,670 | 2,817 | 0,907 |  | -0,727 |
| 380 | Gmax | Combination | -0,063 | -4,950 | 1,978 | 4,518 |  | 0,456 |
| 380 | Gmax | Combination | 0,670 | -1,300 | -0,024 | 6,359 |  | 0,096 |
| 380 | Gmax | Combination | 0,670 | -1,300 | -0,187 | 0,515 |  | -1,341 |
| 380 | Gmax | Combination | -0,058 | -4,950 | 0,024 | 9,150 |  | -0,982 |
| 381 | Gmax | Combination | 11,910 | 17,720 | 0,343 | 2,660 |  | 0,532 |
| 381 | Gmax | Combination | 8,730 | 1,820 | 0,183 | -0,936 |  | 0,453 |
| 381 | Gmax | Combination | 1,920 | 0,460 | -0,709 | -0,925 |  | 0,260 |
| 381 | Gmax | Combination | 5,100 | 16,360 | 0,470 | -0,683 |  | 0,338 |
| 382 | Gmax | Combination | -0,670 | -0,370 | -0,093 | 0,051 |  | 0,253 |
| 382 | Gmax | Combination | -5,790 | -25,990 | 0,491 | 0,576 |  | 0,206 |
| 382 | Gmax | Combination | 3,540 | -24,120 | 0,590 | 1,098 |  | 0,450 |
| 382 | Gmax | Combination | 8,660 | 1,500 | -0,507 | -1,590 |  | 0,497 |
| 383 | Gmax | Combination | 22,520 | 0,920 | -0,316 | 0,214 |  | 0,100 |
| 383 | Gmax | Combination | 20,760 | -7,840 | 0,732 | 0,068 |  | 0,056 |
| 383 | Gmax | Combination | -3,120 | -12,620 | 0,534 | 0,789 |  | 0,093 |
| 383 | Gmax | Combination | -1,370 | -3,860 | -0,129 | -0,133 |  | 0,137 |
| 384 | Gmax | Combination | 13,180 | 2,710 | -0,718 | -1,116 |  | 0,053 |
| 384 | Gmax | Combination | -1,560 | -71,000 | -1,197 | -6,544 |  | 0,113 |
| 384 | Gmax | Combination | -27,970 | -76,280 | 0,130 | 0,275 |  | -0,121 |
| 384 | Gmax | Combination | -13,230 | -2,570 | -0,562 | -0,895 |  | -0,180 |
| 385 | Gmax | Combination | 31,260 | -18,580 | 0,686 | 0,615 |  | -0,192 |
| 385 | Gmax | Combination | 39,580 | 23,010 | -0,876 | -0,337 |  | -0,262 |
| 385 | Gmax | Combination | 16,310 | 18,360 | 1,131 | 5,099 |  | 0,014 |
| 385 | Gmax | Combination | 7,990 | -23,230 | -0,311 | 0,918 |  | 0,084 |
| 386 | Gmax | Combination | 3,380 | -11,320 | 0,699 | 0,061 |  | -0,009 |
| 386 | Gmax | Combination | 7,140 | 7,460 | -1,149 | -0,509 |  | 0,050 |
| 386 | Gmax | Combination | 37,690 | 13,570 | -1,018 | -1,051 |  | -0,096 |
| 386 | Gmax | Combination | 33,940 | -5,210 | 0,729 | 0,828 |  | -0,156 |
| 387 | Gmax | Combination | -2,520 | -1,940 | 0,023 | 3,493 |  | 0,362 |
| 387 | Gmax | Combination | -1,620 | 2,560 | 6,195 | -0,069 |  | -0,532 |
| 387 | Gmax | Combination | 0,730 | 3,030 | -0,962 | 0,152 |  | -1,413 |
| 387 | Gmax | Combination | -0,180 | -1,470 | 1,827 | -0,193 |  | -0,519 |
| 388 | Gmax | Combination | 4,970 | 16,330 | -0,217 | 0,621 |  | -0,221 |
| 388 | Gmax | Combination | -24,320 | 10,470 | -0,536 | -1,462 |  | -0,014 |
| 388 | Gmax | Combination | -39,160 | -63,680 | 0,229 | -0,528 |  | -0,299 |
| 388 | Gmax | Combination | -9,860 | -57,820 | -1,218 | -7,262 |  | -0,507 |
| 389 | Gmax | Combination | 18,490 | 3,470 | -0,768 | 0,312 |  | 0,094 |
| 389 | Gmax | Combination | 1,730 | 0,110 | -0,353 | -0,058 |  | -0,090 |
| 389 | Gmax | Combination | -0,440 | -10,720 | 0,949 | 3,574 |  | -0,743 |
| 389 | Gmax | Combination | 16,330 | -7,360 | 0,225 | 1,046 |  | -0,560 |
| 390 | Gmax | Combination | 0,140 | -3,560 | -0,861 | 0,064 |  | -0,065 |
| 390 | Gmax | Combination | 17,800 | -0,029 | -0,811 | 0,097 |  | -0,029 |
| 390 | Gmax | Combination | 18,410 | 3,060 | -0,032 | -0,237 |  | -0,385 |
| 390 | Gmax | Combination | 0,760 | -0,470 | -0,349 | -0,117 |  | -0,421 |
| 391 | Gmax | Combination | -4,200 | 35,400 | -0,048 | -0,015 |  | 0,007 |
| 391 | Gmax | Combination | -13,070 | -8,960 | -0,205 | -0,195 |  | 0,082 |
| 391 | Gmax | Combination | 8,010 | -4,740 | -0,002 | -0,249 |  | 0,007 |
| 391 | Gmax | Combination | 16,880 | 39,620 | 0,027 | 0,100 |  | -0,069 |
| 392 | Gmax | Combination | -10,580 | 31,420 | -0,019 | 0,106 |  | -0,056 |
| 392 | Gmax | Combination | -10,010 | 34,240 | -0,036 | -0,013 |  | -0,054 |
| 392 | Gmax | Combination | 41,460 | 44,530 | -0,020 | 0,091 |  | -0,052 |
| 392 | Gmax | Combination | 40,900 | 41,720 | -0,039 | -0,046 |  | -0,053 |
| 393 | Gmax | Combination | -6,530 | -11,930 | 0,395 | -0,202 |  | -0,045 |

As figuras 5.4 e 5.5 apresentam os momentos fletores nas lajes e paredes.

Figura 5.4 – Momento na direção X.

Figura 5.5 – Momento na direção Y.

## ARMAÇÃO LAJEs DE FUNDO

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Laje h=15cm →Mx=20,04 kNm   My=19,87 kNm

As figuras a seguir apresenta o resultados do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 7,49 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,40 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 7,94 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,40 cm²/m.

## ARMAÇÃO DAS PAREDES

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Paredes e=15cm →Mx=20,55 kNm   My=21,15 kNm

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 8,29 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,40 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 8,53 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,40 cm²/m.

## ARMAÇÃO DA LAJE SUPERIOR

A laje superior será do tipo lisa em balanço engastada nas paredes. As figuras 5.6 e 5.7 apresentam os momentos fletores na laje superior.

Figura 5.6 – Momento na direção X laje superior.

Figura 5.7 – Momento na direção Y laje superior.

Armadura de Flexão Negativa

Conforme modelagem o esforço máximo de flexão no engaste do balanço da laje

M= →Mx=19,20 kNm   My=17,52 kNm

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 7,65 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/10 que equivale a 7,80 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 6,89 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/10 que equivale a 7,80 cm²/m.

A armadura posivita será a ramadura mínima para combater a fissura de ø5.0 c/10

## ARMAÇÃO DOS PILARES

A seguir será apresentada o dimensionamento dos pilares.

Pilar - TRATAMENTO PRIMARIO P-01

Cobrim. da Armadura = 4 cm Fck = 30 MPa Aço CA-50 Diâm.Agreg.=19mm(Brita 1)

Coef. de Majoração: Gama F = 1,4 Gama C = 1,4 Gama S = 1,15

Dimensões do Pilar: Base =25 cm Altura =25 cm Área Total =625 cm2

Valor de Lo = 425 cm Alturas: Viga Sup.=15 cm Viga Inf.=90 cm

Valor de le = 477,5 cm LâmbdaE(b) = 66,09 LâmbdaE(h) = 66,09

Esforços:N = 10,06 tf MAx = 0,05 tfm MBx = 0,57 tfm MAy = 0 tfm MBy = 0 tfm

AlfaB (b) = 1 AlfaB (h) = 0,758842105263158

Seção A : Lâmbda1(b) = 35 Lâmbda1(h) = 46,12

Seção B : Lâmbda1(b) = 35 Lâmbda1(h) = 46,12

A N A L I S E :

Nd = 14,08 t

-------- Seção A Direção b --------

Flexo-Compressão-Normal - Excentricidade acidental 1a.Ordem (mín.):Ea=2,25 cm

LâmbdaE = 66,09 > Lambda1 = 35 Efeito local de 2a ordem!

Ni = 0,105 - 1/r = 0,02 1/cm

Exc. Inicial =0 cm

Exc. 2a ordem (Curv.Aprox.)= 6,81 cm

------------------------------------------------

Rig. K Aprox.= 6,8179 - Exc. 2a ordem (Rig. Aprox.)= 5,13 cm

Exc. p/ dimensionamento = 5,13 cm

-------- Seção A Direção h --------

Excentricidade acidental 1a.Ordem (mín.):Ea=2,25 cm

LambdaE = 66,09 > Lambda1 = 46,12 - Efeito local de 2a ordem:

Ni = 0,105 - 1/r = 0,02 1/cm

Exc. Inicial =0,5 cm

Exc. 2a ordem (Curv.Aprox.)= 6,27 cm

------------------------------------------------

Rig. K Aprox.= 6,2962 - Exc. 2a ordem (Rig. Aprox.)= 4,36 cm

Exc. p/ dimensionamento = 4,36 cm

-------- Seção B Direção b --------

Flexo-Compressão-Normal - Excentricidade acidental 1a.Ordem (mín.):Ea=2,25 cm

LâmbdaE = 66,09 > Lambda1 = 35 - Efeito local de 2a ordem!

Ni = 0,105 - 1/r = 0,02 1/cm

Exc. Inicial =0 cm

Exc. 2a ordem (Curv.Aprox.)= 6,81 cm

------------------------------------------------

Rig. K Aprox.= 6,8179 - Exc. 2a ordem (Rig. Aprox.)= 5,13 cm

Exc. p/ dimensionamento = 5,13 cm

-------- Seção B Direção h --------

Excentricidade acidental 1a.Ordem (mín.):Ea=2,25 cm

LambdaE = 66,09 > Lambda1 = 46,12 - Efeito local de 2a ordem:

Ni = 0,105 - 1/r = 0,02 1/cm

Exc. Inicial =5,67 cm

Exc. 2a ordem (Curv.Aprox.)= 8,86 cm

------------------------------------------------

Rig. K Aprox.= 8,5865 - Exc. 2a ordem (Rig. Aprox.)= 7,76 cm

Exc. p/ dimensionamento = 13,42 cm

===== Dimensionamento =======

Seção A - 1a Hipótese - FCN direção de b

Nd=14,08t, eb=5,13 cm (Mb = 0,72 t.m) e eh = 0 cm

-----------------------------

2a Hipótese - FCN direção de h

Nd=14,08t, eb=0 cm, eh =4,36 cm (Mh = 0,61 t.m)

=============================

Seção B

3a Hipótese - FCN direção de b

Nd=14,08t, eb=5,13 cm (Mb = 0,72 t.m) e eh = 0 cm

-----------------------------

4a Hipótese - FCN direção de h

Nd=14,08t, eb=0 cm, eh =13,42 cm (Mh = 1,89 t.m)

=============================

Ferragem - Resultado - Área de Cálculo (1a Hip.) = 2,5 cm2 - Área de Cálculo (2a Hip.) = 2,5 cm2

Área de Cálculo (3a Hip.) = 2,5 cm2 - Área de Cálculo (4a Hip.) = 2,5 cm2

Diâmetro : 12,5 mm - Ferragem distribuída : 4 ferros nos cantos

Ferros ao longo de b (de cada lado): 0 - Ferros ao longo de h (de cada lado): 0 - Total de Ferros : 4 - Área do Total de Ferros : 4,91 Estribo - Diâmetro = 5 mm espaçados a cada 15 cm

Pilar - TRATAMENTO PRIMARIO P-05

Cobrim. da Armadura = 4 cm Fck = 30 MPa Aço CA-50 Diâm.Agreg.=19mm(Brita 1)

Coef. de Majoração: Gama F = 1,4 Gama C = 1,4 Gama S = 1,15

Dimensões do Pilar: Base =20 cm Altura =56 cm Área Total =1120 cm2

Valor de Lo = 335 cm Alturas: Viga Sup.=15 cm Viga Inf.=90 cm

Valor de le = 387,5 cm LâmbdaE(b) = 67,04 LâmbdaE(h) = 23,94

Esforços:N = 7,87 tf MAx = 0,05 tfm MBx = 0,57 tfm MAy = 0 tfm MBy = 0 tfm

AlfaB (b) = 1 AlfaB (h) = 0,775625263157895

Seção A : Lâmbda1(b) = 35 Lâmbda1(h) = 45,12

Seção B : Lâmbda1(b) = 35 Lâmbda1(h) = 45,12

A N A L I S E :

Nd = 11,02 t

-------- Seção A Direção b --------

Flexo-Compressão-Normal - Excentricidade acidental 1a.Ordem (mín.):Ea=2,1 cm

LâmbdaE = 67,04 > Lambda1 = 35 Efeito local de 2a ordem!

Ni = 0,046 - 1/r = 0,025 1/cm

Exc. Inicial =0 cm

Exc. 2a ordem (Curv.Aprox.)= 5,85 cm

------------------------------------------------

Rig. K Aprox.= 3,1605 - Exc. 2a ordem (Rig. Aprox.)= 4,61 cm

Exc. p/ dimensionamento = 4,61 cm

-------- Seção A Direção h --------

Excentricidade acidental 1a.Ordem (mín.):Ea=3,18 cm

LâmbdaE = 23,94 - Lâmbda1 = 45,12 - Lambda1 > LambdaE : Desconsideração do efeito local de 2a. ordem!

Exc. Inicial =0,64 cm

Exc. p/ dimensionamento = 3,18 cm

-------- Seção B Direção b --------

Flexo-Compressão-Normal - Excentricidade acidental 1a.Ordem (mín.):Ea=2,1 cm

LâmbdaE = 67,04 > Lambda1 = 35 - Efeito local de 2a ordem!

Ni = 0,046 - 1/r = 0,025 1/cm

Exc. Inicial =0 cm

Exc. 2a ordem (Curv.Aprox.)= 5,85 cm

------------------------------------------------

Rig. K Aprox.= 3,1605 - Exc. 2a ordem (Rig. Aprox.)= 4,61 cm

Exc. p/ dimensionamento = 4,61 cm

-------- Seção B Direção h --------

Excentricidade acidental 1a.Ordem (mín.):Ea=3,18 cm

LâmbdaE = 23,94 - Lâmbda1 = 45,12 - Lambda1 > Lambdae : Desconsideração do efeito local de 2a. ordem!

Exc. Inicial =7,24 cm

Exc. p/ dimensionamento = 7,24 cm

===== Dimensionamento =======

Seção A - 1a Hipótese - FCN direção de b

Nd=11,02t, eb=4,61 cm (Mb = 0,51 t.m) e eh = 0 cm

-----------------------------

2a Hipótese - FCN direção de h

Nd=11,02t, eb=0 cm, eh =3,18 cm (Mh = 0,35 t.m)

=============================

Seção B

3a Hipótese - FCN direção de b

Nd=11,02t, eb=4,61 cm (Mb = 0,51 t.m) e eh = 0 cm

-----------------------------

4a Hipótese - FCN direção de h

Nd=11,02t, eb=0 cm, eh =7,24 cm (Mh = 0,8 t.m)

=============================

Ferragem - Resultado - Área de Cálculo (1a Hip.) = 4,48 cm2 - Área de Cálculo (2a Hip.) = 4,48 cm2

Área de Cálculo (3a Hip.) = 4,48 cm2 - Área de Cálculo (4a Hip.) = 4,48 cm2

Diâmetro : 10 mm - Ferragem distribuída : 4 ferros nos cantos

Ferros ao longo de b (de cada lado): 0 - Ferros ao longo de h (de cada lado): 1 - Total de Ferros : 6 - Área do Total de Ferros : 4,71 Estribo - Diâmetro = 5 mm espaçados a cada 12 cm

## FUNDAÇÕES

A figura 5.8 apresenta o quadro de cargas dos pilares.

Figura 5.8 – Quadro de cargas tratamento primário.

| PLANO DE CARGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Dimensões (cm) | Caso | Fx (kN) | Fy (kN) | Fz (kN) | Mx (kN.m) | My (kN.m) | Mz (kN.m) |
| P01 | 25x25 | Gmax | 1,77 | 0,86 | 57,95 | -1,21 | -1,17 | 0,07 |
|  |  | gmin | 1,26 | 0,61 | 41,38 | -0,87 | -0,83 | 0,05 |
| P02 | 25x25 | Gmax | 7,78 | 1,69 | 151,61 | -1,98 | -0,20 | -0,08 |
|  |  | gmin | 5,56 | 1,21 | 108,25 | -1,41 | -0,14 | -0,05 |
| P03 | 25x25 | Gmax | -8,42 | 3,77 | 141,49 | -1,43 | 0,72 | 0,01 |
|  |  | gmin | -6,01 | 2,69 | 101,02 | -1,02 | 0,52 | 0,01 |
| P04 | 25x25 | Gmax | 0,48 | 13,85 | 82,22 | -3,94 | 0,70 | -0,03 |
|  |  | gmin | 0,34 | 9,89 | 58,70 | -2,81 | 0,50 | -0,02 |
| P05 | 25x25 | Gmax | -0,78 | 13,72 | 161,51 | -12,05 | -0,74 | 0,14 |
|  |  | gmin | -0,56 | 9,80 | 115,32 | -8,61 | -0,53 | 0,10 |
| P06 | 25x25 | Gmax | -1,83 | 16,27 | 141,34 | -13,93 | -1,26 | -0,04 |
|  |  | gmin | -1,31 | 11,62 | 100,91 | -9,95 | -0,90 | -0,03 |
| P07 | 25x25 | Gmax | -0,59 | 4,68 | 132,88 | -6,29 | -0,54 | 0,09 |
|  |  | gmin | -0,42 | 3,34 | 94,88 | -4,49 | -0,38 | 0,06 |
| P08 | 25x25 | Gmax | 1,30 | -0,76 | 62,47 | 0,24 | 0,52 | 0,02 |
|  |  | gmin | 0,93 | -0,55 | 44,60 | 0,17 | 0,37 | 0,02 |
| P09 | 25x25 | Gmax | 6,91 | -0,95 | 172,74 | 0,26 | 3,08 | 0,02 |
|  |  | gmin | 4,93 | -0,68 | 123,34 | 0,19 | 2,20 | 0,02 |
| P10 | 25x25 | Gmax | -3,96 | -4,72 | 206,05 | 1,98 | -1,69 | 0,00 |
|  |  | gmin | -2,83 | -3,37 | 147,12 | 1,41 | -1,21 | 0,00 |
| P11 | 25x25 | Gmax | -1,15 | -0,92 | 115,97 | 0,06 | -0,51 | 0,06 |
|  |  | gmin | -0,82 | -0,66 | 82,80 | 0,04 | -0,36 | 0,05 |
| P11A | 25x25 | Gmax | -0,58 | -0,29 | 7,29 | -0,10 | -0,47 | 0,11 |
|  |  | gmin | -0,41 | -0,21 | 5,21 | -0,07 | -0,33 | 0,08 |
| P12 | 25x25 | Gmax | 0,89 | -1,02 | 204,82 | 0,46 | 0,98 | 0,14 |
|  |  | gmin | 0,64 | -0,73 | 146,24 | 0,33 | 0,70 | 0,10 |
| P13 | 25x25 | Gmax | -0,12 | -1,20 | 162,99 | -0,15 | 0,18 | 0,17 |
|  |  | gmin | -0,08 | -0,86 | 116,37 | -0,10 | 0,13 | 0,12 |
| P14 | 25x25 | Gmax | -0,49 | 1,98 | 127,55 | -3,55 | -0,50 | 0,03 |
|  |  | gmin | -0,35 | 1,42 | 91,07 | -2,54 | -0,36 | 0,02 |
| P15 | 25x25 | Gmax | -1,23 | 2,82 | 15,18 | -3,86 | -0,59 | 0,12 |
|  |  | gmin | -0,88 | 2,01 | 10,84 | -2,76 | -0,42 | 0,08 |

As fundações serão do tipo diretas em sapatas, cujo o dimensionamente será apresentado a seguir.

- Sapatas Grupo I

- Sapatas Grupo II

- Sapatas Grupo III

# DIMENSIONAMENTO – CASA DE SOPRADORES

## MODELAGEM ESTRUTURAL

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 6.1 – Modelo estrutural 3D Casa de sopradores.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

Alvenaria

Cobertura em telha de fibrocimento

- Sobrecargas (SC)

Sobrecarga de laje de piso (SCP)

Sobrecarga de laje de cobertura (SCC)

Carregamento da monovia (SCM)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

Comb 2: 1,4CP+1,4SC+1,4SCP

Comb 3: 1,4CP+1,4SC+1,4SCP+1,4SCC

Comb 4: 1,4CP+1,4SC+1,4SCCP+1,4SCC+1,4SCM

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. As tabelas a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

Tabela 6.1 – Esforços.

| Frame |  | Estrutura | Tipo de Estruturas | Status | Locação | Combinação | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 1 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,75 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 1 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 2 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 2 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,75 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 2 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 3 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 3 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,75 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 3 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 4 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 4 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,75 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 4 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 5 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 5 | P1530 |  | Column | No Messages | 2,12 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 5 | P1530 |  | Column | No Messages | 4,23 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 6 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 6 | P1530 |  | Column | No Messages | 2,12 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 6 | P1530 |  | Column | No Messages | 4,23 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 7 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 7 | P1530 |  | Column | No Messages | 2,12 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 7 | P1530 |  | Column | No Messages | 4,23 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 8 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 8 | P1530 |  | Column | No Messages | 2,12 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 8 | P1530 |  | Column | No Messages | 4,23 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,47 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,42 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,89 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,36 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,84 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,31 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,78 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,25 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,73 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | V1540 |  | Beam | No Messages | 5,20 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,47 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,42 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,89 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,36 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,84 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,31 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,78 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,25 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,73 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | V1540 |  | Beam | No Messages | 5,20 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,49 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,97 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,46 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,94 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,43 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,91 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,40 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,88 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,37 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,85 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,49 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,97 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,46 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,94 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,43 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,91 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,40 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,88 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,37 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,85 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,43 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,87 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,30 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,30 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,73 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,17 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,60 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,60 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,03 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,47 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,33 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,77 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 5,20 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,43 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,87 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,30 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,30 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,73 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,17 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,60 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,60 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,03 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,47 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,90 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,33 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,77 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 5,20 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,41 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,82 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,23 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,23 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,68 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,14 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,14 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,59 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,04 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,04 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,49 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,40 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,85 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,41 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,82 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,23 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,23 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,68 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,14 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,14 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,59 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,04 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,04 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,49 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,95 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,40 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,85 | ENVOLTORIA | PASSA |

## ARMAÇÃO DOS PILARES

A seguir será apresentada o dimensionamento dos pilares.

Pilar – CASA DE SOPRADORES P-01

Cobrim. da Armadura = 4 cm Fck = 30 MPa Aço CA-50 Diâm.Agreg.=19mm(Brita 1)

Coef. de Majoração: Gama F = 1,4 Gama C = 1,4 Gama S = 1,15

Dimensões do Pilar: Base =30 cm Altura =15 cm Área Total =450 cm2

Valor de Lo = 266 cm Alturas: Viga Sup.=15 cm Viga Inf.=90 cm

Valor de le = 318,5 cm LâmbdaE(b) = 55,1 LâmbdaE(h) = 55,1

Esforços:N = 6,89 tf MAx = 0,05 tfm MBx = 0,57 tfm MAy = 0 tfm MBy = 0 tfm

AlfaB (b) = 1 AlfaB (h) = 0,701536842105263

Seção A : Lâmbda1(b) = 35 Lâmbda1(h) = 49,89

Seção B : Lâmbda1(b) = 35 Lâmbda1(h) = 49,89

A N A L I S E :

Nd = 9,65 t

-------- Seção A Direção b --------

Flexo-Compressão-Normal - Excentricidade acidental 1a.Ordem (mín.):Ea=2,1 cm

LâmbdaE = 55,1 > Lambda1 = 35 Efeito local de 2a ordem!

Ni = 0,113 - 1/r = 0,025 1/cm

Exc. Inicial =0 cm

Exc. 2a ordem (Curv.Aprox.)= 4,64 cm

------------------------------------------------

Rig. K Aprox.= 6,84 - Exc. 2a ordem (Rig. Aprox.)= 3,6 cm

Exc. p/ dimensionamento = 3,6 cm

-------- Seção A Direção h --------

Excentricidade acidental 1a.Ordem (mín.):Ea=2,1 cm

LambdaE = 55,1 > Lambda1 = 49,89 - Efeito local de 2a ordem:

Ni = 0,113 - 1/r = 0,025 1/cm

Exc. Inicial =0,73 cm

Exc. 2a ordem (Curv.Aprox.)= 4,01 cm

------------------------------------------------

Rig. K Aprox.= 6,0915 - Exc. 2a ordem (Rig. Aprox.)= 2,77 cm

Exc. p/ dimensionamento = 2,77 cm

-------- Seção B Direção b --------

Flexo-Compressão-Normal - Excentricidade acidental 1a.Ordem (mín.):Ea=2,1 cm

LâmbdaE = 55,1 > Lambda1 = 35 - Efeito local de 2a ordem!

Ni = 0,113 - 1/r = 0,025 1/cm

Exc. Inicial =0 cm

Exc. 2a ordem (Curv.Aprox.)= 4,64 cm

------------------------------------------------

Rig. K Aprox.= 6,84 - Exc. 2a ordem (Rig. Aprox.)= 3,6 cm

Exc. p/ dimensionamento = 3,6 cm

-------- Seção B Direção h --------

Excentricidade acidental 1a.Ordem (mín.):Ea=2,1 cm

LambdaE = 55,1 > Lambda1 = 49,89 - Efeito local de 2a ordem:

Ni = 0,113 - 1/r = 0,025 1/cm

Exc. Inicial =8,27 cm

Exc. 2a ordem (Curv.Aprox.)= 8,34 cm

------------------------------------------------

Rig. K Aprox.= 11,0492 - Exc. 2a ordem (Rig. Aprox.)= 8,27 cm

Exc. p/ dimensionamento = 16,55 cm

===== Dimensionamento =======

Seção A - 1a Hipótese - FCN direção de b

Nd=9,65t, eb=3,6 cm (Mb = 0,35 t.m) e eh = 0 cm

-----------------------------

2a Hipótese - FCN direção de h

Nd=9,65t, eb=0 cm, eh =2,77 cm (Mh = 0,27 t.m)

=============================

Seção B

3a Hipótese - FCN direção de b

Nd=9,65t, eb=3,6 cm (Mb = 0,35 t.m) e eh = 0 cm

-----------------------------

4a Hipótese - FCN direção de h

Nd=9,65t, eb=0 cm, eh =16,55 cm (Mh = 1,6 t.m)

=============================

Ferragem - Resultado - Área de Cálculo (1a Hip.) = 1,6 cm2 - Área de Cálculo (2a Hip.) = 1,6 cm2

Área de Cálculo (3a Hip.) = 1,6 cm2 - Área de Cálculo (4a Hip.) = 3,04 cm2

Diâmetro : 10 mm - Ferragem distribuída : 4 ferros nos cantos

Ferros ao longo de b (de cada lado): 0 - Ferros ao longo de h (de cada lado): 0 - Total de Ferros : 4 - Área do Total de Ferros : 3,14 Estribo - Diâmetro = 5 mm espaçados a cada 12 cm

## FUNDAÇÕES

A figura 6.2 apresenta o quadro de cargas dos pilares.

Figura 6.2 – Quadro de cargas casa de operação.

| PLANO DE CARGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Dimensões (cm) | Caso | Fx (kN) | Fy (kN) | Fz (kN) | Mx (kN.m) | My (kN.m) | Mz (kN.m) |
| P01 | 15x30 | Gmax | 5,08 | -6,99 | 103,05 | 3,23 | 2,50 | 0,00 |
|  |  | gmin | 3,63 | -4,99 | 73,58 | 2,31 | 1,78 | 0,00 |
| P02 | 15x30 | Gmax | -5,10 | -7,90 | 90,88 | 3,68 | -2,51 | 0,00 |
|  |  | gmin | -3,64 | -5,64 | 64,89 | 2,62 | -1,79 | 0,00 |
| P03 | 15x30 | Gmax | 4,93 | 7,00 | 115,34 | -3,34 | 2,43 | 0,00 |
|  |  | gmin | 3,52 | 5,00 | 82,35 | -2,38 | 1,73 | 0,00 |
| P04 | 15x30 | Gmax | -4,92 | 7,89 | 94,96 | -3,69 | -2,41 | 0,00 |
|  |  | gmin | -3,51 | 5,63 | 67,80 | -2,63 | -1,72 | 0,00 |

As fundações serão do tipo diretas em sapatas, cujo o dimensionamente será apresentado a seguir.

- Sapatas Grupo I

# DIMENSIONAMENTO – UASB

## MODELAGEM ESTRUTURAL

A figura 7.1 apresenta as dimensões em planta e corte da UASB.

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 (figuras 7.2 e 7.3) considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 7.2 – Modelo estrutural 3D – Vista 1.

Figura 7.3 – Modelo estrutural 3D – Vista 2.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

- Sobrecargas (SC)

Carregamento na laje/tampas de cobertura (SC)

Carregamento na laje de fundo (SCLF)

Carregamento nas paredes lado interno (SCPI)

Carregamento nas paredes lado externo carga (SCPE)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

Comb 2: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF

Comb 3: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI

Comb 4: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI+1,4SCPE

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. As tabelas a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

Tabela 7.1 – Esforços nas placas.

| Area | OutputCase | CaseType | Fx | Fy | Mx |  | My | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text | KN/m | KN/m | KN-m/m |  | KN-m/m | KN-m/m |
| 1 | Gmax | Combination | -16,740 | -25,290 | 15,851 | -1,289 |  | 30,181 |  |
| 1 | Gmax | Combination | -26,680 | -27,280 | 0,991 | 1,341 |  | 28,802 |  |
| 1 | Gmax | Combination | -24,160 | -14,630 | 0,538 | 20,031 |  | 30,336 |  |
| 1 | Gmax | Combination | -14,210 | -12,650 | -16,869 | -17,834 |  | 31,715 |  |
| 2 | Gmax | Combination | -11,840 | -21,980 | 22,141 | 3,417 |  | 23,866 |  |
| 2 | Gmax | Combination | -16,260 | -22,860 | 15,876 | -1,164 |  | 28,508 |  |
| 2 | Gmax | Combination | -14,580 | -14,490 | -16,824 | -17,609 |  | 28,132 |  |
| 2 | Gmax | Combination | -10,160 | -13,610 | -25,151 | -25,694 |  | 23,489 |  |
| 3 | Gmax | Combination | -8,280 | -16,460 | 23,988 | 4,125 |  | 11,828 |  |
| 3 | Gmax | Combination | -10,830 | -16,970 | 22,165 | 3,540 |  | 17,889 |  |
| 3 | Gmax | Combination | -10,180 | -13,690 | -25,156 | -25,720 |  | 17,637 |  |
| 3 | Gmax | Combination | -7,620 | -13,180 | -27,629 | -24,994 |  | 11,576 |  |
| 4 | Gmax | Combination | -6,890 | -12,560 | 23,758 | 4,297 |  | 0,402 |  |
| 4 | Gmax | Combination | -7,520 | -12,690 | 23,887 | 3,620 |  | 5,913 |  |
| 4 | Gmax | Combination | -7,530 | -12,730 | -27,611 | -24,905 |  | 5,882 |  |
| 4 | Gmax | Combination | -6,890 | -12,600 | -27,018 | -22,720 |  | 0,372 |  |
| 5 | Gmax | Combination | -6,630 | -12,840 | 22,402 | 4,102 |  | -9,971 |  |
| 5 | Gmax | Combination | -6,950 | -12,900 | 23,700 | 4,007 |  | -4,966 |  |
| 5 | Gmax | Combination | -6,800 | -12,140 | -27,003 | -22,645 |  | -4,754 |  |
| 5 | Gmax | Combination | -6,480 | -12,080 | -24,521 | -20,642 |  | -9,760 |  |
| 6 | Gmax | Combination | -8,980 | -16,140 | 19,821 | 3,661 |  | -19,287 |  |
| 6 | Gmax | Combination | -7,220 | -15,790 | 22,280 | 3,493 |  | -14,800 |  |
| 6 | Gmax | Combination | -6,470 | -12,060 | -24,487 | -20,473 |  | -14,370 |  |
| 6 | Gmax | Combination | -8,230 | -12,410 | -19,995 | -18,257 |  | -18,857 |  |
| 7 | Gmax | Combination | -13,460 | -23,690 | 14,161 | -0,286 |  | -26,334 |  |
| 7 | Gmax | Combination | -10,360 | -23,070 | 19,725 | 3,182 |  | -23,365 |  |
| 7 | Gmax | Combination | -8,010 | -11,320 | -19,975 | -18,154 |  | -22,991 |  |
| 7 | Gmax | Combination | -11,110 | -11,940 | -12,339 | -11,092 |  | -25,960 |  |
| 8 | Gmax | Combination | -19,550 | -26,610 | 0,746 | 1,367 |  | -25,339 |  |
| 8 | Gmax | Combination | -13,820 | -25,470 | 13,999 | -1,097 |  | -26,652 |  |
| 8 | Gmax | Combination | -10,880 | -10,790 | -12,341 | -11,100 |  | -28,338 |  |
| 8 | Gmax | Combination | -16,620 | -11,940 | 0,405 | 14,396 |  | -27,025 |  |
| 9 | Gmax | Combination | -18,220 | -13,450 | -16,415 | -17,743 |  | 26,654 |  |
| 9 | Gmax | Combination | -19,300 | -13,660 | 0,608 | 20,045 |  | 26,839 |  |
| 9 | Gmax | Combination | -18,260 | -8,440 | 5,060 | 26,309 |  | 20,964 |  |
| 9 | Gmax | Combination | -17,180 | -8,220 | -16,872 | -24,389 |  | 20,779 |  |
| 10 | Gmax | Combination | -14,900 | -14,560 | -24,946 | -25,653 |  | 20,845 |  |
| 10 | Gmax | Combination | -18,590 | -15,300 | -16,370 | -17,518 |  | 24,076 |  |
| 10 | Gmax | Combination | -17,220 | -8,430 | -16,854 | -24,295 |  | 19,447 |  |
| 10 | Gmax | Combination | -13,530 | -7,690 | -29,903 | -40,538 |  | 16,216 |  |
| 11 | Gmax | Combination | -12,840 | -14,220 | -27,423 | -24,953 |  | 10,969 |  |
| 11 | Gmax | Combination | -14,920 | -14,640 | -24,951 | -25,679 |  | 15,474 |  |
| 11 | Gmax | Combination | -13,660 | -8,340 | -29,897 | -40,503 |  | 13,201 |  |
| 11 | Gmax | Combination | -11,580 | -7,920 | -35,693 | -41,456 |  | 8,696 |  |
| 12 | Gmax | Combination | -10,980 | -13,420 | -26,881 | -22,693 |  | 0,877 |  |
| 12 | Gmax | Combination | -12,750 | -13,770 | -27,405 | -24,864 |  | 5,359 |  |
| 12 | Gmax | Combination | -11,580 | -7,900 | -35,703 | -41,505 |  | 5,064 |  |
| 12 | Gmax | Combination | -9,810 | -7,540 | -36,182 | -38,107 |  | 0,582 |  |
| 13 | Gmax | Combination | -10,760 | -12,930 | -24,365 | -20,611 |  | -8,259 |  |
| 13 | Gmax | Combination | -10,890 | -12,960 | -26,866 | -22,617 |  | -4,203 |  |
| 13 | Gmax | Combination | -9,650 | -6,760 | -36,191 | -38,149 |  | -2,883 |  |
| 13 | Gmax | Combination | -9,520 | -6,740 | -32,773 | -34,449 |  | -6,939 |  |
| 14 | Gmax | Combination | -10,500 | -12,860 | -19,900 | -18,238 |  | -16,339 |  |
| 14 | Gmax | Combination | -10,750 | -12,910 | -24,331 | -20,442 |  | -12,840 |  |
| 14 | Gmax | Combination | -9,230 | -5,300 | -32,783 | -34,501 |  | -10,012 |  |
| 14 | Gmax | Combination | -8,980 | -5,250 | -25,491 | -29,266 |  | -13,511 |  |
| 15 | Gmax | Combination | -10,200 | -11,750 | -11,840 | -10,992 |  | -22,497 |  |
| 15 | Gmax | Combination | -10,280 | -11,770 | -19,880 | -18,135 |  | -20,156 |  |
| 15 | Gmax | Combination | -8,740 | -4,050 | -25,505 | -29,332 |  | -15,825 |  |
| 15 | Gmax | Combination | -8,660 | -4,040 | -13,823 | -16,225 |  | -18,166 |  |
| 16 | Gmax | Combination | -4,720 | -9,560 | -0,017 | 14,311 |  | -24,788 |  |
| 16 | Gmax | Combination | -9,970 | -10,610 | -11,841 | -11,001 |  | -24,231 |  |
| 16 | Gmax | Combination | -8,700 | -4,260 | -13,842 | -16,323 |  | -19,442 |  |
| 16 | Gmax | Combination | -3,450 | -3,210 | 3,257 | 16,343 |  | -19,999 |  |
| 17 | Gmax | Combination | -17,530 | -8,300 | -17,050 | -24,425 |  | 14,458 |  |
| 17 | Gmax | Combination | -12,300 | -7,250 | 5,495 | 26,396 |  | 14,536 |  |
| 17 | Gmax | Combination | -12,150 | -6,520 | 4,774 | 28,108 |  | 8,887 |  |
| 17 | Gmax | Combination | -17,390 | -7,570 | -14,148 | -26,196 |  | 8,809 |  |
| 18 | Gmax | Combination | -17,950 | -8,570 | -29,938 | -40,545 |  | 11,985 |  |
| 18 | Gmax | Combination | -17,570 | -8,500 | -17,032 | -24,331 |  | 13,337 |  |
| 18 | Gmax | Combination | -16,950 | -5,370 | -14,134 | -26,128 |  | 8,464 |  |
| 18 | Gmax | Combination | -17,320 | -5,450 | -26,082 | -46,009 |  | 7,111 |  |
| 19 | Gmax | Combination | -16,640 | -8,930 | -35,662 | -41,449 |  | 6,924 |  |
| 19 | Gmax | Combination | -18,080 | -9,220 | -29,931 | -40,510 |  | 9,125 |  |
| 19 | Gmax | Combination | -17,210 | -4,880 | -26,073 | -45,961 |  | 6,178 |  |
| 19 | Gmax | Combination | -15,780 | -4,600 | -31,694 | -48,451 |  | 3,976 |  |
| 20 | Gmax | Combination | -15,670 | -8,710 | -36,126 | -38,096 |  | 1,023 |  |
| 20 | Gmax | Combination | -16,640 | -8,910 | -35,672 | -41,499 |  | 3,430 |  |
| 20 | Gmax | Combination | -15,640 | -3,910 | -31,689 | -48,428 |  | 2,684 |  |
| 20 | Gmax | Combination | -14,670 | -3,710 | -32,568 | -44,984 |  | 0,277 |  |
| 21 | Gmax | Combination | -13,890 | -7,610 | -32,727 | -34,440 |  | -4,598 |  |
| 21 | Gmax | Combination | -15,520 | -7,940 | -36,134 | -38,138 |  | -2,372 |  |
| 21 | Gmax | Combination | -14,460 | -2,630 | -32,568 | -44,985 |  | -1,047 |  |
| 21 | Gmax | Combination | -12,830 | -2,300 | -29,525 | -40,413 |  | -3,273 |  |
| 22 | Gmax | Combination | -11,480 | -5,750 | -25,508 | -29,270 |  | -9,372 |  |
| 22 | Gmax | Combination | -13,610 | -6,170 | -32,738 | -34,492 |  | -7,572 |  |
| 22 | Gmax | Combination | -12,590 | -1,110 | -29,527 | -40,425 |  | -4,404 |  |
| 22 | Gmax | Combination | -10,470 | -0,680 | -22,890 | -33,632 |  | -6,204 |  |
| 23 | Gmax | Combination | -5,380 | -3,380 | -13,850 | -16,231 |  | -12,743 |  |
| 23 | Gmax | Combination | -11,240 | -4,550 | -25,521 | -29,336 |  | -11,598 |  |
| 23 | Gmax | Combination | -10,370 | -0,230 | -22,896 | -33,660 |  | -6,997 |  |
| 23 | Gmax | Combination | -4,520 | 0,950 | -12,236 | -18,348 |  | -8,142 |  |
| 24 | Gmax | Combination | 6,790 | -1,170 | 3,517 | 16,395 |  | -14,351 |  |
| 24 | Gmax | Combination | -5,430 | -3,610 | -13,869 | -16,329 |  | -13,852 |  |
| 24 | Gmax | Combination | -5,010 | -1,520 | -12,242 | -18,377 |  | -8,589 |  |
| 24 | Gmax | Combination | 7,210 | 0,930 | 2,721 | 15,430 |  | -9,089 |  |
| 25 | Gmax | Combination | -18,120 | -7,710 | -14,453 | -26,257 |  | 3,895 |  |
| 25 | Gmax | Combination | -14,040 | -6,900 | 5,841 | 28,322 |  | 3,962 |  |
| 25 | Gmax | Combination | -13,900 | -6,180 | 5,113 | 28,116 |  | -0,632 |  |
| 25 | Gmax | Combination | -17,970 | -6,990 | -13,024 | -26,338 |  | -0,699 |  |
| 26 | Gmax | Combination | -19,720 | -5,930 | -26,086 | -46,009 |  | 3,322 |  |
| 26 | Gmax | Combination | -17,680 | -5,520 | -14,439 | -26,189 |  | 3,508 |  |
| 26 | Gmax | Combination | -17,640 | -5,340 | -13,009 | -26,267 |  | -0,550 |  |
| 26 | Gmax | Combination | -19,680 | -5,750 | -24,038 | -46,420 |  | -0,736 |  |
| 27 | Gmax | Combination | -19,920 | -5,420 | -31,749 | -48,462 |  | 2,089 |  |
| 27 | Gmax | Combination | -19,600 | -5,360 | -26,077 | -45,962 |  | 2,390 |  |
| 27 | Gmax | Combination | -19,390 | -4,290 | -24,028 | -46,367 |  | -0,308 |  |
| 27 | Gmax | Combination | -19,700 | -4,350 | -29,154 | -49,045 |  | -0,609 |  |
| 28 | Gmax | Combination | -18,780 | -4,530 | -32,572 | -44,985 |  | 0,475 |  |
| 28 | Gmax | Combination | -19,780 | -4,730 | -31,744 | -48,438 |  | 0,820 |  |
| 28 | Gmax | Combination | -19,470 | -3,200 | -29,150 | -49,027 |  | -0,019 |  |
| 28 | Gmax | Combination | -18,470 | -3,000 | -29,970 | -45,552 |  | -0,363 |  |
| 29 | Gmax | Combination | -16,620 | -3,060 | -29,556 | -40,419 |  | -1,134 |  |
| 29 | Gmax | Combination | -18,560 | -3,450 | -32,572 | -44,986 |  | -0,823 |  |
| 29 | Gmax | Combination | -18,220 | -1,780 | -29,972 | -45,563 |  | 0,259 |  |
| 29 | Gmax | Combination | -16,290 | -1,390 | -27,214 | -40,834 |  | -0,052 |  |
| 30 | Gmax | Combination | -12,080 | -1,010 | -22,881 | -33,630 |  | -2,486 |  |
| 30 | Gmax | Combination | -16,380 | -1,870 | -29,558 | -40,431 |  | -2,246 |  |
| 30 | Gmax | Combination | -16,090 | -0,400 | -27,221 | -40,869 |  | 0,501 |  |
| 30 | Gmax | Combination | -11,790 | 0,460 | -21,212 | -33,922 |  | 0,260 |  |
| 31 | Gmax | Combination | -3,880 | 1,070 | -12,406 | -18,382 |  | -3,474 |  |
| 31 | Gmax | Combination | -11,990 | -0,550 | -22,886 | -33,658 |  | -3,285 |  |
| 31 | Gmax | Combination | -11,810 | 0,370 | -21,221 | -33,972 |  | 0,649 |  |
| 31 | Gmax | Combination | -3,700 | 1,990 | -11,364 | -18,734 |  | 0,460 |  |
| 32 | Gmax | Combination | 10,150 | 1,520 | 3,311 | 15,548 |  | -4,183 |  |
| 32 | Gmax | Combination | -4,370 | -1,390 | -12,411 | -18,411 |  | -3,937 |  |
| 32 | Gmax | Combination | -4,130 | -0,160 | -11,374 | -18,784 |  | 0,538 |  |
| 32 | Gmax | Combination | 10,390 | 2,740 | 2,527 | 14,409 |  | 0,292 |  |
| 33 | Gmax | Combination | -20,140 | -7,430 | -13,248 | -26,383 |  | -5,044 |  |
| 33 | Gmax | Combination | -16,690 | -6,740 | 5,839 | 28,261 |  | -4,942 |  |
| 33 | Gmax | Combination | -16,810 | -7,320 | 4,223 | 26,106 |  | -9,281 |  |
| 33 | Gmax | Combination | -20,260 | -8,010 | -13,596 | -25,269 |  | -9,383 |  |
| 34 | Gmax | Combination | -21,610 | -6,130 | -23,974 | -46,407 |  | -4,132 |  |
| 34 | Gmax | Combination | -19,810 | -5,770 | -13,234 | -26,312 |  | -4,882 |  |
| 34 | Gmax | Combination | -20,060 | -6,990 | -13,593 | -25,256 |  | -8,845 |  |
| 34 | Gmax | Combination | -21,850 | -7,350 | -24,742 | -42,913 |  | -8,094 |  |
| 35 | Gmax | Combination | -21,950 | -4,800 | -29,179 | -49,050 |  | -2,383 |  |
| 35 | Gmax | Combination | -21,320 | -4,670 | -23,963 | -46,354 |  | -3,713 |  |
| 35 | Gmax | Combination | -21,720 | -6,710 | -24,741 | -42,911 |  | -6,303 |  |
| 35 | Gmax | Combination | -22,360 | -6,830 | -29,713 | -44,288 |  | -4,973 |  |
| 36 | Gmax | Combination | -20,910 | -3,490 | -29,968 | -45,552 |  | -0,240 |  |
| 36 | Gmax | Combination | -21,720 | -3,650 | -29,175 | -49,032 |  | -1,789 |  |
| 36 | Gmax | Combination | -22,290 | -6,480 | -29,712 | -44,285 |  | -2,571 |  |
| 36 | Gmax | Combination | -21,480 | -6,320 | -30,323 | -40,619 |  | -1,023 |  |
| 37 | Gmax | Combination | -18,600 | -1,850 | -27,242 | -40,839 |  | 1,859 |  |
| 37 | Gmax | Combination | -20,660 | -2,260 | -29,970 | -45,563 |  | 0,388 |  |
| 37 | Gmax | Combination | -21,290 | -5,370 | -30,323 | -40,616 |  | 1,453 |  |
| 37 | Gmax | Combination | -19,220 | -4,950 | -27,434 | -36,532 |  | 2,924 |  |
| 38 | Gmax | Combination | -14,030 | 0,013 | -21,148 | -33,909 |  | 3,583 |  |
| 38 | Gmax | Combination | -18,400 | -0,860 | -27,249 | -40,874 |  | 2,417 |  |
| 38 | Gmax | Combination | -18,900 | -3,340 | -27,432 | -36,521 |  | 5,074 |  |
| 38 | Gmax | Combination | -14,520 | -2,470 | -21,404 | -30,921 |  | 6,241 |  |
| 39 | Gmax | Combination | -5,990 | 1,530 | -11,619 | -18,785 |  | 4,632 |  |
| 39 | Gmax | Combination | -14,040 | -0,078 | -21,158 | -33,959 |  | 3,961 |  |
| 39 | Gmax | Combination | -14,380 | -1,780 | -21,400 | -30,901 |  | 7,763 |  |
| 39 | Gmax | Combination | -6,330 | -0,170 | -11,488 | -17,597 |  | 8,433 |  |
| 40 | Gmax | Combination | 7,110 | 2,080 | 3,480 | 14,599 |  | 4,808 |  |
| 40 | Gmax | Combination | -6,420 | -0,620 | -11,629 | -18,836 |  | 4,739 |  |
| 40 | Gmax | Combination | -6,590 | -1,470 | -11,483 | -17,573 |  | 9,074 |  |
| 40 | Gmax | Combination | 6,940 | 1,240 | 1,998 | 13,510 |  | 9,143 |  |
| 41 | Gmax | Combination | -22,400 | -8,440 | -13,855 | -25,321 |  | -14,008 |  |
| 41 | Gmax | Combination | -21,640 | -8,280 | 5,403 | 26,342 |  | -13,724 |  |
| 41 | Gmax | Combination | -21,520 | -7,660 | 3,185 | 21,095 |  | -18,383 |  |
| 41 | Gmax | Combination | -22,270 | -7,810 | -13,416 | -22,238 |  | -18,667 |  |
| 42 | Gmax | Combination | -23,900 | -7,760 | -24,632 | -42,891 |  | -11,586 |  |
| 42 | Gmax | Combination | -22,190 | -7,420 | -13,852 | -25,308 |  | -13,458 |  |
| 42 | Gmax | Combination | -22,690 | -9,880 | -13,343 | -21,872 |  | -17,362 |  |
| 42 | Gmax | Combination | -24,390 | -10,220 | -22,614 | -33,906 |  | -15,491 |  |
| 43 | Gmax | Combination | -22,590 | -6,880 | -29,735 | -44,292 |  | -6,665 |  |
| 43 | Gmax | Combination | -23,770 | -7,110 | -24,632 | -42,889 |  | -9,749 |  |
| 43 | Gmax | Combination | -25,050 | -13,550 | -22,579 | -33,727 |  | -12,047 |  |
| 43 | Gmax | Combination | -23,870 | -13,310 | -25,855 | -32,631 |  | -8,964 |  |
| 44 | Gmax | Combination | -21,160 | -6,260 | -30,342 | -40,623 |  | -0,801 |  |
| 44 | Gmax | Combination | -22,520 | -6,530 | -29,735 | -44,289 |  | -4,207 |  |
| 44 | Gmax | Combination | -24,190 | -14,870 | -25,853 | -32,621 |  | -4,697 |  |
| 44 | Gmax | Combination | -22,830 | -14,600 | -25,532 | -28,861 |  | -1,290 |  |
| 45 | Gmax | Combination | -19,440 | -5,000 | -27,481 | -36,541 |  | 4,896 |  |
| 45 | Gmax | Combination | -20,970 | -5,310 | -30,342 | -40,620 |  | 1,734 |  |
| 45 | Gmax | Combination | -22,770 | -14,290 | -25,545 | -28,926 |  | 2,874 |  |
| 45 | Gmax | Combination | -21,230 | -13,980 | -22,924 | -26,232 |  | 6,036 |  |
| 46 | Gmax | Combination | -17,310 | -3,020 | -21,319 | -30,904 |  | 9,625 |  |
| 46 | Gmax | Combination | -19,120 | -3,390 | -27,479 | -36,530 |  | 7,092 |  |
| 46 | Gmax | Combination | -20,780 | -11,720 | -22,950 | -26,362 |  | 9,646 |  |
| 46 | Gmax | Combination | -18,980 | -11,360 | -18,154 | -23,408 |  | 12,178 |  |
| 47 | Gmax | Combination | -11,230 | -1,150 | -11,822 | -17,664 |  | 12,699 |  |
| 47 | Gmax | Combination | -17,170 | -2,340 | -21,315 | -30,884 |  | 11,172 |  |
| 47 | Gmax | Combination | -18,080 | -6,870 | -18,199 | -23,633 |  | 14,809 |  |
| 47 | Gmax | Combination | -12,140 | -5,680 | -10,001 | -14,205 |  | 16,336 |  |
| 48 | Gmax | Combination | -1,330 | -0,410 | 3,199 | 13,750 |  | 13,553 |  |
| 48 | Gmax | Combination | -11,490 | -2,450 | -11,817 | -17,640 |  | 13,369 |  |
| 48 | Gmax | Combination | -11,690 | -3,430 | -10,066 | -14,531 |  | 17,462 |  |
| 48 | Gmax | Combination | -1,520 | -1,400 | 1,269 | 11,778 |  | 17,647 |  |
| 49 | Gmax | Combination | -27,680 | -8,890 | -13,619 | -22,279 |  | -22,911 |  |
| 49 | Gmax | Combination | -20,240 | -7,400 | 3,899 | 21,238 |  | -22,523 |  |
| 49 | Gmax | Combination | -20,810 | -10,240 | 0,750 | 10,947 |  | -24,504 |  |
| 49 | Gmax | Combination | -28,250 | -11,730 | -2,360 | -12,834 |  | -24,892 |  |
| 50 | Gmax | Combination | -22,860 | -9,910 | -22,561 | -33,895 |  | -18,155 |  |
| 50 | Gmax | Combination | -28,100 | -10,960 | -13,546 | -21,913 |  | -21,400 |  |
| 50 | Gmax | Combination | -30,270 | -21,830 | -2,544 | -13,754 |  | -22,696 |  |
| 50 | Gmax | Combination | -25,030 | -20,780 | -0,835 | -14,848 |  | -19,452 |  |
| 51 | Gmax | Combination | -20,650 | -12,660 | -26,055 | -32,671 |  | -9,923 |  |
| 51 | Gmax | Combination | -23,530 | -13,240 | -22,526 | -33,717 |  | -14,513 |  |
| 51 | Gmax | Combination | -26,300 | -27,120 | -0,968 | -15,512 |  | -14,494 |  |
| 51 | Gmax | Combination | -23,420 | -26,540 | 3,667 | -11,392 |  | -9,903 |  |
| 52 | Gmax | Combination | -18,880 | -13,810 | -25,714 | -28,898 |  | -0,898 |  |
| 52 | Gmax | Combination | -20,960 | -14,220 | -26,053 | -32,661 |  | -5,419 |  |
| 52 | Gmax | Combination | -24,020 | -29,520 | 3,629 | -11,582 |  | -4,988 |  |
| 52 | Gmax | Combination | -21,940 | -29,100 | 6,141 | -8,885 |  | -0,467 |  |
| 53 | Gmax | Combination | -17,870 | -13,310 | -23,119 | -26,270 |  | 7,501 |  |
| 53 | Gmax | Combination | -18,820 | -13,500 | -25,726 | -28,963 |  | 3,443 |  |
| 53 | Gmax | Combination | -21,950 | -29,160 | 6,176 | -8,711 |  | 3,813 |  |
| 53 | Gmax | Combination | -21,000 | -28,970 | 5,472 | -8,586 |  | 7,871 |  |
| 54 | Gmax | Combination | -17,970 | -11,150 | -18,074 | -23,392 |  | 14,743 |  |
| 54 | Gmax | Combination | -17,420 | -11,040 | -23,145 | -26,401 |  | 11,282 |  |
| 54 | Gmax | Combination | -20,490 | -26,400 | 5,577 | -8,061 |  | 11,740 |  |
| 54 | Gmax | Combination | -21,040 | -26,510 | 2,409 | -9,852 |  | 15,202 |  |
| 55 | Gmax | Combination | -21,390 | -7,530 | -10,444 | -14,293 |  | 19,709 |  |
| 55 | Gmax | Combination | -17,070 | -6,660 | -18,119 | -23,617 |  | 17,471 |  |
| 55 | Gmax | Combination | -19,850 | -20,590 | 2,569 | -9,053 |  | 18,535 |  |
| 55 | Gmax | Combination | -24,170 | -21,460 | 0,775 | -8,224 |  | 20,773 |  |
| 56 | Gmax | Combination | -11,630 | -3,420 | 2,742 | 12,073 |  | 21,056 |  |
| 56 | Gmax | Combination | -20,940 | -5,280 | -10,509 | -14,619 |  | 20,967 |  |
| 56 | Gmax | Combination | -22,050 | -10,840 | 0,970 | -7,248 |  | 22,155 |  |
| 56 | Gmax | Combination | -12,740 | -8,980 | 0,219 | 7,060 |  | 22,244 |  |
| 57 | Gmax | Combination | -23,080 | -10,700 | -3,516 | -13,065 |  | -23,291 |  |
| 57 | Gmax | Combination | -45,040 | -15,090 | 4,234 | 11,644 |  | -23,158 |  |
| 57 | Gmax | Combination | -47,870 | -29,230 | 0,314 | 4,411 |  | -11,052 |  |
| 57 | Gmax | Combination | -25,900 | -24,830 | 46,556 | 2,552 |  | -11,185 |  |
| 58 | Gmax | Combination | -17,830 | -19,340 | -1,387 | -14,958 |  | -17,247 |  |
| 58 | Gmax | Combination | -25,100 | -20,790 | -3,700 | -13,985 |  | -20,288 |  |
| 58 | Gmax | Combination | -29,340 | -42,010 | 47,184 | 5,694 |  | -10,055 |  |
| 58 | Gmax | Combination | -22,080 | -40,560 | 82,918 | 11,765 |  | -7,014 |  |
| 59 | Gmax | Combination | -14,730 | -24,800 | 3,086 | -11,508 |  | -8,201 |  |
| 59 | Gmax | Combination | -19,100 | -25,680 | -1,520 | -15,623 |  | -11,526 |  |
| 59 | Gmax | Combination | -23,750 | -48,920 | 83,334 | 13,845 |  | -5,930 |  |
| 59 | Gmax | Combination | -19,380 | -48,050 | 100,355 | 16,623 |  | -2,605 |  |
| 60 | Gmax | Combination | -13,320 | -27,380 | 5,753 | -8,962 |  | -0,371 |  |
| 60 | Gmax | Combination | -15,320 | -27,780 | 3,048 | -11,698 |  | -3,056 |  |
| 60 | Gmax | Combination | -19,730 | -49,800 | 100,462 | 17,158 |  | -1,967 |  |
| 60 | Gmax | Combination | -17,730 | -49,400 | 102,431 | 18,094 |  | 0,718 |  |
| 61 | Gmax | Combination | -13,340 | -27,440 | 5,033 | -8,674 |  | 6,328 |  |
| 61 | Gmax | Combination | -13,330 | -27,440 | 5,788 | -8,788 |  | 3,976 |  |
| 61 | Gmax | Combination | -17,440 | -47,960 | 102,315 | 17,512 |  | 1,131 |  |
| 61 | Gmax | Combination | -17,450 | -47,960 | 92,661 | 16,831 |  | 3,482 |  |
| 62 | Gmax | Combination | -15,690 | -25,440 | 2,146 | -9,904 |  | 12,639 |  |
| 62 | Gmax | Combination | -12,830 | -24,870 | 5,137 | -8,149 |  | 10,319 |  |
| 62 | Gmax | Combination | -16,620 | -43,820 | 92,310 | 15,077 |  | 3,932 |  |
| 62 | Gmax | Combination | -19,480 | -44,390 | 71,407 | 12,926 |  | 6,251 |  |
| 63 | Gmax | Combination | -22,760 | -21,170 | -0,217 | -8,423 |  | 18,341 |  |
| 63 | Gmax | Combination | -14,510 | -19,520 | 2,305 | -9,106 |  | 16,444 |  |
| 63 | Gmax | Combination | -18,010 | -37,050 | 70,874 | 10,259 |  | 6,915 |  |
| 63 | Gmax | Combination | -26,270 | -38,700 | 38,136 | 5,674 |  | 8,812 |  |
| 64 | Gmax | Combination | -53,690 | -17,170 | 3,619 | 7,740 |  | 20,029 |  |
| 64 | Gmax | Combination | -20,640 | -10,560 | -0,022 | -7,447 |  | 20,104 |  |
| 64 | Gmax | Combination | -22,990 | -22,290 | 37,434 | 2,164 |  | 9,445 |  |
| 64 | Gmax | Combination | -56,030 | -28,900 | -1,341 | 4,151 |  | 9,370 |  |
| 65 | Gmax | Combination | -27,330 | -25,120 | 46,159 | 2,473 |  | 9,997 |  |
| 65 | Gmax | Combination | -48,980 | -29,450 | 0,951 | 4,538 |  | 9,791 |  |
| 65 | Gmax | Combination | -46,020 | -14,610 | 3,485 | 11,465 |  | 21,802 |  |
| 65 | Gmax | Combination | -24,360 | -10,280 | -3,479 | -12,561 |  | 22,008 |  |
| 66 | Gmax | Combination | -23,440 | -40,830 | 82,539 | 11,689 |  | 6,149 |  |
| 66 | Gmax | Combination | -30,760 | -42,300 | 46,787 | 5,614 |  | 9,015 |  |
| 66 | Gmax | Combination | -26,420 | -20,590 | -3,664 | -13,483 |  | 19,148 |  |
| 66 | Gmax | Combination | -19,100 | -19,130 | -1,720 | -14,404 |  | 16,282 |  |
| 67 | Gmax | Combination | -20,830 | -48,340 | 99,964 | 16,545 |  | 2,094 |  |
| 67 | Gmax | Combination | -25,120 | -49,190 | 82,955 | 13,769 |  | 5,222 |  |
| 67 | Gmax | Combination | -20,410 | -25,670 | -1,853 | -15,068 |  | 10,790 |  |
| 67 | Gmax | Combination | -16,130 | -24,820 | 2,666 | -10,949 |  | 7,663 |  |
| 68 | Gmax | Combination | -19,190 | -49,690 | 102,087 | 18,025 |  | -0,840 |  |
| 68 | Gmax | Combination | -21,180 | -50,090 | 100,071 | 17,080 |  | 1,645 |  |
| 68 | Gmax | Combination | -16,730 | -27,810 | 2,628 | -11,140 |  | 2,730 |  |
| 68 | Gmax | Combination | -14,740 | -27,410 | 5,269 | -8,431 |  | 0,245 |  |
| 69 | Gmax | Combination | -18,970 | -48,270 | 92,316 | 16,762 |  | -3,225 |  |
| 69 | Gmax | Combination | -18,900 | -48,250 | 101,970 | 17,443 |  | -1,067 |  |
| 69 | Gmax | Combination | -14,760 | -27,530 | 5,304 | -8,257 |  | -3,894 |  |
| 69 | Gmax | Combination | -14,820 | -27,540 | 4,612 | -8,155 |  | -6,052 |  |
| 70 | Gmax | Combination | -20,900 | -44,670 | 71,116 | 12,867 |  | -5,635 |  |
| 70 | Gmax | Combination | -18,140 | -44,120 | 91,966 | 15,008 |  | -3,496 |  |
| 70 | Gmax | Combination | -14,280 | -24,850 | 4,716 | -7,630 |  | -9,845 |  |
| 70 | Gmax | Combination | -17,050 | -25,400 | 1,808 | -9,422 |  | -11,983 |  |
| 71 | Gmax | Combination | -27,840 | -39,020 | 37,821 | 5,612 |  | -7,901 |  |
| 71 | Gmax | Combination | -19,440 | -37,340 | 70,582 | 10,201 |  | -6,154 |  |
| 71 | Gmax | Combination | -15,840 | -19,370 | 1,968 | -8,625 |  | -15,593 |  |
| 71 | Gmax | Combination | -24,250 | -21,050 | -0,222 | -8,019 |  | -17,340 |  |
| 72 | Gmax | Combination | -57,790 | -29,250 | -0,622 | 4,295 |  | -8,312 |  |
| 72 | Gmax | Combination | -24,560 | -22,600 | 37,119 | 2,102 |  | -8,437 |  |
| 72 | Gmax | Combination | -22,050 | -10,080 | -0,027 | -7,041 |  | -18,965 |  |
| 72 | Gmax | Combination | -55,290 | -16,730 | 2,969 | 7,519 |  | -18,840 |  |
| 73 | Gmax | Combination | -32,850 | -11,970 | -2,673 | -12,400 |  | 23,511 |  |
| 73 | Gmax | Combination | -25,580 | -10,520 | 1,376 | 11,043 |  | 23,011 |  |
| 73 | Gmax | Combination | -24,960 | -7,460 | 3,417 | 21,285 |  | 20,817 |  |
| 73 | Gmax | Combination | -32,230 | -8,910 | -13,672 | -21,253 |  | 21,316 |  |
| 74 | Gmax | Combination | -29,560 | -21,220 | -1,083 | -14,277 |  | 18,400 |  |
| 74 | Gmax | Combination | -34,910 | -22,290 | -2,857 | -13,322 |  | 21,440 |  |
| 74 | Gmax | Combination | -32,710 | -11,270 | -13,598 | -20,882 |  | 20,013 |  |
| 74 | Gmax | Combination | -27,360 | -10,200 | -23,079 | -32,625 |  | 16,972 |  |
| 75 | Gmax | Combination | -27,860 | -27,160 | 3,229 | -10,837 |  | 9,315 |  |
| 75 | Gmax | Combination | -30,870 | -27,760 | -1,216 | -14,941 |  | 13,662 |  |
| 75 | Gmax | Combination | -28,070 | -13,760 | -23,042 | -32,443 |  | 13,575 |  |
| 75 | Gmax | Combination | -25,060 | -13,160 | -26,763 | -31,372 |  | 9,229 |  |
| 76 | Gmax | Combination | -26,380 | -29,740 | 5,674 | -8,350 |  | 0,344 |  |
| 76 | Gmax | Combination | -28,460 | -30,160 | 3,191 | -11,027 |  | 4,615 |  |
| 76 | Gmax | Combination | -25,420 | -14,930 | -26,761 | -31,360 |  | 5,009 |  |
| 76 | Gmax | Combination | -23,330 | -14,510 | -26,540 | -27,647 |  | 0,738 |  |
| 77 | Gmax | Combination | -25,490 | -29,670 | 5,034 | -8,070 |  | -7,544 |  |
| 77 | Gmax | Combination | -26,400 | -29,860 | 5,709 | -8,176 |  | -3,728 |  |
| 77 | Gmax | Combination | -23,250 | -14,090 | -26,553 | -27,712 |  | -3,318 |  |
| 77 | Gmax | Combination | -22,340 | -13,900 | -23,846 | -25,063 |  | -7,135 |  |
| 78 | Gmax | Combination | -25,750 | -27,140 | 2,152 | -9,353 |  | -14,452 |  |
| 78 | Gmax | Combination | -24,960 | -26,980 | 5,138 | -7,546 |  | -11,211 |  |
| 78 | Gmax | Combination | -21,870 | -11,560 | -23,873 | -25,196 |  | -10,649 |  |
| 78 | Gmax | Combination | -22,670 | -11,720 | -18,633 | -22,293 |  | -13,889 |  |
| 79 | Gmax | Combination | -29,080 | -22,020 | 0,453 | -7,884 |  | -19,665 |  |
| 79 | Gmax | Combination | -24,540 | -21,110 | 2,312 | -8,556 |  | -17,598 |  |
| 79 | Gmax | Combination | -21,690 | -6,840 | -18,679 | -22,522 |  | -16,396 |  |
| 79 | Gmax | Combination | -26,220 | -7,750 | -10,528 | -13,473 |  | -18,464 |  |
| 80 | Gmax | Combination | -17,730 | -9,220 | 0,727 | 7,071 |  | -20,927 |  |
| 80 | Gmax | Combination | -26,880 | -11,050 | 0,649 | -6,906 |  | -20,916 |  |
| 80 | Gmax | Combination | -25,720 | -5,250 | -10,594 | -13,804 |  | -19,590 |  |
| 80 | Gmax | Combination | -16,570 | -3,420 | 2,063 | 11,913 |  | -19,602 |  |
| 81 | Gmax | Combination | -30,200 | -8,500 | -13,753 | -21,269 |  | 16,863 |  |
| 81 | Gmax | Combination | -29,480 | -8,360 | 3,648 | 21,331 |  | 16,491 |  |
| 81 | Gmax | Combination | -29,570 | -8,810 | 4,609 | 26,323 |  | 11,654 |  |
| 81 | Gmax | Combination | -30,290 | -8,950 | -14,029 | -23,754 |  | 12,026 |  |
| 82 | Gmax | Combination | -31,840 | -11,100 | -23,048 | -32,619 |  | 14,133 |  |
| 82 | Gmax | Combination | -30,670 | -10,870 | -13,679 | -20,899 |  | 15,771 |  |
| 82 | Gmax | Combination | -30,200 | -8,530 | -14,026 | -23,739 |  | 11,607 |  |
| 82 | Gmax | Combination | -31,380 | -8,760 | -25,477 | -40,768 |  | 9,968 |  |
| 83 | Gmax | Combination | -31,100 | -14,360 | -26,581 | -31,336 |  | 8,168 |  |
| 83 | Gmax | Combination | -32,550 | -14,660 | -23,011 | -32,437 |  | 10,934 |  |
| 83 | Gmax | Combination | -31,340 | -8,590 | -25,476 | -40,764 |  | 8,452 |  |
| 83 | Gmax | Combination | -29,880 | -8,290 | -30,911 | -41,984 |  | 5,686 |  |
| 84 | Gmax | Combination | -30,080 | -15,860 | -26,340 | -27,607 |  | 1,130 |  |
| 84 | Gmax | Combination | -31,450 | -16,140 | -26,579 | -31,323 |  | 4,185 |  |
| 84 | Gmax | Combination | -29,810 | -7,930 | -30,910 | -41,980 |  | 3,629 |  |
| 84 | Gmax | Combination | -28,440 | -7,650 | -31,689 | -38,340 |  | 0,574 |  |
| 85 | Gmax | Combination | -28,660 | -15,170 | -23,670 | -25,028 |  | -5,569 |  |
| 85 | Gmax | Combination | -29,990 | -15,430 | -26,353 | -27,672 |  | -2,749 |  |
| 85 | Gmax | Combination | -28,250 | -6,730 | -31,688 | -38,337 |  | -1,539 |  |
| 85 | Gmax | Combination | -26,920 | -6,460 | -28,675 | -34,385 |  | -4,359 |  |
| 86 | Gmax | Combination | -26,650 | -12,510 | -18,626 | -22,292 |  | -11,153 |  |
| 86 | Gmax | Combination | -28,190 | -12,820 | -23,697 | -25,161 |  | -8,912 |  |
| 86 | Gmax | Combination | -26,520 | -4,470 | -28,673 | -34,376 |  | -6,174 |  |
| 86 | Gmax | Combination | -24,980 | -4,160 | -22,198 | -29,054 |  | -8,415 |  |
| 87 | Gmax | Combination | -20,310 | -6,560 | -10,401 | -13,448 |  | -14,889 |  |
| 87 | Gmax | Combination | -25,670 | -7,640 | -18,671 | -22,521 |  | -13,561 |  |
| 87 | Gmax | Combination | -24,780 | -3,160 | -22,194 | -29,035 |  | -9,679 |  |
| 87 | Gmax | Combination | -19,410 | -2,090 | -12,085 | -16,433 |  | -11,008 |  |
| 88 | Gmax | Combination | -10,320 | -2,170 | 1,781 | 11,857 |  | -16,017 |  |
| 88 | Gmax | Combination | -19,810 | -4,070 | -10,467 | -13,779 |  | -15,889 |  |
| 88 | Gmax | Combination | -19,520 | -2,630 | -12,080 | -16,411 |  | -11,531 |  |
| 88 | Gmax | Combination | -10,030 | -0,730 | 2,554 | 13,508 |  | -11,659 |  |
| 89 | Gmax | Combination | -31,010 | -9,100 | -14,109 | -23,770 |  | 7,078 |  |
| 89 | Gmax | Combination | -29,970 | -8,890 | 4,781 | 26,357 |  | 6,971 |  |
| 89 | Gmax | Combination | -29,810 | -8,060 | 5,134 | 27,821 |  | 2,246 |  |
| 89 | Gmax | Combination | -30,840 | -8,270 | -13,536 | -24,368 |  | 2,353 |  |
| 90 | Gmax | Combination | -31,770 | -8,840 | -25,496 | -40,772 |  | 6,180 |  |
| 90 | Gmax | Combination | -30,920 | -8,670 | -14,106 | -23,755 |  | 6,665 |  |
| 90 | Gmax | Combination | -30,800 | -8,040 | -13,516 | -24,265 |  | 2,360 |  |
| 90 | Gmax | Combination | -31,640 | -8,200 | -24,875 | -43,104 |  | 1,875 |  |
| 91 | Gmax | Combination | -32,180 | -8,750 | -30,906 | -41,983 |  | 3,827 |  |
| 91 | Gmax | Combination | -31,740 | -8,660 | -25,495 | -40,768 |  | 4,716 |  |
| 91 | Gmax | Combination | -31,420 | -7,070 | -24,861 | -43,030 |  | 1,867 |  |
| 91 | Gmax | Combination | -31,860 | -7,160 | -30,430 | -45,161 |  | 0,978 |  |
| 92 | Gmax | Combination | -31,400 | -8,240 | -31,653 | -38,333 |  | 0,799 |  |
| 92 | Gmax | Combination | -32,110 | -8,380 | -30,905 | -41,979 |  | 1,832 |  |
| 92 | Gmax | Combination | -31,650 | -6,090 | -30,425 | -45,136 |  | 0,966 |  |
| 92 | Gmax | Combination | -30,940 | -5,950 | -31,373 | -41,599 |  | -0,067 |  |
| 93 | Gmax | Combination | -29,310 | -6,940 | -28,646 | -34,379 |  | -2,220 |  |
| 93 | Gmax | Combination | -31,220 | -7,320 | -31,652 | -38,329 |  | -1,250 |  |
| 93 | Gmax | Combination | -30,630 | -4,400 | -31,376 | -41,612 |  | -0,081 |  |
| 93 | Gmax | Combination | -28,720 | -4,020 | -28,477 | -37,183 |  | -1,051 |  |
| 94 | Gmax | Combination | -24,990 | -4,160 | -22,204 | -29,055 |  | -4,744 |  |
| 94 | Gmax | Combination | -28,910 | -4,940 | -28,644 | -34,370 |  | -3,983 |  |
| 94 | Gmax | Combination | -28,520 | -2,980 | -28,485 | -37,227 |  | -1,063 |  |
| 94 | Gmax | Combination | -24,600 | -2,200 | -22,048 | -30,981 |  | -1,824 |  |
| 95 | Gmax | Combination | -17,480 | -1,700 | -12,032 | -16,423 |  | -6,418 |  |
| 95 | Gmax | Combination | -24,790 | -3,170 | -22,200 | -29,036 |  | -5,978 |  |
| 95 | Gmax | Combination | -24,470 | -1,520 | -22,062 | -31,051 |  | -1,829 |  |
| 95 | Gmax | Combination | -17,150 | -0,059 | -11,915 | -17,160 |  | -2,269 |  |
| 96 | Gmax | Combination | -5,440 | 0,190 | 2,348 | 13,467 |  | -6,999 |  |
| 96 | Gmax | Combination | -17,590 | -2,240 | -12,028 | -16,400 |  | -6,913 |  |
| 96 | Gmax | Combination | -17,390 | -1,240 | -11,931 | -17,238 |  | -2,289 |  |
| 96 | Gmax | Combination | -5,240 | 1,190 | 2,612 | 13,829 |  | -2,375 |  |
| 97 | Gmax | Combination | -30,690 | -8,230 | -13,531 | -24,367 |  | -2,356 |  |
| 97 | Gmax | Combination | -29,820 | -8,060 | 5,108 | 27,816 |  | -2,249 |  |
| 97 | Gmax | Combination | -30,000 | -8,990 | 4,785 | 26,361 |  | -6,968 |  |
| 97 | Gmax | Combination | -30,870 | -9,160 | -14,115 | -23,773 |  | -7,075 |  |
| 98 | Gmax | Combination | -31,650 | -8,210 | -24,877 | -43,104 |  | -1,875 |  |
| 98 | Gmax | Combination | -30,640 | -8,000 | -13,510 | -24,264 |  | -2,359 |  |
| 98 | Gmax | Combination | -30,770 | -8,620 | -14,112 | -23,757 |  | -6,666 |  |
| 98 | Gmax | Combination | -31,770 | -8,830 | -25,502 | -40,774 |  | -6,182 |  |
| 99 | Gmax | Combination | -31,830 | -7,150 | -30,429 | -45,161 |  | -0,978 |  |
| 99 | Gmax | Combination | -31,420 | -7,070 | -24,862 | -43,030 |  | -1,867 |  |
| 99 | Gmax | Combination | -31,760 | -8,770 | -25,502 | -40,770 |  | -4,717 |  |
| 99 | Gmax | Combination | -32,170 | -8,850 | -30,916 | -41,984 |  | -3,828 |  |
| 100 | Gmax | Combination | -30,840 | -5,930 | -31,373 | -41,599 |  | 0,067 |  |
| 100 | Gmax | Combination | -31,620 | -6,080 | -30,424 | -45,136 |  | -0,966 |  |
| 100 | Gmax | Combination | -32,080 | -8,380 | -30,916 | -41,980 |  | -1,832 |  |
| 100 | Gmax | Combination | -31,300 | -8,220 | -31,665 | -38,335 |  | -0,799 |  |
| 101 | Gmax | Combination | -28,840 | -4,040 | -28,477 | -37,183 |  | 1,050 |  |
| 101 | Gmax | Combination | -30,530 | -4,380 | -31,376 | -41,612 |  | 0,081 |  |
| 101 | Gmax | Combination | -31,130 | -7,360 | -31,664 | -38,331 |  | 1,249 |  |
| 101 | Gmax | Combination | -29,430 | -7,020 | -28,659 | -34,384 |  | 2,219 |  |
| 102 | Gmax | Combination | -24,480 | -2,180 | -22,046 | -30,981 |  | 1,822 |  |
| 102 | Gmax | Combination | -28,630 | -3,010 | -28,486 | -37,227 |  | 1,062 |  |
| 102 | Gmax | Combination | -29,020 | -4,960 | -28,657 | -34,374 |  | 3,983 |  |
| 102 | Gmax | Combination | -24,870 | -4,130 | -22,216 | -29,063 |  | 4,743 |  |
| 103 | Gmax | Combination | -17,290 | -0,087 | -11,926 | -17,162 |  | 2,265 |  |
| 103 | Gmax | Combination | -24,350 | -1,500 | -22,060 | -31,051 |  | 1,827 |  |
| 103 | Gmax | Combination | -24,680 | -3,150 | -22,212 | -29,044 |  | 5,972 |  |
| 103 | Gmax | Combination | -17,620 | -1,730 | -12,051 | -16,438 |  | 6,409 |  |
| 104 | Gmax | Combination | -5,420 | 1,150 | 2,681 | 13,842 |  | 2,339 |  |
| 104 | Gmax | Combination | -17,530 | -1,270 | -11,941 | -17,240 |  | 2,259 |  |
| 104 | Gmax | Combination | -17,720 | -2,220 | -12,046 | -16,416 |  | 6,922 |  |
| 104 | Gmax | Combination | -5,610 | 0,200 | 2,395 | 13,452 |  | 7,002 |  |
| 105 | Gmax | Combination | -30,260 | -9,040 | -14,032 | -23,756 |  | -12,026 |  |
| 105 | Gmax | Combination | -29,390 | -8,860 | 4,612 | 26,327 |  | -11,653 |  |
| 105 | Gmax | Combination | -29,270 | -8,230 | 3,665 | 21,330 |  | -16,498 |  |
| 105 | Gmax | Combination | -30,130 | -8,410 | -13,761 | -21,271 |  | -16,871 |  |
| 106 | Gmax | Combination | -31,170 | -8,710 | -25,485 | -40,770 |  | -9,971 |  |
| 106 | Gmax | Combination | -30,150 | -8,500 | -14,029 | -23,741 |  | -11,610 |  |
| 106 | Gmax | Combination | -30,670 | -11,070 | -13,687 | -20,902 |  | -15,776 |  |
| 106 | Gmax | Combination | -31,690 | -11,280 | -23,055 | -32,620 |  | -14,137 |  |
| 107 | Gmax | Combination | -29,740 | -8,360 | -30,921 | -41,985 |  | -5,688 |  |
| 107 | Gmax | Combination | -31,160 | -8,650 | -25,484 | -40,766 |  | -8,455 |  |
| 107 | Gmax | Combination | -32,350 | -14,600 | -23,018 | -32,438 |  | -10,939 |  |
| 107 | Gmax | Combination | -30,930 | -14,320 | -26,592 | -31,336 |  | -8,172 |  |
| 108 | Gmax | Combination | -28,450 | -7,650 | -31,701 | -38,342 |  | -0,575 |  |
| 108 | Gmax | Combination | -29,650 | -7,890 | -30,920 | -41,981 |  | -3,631 |  |
| 108 | Gmax | Combination | -31,320 | -16,290 | -26,590 | -31,323 |  | -4,188 |  |
| 108 | Gmax | Combination | -30,130 | -16,050 | -26,353 | -27,607 |  | -1,132 |  |
| 109 | Gmax | Combination | -26,770 | -6,490 | -28,688 | -34,389 |  | 4,358 |  |
| 109 | Gmax | Combination | -28,270 | -6,790 | -31,700 | -38,339 |  | 1,538 |  |
| 109 | Gmax | Combination | -30,000 | -15,440 | -26,366 | -27,672 |  | 2,747 |  |
| 109 | Gmax | Combination | -28,500 | -15,140 | -23,686 | -25,032 |  | 5,568 |  |
| 110 | Gmax | Combination | -25,180 | -4,190 | -22,212 | -29,062 |  | 8,414 |  |
| 110 | Gmax | Combination | -26,360 | -4,420 | -28,686 | -34,380 |  | 6,173 |  |
| 110 | Gmax | Combination | -28,040 | -12,860 | -23,712 | -25,165 |  | 8,911 |  |
| 110 | Gmax | Combination | -26,870 | -12,620 | -18,644 | -22,304 |  | 11,151 |  |
| 111 | Gmax | Combination | -19,440 | -2,100 | -12,087 | -16,445 |  | 11,001 |  |
| 111 | Gmax | Combination | -24,990 | -3,210 | -22,208 | -29,043 |  | 9,674 |  |
| 111 | Gmax | Combination | -25,870 | -7,630 | -18,690 | -22,532 |  | 13,562 |  |
| 111 | Gmax | Combination | -20,320 | -6,520 | -10,409 | -13,468 |  | 14,889 |  |
| 112 | Gmax | Combination | -10,120 | -0,700 | 2,484 | 13,470 |  | 11,666 |  |
| 112 | Gmax | Combination | -19,530 | -2,590 | -12,083 | -16,423 |  | 11,540 |  |
| 112 | Gmax | Combination | -19,820 | -4,020 | -10,476 | -13,798 |  | 15,869 |  |
| 112 | Gmax | Combination | -10,410 | -2,140 | 1,722 | 11,814 |  | 15,995 |  |
| 113 | Gmax | Combination | -31,850 | -8,750 | -13,668 | -21,252 |  | -21,323 |  |
| 113 | Gmax | Combination | -24,780 | -7,340 | 3,388 | 21,275 |  | -20,825 |  |
| 113 | Gmax | Combination | -25,480 | -10,820 | 1,409 | 11,060 |  | -23,019 |  |
| 113 | Gmax | Combination | -32,540 | -12,230 | -2,675 | -12,409 |  | -23,518 |  |
| 114 | Gmax | Combination | -27,140 | -10,370 | -23,089 | -32,627 |  | -16,979 |  |
| 114 | Gmax | Combination | -32,380 | -11,420 | -13,594 | -20,883 |  | -20,020 |  |
| 114 | Gmax | Combination | -34,520 | -22,120 | -2,858 | -13,325 |  | -21,448 |  |
| 114 | Gmax | Combination | -29,280 | -21,070 | -1,068 | -14,268 |  | -18,407 |  |
| 115 | Gmax | Combination | -24,890 | -13,110 | -26,774 | -31,372 |  | -9,234 |  |
| 115 | Gmax | Combination | -27,810 | -13,690 | -23,052 | -32,444 |  | -13,582 |  |
| 115 | Gmax | Combination | -30,680 | -28,060 | -1,202 | -14,937 |  | -13,668 |  |
| 115 | Gmax | Combination | -27,760 | -27,480 | 3,244 | -10,827 |  | -9,321 |  |
| 116 | Gmax | Combination | -23,070 | -14,640 | -26,554 | -27,648 |  | -0,741 |  |
| 116 | Gmax | Combination | -25,280 | -15,080 | -26,771 | -31,359 |  | -5,013 |  |
| 116 | Gmax | Combination | -28,290 | -30,120 | 3,206 | -11,020 |  | -4,620 |  |
| 116 | Gmax | Combination | -26,070 | -29,670 | 5,689 | -8,342 |  | -0,348 |  |
| 117 | Gmax | Combination | -22,470 | -13,940 | -23,862 | -25,068 |  | 7,133 |  |
| 117 | Gmax | Combination | -22,950 | -14,030 | -26,567 | -27,712 |  | 3,316 |  |
| 117 | Gmax | Combination | -26,140 | -29,990 | 5,723 | -8,170 |  | 3,723 |  |
| 117 | Gmax | Combination | -25,660 | -29,900 | 5,042 | -8,068 |  | 7,540 |  |
| 118 | Gmax | Combination | -22,570 | -11,760 | -18,649 | -22,305 |  | 13,888 |  |
| 118 | Gmax | Combination | -22,020 | -11,650 | -23,889 | -25,200 |  | 10,647 |  |
| 118 | Gmax | Combination | -25,090 | -27,000 | 5,147 | -7,545 |  | 11,209 |  |
| 118 | Gmax | Combination | -25,640 | -27,110 | 2,153 | -9,359 |  | 14,449 |  |
| 119 | Gmax | Combination | -26,570 | -7,770 | -10,554 | -13,497 |  | 18,465 |  |
| 119 | Gmax | Combination | -21,580 | -6,770 | -18,695 | -22,533 |  | 16,397 |  |
| 119 | Gmax | Combination | -24,450 | -21,130 | 2,313 | -8,563 |  | 17,594 |  |
| 119 | Gmax | Combination | -29,440 | -22,130 | 0,443 | -7,900 |  | 19,662 |  |
| 120 | Gmax | Combination | -16,950 | -3,450 | 2,119 | 11,894 |  | 19,589 |  |
| 120 | Gmax | Combination | -26,070 | -5,270 | -10,620 | -13,827 |  | 19,575 |  |
| 120 | Gmax | Combination | -27,220 | -11,030 | 0,639 | -6,923 |  | 20,932 |  |
| 120 | Gmax | Combination | -18,110 | -9,210 | 0,752 | 7,058 |  | 20,947 |  |
| 121 | Gmax | Combination | -24,100 | -10,540 | -3,476 | -12,569 |  | -22,020 |  |
| 121 | Gmax | Combination | -45,700 | -14,860 | 3,488 | 11,476 |  | -21,807 |  |
| 121 | Gmax | Combination | -48,540 | -29,050 | 0,915 | 4,469 |  | -9,775 |  |
| 121 | Gmax | Combination | -26,930 | -24,730 | 46,218 | 2,510 |  | -9,987 |  |
| 122 | Gmax | Combination | -18,670 | -18,950 | -1,707 | -14,396 |  | -16,285 |  |
| 122 | Gmax | Combination | -26,080 | -20,430 | -3,659 | -13,486 |  | -19,150 |  |
| 122 | Gmax | Combination | -30,550 | -42,800 | 46,843 | 5,634 |  | -9,008 |  |
| 122 | Gmax | Combination | -23,150 | -41,320 | 82,621 | 11,693 |  | -6,143 |  |
| 123 | Gmax | Combination | -15,680 | -25,060 | 2,681 | -10,940 |  | -7,668 |  |
| 123 | Gmax | Combination | -20,070 | -25,940 | -1,841 | -15,064 |  | -10,793 |  |
| 123 | Gmax | Combination | -24,670 | -48,950 | 83,040 | 13,790 |  | -5,219 |  |
| 123 | Gmax | Combination | -20,280 | -48,080 | 100,070 | 16,561 |  | -2,093 |  |
| 124 | Gmax | Combination | -14,720 | -27,400 | 5,284 | -8,423 |  | -0,251 |  |
| 124 | Gmax | Combination | -16,210 | -27,700 | 2,642 | -11,132 |  | -2,734 |  |
| 124 | Gmax | Combination | -20,740 | -50,360 | 100,178 | 17,104 |  | -1,650 |  |
| 124 | Gmax | Combination | -19,250 | -50,060 | 102,189 | 18,038 |  | 0,833 |  |
| 125 | Gmax | Combination | -14,510 | -27,670 | 4,620 | -8,152 |  | 6,044 |  |
| 125 | Gmax | Combination | -14,780 | -27,720 | 5,318 | -8,251 |  | 3,888 |  |
| 125 | Gmax | Combination | -18,880 | -48,210 | 102,074 | 17,462 |  | 1,056 |  |
| 125 | Gmax | Combination | -18,610 | -48,160 | 92,407 | 16,774 |  | 3,212 |  |
| 126 | Gmax | Combination | -17,390 | -25,460 | 1,808 | -9,429 |  | 11,977 |  |
| 126 | Gmax | Combination | -13,940 | -24,770 | 4,724 | -7,629 |  | 9,838 |  |
| 126 | Gmax | Combination | -17,830 | -44,230 | 92,057 | 15,027 |  | 3,480 |  |
| 126 | Gmax | Combination | -21,280 | -44,920 | 71,178 | 12,874 |  | 5,619 |  |
| 127 | Gmax | Combination | -24,360 | -21,110 | -0,223 | -8,033 |  | 17,334 |  |
| 127 | Gmax | Combination | -16,190 | -19,480 | 1,968 | -8,632 |  | 15,585 |  |
| 127 | Gmax | Combination | -19,770 | -37,370 | 70,645 | 10,210 |  | 6,141 |  |
| 127 | Gmax | Combination | -27,940 | -39,000 | 37,861 | 5,612 |  | 7,889 |  |
| 128 | Gmax | Combination | -55,760 | -16,740 | 2,911 | 7,490 |  | 18,856 |  |
| 128 | Gmax | Combination | -22,140 | -10,010 | -0,027 | -7,056 |  | 18,976 |  |
| 128 | Gmax | Combination | -24,670 | -22,650 | 37,159 | 2,102 |  | 8,412 |  |
| 128 | Gmax | Combination | -58,290 | -29,370 | -0,658 | 4,292 |  | 8,292 |  |
| 129 | Gmax | Combination | -25,060 | -24,350 | 46,633 | 2,593 |  | 11,260 |  |
| 129 | Gmax | Combination | -47,400 | -28,820 | 0,201 | 4,327 |  | 11,084 |  |
| 129 | Gmax | Combination | -44,860 | -16,110 | 4,581 | 12,067 |  | 23,167 |  |
| 129 | Gmax | Combination | -22,510 | -11,640 | -3,511 | -13,184 |  | 23,342 |  |
| 130 | Gmax | Combination | -21,400 | -40,970 | 83,017 | 11,772 |  | 7,037 |  |
| 130 | Gmax | Combination | -28,670 | -42,430 | 47,260 | 5,717 |  | 10,083 |  |
| 130 | Gmax | Combination | -24,200 | -20,100 | -3,678 | -14,022 |  | 20,359 |  |
| 130 | Gmax | Combination | -16,940 | -18,640 | -1,237 | -14,911 |  | 17,312 |  |
| 131 | Gmax | Combination | -19,180 | -47,850 | 100,514 | 16,650 |  | 2,618 |  |
| 131 | Gmax | Combination | -22,930 | -48,600 | 83,434 | 13,869 |  | 5,961 |  |
| 131 | Gmax | Combination | -18,460 | -26,250 | -1,379 | -15,620 |  | 11,578 |  |
| 131 | Gmax | Combination | -14,710 | -25,500 | 3,235 | -11,564 |  | 8,235 |  |
| 132 | Gmax | Combination | -17,150 | -49,640 | 102,608 | 18,121 |  | -0,732 |  |
| 132 | Gmax | Combination | -19,640 | -50,140 | 100,623 | 17,192 |  | 1,972 |  |
| 132 | Gmax | Combination | -15,100 | -27,480 | 3,198 | -11,749 |  | 3,052 |  |
| 132 | Gmax | Combination | -12,620 | -26,990 | 5,858 | -8,986 |  | 0,349 |  |
| 133 | Gmax | Combination | -17,800 | -48,000 | 92,805 | 16,854 |  | -3,511 |  |
| 133 | Gmax | Combination | -16,780 | -47,790 | 102,493 | 17,546 |  | -1,151 |  |
| 133 | Gmax | Combination | -12,720 | -27,490 | 5,893 | -8,812 |  | -4,018 |  |
| 133 | Gmax | Combination | -13,740 | -27,700 | 5,096 | -8,674 |  | -6,378 |  |
| 134 | Gmax | Combination | -19,320 | -44,530 | 71,506 | 12,940 |  | -6,286 |  |
| 134 | Gmax | Combination | -17,020 | -44,070 | 92,456 | 15,106 |  | -3,965 |  |
| 134 | Gmax | Combination | -13,150 | -24,750 | 5,200 | -8,152 |  | -10,372 |  |
| 134 | Gmax | Combination | -15,450 | -25,210 | 2,179 | -9,903 |  | -12,694 |  |
| 135 | Gmax | Combination | -26,840 | -38,780 | 38,168 | 5,673 |  | -8,844 |  |
| 135 | Gmax | Combination | -17,810 | -36,980 | 70,973 | 10,276 |  | -6,948 |  |
| 135 | Gmax | Combination | -14,320 | -19,550 | 2,339 | -9,105 |  | -16,502 |  |
| 135 | Gmax | Combination | -23,360 | -21,360 | -0,211 | -8,420 |  | -18,398 |  |
| 136 | Gmax | Combination | -56,620 | -29,040 | -1,319 | 4,160 |  | -9,410 |  |
| 136 | Gmax | Combination | -23,570 | -22,430 | 37,466 | 2,163 |  | -9,491 |  |
| 136 | Gmax | Combination | -21,190 | -10,510 | -0,016 | -7,444 |  | -20,141 |  |
| 136 | Gmax | Combination | -54,230 | -17,120 | 3,677 | 7,787 |  | -20,060 |  |
| 137 | Gmax | Combination | -27,320 | -12,600 | -2,346 | -12,951 |  | 24,846 |  |
| 137 | Gmax | Combination | -20,020 | -11,140 | 0,967 | 11,344 |  | 24,553 |  |
| 137 | Gmax | Combination | -18,950 | -5,780 | 2,994 | 20,003 |  | 22,794 |  |
| 137 | Gmax | Combination | -26,250 | -7,240 | -13,224 | -21,520 |  | 23,086 |  |
| 138 | Gmax | Combination | -24,290 | -20,120 | -0,707 | -14,809 |  | 19,576 |  |
| 138 | Gmax | Combination | -29,010 | -21,070 | -2,514 | -13,794 |  | 22,831 |  |
| 138 | Gmax | Combination | -27,250 | -12,250 | -13,210 | -21,454 |  | 21,619 |  |
| 138 | Gmax | Combination | -22,520 | -11,300 | -22,178 | -34,298 |  | 18,365 |  |
| 139 | Gmax | Combination | -22,370 | -27,020 | 3,825 | -11,446 |  | 9,914 |  |
| 139 | Gmax | Combination | -25,800 | -27,720 | -0,848 | -15,514 |  | 14,583 |  |
| 139 | Gmax | Combination | -22,790 | -12,620 | -22,127 | -34,040 |  | 14,544 |  |
| 139 | Gmax | Combination | -19,350 | -11,920 | -25,893 | -32,841 |  | 9,876 |  |
| 140 | Gmax | Combination | -22,400 | -28,940 | 6,250 | -8,908 |  | 0,414 |  |
| 140 | Gmax | Combination | -22,770 | -29,020 | 3,788 | -11,631 |  | 4,955 |  |
| 140 | Gmax | Combination | -19,780 | -14,050 | -25,891 | -32,835 |  | 5,331 |  |
| 140 | Gmax | Combination | -19,400 | -13,980 | -25,669 | -28,938 |  | 0,790 |  |
| 141 | Gmax | Combination | -20,490 | -29,050 | 5,536 | -8,586 |  | -7,942 |  |
| 141 | Gmax | Combination | -22,500 | -29,450 | 6,285 | -8,734 |  | -3,885 |  |
| 141 | Gmax | Combination | -19,250 | -13,210 | -25,683 | -29,006 |  | -3,540 |  |
| 141 | Gmax | Combination | -17,240 | -12,810 | -23,109 | -26,268 |  | -7,597 |  |
| 142 | Gmax | Combination | -21,680 | -26,450 | 2,441 | -9,850 |  | -15,271 |  |
| 142 | Gmax | Combination | -19,900 | -26,100 | 5,641 | -8,064 |  | -11,814 |  |
| 142 | Gmax | Combination | -16,860 | -10,920 | -23,135 | -26,399 |  | -11,367 |  |
| 142 | Gmax | Combination | -18,640 | -11,280 | -18,075 | -23,386 |  | -14,825 |  |
| 143 | Gmax | Combination | -24,260 | -21,540 | 0,795 | -8,219 |  | -20,840 |  |
| 143 | Gmax | Combination | -20,550 | -20,790 | 2,601 | -9,053 |  | -18,606 |  |
| 143 | Gmax | Combination | -17,710 | -6,590 | -18,120 | -23,612 |  | -17,543 |  |
| 143 | Gmax | Combination | -21,420 | -7,340 | -10,434 | -14,276 |  | -19,778 |  |
| 144 | Gmax | Combination | -13,410 | -8,950 | 0,180 | 7,088 |  | -22,282 |  |
| 144 | Gmax | Combination | -22,100 | -10,690 | 0,990 | -7,243 |  | -22,201 |  |
| 144 | Gmax | Combination | -21,020 | -5,290 | -10,500 | -14,602 |  | -21,047 |  |
| 144 | Gmax | Combination | -12,330 | -3,550 | 2,704 | 12,139 |  | -21,127 |  |
| 145 | Gmax | Combination | -19,610 | -5,920 | -13,126 | -21,500 |  | 19,550 |  |
| 145 | Gmax | Combination | -19,430 | -5,880 | 2,365 | 19,877 |  | 18,650 |  |
| 145 | Gmax | Combination | -20,730 | -12,370 | 9,078 | 33,651 |  | 14,093 |  |
| 145 | Gmax | Combination | -20,910 | -12,410 | -12,545 | -28,085 |  | 14,993 |  |
| 146 | Gmax | Combination | -22,610 | -11,320 | -22,137 | -34,290 |  | 15,555 |  |
| 146 | Gmax | Combination | -20,610 | -10,920 | -13,113 | -21,435 |  | 17,854 |  |
| 146 | Gmax | Combination | -19,630 | -5,990 | -12,402 | -27,373 |  | 13,546 |  |
| 146 | Gmax | Combination | -21,620 | -6,390 | -24,735 | -43,365 |  | 11,248 |  |
| 147 | Gmax | Combination | -24,750 | -13,010 | -25,700 | -32,801 |  | 8,806 |  |
| 147 | Gmax | Combination | -22,870 | -12,630 | -22,085 | -34,029 |  | 11,893 |  |
| 147 | Gmax | Combination | -21,610 | -6,340 | -24,759 | -43,484 |  | 9,454 |  |
| 147 | Gmax | Combination | -23,490 | -6,730 | -29,905 | -44,387 |  | 6,366 |  |
| 148 | Gmax | Combination | -21,770 | -14,450 | -25,486 | -28,901 |  | 1,145 |  |
| 148 | Gmax | Combination | -25,170 | -15,130 | -25,699 | -32,797 |  | 4,516 |  |
| 148 | Gmax | Combination | -23,360 | -6,060 | -29,908 | -44,399 |  | 3,998 |  |
| 148 | Gmax | Combination | -19,960 | -5,380 | -30,455 | -40,600 |  | 0,627 |  |
| 149 | Gmax | Combination | -22,070 | -13,770 | -22,916 | -26,229 |  | -6,143 |  |
| 149 | Gmax | Combination | -21,620 | -13,680 | -25,499 | -28,969 |  | -3,004 |  |
| 149 | Gmax | Combination | -19,860 | -4,900 | -30,455 | -40,598 |  | -1,864 |  |
| 149 | Gmax | Combination | -20,310 | -4,990 | -27,547 | -36,502 |  | -5,003 |  |
| 150 | Gmax | Combination | -18,620 | -11,270 | -18,154 | -23,402 |  | -12,261 |  |
| 150 | Gmax | Combination | -21,690 | -11,890 | -22,943 | -26,361 |  | -9,740 |  |
| 150 | Gmax | Combination | -19,970 | -3,260 | -27,545 | -36,491 |  | -7,178 |  |
| 150 | Gmax | Combination | -16,900 | -2,650 | -21,352 | -30,882 |  | -9,699 |  |
| 151 | Gmax | Combination | -12,900 | -5,630 | -10,003 | -14,190 |  | -16,403 |  |
| 151 | Gmax | Combination | -17,690 | -6,590 | -18,199 | -23,628 |  | -14,881 |  |
| 151 | Gmax | Combination | -16,810 | -2,200 | -21,347 | -30,862 |  | -11,242 |  |
| 151 | Gmax | Combination | -12,020 | -1,240 | -11,842 | -17,644 |  | -12,764 |  |
| 152 | Gmax | Combination | -2,040 | -1,490 | 1,321 | 11,863 |  | -17,723 |  |
| 152 | Gmax | Combination | -12,490 | -3,580 | -10,068 | -14,516 |  | -17,542 |  |
| 152 | Gmax | Combination | -12,270 | -2,470 | -11,837 | -17,620 |  | -13,414 |  |
| 152 | Gmax | Combination | -1,820 | -0,380 | 3,282 | 13,853 |  | -13,595 |  |
| 153 | Gmax | Combination | -17,880 | -11,800 | -12,207 | -28,018 |  | 8,346 |  |
| 153 | Gmax | Combination | -6,120 | -9,450 | 8,406 | 33,517 |  | 11,168 |  |
| 153 | Gmax | Combination | -4,850 | -3,090 | -0,892 | 10,986 |  | 6,447 |  |
| 153 | Gmax | Combination | -16,610 | -5,450 | -17,128 | -26,302 |  | 3,624 |  |
| 154 | Gmax | Combination | -23,930 | -6,860 | -24,926 | -43,403 |  | 7,443 |  |
| 154 | Gmax | Combination | -16,600 | -5,370 | -12,065 | -27,305 |  | 7,750 |  |
| 154 | Gmax | Combination | -16,260 | -3,690 | -17,281 | -27,065 |  | 4,012 |  |
| 154 | Gmax | Combination | -23,600 | -5,190 | -25,089 | -46,676 |  | 3,702 |  |
| 155 | Gmax | Combination | -20,440 | -6,120 | -29,889 | -44,382 |  | 4,697 |  |
| 155 | Gmax | Combination | -23,930 | -6,800 | -24,948 | -43,518 |  | 5,902 |  |
| 155 | Gmax | Combination | -23,400 | -4,170 | -25,056 | -46,512 |  | 3,438 |  |
| 155 | Gmax | Combination | -19,920 | -3,490 | -29,712 | -49,055 |  | 2,232 |  |
| 156 | Gmax | Combination | -22,730 | -5,930 | -30,445 | -40,598 |  | 0,875 |  |
| 156 | Gmax | Combination | -20,310 | -5,450 | -29,892 | -44,396 |  | 2,380 |  |
| 156 | Gmax | Combination | -19,810 | -2,920 | -29,705 | -49,018 |  | 1,683 |  |
| 156 | Gmax | Combination | -22,220 | -3,400 | -30,208 | -45,477 |  | 0,177 |  |
| 157 | Gmax | Combination | -18,330 | -4,590 | -27,502 | -36,493 |  | -3,009 |  |
| 157 | Gmax | Combination | -22,630 | -5,450 | -30,445 | -40,596 |  | -1,556 |  |
| 157 | Gmax | Combination | -21,980 | -2,220 | -30,209 | -45,484 |  | -0,444 |  |
| 157 | Gmax | Combination | -17,690 | -1,360 | -27,367 | -40,782 |  | -1,897 |  |
| 158 | Gmax | Combination | -15,400 | -2,350 | -21,441 | -30,900 |  | -6,300 |  |
| 158 | Gmax | Combination | -17,990 | -2,870 | -27,500 | -36,482 |  | -5,139 |  |
| 158 | Gmax | Combination | -17,530 | -0,570 | -27,374 | -40,815 |  | -2,454 |  |
| 158 | Gmax | Combination | -14,950 | -0,054 | -21,213 | -33,887 |  | -3,614 |  |
| 159 | Gmax | Combination | -6,230 | -0,084 | -11,489 | -17,574 |  | -8,487 |  |
| 159 | Gmax | Combination | -15,310 | -1,900 | -21,437 | -30,879 |  | -7,817 |  |
| 159 | Gmax | Combination | -14,960 | -0,110 | -21,222 | -33,936 |  | -3,992 |  |
| 159 | Gmax | Combination | -5,870 | 1,700 | -11,637 | -18,771 |  | -4,662 |  |
| 160 | Gmax | Combination | 6,330 | 1,250 | 1,959 | 13,589 |  | -9,179 |  |
| 160 | Gmax | Combination | -6,470 | -1,310 | -11,484 | -17,550 |  | -9,107 |  |
| 160 | Gmax | Combination | -6,320 | -0,530 | -11,647 | -18,821 |  | -4,794 |  |
| 160 | Gmax | Combination | 6,480 | 2,030 | 3,439 | 14,660 |  | -4,867 |  |
| 161 | Gmax | Combination | -22,860 | -6,700 | -16,228 | -26,122 |  | 1,972 |  |
| 161 | Gmax | Combination | -18,280 | -5,780 | -3,930 | 10,378 |  | -0,258 |  |
| 161 | Gmax | Combination | -17,110 | 0,075 | 10,450 | 30,375 |  | -5,374 |  |
| 161 | Gmax | Combination | -21,690 | -0,840 | -14,887 | -28,774 |  | -3,144 |  |
| 162 | Gmax | Combination | -16,630 | -3,790 | -25,366 | -46,728 |  | 0,898 |  |
| 162 | Gmax | Combination | -22,510 | -4,940 | -16,380 | -26,881 |  | 1,082 |  |
| 162 | Gmax | Combination | -22,670 | -5,710 | -14,792 | -28,298 |  | -2,544 |  |
| 162 | Gmax | Combination | -16,780 | -4,560 | -26,501 | -46,372 |  | -2,725 |  |
| 163 | Gmax | Combination | -21,630 | -3,830 | -29,642 | -49,041 |  | 0,652 |  |
| 163 | Gmax | Combination | -16,430 | -2,790 | -25,334 | -46,568 |  | 0,436 |  |
| 163 | Gmax | Combination | -16,790 | -4,600 | -26,510 | -46,419 |  | -2,047 |  |
| 163 | Gmax | Combination | -21,990 | -5,640 | -32,102 | -48,539 |  | -1,830 |  |
| 164 | Gmax | Combination | -16,880 | -2,330 | -30,223 | -45,480 |  | 0,386 |  |
| 164 | Gmax | Combination | -21,510 | -3,260 | -29,635 | -49,004 |  | 0,073 |  |
| 164 | Gmax | Combination | -21,890 | -5,140 | -32,098 | -48,522 |  | -0,662 |  |
| 164 | Gmax | Combination | -17,260 | -4,220 | -32,753 | -44,965 |  | -0,348 |  |
| 165 | Gmax | Combination | -17,320 | -1,290 | -27,337 | -40,776 |  | 0,060 |  |
| 165 | Gmax | Combination | -16,650 | -1,160 | -30,224 | -45,487 |  | -0,234 |  |
| 165 | Gmax | Combination | -17,040 | -3,110 | -32,753 | -44,967 |  | 0,903 |  |
| 165 | Gmax | Combination | -17,710 | -3,250 | -29,675 | -40,400 |  | 1,196 |  |
| 166 | Gmax | Combination | -11,190 | 0,700 | -21,274 | -33,899 |  | -0,265 |  |
| 166 | Gmax | Combination | -17,160 | -0,500 | -27,343 | -40,809 |  | -0,495 |  |
| 166 | Gmax | Combination | -17,480 | -2,060 | -29,677 | -40,411 |  | 2,283 |  |
| 166 | Gmax | Combination | -11,500 | -0,870 | -22,954 | -33,634 |  | 2,514 |  |
| 167 | Gmax | Combination | -4,490 | 1,980 | -11,398 | -18,723 |  | -0,472 |  |
| 167 | Gmax | Combination | -11,200 | 0,640 | -21,284 | -33,948 |  | -0,655 |  |
| 167 | Gmax | Combination | -11,400 | -0,340 | -22,960 | -33,664 |  | 3,296 |  |
| 167 | Gmax | Combination | -4,690 | 1,000 | -12,451 | -18,394 |  | 3,478 |  |
| 168 | Gmax | Combination | 10,090 | 2,750 | 2,605 | 14,493 |  | -0,337 |  |
| 168 | Gmax | Combination | -4,940 | -0,250 | -11,408 | -18,773 |  | -0,575 |  |
| 168 | Gmax | Combination | -5,180 | -1,470 | -12,457 | -18,422 |  | 3,951 |  |
| 168 | Gmax | Combination | 9,840 | 1,530 | 3,364 | 15,600 |  | 4,189 |  |
| 169 | Gmax | Combination | -14,010 | 0,700 | -13,721 | -28,541 |  | -9,435 |  |
| 169 | Gmax | Combination | -17,450 | 0,006 | 4,954 | 29,276 |  | -10,168 |  |
| 169 | Gmax | Combination | -20,510 | -15,260 | 6,814 | 29,705 |  | -15,511 |  |
| 169 | Gmax | Combination | -17,060 | -14,570 | -16,232 | -24,429 |  | -14,777 |  |
| 170 | Gmax | Combination | -19,650 | -5,120 | -26,636 | -46,399 |  | -6,535 |  |
| 170 | Gmax | Combination | -14,980 | -4,190 | -13,626 | -28,065 |  | -8,136 |  |
| 170 | Gmax | Combination | -15,940 | -8,990 | -16,213 | -24,334 |  | -13,442 |  |
| 170 | Gmax | Combination | -20,610 | -9,920 | -29,406 | -41,008 |  | -11,841 |  |
| 171 | Gmax | Combination | -13,570 | -3,960 | -31,979 | -48,514 |  | -3,645 |  |
| 171 | Gmax | Combination | -19,660 | -5,170 | -26,645 | -46,446 |  | -5,788 |  |
| 171 | Gmax | Combination | -20,730 | -10,550 | -29,390 | -40,927 |  | -8,824 |  |
| 171 | Gmax | Combination | -14,650 | -9,330 | -35,602 | -41,662 |  | -6,681 |  |
| 172 | Gmax | Combination | -15,840 | -3,930 | -32,756 | -44,966 |  | -0,104 |  |
| 172 | Gmax | Combination | -13,470 | -3,460 | -31,976 | -48,498 |  | -2,456 |  |
| 172 | Gmax | Combination | -14,520 | -8,670 | -35,614 | -41,723 |  | -3,215 |  |
| 172 | Gmax | Combination | -16,880 | -9,150 | -36,168 | -38,179 |  | -0,864 |  |
| 173 | Gmax | Combination | -11,730 | -2,050 | -29,637 | -40,393 |  | 3,364 |  |
| 173 | Gmax | Combination | -15,620 | -2,830 | -32,757 | -44,967 |  | 1,168 |  |
| 173 | Gmax | Combination | -16,730 | -8,400 | -36,175 | -38,216 |  | 2,501 |  |
| 173 | Gmax | Combination | -12,840 | -7,620 | -32,809 | -34,480 |  | 4,697 |  |
| 174 | Gmax | Combination | -11,290 | -0,830 | -22,965 | -33,636 |  | 6,252 |  |
| 174 | Gmax | Combination | -11,490 | -0,870 | -29,639 | -40,403 |  | 4,470 |  |
| 174 | Gmax | Combination | -12,490 | -5,890 | -32,820 | -34,536 |  | 7,650 |  |
| 174 | Gmax | Combination | -12,300 | -5,850 | -25,588 | -29,315 |  | 9,433 |  |
| 175 | Gmax | Combination | -4,290 | 1,080 | -12,266 | -18,357 |  | 8,166 |  |
| 175 | Gmax | Combination | -11,190 | -0,300 | -22,971 | -33,666 |  | 7,030 |  |
| 175 | Gmax | Combination | -12,080 | -4,750 | -25,599 | -29,373 |  | 11,652 |  |
| 175 | Gmax | Combination | -5,190 | -3,370 | -13,895 | -16,266 |  | 12,788 |  |
| 176 | Gmax | Combination | 6,620 | 0,890 | 2,675 | 15,462 |  | 9,114 |  |
| 176 | Gmax | Combination | -4,790 | -1,390 | -12,272 | -18,385 |  | 8,621 |  |
| 176 | Gmax | Combination | -5,190 | -3,420 | -13,915 | -16,365 |  | 13,875 |  |
| 176 | Gmax | Combination | 6,210 | -1,140 | 3,476 | 16,417 |  | 14,368 |  |
| 177 | Gmax | Combination | -19,500 | -15,060 | -15,796 | -24,342 |  | -21,315 |  |
| 177 | Gmax | Combination | -20,590 | -15,280 | 5,744 | 29,491 |  | -21,093 |  |
| 177 | Gmax | Combination | -19,810 | -11,340 | 0,526 | 19,892 |  | -26,696 |  |
| 177 | Gmax | Combination | -18,710 | -11,120 | -16,416 | -17,324 |  | -26,918 |  |
| 178 | Gmax | Combination | -11,890 | -8,180 | -29,510 | -41,029 |  | -16,342 |  |
| 178 | Gmax | Combination | -18,380 | -9,480 | -15,777 | -24,247 |  | -19,733 |  |
| 178 | Gmax | Combination | -19,800 | -16,600 | -16,380 | -17,145 |  | -24,435 |  |
| 178 | Gmax | Combination | -13,320 | -15,300 | -24,728 | -25,701 |  | -21,044 |  |
| 179 | Gmax | Combination | -12,740 | -8,950 | -35,602 | -41,662 |  | -8,586 |  |
| 179 | Gmax | Combination | -12,020 | -8,800 | -29,494 | -40,948 |  | -13,165 |  |
| 179 | Gmax | Combination | -13,090 | -14,150 | -24,735 | -25,736 |  | -15,568 |  |
| 179 | Gmax | Combination | -13,810 | -14,290 | -27,337 | -25,111 |  | -10,988 |  |
| 180 | Gmax | Combination | -8,420 | -7,460 | -36,229 | -38,191 |  | -0,456 |  |
| 180 | Gmax | Combination | -12,610 | -8,290 | -35,614 | -41,722 |  | -4,952 |  |
| 180 | Gmax | Combination | -13,790 | -14,200 | -27,314 | -24,996 |  | -5,323 |  |
| 180 | Gmax | Combination | -9,600 | -13,360 | -26,891 | -22,768 |  | -0,828 |  |
| 181 | Gmax | Combination | -10,350 | -7,120 | -32,850 | -34,489 |  | 7,028 |  |
| 181 | Gmax | Combination | -8,270 | -6,710 | -36,236 | -38,228 |  | 2,982 |  |
| 181 | Gmax | Combination | -9,410 | -12,370 | -26,883 | -22,727 |  | 4,274 |  |
| 181 | Gmax | Combination | -11,490 | -12,790 | -24,434 | -20,672 |  | 8,321 |  |
| 182 | Gmax | Combination | -8,330 | -5,060 | -25,568 | -29,311 |  | 13,583 |  |
| 182 | Gmax | Combination | -10,010 | -5,390 | -32,861 | -34,544 |  | 10,084 |  |
| 182 | Gmax | Combination | -11,560 | -13,140 | -24,398 | -20,489 |  | 12,910 |  |
| 182 | Gmax | Combination | -9,880 | -12,800 | -19,973 | -18,271 |  | 16,410 |  |
| 183 | Gmax | Combination | -9,340 | -4,200 | -13,884 | -16,264 |  | 18,227 |  |
| 183 | Gmax | Combination | -8,110 | -3,960 | -25,580 | -29,369 |  | 15,890 |  |
| 183 | Gmax | Combination | -9,610 | -11,450 | -19,959 | -18,203 |  | 20,229 |  |
| 183 | Gmax | Combination | -10,840 | -11,700 | -11,898 | -11,029 |  | 22,566 |  |
| 184 | Gmax | Combination | -3,750 | -3,130 | 3,322 | 16,386 |  | 20,045 |  |
| 184 | Gmax | Combination | -9,350 | -4,250 | -13,904 | -16,363 |  | 19,486 |  |
| 184 | Gmax | Combination | -10,660 | -10,800 | -11,899 | -11,030 |  | 24,319 |  |
| 184 | Gmax | Combination | -5,060 | -9,680 | -0,012 | 14,350 |  | 24,878 |  |
| 185 | Gmax | Combination | -14,080 | -10,200 | -16,783 | -17,398 |  | -31,742 |  |
| 185 | Gmax | Combination | -24,190 | -12,220 | 0,419 | 19,870 |  | -30,333 |  |
| 185 | Gmax | Combination | -27,280 | -27,670 | 1,124 | 1,432 |  | -28,839 |  |
| 185 | Gmax | Combination | -17,170 | -25,650 | 15,737 | -1,281 |  | -30,247 |  |
| 186 | Gmax | Combination | -10,980 | -14,830 | -24,953 | -25,746 |  | -23,698 |  |
| 186 | Gmax | Combination | -15,170 | -15,670 | -16,748 | -17,218 |  | -28,297 |  |
| 186 | Gmax | Combination | -16,160 | -20,580 | 15,755 | -1,192 |  | -28,621 |  |
| 186 | Gmax | Combination | -11,960 | -19,740 | 21,998 | 3,395 |  | -24,023 |  |
| 187 | Gmax | Combination | -6,480 | -12,830 | -27,549 | -25,154 |  | -11,662 |  |
| 187 | Gmax | Combination | -10,750 | -13,680 | -24,960 | -25,781 |  | -17,786 |  |
| 187 | Gmax | Combination | -11,270 | -16,280 | 22,035 | 3,580 |  | -18,045 |  |
| 187 | Gmax | Combination | -7,000 | -15,430 | 23,929 | 4,171 |  | -11,922 |  |
| 188 | Gmax | Combination | -7,810 | -13,000 | -27,031 | -22,796 |  | -0,376 |  |
| 188 | Gmax | Combination | -6,460 | -12,730 | -27,526 | -25,038 |  | -5,908 |  |
| 188 | Gmax | Combination | -6,160 | -11,210 | 23,811 | 3,579 |  | -5,964 |  |
| 188 | Gmax | Combination | -7,500 | -11,480 | 23,692 | 4,223 |  | -0,432 |  |
| 189 | Gmax | Combination | -5,620 | -11,620 | -24,593 | -20,703 |  | 9,819 |  |
| 189 | Gmax | Combination | -7,610 | -12,010 | -27,023 | -22,755 |  | 4,771 |  |
| 189 | Gmax | Combination | -7,770 | -12,810 | 23,664 | 4,082 |  | 4,979 |  |
| 189 | Gmax | Combination | -5,780 | -12,410 | 22,409 | 4,140 |  | 10,027 |  |
| 190 | Gmax | Combination | -8,890 | -12,600 | -20,067 | -18,290 |  | 18,921 |  |
| 190 | Gmax | Combination | -5,690 | -11,970 | -24,556 | -20,521 |  | 14,442 |  |
| 190 | Gmax | Combination | -6,290 | -15,000 | 22,272 | 3,456 |  | 14,874 |  |
| 190 | Gmax | Combination | -9,490 | -15,640 | 19,821 | 3,600 |  | 19,353 |  |
| 191 | Gmax | Combination | -10,790 | -11,690 | -12,395 | -11,128 |  | 26,051 |  |
| 191 | Gmax | Combination | -8,620 | -11,250 | -20,053 | -18,222 |  | 23,061 |  |
| 191 | Gmax | Combination | -11,020 | -23,290 | 19,753 | 3,263 |  | 23,449 |  |
| 191 | Gmax | Combination | -13,200 | -23,720 | 14,207 | -0,296 |  | 26,439 |  |
| 192 | Gmax | Combination | -17,100 | -12,090 | 0,351 | 14,423 |  | 27,117 |  |
| 192 | Gmax | Combination | -10,610 | -10,790 | -12,395 | -11,129 |  | 28,444 |  |
| 192 | Gmax | Combination | -13,510 | -25,260 | 14,036 | -1,149 |  | 26,737 |  |
| 192 | Gmax | Combination | -19,990 | -26,550 | 0,722 | 1,354 |  | 25,410 |  |
| 193 | Gmax | Combination | 33,490 | 67,570 | -10,805 | -1,364 |  | -2,255 |  |
| 193 | Gmax | Combination | 2,800 | 61,430 | 0,047 | 1,306 |  | -4,318 |  |
| 193 | Gmax | Combination | -21,480 | -59,940 | 2,887 | 14,454 |  | -7,543 |  |
| 193 | Gmax | Combination | 9,210 | -53,810 | 2,506 | 5,809 |  | -5,479 |  |
| 194 | Gmax | Combination | 26,910 | 40,610 | -13,437 | -3,080 |  | -1,261 |  |
| 194 | Gmax | Combination | 28,140 | 40,860 | -10,634 | -0,510 |  | -2,018 |  |
| 194 | Gmax | Combination | 12,230 | -38,700 | 2,483 | 5,696 |  | -3,473 |  |
| 194 | Gmax | Combination | 10,990 | -38,940 | 0,051 | 2,311 |  | -2,715 |  |
| 195 | Gmax | Combination | 16,480 | 18,360 | -13,497 | -2,993 |  | -0,918 |  |
| 195 | Gmax | Combination | 22,700 | 19,610 | -13,206 | -1,923 |  | -1,262 |  |
| 195 | Gmax | Combination | 13,630 | -25,740 | -0,009 | 2,012 |  | -1,706 |  |
| 195 | Gmax | Combination | 7,410 | -26,990 | -1,373 | 0,979 |  | -1,362 |  |
| 196 | Gmax | Combination | -4,230 | 2,810 | 4,288 | -3,434 |  | 7,147 |  |
| 196 | Gmax | Combination | -4,610 | 2,740 | -6,092 | 0,089 |  | 4,224 |  |
| 196 | Gmax | Combination | -5,080 | 0,380 | 1,434 | 8,120 |  | 6,415 |  |
| 196 | Gmax | Combination | -4,700 | 0,460 | -2,606 | 12,872 |  | 9,338 |  |
| 197 | Gmax | Combination | 14,350 | 7,300 | -12,947 | -3,058 |  | -0,611 |  |
| 197 | Gmax | Combination | 14,260 | 7,280 | -13,337 | -2,190 |  | -0,901 |  |
| 197 | Gmax | Combination | 8,740 | -20,320 | -1,418 | 0,753 |  | -0,830 |  |
| 197 | Gmax | Combination | 8,830 | -20,300 | -1,731 | 1,028 |  | -0,540 |  |
| 198 | Gmax | Combination | 7,270 | 2,140 | -12,112 | -2,416 |  | -0,156 |  |
| 198 | Gmax | Combination | 13,570 | 3,400 | -12,747 | -2,059 |  | -0,484 |  |
| 198 | Gmax | Combination | 9,530 | -16,800 | -1,784 | 0,763 |  | -0,063 |  |
| 198 | Gmax | Combination | 3,230 | -18,060 | -1,098 | 1,871 |  | 0,265 |  |
| 199 | Gmax | Combination | 12,130 | 4,360 | -10,353 | -2,808 |  | 0,998 |  |
| 199 | Gmax | Combination | 7,530 | 3,440 | -12,091 | -2,307 |  | 0,148 |  |
| 199 | Gmax | Combination | 3,770 | -15,380 | -1,110 | 1,811 |  | 0,998 |  |
| 199 | Gmax | Combination | 8,370 | -14,460 | -0,071 | 4,370 |  | 1,848 |  |
| 200 | Gmax | Combination | -4,380 | 3,860 | -6,023 | 0,432 |  | 2,821 |  |
| 200 | Gmax | Combination | 12,710 | 7,280 | -10,088 | -1,482 |  | 1,656 |  |
| 200 | Gmax | Combination | 9,340 | -9,590 | -0,142 | 4,017 |  | 3,251 |  |
| 200 | Gmax | Combination | -7,760 | -13,010 | 1,422 | 8,062 |  | 4,416 |  |
| 201 | Gmax | Combination | 11,560 | -53,340 | 1,921 | 5,692 |  | -6,045 |  |
| 201 | Gmax | Combination | -13,540 | -58,360 | 3,009 | 14,478 |  | -6,793 |  |
| 201 | Gmax | Combination | -14,310 | -62,220 | 3,351 | 16,276 |  | -5,919 |  |
| 201 | Gmax | Combination | 10,790 | -57,190 | 3,973 | 10,571 |  | -5,171 |  |
| 202 | Gmax | Combination | 18,410 | -37,460 | -0,054 | 2,290 |  | -3,586 |  |
| 202 | Gmax | Combination | 14,580 | -38,230 | 1,899 | 5,579 |  | -4,565 |  |
| 202 | Gmax | Combination | 10,980 | -56,240 | 3,982 | 10,615 |  | -4,612 |  |
| 202 | Gmax | Combination | 14,810 | -55,480 | 4,356 | 6,663 |  | -3,633 |  |
| 203 | Gmax | Combination | 19,750 | -24,520 | -1,424 | 0,969 |  | -1,796 |  |
| 203 | Gmax | Combination | 21,050 | -24,260 | -0,114 | 1,991 |  | -2,591 |  |
| 203 | Gmax | Combination | 16,030 | -49,400 | 4,377 | 6,769 |  | -2,850 |  |
| 203 | Gmax | Combination | 14,720 | -49,660 | 4,376 | 4,835 |  | -2,055 |  |
| 204 | Gmax | Combination | -7,510 | -0,100 | 2,039 | 13,801 |  | 8,092 |  |
| 204 | Gmax | Combination | 13,520 | 4,100 | 0,032 | 7,840 |  | 6,175 |  |
| 204 | Gmax | Combination | 5,260 | -37,170 | 5,856 | 14,120 |  | 5,531 |  |
| 204 | Gmax | Combination | -15,760 | -41,380 | 5,477 | 25,248 |  | 7,448 |  |
| 205 | Gmax | Combination | 14,460 | -19,180 | -1,724 | 1,030 |  | -0,524 |  |
| 205 | Gmax | Combination | 21,080 | -17,850 | -1,469 | 0,743 |  | -1,179 |  |
| 205 | Gmax | Combination | 16,270 | -41,880 | 4,390 | 4,910 |  | -1,270 |  |
| 205 | Gmax | Combination | 9,650 | -43,210 | 4,405 | 4,690 |  | -0,615 |  |
| 206 | Gmax | Combination | 15,940 | -15,520 | -1,212 | 1,848 |  | 0,738 |  |
| 206 | Gmax | Combination | 15,160 | -15,680 | -1,777 | 0,764 |  | 0,026 |  |
| 206 | Gmax | Combination | 10,860 | -37,140 | 4,419 | 4,759 |  | 0,127 |  |
| 206 | Gmax | Combination | 11,650 | -36,980 | 4,629 | 6,157 |  | 0,838 |  |
| 207 | Gmax | Combination | 4,100 | -15,310 | 0,055 | 4,395 |  | 2,317 |  |
| 207 | Gmax | Combination | 16,480 | -12,830 | -1,224 | 1,788 |  | 1,480 |  |
| 207 | Gmax | Combination | 12,570 | -32,370 | 4,632 | 6,173 |  | 1,636 |  |
| 207 | Gmax | Combination | 0,190 | -34,840 | 4,889 | 9,082 |  | 2,473 |  |
| 208 | Gmax | Combination | 10,840 | -9,290 | 0,021 | 7,782 |  | 4,637 |  |
| 208 | Gmax | Combination | 5,070 | -10,440 | -0,015 | 4,042 |  | 3,493 |  |
| 208 | Gmax | Combination | 0,700 | -32,300 | 4,906 | 9,164 |  | 3,222 |  |
| 208 | Gmax | Combination | 6,470 | -31,150 | 5,891 | 14,295 |  | 4,366 |  |
| 209 | Gmax | Combination | 2,300 | -58,890 | 4,136 | 10,603 |  | -4,206 |  |
| 209 | Gmax | Combination | -7,480 | -60,850 | 3,159 | 16,238 |  | -4,272 |  |
| 209 | Gmax | Combination | -7,440 | -60,630 | 3,246 | 15,491 |  | -2,874 |  |
| 209 | Gmax | Combination | 2,350 | -58,680 | 4,323 | 11,949 |  | -2,808 |  |
| 210 | Gmax | Combination | 12,070 | -56,020 | 4,286 | 6,649 |  | -3,255 |  |
| 210 | Gmax | Combination | 2,490 | -57,940 | 4,145 | 10,648 |  | -3,685 |  |
| 210 | Gmax | Combination | 2,680 | -57,020 | 4,317 | 11,922 |  | -2,754 |  |
| 210 | Gmax | Combination | 12,260 | -55,110 | 5,424 | 9,198 |  | -2,324 |  |
| 211 | Gmax | Combination | 14,830 | -49,640 | 4,302 | 4,821 |  | -1,946 |  |
| 211 | Gmax | Combination | 13,290 | -49,940 | 4,307 | 6,755 |  | -2,510 |  |
| 211 | Gmax | Combination | 12,650 | -53,150 | 5,417 | 9,165 |  | -2,011 |  |
| 211 | Gmax | Combination | 14,190 | -52,840 | 6,125 | 7,670 |  | -1,447 |  |
| 212 | Gmax | Combination | -4,290 | -39,080 | 5,661 | 25,285 |  | 4,903 |  |
| 212 | Gmax | Combination | -3,870 | -39,000 | 5,705 | 14,090 |  | 4,979 |  |
| 212 | Gmax | Combination | -0,470 | -22,020 | 5,323 | 17,597 |  | 3,356 |  |
| 212 | Gmax | Combination | -0,890 | -22,100 | 3,709 | 20,682 |  | 3,280 |  |
| 213 | Gmax | Combination | 17,210 | -41,690 | 4,342 | 4,677 |  | -0,601 |  |
| 213 | Gmax | Combination | 16,390 | -41,860 | 4,317 | 4,895 |  | -1,196 |  |
| 213 | Gmax | Combination | 14,880 | -49,420 | 6,120 | 7,648 |  | -1,026 |  |
| 213 | Gmax | Combination | 15,700 | -49,260 | 6,525 | 7,650 |  | -0,431 |  |
| 214 | Gmax | Combination | 11,790 | -36,950 | 4,553 | 6,142 |  | 0,753 |  |
| 214 | Gmax | Combination | 18,420 | -35,630 | 4,356 | 4,747 |  | 0,138 |  |
| 214 | Gmax | Combination | 16,700 | -44,220 | 6,520 | 7,627 |  | 0,035 |  |
| 214 | Gmax | Combination | 10,080 | -45,550 | 6,629 | 9,200 |  | 0,650 |  |
| 215 | Gmax | Combination | 13,820 | -32,120 | 4,947 | 9,094 |  | 2,232 |  |
| 215 | Gmax | Combination | 12,720 | -32,340 | 4,556 | 6,157 |  | 1,544 |  |
| 215 | Gmax | Combination | 11,060 | -40,620 | 6,626 | 9,183 |  | 1,139 |  |
| 215 | Gmax | Combination | 12,160 | -40,400 | 6,353 | 12,462 |  | 1,827 |  |
| 216 | Gmax | Combination | -2,660 | -32,980 | 5,739 | 14,265 |  | 3,919 |  |
| 216 | Gmax | Combination | 14,330 | -29,580 | 4,963 | 9,176 |  | 3,169 |  |
| 216 | Gmax | Combination | 13,360 | -34,410 | 6,343 | 12,417 |  | 2,343 |  |
| 216 | Gmax | Combination | -3,630 | -37,810 | 5,288 | 17,419 |  | 3,093 |  |
| 217 | Gmax | Combination | 0,590 | -59,030 | 4,432 | 11,971 |  | -1,524 |  |
| 217 | Gmax | Combination | -5,490 | -60,240 | 3,043 | 15,450 |  | -1,390 |  |
| 217 | Gmax | Combination | -5,040 | -58,040 | 3,096 | 14,488 |  | -0,049 |  |
| 217 | Gmax | Combination | 1,030 | -56,820 | 4,202 | 11,791 |  | -0,183 |  |
| 218 | Gmax | Combination | 6,620 | -56,240 | 5,409 | 9,195 |  | -1,413 |  |
| 218 | Gmax | Combination | 0,920 | -57,380 | 4,427 | 11,944 |  | -1,452 |  |
| 218 | Gmax | Combination | 1,440 | -54,800 | 4,204 | 11,799 |  | -0,323 |  |
| 218 | Gmax | Combination | 7,140 | -53,660 | 5,373 | 9,615 |  | -0,284 |  |
| 219 | Gmax | Combination | 12,070 | -53,260 | 6,112 | 7,668 |  | -0,965 |  |
| 219 | Gmax | Combination | 7,020 | -54,270 | 5,403 | 9,162 |  | -1,114 |  |
| 219 | Gmax | Combination | 7,500 | -51,840 | 5,377 | 9,635 |  | -0,374 |  |
| 219 | Gmax | Combination | 12,560 | -50,830 | 6,190 | 8,440 |  | -0,225 |  |
| 220 | Gmax | Combination | -10,580 | -24,040 | 4,211 | 20,782 |  | 2,084 |  |
| 220 | Gmax | Combination | 9,450 | -20,030 | 5,297 | 17,592 |  | 1,606 |  |
| 220 | Gmax | Combination | 6,210 | -36,250 | 5,990 | 17,111 |  | 0,079 |  |
| 220 | Gmax | Combination | -13,820 | -40,260 | 5,153 | 25,545 |  | 0,557 |  |
| 221 | Gmax | Combination | 13,360 | -49,720 | 6,496 | 7,644 |  | -0,358 |  |
| 221 | Gmax | Combination | 12,760 | -49,840 | 6,107 | 7,646 |  | -0,561 |  |
| 221 | Gmax | Combination | 13,100 | -48,140 | 6,194 | 8,460 |  | -0,261 |  |
| 221 | Gmax | Combination | 13,700 | -48,020 | 6,659 | 8,558 |  | -0,058 |  |
| 222 | Gmax | Combination | 13,770 | -44,810 | 6,597 | 9,193 |  | 0,309 |  |
| 222 | Gmax | Combination | 14,370 | -44,690 | 6,491 | 7,621 |  | 0,089 |  |
| 222 | Gmax | Combination | 14,390 | -44,560 | 6,663 | 8,579 |  | -0,074 |  |
| 222 | Gmax | Combination | 13,800 | -44,680 | 6,729 | 10,121 |  | 0,147 |  |
| 223 | Gmax | Combination | 8,410 | -41,150 | 6,345 | 12,461 |  | 0,960 |  |
| 223 | Gmax | Combination | 14,760 | -39,880 | 6,593 | 9,176 |  | 0,772 |  |
| 223 | Gmax | Combination | 14,910 | -39,100 | 6,733 | 10,141 |  | 0,115 |  |
| 223 | Gmax | Combination | 8,560 | -40,370 | 6,400 | 13,087 |  | 0,302 |  |

## VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO

A tabela a seguir apresenta as reações das placas no solo.

Tabela 7.2 – Reações no solo.

| Joint | OutputCase | CaseType |  |  | F1 | F2 | F3 | M1 |  | M2 |  |  | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text |  |  | KN | KN | KN | KN-m |  | KN-m |  |  | KN-m |
| 1 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 84,794 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 43,582 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 86,304 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 4 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 159,633 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 5 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 82,673 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 6 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 148,314 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 7 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 80,677 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 8 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 140,313 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 9 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 78,753 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 10 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 135,61 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 11 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 76,885 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 12 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 133,878 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 13 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 75,07 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 14 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 134,828 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 15 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 73,344 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 16 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 138,088 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 17 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 35,905 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 18 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 71,164 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 19 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 85,777 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 20 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 152,097 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 21 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 135,294 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 22 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 124,004 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 23 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 118,492 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 24 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 118,276 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 25 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 122,813 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 26 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 131,289 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 27 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 70,774 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 28 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 85,355 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 29 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 148,076 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 30 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 128,49 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 31 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 115,417 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 32 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 109,401 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 33 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 109,953 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 34 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 116,365 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 35 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 127,527 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 36 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 70,454 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 37 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 84,974 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 38 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 146,87 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 39 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 126,908 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 40 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 113,592 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 41 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 107,514 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 42 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 108,185 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 43 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 114,867 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 44 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 126,414 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 45 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 70,146 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 46 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 84,63 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 47 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 148,132 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 48 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 129,935 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 49 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 117,802 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 50 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 112,106 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 51 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 112,327 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 52 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 117,831 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 53 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 127,691 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 54 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 69,839 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 55 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 84,351 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 56 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 151,982 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 57 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 137,725 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 58 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 128,138 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 59 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 123,191 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 60 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 122,354 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 61 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 125,235 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 62 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 131,351 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 63 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 69,559 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 64 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 84,174 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 65 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 158,081 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 66 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 149,384 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 67 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 143,12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 68 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 138,974 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 69 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 136,597 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 70 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 135,874 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 71 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 136,785 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 72 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 69,335 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 73 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 83,996 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 74 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 162,4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 75 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 157,419 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 76 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 153,078 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 77 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 149,25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 78 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 145,859 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 79 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 142,88 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 80 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 140,354 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 81 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 69,114 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 82 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 83,767 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 83 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 157,614 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 84 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 149,19 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 85 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 143,096 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 86 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 139,011 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 87 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 136,588 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 88 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 135,716 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 89 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 136,387 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 90 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 68,987 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 91 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 83,541 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 92 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 151,127 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 93 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 137,475 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 94 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 128,266 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 95 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 123,452 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 96 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 122,508 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 97 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 125,052 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 98 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 130,631 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 99 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 68,866 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 100 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 83,424 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 101 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 147,013 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 102 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 129,858 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 103 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 118,387 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 104 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 112,925 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 105 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 112,948 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 106 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 117,851 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 107 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 126,774 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 108 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 68,812 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 109 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 83,391 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 110 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 145,679 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 111 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 127,362 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 112 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 115,115 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 113 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 109,413 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 114 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 109,75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 115 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 115,442 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 116 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 125,488 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 117 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 68,801 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 118 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 83,428 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 119 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 147,02 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 120 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 129,865 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 121 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 118,394 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 122 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 112,933 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 123 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 112,956 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 124 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 117,859 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 125 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 126,783 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 126 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 68,819 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 127 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 83,548 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 128 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 151,142 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 129 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 137,492 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 130 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 128,283 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 131 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 123,47 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 132 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 122,526 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 133 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 125,071 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 134 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 130,653 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 135 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 68,88 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 136 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 83,778 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 137 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 157,638 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 138 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 149,217 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 139 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 143,125 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 140 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 139,042 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 141 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 136,62 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 142 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 135,75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 143 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 136,424 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 144 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 69,007 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 145 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 83,994 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 146 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 162,403 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 147 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 157,445 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 148 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 153,112 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 149 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 149,287 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 150 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 145,9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 151 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 142,925 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 152 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 140,404 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 153 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 69,142 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 154 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 84,174 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 155 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 158,075 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 156 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 149,371 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 157 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 143,12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 158 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 138,984 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 159 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 136,621 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 160 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 135,914 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 161 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 136,842 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 162 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 69,372 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 163 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 84,367 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 164 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 151,972 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 165 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 137,648 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 166 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 128,059 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 167 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 123,14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 168 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 122,34 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 169 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 125,258 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 170 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 131,411 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 171 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 69,605 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 172 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 84,651 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 173 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 147,969 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 174 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 129,708 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 175 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 117,61 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 176 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 111,984 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 177 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 112,274 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 178 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 117,838 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 179 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 127,753 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 180 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 69,895 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 181 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 84,864 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 182 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 146,374 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 183 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 126,535 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 184 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 113,329 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 185 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 107,354 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 186 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 108,114 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 187 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 114,869 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 188 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 126,483 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 189 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 70,211 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 190 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 85,366 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 191 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 147,837 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 192 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 128,21 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 193 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 115,206 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 194 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 109,273 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 195 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 109,901 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 196 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 116,382 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 197 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 127,611 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 198 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 70,529 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 199 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 85,807 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 200 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 152,122 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 201 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 135,233 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 202 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 123,929 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 203 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 118,448 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 204 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 118,278 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 205 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 122,867 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 206 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 131,399 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 207 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 70,858 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 208 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 86,336 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 209 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 159,714 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 210 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 148,375 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 211 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 140,359 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 212 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 135,664 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 213 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 133,956 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 214 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 134,939 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 215 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 138,237 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 216 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 71,258 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 217 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 43,6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 218 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 84,843 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 219 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 82,734 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 220 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 80,748 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 221 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 78,832 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 222 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 76,97 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 223 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 75,162 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 224 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 73,443 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 225 | Gmax |  | Combination | 0 |  | 0 | 35,959 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |

A tensão no solo será determinada pela equação;

σsolo=Pconcreto+Pagua+SCA

Conforme somatório da coluna F3 que são as reações em z e equivale ao somatório do numerador da equação, temos 26078,51 kN. A área do apoio no solo é de 276,64 m². Temos uma tensão no solo de;

σ=26078,51276,64=94,27kNm2=0,94kgfcm2≤1,40kgfcm2(ok)

Logo a fundação não poderá ser do tipo direta.

## ARMAÇÃO NA LAJE DE FUNDO

As figuras 7.3 e 7.4 apresentam os momentos fletores na laje de fundo.

Figura 7.3 – Momento na direção X.

Figura 7.4 – Momento na direção Y.

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Laje h=45cm →Mx=30,28 kNm   My=48,47 kNm

Engastes (apoio das paredes centrais) →M=62,93 kNm

A figura a seguir apresenta o resultados do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 10,35 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø12.5 c/10 que equivale a 12,30 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 10,35 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø12.5 c/10 que equivale a 12,30 cm²/m.

- Engaste

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 10,35 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø12.5 c/10 que equivale a 12,30 cm²/m.

## ARMAÇÃO NA LAJE SUPERIOR

As figuras 7.5 e 7.6 apresentam os momentos fletores na laje superior.

Figura 7.5 – Momento na direção X.

Figura 7.6 – Momento na direção Y.

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Laje h=30cm →Mx=20,88 kNm   My=53,40 kNm

A figura a seguir apresenta o resultados do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 6,90 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/10 que equivale a 7,80 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 7,44 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/10 que equivale a 7,80 cm²/m.

## ARMAÇÃO NAS PAREDES

As figuras 7.7 e 7.8 apresentam os momentos fletores nas paredes.

Figura 7.7 – Momento na direção X.

Figura 7.8 – Momento na direção Y.

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Paredes e=30cm →Mx=38,40 kNm   My=36,70 kNm

Engastes (entre paredes centrais) →M=51,02 kNm

A figura a seguir apresenta o resultados do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 6,90 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/10 que equivale a 7,80 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 6,90 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/10 que equivale a 7,80 cm²/m.

- Engaste

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 7,15 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/10 que equivale a 7,80 cm²/m.

# DIMENSIONAMENTO – DECANTADOR

## MODELAGEM ESTRUTURAL

A figura 8.1 apresenta as dimensões em planta e corte do decantador.

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 (figura 8.2) considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 8.2 – Modelo estrutural 3D – Vista 1.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

- Sobrecargas (SC)

Carregamento na laje/tampas de cobertura (SC)

Carregamento na laje de fundo (SCLF)

Carregamento nas paredes lado interno (SCPI)

Carregamento nas paredes lado externo carga (SCPE)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

Comb 2: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF

Comb 3: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI

Comb 4: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI+1,4SCPE

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. As tabelas a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

Tabela 8.1 – Esforços nas placas.

| Area | OutputCase | CaseType | Fx | Fy | Mx |  | My | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text | KN/m | KN/m | KN-m/m |  | KN-m/m | KN-m/m |
| 1 | Gmax | Combination | -42,07 | -69,62 | -11,03 | -12,73 |  | -0,95 |  |
| 1 | Gmax | Combination | -60,23 | -160,43 | -2,89 | -46,61 |  | -2,65 |  |
| 1 | Gmax | Combination | -173,74 | -183,14 | 38,98 | 42,86 |  | -4,40 |  |
| 1 | Gmax | Combination | -155,58 | -92,32 | -40,67 | -0,20 |  | -2,70 |  |
| 2 | Gmax | Combination | -54,75 | -159,34 | -3,97 | -46,82 |  | 1,87 |  |
| 2 | Gmax | Combination | -46,60 | -118,59 | -11,63 | -13,05 |  | 0,64 |  |
| 2 | Gmax | Combination | -165,30 | -142,33 | -40,11 | 1,13 |  | 2,60 |  |
| 2 | Gmax | Combination | -173,45 | -183,08 | 39,41 | 42,95 |  | 3,83 |  |
| 3 | Gmax | Combination | -155,52 | -92,04 | -40,67 | -0,21 |  | 2,56 |  |
| 3 | Gmax | Combination | -173,91 | -183,97 | 38,99 | 42,88 |  | 4,26 |  |
| 3 | Gmax | Combination | -61,38 | -161,47 | -2,88 | -46,81 |  | 2,51 |  |
| 3 | Gmax | Combination | -42,99 | -69,53 | -11,11 | -12,86 |  | 0,81 |  |
| 4 | Gmax | Combination | -173,62 | -183,92 | 39,41 | 42,97 |  | -3,96 |  |
| 4 | Gmax | Combination | -165,24 | -142,02 | -40,12 | 1,08 |  | -2,71 |  |
| 4 | Gmax | Combination | -47,42 | -118,46 | -11,55 | -13,05 |  | -0,73 |  |
| 4 | Gmax | Combination | -55,79 | -160,35 | -3,97 | -47,03 |  | -1,98 |  |
| 5 | Gmax | Combination | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | Gmax | Combination | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | Gmax | Combination | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | Gmax | Combination | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | Gmax | Combination | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | Gmax | Combination | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | Gmax | Combination | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | Gmax | Combination | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | Gmax | Combination | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | Gmax | Combination | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | Gmax | Combination | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | Gmax | Combination | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 8 | Gmax | Combination | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 8 | Gmax | Combination | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 8 | Gmax | Combination | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 8 | Gmax | Combination | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9 | Gmax | Combination | -62,92 | -98,91 | 11,29 | 17,78 |  | -4,66 |  |
| 9 | Gmax | Combination | -293,12 | -144,95 | 55,04 | -2,70 |  | -4,66 |  |
| 9 | Gmax | Combination | -300,55 | -182,08 | -61,12 | -63,34 |  | -5,63 |  |
| 9 | Gmax | Combination | -70,34 | -136,04 | 5,56 | 54,04 |  | -5,63 |  |
| 10 | Gmax | Combination | -293,19 | -145,26 | 55,06 | -2,59 |  | 4,78 |  |
| 10 | Gmax | Combination | -64,48 | -99,52 | 11,24 | 17,68 |  | 4,78 |  |
| 10 | Gmax | Combination | -72,02 | -137,23 | 5,54 | 54,08 |  | 5,76 |  |
| 10 | Gmax | Combination | -300,73 | -182,97 | -61,12 | -63,38 |  | 5,76 |  |
| 11 | Gmax | Combination | -285,44 | -179,91 | -60,89 | -63,33 |  | -5,74 |  |
| 11 | Gmax | Combination | -74,20 | -137,67 | 5,07 | 53,98 |  | -5,91 |  |
| 11 | Gmax | Combination | -63,66 | -84,98 | 11,44 | 17,58 |  | -5,01 |  |
| 11 | Gmax | Combination | -274,90 | -127,23 | 54,38 | -1,78 |  | -4,84 |  |
| 12 | Gmax | Combination | -72,33 | -136,44 | 5,16 | 53,96 |  | 6,05 |  |
| 12 | Gmax | Combination | -285,26 | -179,02 | -60,88 | -63,30 |  | 5,90 |  |
| 12 | Gmax | Combination | -274,87 | -127,07 | 54,37 | -1,81 |  | 5,00 |  |
| 12 | Gmax | Combination | -61,94 | -84,49 | 11,37 | 17,51 |  | 5,16 |  |
| 13 | Gmax | Combination | -68,46 | -227,91 | -4,61 | -47,30 |  | -4,20 |  |
| 13 | Gmax | Combination | -99,15 | -234,05 | 24,12 | 12,30 |  | -6,12 |  |
| 13 | Gmax | Combination | -69,05 | -83,59 | -6,97 | -15,60 |  | -12,71 |  |
| 13 | Gmax | Combination | -38,37 | -77,45 | -9,56 | -12,09 |  | -10,78 |  |
| 14 | Gmax | Combination | -84,28 | -159,71 | 23,57 | 9,54 |  | -3,51 |  |
| 14 | Gmax | Combination | -121,17 | -167,09 | 28,10 | 26,33 |  | 0,53 |  |
| 14 | Gmax | Combination | -112,30 | -122,74 | 10,32 | 7,89 |  | -3,98 |  |
| 14 | Gmax | Combination | -75,41 | -115,36 | -6,26 | -12,06 |  | -8,02 |  |
| 15 | Gmax | Combination | -114,86 | -135,55 | 27,71 | 24,35 |  | 0,51 |  |
| 15 | Gmax | Combination | -195,15 | -151,61 | 21,59 | 27,57 |  | 2,66 |  |
| 15 | Gmax | Combination | -190,10 | -126,35 | 13,81 | 18,54 |  | 4,43 |  |
| 15 | Gmax | Combination | -109,81 | -110,29 | 11,19 | 12,28 |  | 2,28 |  |
| 16 | Gmax | Combination | -190,94 | -130,56 | 21,41 | 26,67 |  | 3,06 |  |
| 16 | Gmax | Combination | -345,81 | -161,54 | 4,88 | -5,72 |  | 2,29 |  |
| 16 | Gmax | Combination | -324,97 | -57,36 | 10,62 | 5,28 |  | 5,76 |  |
| 16 | Gmax | Combination | -170,11 | -26,38 | 14,35 | 21,21 |  | 6,53 |  |
| 17 | Gmax | Combination | -34,65 | -32,51 | -9,14 | -12,20 |  | 10,42 |  |
| 17 | Gmax | Combination | -72,76 | -40,13 | -4,47 | -15,49 |  | 12,27 |  |
| 17 | Gmax | Combination | -112,06 | -236,63 | 23,94 | 12,26 |  | 5,23 |  |
| 17 | Gmax | Combination | -73,95 | -229,01 | -4,09 | -47,20 |  | 3,39 |  |
| 18 | Gmax | Combination | -79,77 | -75,20 | -3,73 | -11,76 |  | 7,42 |  |
| 18 | Gmax | Combination | -97,56 | -78,76 | 13,48 | 8,64 |  | 3,36 |  |
| 18 | Gmax | Combination | -114,98 | -165,85 | 28,16 | 26,34 |  | -1,40 |  |
| 18 | Gmax | Combination | -97,19 | -162,30 | 23,38 | 9,51 |  | 2,65 |  |
| 19 | Gmax | Combination | -98,17 | -81,82 | 14,44 | 13,43 |  | -3,02 |  |
| 19 | Gmax | Combination | -162,75 | -94,74 | 17,07 | 20,04 |  | -4,99 |  |
| 19 | Gmax | Combination | -173,24 | -147,23 | 21,21 | 27,49 |  | -3,06 |  |
| 19 | Gmax | Combination | -108,67 | -134,31 | 27,77 | 24,36 |  | -1,09 |  |
| 20 | Gmax | Combination | -152,12 | -41,61 | 17,61 | 22,77 |  | -7,13 |  |
| 20 | Gmax | Combination | -330,72 | -77,33 | 10,11 | 4,36 |  | -6,35 |  |
| 20 | Gmax | Combination | -347,64 | -161,90 | 6,00 | -5,50 |  | -2,27 |  |
| 20 | Gmax | Combination | -169,04 | -126,18 | 21,03 | 26,59 |  | -3,05 |  |
| 21 | Gmax | Combination | -109,34 | -0,36 | -9,92 | -9,40 |  | 9,03 |  |
| 21 | Gmax | Combination | -127,41 | -3,97 | -5,19 | -9,82 |  | 10,44 |  |
| 21 | Gmax | Combination | -165,05 | -192,16 | 24,22 | 18,97 |  | 4,55 |  |
| 21 | Gmax | Combination | -146,98 | -188,55 | -0,60 | -41,33 |  | 3,14 |  |
| 22 | Gmax | Combination | -133,44 | -34,08 | -4,49 | -6,33 |  | 5,00 |  |
| 22 | Gmax | Combination | -117,64 | -30,92 | 9,97 | 12,20 |  | 0,71 |  |
| 22 | Gmax | Combination | -124,78 | -66,63 | 24,45 | 31,15 |  | -2,15 |  |
| 22 | Gmax | Combination | -140,58 | -69,79 | 23,70 | 16,34 |  | 2,14 |  |
| 23 | Gmax | Combination | -114,80 | -16,75 | 11,02 | 17,46 |  | -5,55 |  |
| 23 | Gmax | Combination | -100,08 | -13,81 | 12,87 | 16,18 |  | -7,42 |  |
| 23 | Gmax | Combination | -99,32 | -10,02 | 10,54 | 21,33 |  | -4,12 |  |
| 23 | Gmax | Combination | -114,04 | -12,97 | 24,00 | 28,91 |  | -2,25 |  |
| 24 | Gmax | Combination | -93,64 | 18,39 | 13,23 | 18,02 |  | -8,80 |  |
| 24 | Gmax | Combination | -68,07 | 23,50 | -0,85 | -13,83 |  | -5,55 |  |
| 24 | Gmax | Combination | -65,53 | 36,22 | -9,49 | -44,37 |  | -0,66 |  |
| 24 | Gmax | Combination | -91,10 | 31,10 | 10,51 | 21,22 |  | -3,91 |  |
| 25 | Gmax | Combination | -146,67 | -188,49 | -0,56 | -41,33 |  | -3,09 |  |
| 25 | Gmax | Combination | -164,78 | -192,11 | 24,21 | 18,97 |  | -4,52 |  |
| 25 | Gmax | Combination | -126,97 | -3,08 | -5,32 | -9,79 |  | -10,38 |  |
| 25 | Gmax | Combination | -108,87 | 0,54 | -10,01 | -9,30 |  | -8,95 |  |
| 26 | Gmax | Combination | -140,30 | -69,74 | 23,69 | 16,34 |  | -2,12 |  |
| 26 | Gmax | Combination | -123,87 | -66,45 | 24,46 | 31,15 |  | 2,17 |  |
| 26 | Gmax | Combination | -116,57 | -29,92 | 9,72 | 12,13 |  | -0,67 |  |
| 26 | Gmax | Combination | -133,00 | -33,21 | -4,62 | -6,31 |  | -4,95 |  |
| 27 | Gmax | Combination | -113,14 | -12,79 | 24,01 | 28,91 |  | 2,30 |  |
| 27 | Gmax | Combination | -98,15 | -9,79 | 10,55 | 21,34 |  | 4,20 |  |
| 27 | Gmax | Combination | -98,98 | -13,95 | 12,65 | 15,98 |  | 7,48 |  |
| 27 | Gmax | Combination | -113,97 | -16,94 | 10,77 | 17,34 |  | 5,58 |  |
| 28 | Gmax | Combination | -89,93 | 31,34 | 10,53 | 21,23 |  | 4,04 |  |
| 28 | Gmax | Combination | -65,12 | 36,30 | -9,53 | -44,38 |  | 0,82 |  |
| 28 | Gmax | Combination | -68,19 | 20,94 | -0,85 | -13,80 |  | 5,67 |  |
| 28 | Gmax | Combination | -93,00 | 15,98 | 13,01 | 17,77 |  | 8,89 |  |
| 29 | Gmax | Combination | -157,62 | -75,36 | 31,79 | 16,54 |  | -11,77 |  |
| 29 | Gmax | Combination | -102,49 | -142,15 | 54,19 | 16,92 |  | -25,78 |  |
| 29 | Gmax | Combination | -86,27 | -61,10 | -3,35 | 13,53 |  | -18,23 |  |
| 30 | Gmax | Combination | -88,27 | -186,89 | 9,02 | 7,63 |  | -9,12 |  |
| 30 | Gmax | Combination | -62,09 | -55,96 | -48,62 | -5,59 |  | -18,71 |  |
| 30 | Gmax | Combination | -122,07 | -38,35 | -59,89 | -38,85 |  | -18,88 |  |
| 30 | Gmax | Combination | -145,51 | -155,53 | 2,41 | -10,33 |  | -13,77 |  |
| 31 | Gmax | Combination | -195,17 | -38,25 | 13,83 | 18,55 |  | 3,54 |  |
| 31 | Gmax | Combination | -168,97 | 92,76 | -27,63 | 1,84 |  | -7,07 |  |
| 31 | Gmax | Combination | -88,62 | -163,32 | -51,75 | -28,31 |  | -12,29 |  |
| 31 | Gmax | Combination | -86,27 | -151,54 | 10,15 | 12,07 |  | -1,67 |  |
| 32 | Gmax | Combination | -130,70 | 276,02 | -30,04 | -9,38 |  | -0,85 |  |
| 32 | Gmax | Combination | -175,64 | 51,35 | 14,22 | 21,18 |  | 5,90 |  |
| 32 | Gmax | Combination | -309,44 | -176,07 | 7,90 | 4,73 |  | 6,98 |  |
| 32 | Gmax | Combination | -306,36 | -160,66 | -14,78 | 7,55 |  | 0,25 |  |
| 33 | Gmax | Combination | -270,78 | -11,74 | -30,66 | -13,55 |  | 13,23 |  |
| 33 | Gmax | Combination | -134,86 | -47,27 | -63,13 | -18,39 |  | 24,10 |  |
| 33 | Gmax | Combination | -121,80 | 18,05 | 6,72 | -7,44 |  | 15,41 |  |
| 34 | Gmax | Combination | -134,33 | 1,78 | -47,12 | 1,93 |  | 16,88 |  |
| 34 | Gmax | Combination | -146,33 | -58,22 | 7,02 | 11,61 |  | 5,84 |  |
| 34 | Gmax | Combination | -179,82 | -67,80 | 4,78 | -4,48 |  | 9,13 |  |
| 34 | Gmax | Combination | -174,29 | -40,20 | -66,95 | -35,83 |  | 16,28 |  |
| 35 | Gmax | Combination | -73,37 | -21,07 | -39,52 | -7,72 |  | 3,64 |  |
| 35 | Gmax | Combination | -81,35 | -60,93 | 15,01 | 16,61 |  | -6,63 |  |
| 35 | Gmax | Combination | -144,60 | -47,98 | 9,58 | 17,17 |  | -0,35 |  |
| 35 | Gmax | Combination | -131,42 | 17,95 | -52,11 | -26,10 |  | 10,38 |  |
| 36 | Gmax | Combination | -43,62 | 6,11 | 4,45 | 28,97 |  | 5,00 |  |
| 36 | Gmax | Combination | -33,88 | 54,80 | -3,90 | -14,44 |  | -8,60 |  |
| 36 | Gmax | Combination | -73,20 | -19,71 | 13,53 | 18,08 |  | -12,48 |  |
| 36 | Gmax | Combination | -106,02 | -183,81 | -40,34 | -15,04 |  | 0,68 |  |
| 37 | Gmax | Combination | -64,73 | -17,60 | 10,18 | 9,17 |  | -9,33 |  |
| 37 | Gmax | Combination | -78,88 | -20,43 | 7,48 | 15,97 |  | -11,22 |  |
| 37 | Gmax | Combination | -118,01 | -216,07 | -23,53 | -10,28 |  | -5,10 |  |
| 37 | Gmax | Combination | -103,86 | -213,24 | 1,49 | 41,74 |  | -3,21 |  |
| 38 | Gmax | Combination | -87,42 | -63,14 | 6,75 | 12,31 |  | -7,07 |  |
| 38 | Gmax | Combination | -82,40 | -62,13 | -10,46 | -7,07 |  | -3,30 |  |
| 38 | Gmax | Combination | -96,68 | -133,55 | -26,65 | -24,82 |  | 1,14 |  |
| 38 | Gmax | Combination | -101,71 | -134,55 | -22,98 | -7,54 |  | -2,63 |  |
| 39 | Gmax | Combination | -82,95 | -64,87 | -11,38 | -11,67 |  | 2,88 |  |
| 39 | Gmax | Combination | -107,06 | -69,69 | -14,38 | -19,79 |  | 5,00 |  |
| 39 | Gmax | Combination | -117,14 | -120,09 | -20,06 | -28,82 |  | 3,03 |  |
| 39 | Gmax | Combination | -93,03 | -115,27 | -26,24 | -22,77 |  | 0,91 |  |
| 40 | Gmax | Combination | -97,79 | -23,30 | -15,07 | -23,24 |  | 7,39 |  |
| 40 | Gmax | Combination | -201,45 | -44,04 | -9,19 | -6,70 |  | 6,96 |  |
| 40 | Gmax | Combination | -219,62 | -134,87 | -3,83 | 0,97 |  | 2,75 |  |
| 40 | Gmax | Combination | -115,95 | -114,14 | -19,80 | -27,51 |  | 3,19 |  |
| 41 | Gmax | Combination | -103,57 | -213,18 | 1,53 | 41,75 |  | 3,35 |  |
| 41 | Gmax | Combination | -118,82 | -216,23 | -23,55 | -10,28 |  | 5,22 |  |
| 41 | Gmax | Combination | -79,93 | -21,82 | 7,68 | 16,11 |  | 11,33 |  |
| 41 | Gmax | Combination | -64,69 | -18,77 | 10,23 | 9,17 |  | 9,45 |  |
| 42 | Gmax | Combination | -102,51 | -134,71 | -23,00 | -7,55 |  | 2,72 |  |
| 42 | Gmax | Combination | -97,17 | -133,64 | -26,65 | -24,82 |  | -1,07 |  |
| 42 | Gmax | Combination | -83,04 | -62,99 | -10,34 | -6,98 |  | 3,39 |  |
| 42 | Gmax | Combination | -88,38 | -64,06 | 6,94 | 12,43 |  | 7,17 |  |
| 43 | Gmax | Combination | -93,52 | -115,37 | -26,24 | -22,77 |  | -0,85 |  |
| 43 | Gmax | Combination | -117,31 | -120,12 | -20,06 | -28,82 |  | -2,98 |  |
| 43 | Gmax | Combination | -107,27 | -69,92 | -14,30 | -19,77 |  | -4,94 |  |
| 43 | Gmax | Combination | -83,48 | -65,17 | -11,27 | -11,61 |  | -2,81 |  |
| 44 | Gmax | Combination | -116,12 | -114,17 | -19,80 | -27,51 |  | -3,14 |  |
| 44 | Gmax | Combination | -218,92 | -134,73 | -3,83 | 0,97 |  | -2,70 |  |
| 44 | Gmax | Combination | -200,66 | -43,44 | -9,16 | -6,70 |  | -6,90 |  |
| 44 | Gmax | Combination | -97,86 | -22,88 | -14,99 | -23,21 |  | -7,33 |  |
| 45 | Gmax | Combination | -232,17 | -59,81 | -30,82 | -16,54 |  | 13,29 |  |
| 45 | Gmax | Combination | -64,97 | -62,99 | -59,09 | -19,80 |  | 26,78 |  |
| 45 | Gmax | Combination | -57,35 | -24,85 | 6,45 | -13,31 |  | 18,18 |  |
| 46 | Gmax | Combination | -96,20 | 20,03 | -55,35 | -6,37 |  | 20,26 |  |
| 46 | Gmax | Combination | -120,84 | -103,19 | 11,70 | 8,28 |  | 9,03 |  |
| 46 | Gmax | Combination | -125,93 | -111,43 | 5,39 | -9,94 |  | 13,32 |  |
| 46 | Gmax | Combination | -101,29 | 11,77 | -64,89 | -40,21 |  | 19,08 |  |
| 47 | Gmax | Combination | -122,65 | 114,89 | -39,04 | -2,91 |  | 8,16 |  |
| 47 | Gmax | Combination | -164,28 | -93,23 | 18,02 | 20,23 |  | -4,00 |  |
| 47 | Gmax | Combination | -119,77 | -100,79 | 13,18 | 13,18 |  | 1,70 |  |
| 47 | Gmax | Combination | -92,76 | 34,26 | -58,87 | -30,88 |  | 13,50 |  |
| 48 | Gmax | Combination | -123,47 | 48,08 | 11,43 | -12,82 |  | 1,94 |  |
| 48 | Gmax | Combination | -117,35 | 127,77 | 40,79 | 13,89 |  | 3,16 |  |
| 48 | Gmax | Combination | -150,53 | -38,13 | -17,84 | -22,82 |  | -8,39 |  |
| 48 | Gmax | Combination | -146,20 | -65,58 | -6,52 | -3,64 |  | -8,45 |  |
| 49 | Gmax | Combination | -84,95 | 1,93 | 3,20 | -13,83 |  | -17,04 |  |
| 49 | Gmax | Combination | -99,69 | -71,74 | -59,91 | -18,10 |  | -25,45 |  |
| 49 | Gmax | Combination | -224,65 | -26,01 | -32,58 | -13,65 |  | -10,87 |  |
| 50 | Gmax | Combination | -111,12 | -107,12 | 8,63 | 6,70 |  | -8,89 |  |
| 50 | Gmax | Combination | -84,34 | 26,81 | -55,70 | -7,90 |  | -19,62 |  |
| 50 | Gmax | Combination | -124,52 | 26,46 | -65,47 | -39,01 |  | -18,99 |  |
| 50 | Gmax | Combination | -150,54 | -103,65 | 2,37 | -10,48 |  | -12,97 |  |
| 51 | Gmax | Combination | -124,03 | -65,25 | 15,62 | 20,04 |  | 3,73 |  |
| 51 | Gmax | Combination | -91,50 | 97,40 | -39,01 | -2,25 |  | -8,39 |  |
| 51 | Gmax | Combination | -90,50 | 5,04 | -59,04 | -30,61 |  | -13,35 |  |
| 51 | Gmax | Combination | -111,97 | -102,28 | 9,96 | 11,39 |  | -1,71 |  |
| 52 | Gmax | Combination | -93,90 | -69,10 | 4,76 | 5,81 |  | 8,83 |  |
| 52 | Gmax | Combination | -78,50 | 7,91 | -11,45 | 13,74 |  | -1,62 |  |
| 52 | Gmax | Combination | -88,13 | 100,13 | -41,29 | -15,67 |  | -2,81 |  |
| 52 | Gmax | Combination | -111,98 | -19,12 | 15,53 | 23,33 |  | 8,31 |  |
| 53 | Gmax | Combination | -35,72 | -33,17 | 9,15 | 12,35 |  | -10,59 |  |
| 53 | Gmax | Combination | -73,26 | -40,68 | 4,50 | 15,46 |  | -12,41 |  |
| 53 | Gmax | Combination | -112,53 | -237,02 | -24,12 | -12,58 |  | -5,35 |  |
| 53 | Gmax | Combination | -74,99 | -229,51 | 4,12 | 47,38 |  | -3,54 |  |
| 54 | Gmax | Combination | -80,29 | -75,80 | 3,75 | 11,72 |  | -7,49 |  |
| 54 | Gmax | Combination | -97,29 | -79,20 | -13,51 | -8,77 |  | -3,40 |  |
| 54 | Gmax | Combination | -114,65 | -166,02 | -28,29 | -26,56 |  | 1,36 |  |
| 54 | Gmax | Combination | -97,65 | -162,62 | -23,57 | -9,82 |  | -2,73 |  |
| 55 | Gmax | Combination | -97,76 | -81,57 | -14,47 | -13,59 |  | 3,02 |  |
| 55 | Gmax | Combination | -161,37 | -94,29 | -17,03 | -20,09 |  | 4,99 |  |
| 55 | Gmax | Combination | -172,02 | -147,53 | -21,24 | -27,51 |  | 3,03 |  |
| 55 | Gmax | Combination | -108,41 | -134,81 | -27,89 | -24,59 |  | 1,06 |  |
| 56 | Gmax | Combination | -150,60 | -40,44 | -17,58 | -22,83 |  | 7,11 |  |
| 56 | Gmax | Combination | -327,09 | -75,74 | -10,05 | -4,35 |  | 6,30 |  |
| 56 | Gmax | Combination | -344,28 | -161,71 | -5,93 | 5,65 |  | 2,20 |  |
| 56 | Gmax | Combination | -167,79 | -126,41 | -21,06 | -26,62 |  | 3,01 |  |
| 57 | Gmax | Combination | -69,40 | -228,39 | 4,55 | 47,47 |  | 4,10 |  |
| 57 | Gmax | Combination | -98,51 | -234,21 | -24,26 | -12,61 |  | 6,02 |  |
| 57 | Gmax | Combination | -68,01 | -81,71 | 6,72 | 15,37 |  | 12,67 |  |
| 57 | Gmax | Combination | -38,90 | -75,89 | 9,57 | 12,20 |  | 10,75 |  |
| 58 | Gmax | Combination | -83,63 | -159,81 | -23,71 | -9,85 |  | 3,44 |  |
| 58 | Gmax | Combination | -119,20 | -166,93 | -28,24 | -26,55 |  | -0,61 |  |
| 58 | Gmax | Combination | -110,03 | -121,09 | -10,44 | -8,17 |  | 3,86 |  |
| 58 | Gmax | Combination | -74,47 | -113,98 | 6,02 | 11,85 |  | 7,91 |  |
| 59 | Gmax | Combination | -112,96 | -135,72 | -27,85 | -24,58 |  | -0,58 |  |
| 59 | Gmax | Combination | -191,85 | -151,49 | -21,61 | -27,58 |  | -2,73 |  |
| 59 | Gmax | Combination | -186,70 | -125,77 | -13,82 | -18,56 |  | -4,55 |  |
| 59 | Gmax | Combination | -107,81 | -109,99 | -11,31 | -12,51 |  | -2,40 |  |
| 60 | Gmax | Combination | -187,62 | -130,38 | -21,43 | -26,69 |  | -3,14 |  |
| 60 | Gmax | Combination | -343,35 | -161,52 | -4,83 | 5,87 |  | -2,38 |  |
| 60 | Gmax | Combination | -322,95 | -59,55 | -10,52 | -5,09 |  | -5,88 |  |
| 60 | Gmax | Combination | -167,23 | -28,40 | -14,34 | -21,20 |  | -6,64 |  |
| 61 | Gmax | Combination | -85,63 | 1,33 | -3,08 | 13,95 |  | 17,17 |  |
| 61 | Gmax | Combination | -100,81 | -74,59 | 60,28 | 18,16 |  | 25,63 |  |
| 61 | Gmax | Combination | -226,66 | -26,87 | 32,87 | 13,70 |  | 10,91 |  |
| 62 | Gmax | Combination | -58,70 | -25,26 | 6,54 | -13,25 |  | -18,33 |  |
| 62 | Gmax | Combination | -66,52 | -64,33 | -59,51 | -19,92 |  | -26,99 |  |
| 62 | Gmax | Combination | -233,41 | -60,21 | -31,03 | -16,73 |  | -13,49 |  |
| 63 | Gmax | Combination | -85,65 | 23,91 | -55,91 | -7,97 |  | 19,77 |  |
| 63 | Gmax | Combination | -112,12 | -108,44 | 8,49 | 6,61 |  | 9,00 |  |
| 63 | Gmax | Combination | -151,81 | -104,86 | 2,24 | -10,59 |  | 13,09 |  |
| 63 | Gmax | Combination | -126,35 | 22,43 | -65,86 | -39,25 |  | 19,16 |  |
| 64 | Gmax | Combination | -97,18 | 17,40 | 55,72 | 6,35 |  | -20,36 |  |
| 64 | Gmax | Combination | -121,51 | -104,25 | -11,71 | -8,41 |  | -9,07 |  |
| 64 | Gmax | Combination | -127,41 | -112,27 | -5,46 | 9,88 |  | -13,40 |  |
| 64 | Gmax | Combination | -103,16 | 8,94 | 65,32 | 40,39 |  | -19,18 |  |
| 65 | Gmax | Combination | -92,54 | 94,66 | -39,18 | -2,32 |  | 8,52 |  |
| 65 | Gmax | Combination | -124,68 | -66,04 | 15,55 | 20,02 |  | -3,65 |  |
| 65 | Gmax | Combination | -112,92 | -103,11 | 9,83 | 11,32 |  | 1,82 |  |
| 65 | Gmax | Combination | -91,85 | 2,24 | -59,29 | -30,81 |  | 13,48 |  |
| 66 | Gmax | Combination | -123,09 | 112,02 | 39,30 | 2,85 |  | -8,20 |  |
| 66 | Gmax | Combination | -164,18 | -93,44 | -17,99 | -20,28 |  | 4,01 |  |
| 66 | Gmax | Combination | -120,42 | -101,26 | -13,19 | -13,33 |  | -1,69 |  |
| 66 | Gmax | Combination | -93,86 | 31,57 | 59,25 | 30,98 |  | -13,55 |  |
| 67 | Gmax | Combination | -88,90 | 98,34 | -41,45 | -15,71 |  | 2,93 |  |
| 67 | Gmax | Combination | -76,94 | 5,84 | -11,57 | 13,70 |  | 1,72 |  |
| 67 | Gmax | Combination | -91,98 | -69,38 | 4,70 | 5,80 |  | -8,75 |  |
| 67 | Gmax | Combination | -112,45 | -19,38 | 15,46 | 23,31 |  | -8,23 |  |
| 68 | Gmax | Combination | -120,94 | 45,16 | 11,55 | -12,85 |  | -1,97 |  |
| 68 | Gmax | Combination | -143,12 | -65,71 | -6,40 | -3,62 |  | 8,44 |  |
| 68 | Gmax | Combination | -150,28 | -37,86 | -17,81 | -22,88 |  | 8,40 |  |
| 68 | Gmax | Combination | -117,52 | 125,93 | 41,05 | 13,87 |  | -3,20 |  |
| 69 | Gmax | Combination | -157,59 | -74,22 | -31,59 | -16,61 |  | 11,90 |  |
| 69 | Gmax | Combination | -101,04 | -139,13 | -54,07 | -16,93 |  | 25,73 |  |
| 69 | Gmax | Combination | -85,16 | -59,74 | 3,58 | -13,31 |  | 18,19 |  |
| 70 | Gmax | Combination | -134,04 | -46,80 | 62,95 | 18,26 |  | -23,97 |  |
| 70 | Gmax | Combination | -120,82 | 19,31 | -6,53 | 7,42 |  | -15,33 |  |
| 70 | Gmax | Combination | -270,41 | -10,61 | 30,66 | 13,43 |  | -13,12 |  |
| 71 | Gmax | Combination | -132,36 | 5,14 | 46,70 | -1,87 |  | -16,71 |  |
| 71 | Gmax | Combination | -144,84 | -57,25 | -6,80 | -11,54 |  | -5,75 |  |
| 71 | Gmax | Combination | -178,99 | -67,02 | -4,60 | 4,46 |  | -9,06 |  |
| 71 | Gmax | Combination | -173,06 | -37,38 | 66,71 | 35,70 |  | -16,24 |  |
| 72 | Gmax | Combination | -120,37 | -35,03 | 59,73 | 38,72 |  | 18,77 |  |
| 72 | Gmax | Combination | -144,17 | -154,03 | -2,62 | 10,13 |  | 13,64 |  |
| 72 | Gmax | Combination | -86,31 | -184,54 | -9,16 | -7,91 |  | 8,94 |  |
| 72 | Gmax | Combination | -59,85 | -52,27 | 48,34 | 5,45 |  | 18,50 |  |
| 73 | Gmax | Combination | -79,14 | -60,37 | 14,73 | 16,39 |  | 6,66 |  |
| 73 | Gmax | Combination | -70,28 | -16,06 | -38,92 | -7,68 |  | -3,53 |  |
| 73 | Gmax | Combination | -129,13 | 22,48 | -51,64 | -25,88 |  | -10,30 |  |
| 73 | Gmax | Combination | -143,23 | -48,00 | 9,34 | 17,05 |  | 0,42 |  |
| 74 | Gmax | Combination | -164,39 | 96,84 | -27,29 | 1,98 |  | 6,83 |  |
| 74 | Gmax | Combination | -191,42 | -38,34 | 13,80 | 18,56 |  | -3,71 |  |
| 74 | Gmax | Combination | -84,48 | -150,66 | 10,28 | 12,30 |  | 1,49 |  |
| 74 | Gmax | Combination | -85,69 | -156,74 | -51,43 | -27,99 |  | 12,09 |  |
| 75 | Gmax | Combination | -102,70 | -177,56 | 39,73 | 14,84 |  | -0,65 |  |
| 75 | Gmax | Combination | -42,05 | 14,28 | -4,49 | -28,46 |  | -4,87 |  |
| 75 | Gmax | Combination | -34,04 | 54,34 | 3,77 | 14,38 |  | 8,62 |  |
| 75 | Gmax | Combination | -71,39 | -21,00 | -13,28 | -17,82 |  | 12,44 |  |
| 76 | Gmax | Combination | -300,37 | -152,15 | 14,57 | -7,35 |  | -0,46 |  |
| 76 | Gmax | Combination | -126,40 | 278,76 | 29,69 | 9,15 |  | 0,70 |  |
| 76 | Gmax | Combination | -172,36 | 48,98 | -14,21 | -21,17 |  | -6,04 |  |
| 76 | Gmax | Combination | -305,02 | -175,41 | -7,88 | -4,56 |  | -7,12 |  |
| 77 | Gmax | Combination | -47,01 | -121,34 | -10,98 | -13,93 |  | -0,86 |  |
| 77 | Gmax | Combination | -54,05 | -156,53 | -3,64 | -45,90 |  | -1,94 |  |
| 77 | Gmax | Combination | -167,54 | -179,23 | 38,70 | 42,12 |  | -3,78 |  |
| 77 | Gmax | Combination | -160,50 | -144,04 | -37,63 | 2,25 |  | -2,70 |  |
| 78 | Gmax | Combination | -59,31 | -157,58 | -2,95 | -45,77 |  | 2,51 |  |
| 78 | Gmax | Combination | -39,67 | -59,41 | -11,30 | -11,28 |  | 0,68 |  |
| 78 | Gmax | Combination | -153,43 | -82,16 | -42,02 | -1,46 |  | 2,50 |  |
| 78 | Gmax | Combination | -173,06 | -180,33 | 38,55 | 42,09 |  | 4,33 |  |
| 79 | Gmax | Combination | -160,54 | -144,21 | -37,63 | 2,24 |  | 2,46 |  |
| 79 | Gmax | Combination | -167,56 | -179,34 | 38,70 | 42,14 |  | 3,53 |  |
| 79 | Gmax | Combination | -54,62 | -156,75 | -3,58 | -45,85 |  | 1,72 |  |
| 79 | Gmax | Combination | -47,59 | -121,62 | -11,07 | -14,05 |  | 0,65 |  |
| 80 | Gmax | Combination | -173,09 | -180,44 | 38,56 | 42,11 |  | -4,54 |  |
| 80 | Gmax | Combination | -153,52 | -82,61 | -42,04 | -1,57 |  | -2,70 |  |
| 80 | Gmax | Combination | -40,18 | -59,94 | -11,17 | -11,16 |  | -0,89 |  |
| 80 | Gmax | Combination | -59,74 | -157,78 | -2,94 | -45,73 |  | -2,74 |  |
| 81 | Gmax | Combination | -72,98 | -225,96 | -4,07 | -46,35 |  | -4,19 |  |
| 81 | Gmax | Combination | -113,69 | -234,10 | 23,84 | 11,93 |  | -6,22 |  |
| 81 | Gmax | Combination | -72,86 | -29,99 | -7,48 | -16,27 |  | -12,55 |  |
| 81 | Gmax | Combination | -32,16 | -21,85 | -9,29 | -10,13 |  | -10,52 |  |
| 82 | Gmax | Combination | -99,19 | -161,62 | 23,30 | 9,22 |  | -3,22 |  |
| 82 | Gmax | Combination | -110,42 | -163,86 | 27,84 | 25,72 |  | 0,98 |  |
| 82 | Gmax | Combination | -90,77 | -65,64 | 10,80 | 6,59 |  | -3,92 |  |
| 82 | Gmax | Combination | -79,54 | -63,39 | -6,79 | -12,82 |  | -8,12 |  |
| 83 | Gmax | Combination | -104,24 | -132,97 | 27,46 | 23,79 |  | 1,12 |  |
| 83 | Gmax | Combination | -169,81 | -146,08 | 20,77 | 26,96 |  | 3,42 |  |
| 83 | Gmax | Combination | -157,24 | -83,23 | 15,92 | 18,36 |  | 4,92 |  |
| 83 | Gmax | Combination | -91,67 | -70,12 | 11,65 | 10,86 |  | 2,61 |  |
| 84 | Gmax | Combination | -166,15 | -127,79 | 20,60 | 26,09 |  | 3,68 |  |
| 84 | Gmax | Combination | -329,25 | -160,41 | 5,59 | -6,27 |  | 2,82 |  |
| 84 | Gmax | Combination | -310,42 | -66,23 | 11,01 | 5,70 |  | 6,40 |  |
| 84 | Gmax | Combination | -147,32 | -33,61 | 16,42 | 20,88 |  | 7,26 |  |
| 85 | Gmax | Combination | -39,04 | -81,48 | -9,11 | -13,58 |  | 10,34 |  |
| 85 | Gmax | Combination | -61,97 | -86,07 | -4,12 | -14,63 |  | 12,04 |  |
| 85 | Gmax | Combination | -90,66 | -229,50 | 23,67 | 11,89 |  | 4,99 |  |
| 85 | Gmax | Combination | -67,73 | -224,91 | -4,30 | -46,39 |  | 3,29 |  |
| 86 | Gmax | Combination | -68,21 | -117,28 | -3,39 | -10,94 |  | 7,16 |  |
| 86 | Gmax | Combination | -108,89 | -125,41 | 12,43 | 9,08 |  | 3,40 |  |
| 86 | Gmax | Combination | -116,83 | -165,15 | 27,76 | 25,70 |  | -0,90 |  |
| 86 | Gmax | Combination | -76,16 | -157,01 | 23,12 | 9,18 |  | 2,85 |  |
| 87 | Gmax | Combination | -107,12 | -116,59 | 13,37 | 13,74 |  | -2,57 |  |
| 87 | Gmax | Combination | -182,55 | -131,68 | 14,74 | 18,92 |  | -4,43 |  |
| 87 | Gmax | Combination | -186,08 | -149,34 | 21,28 | 27,06 |  | -2,33 |  |
| 87 | Gmax | Combination | -110,65 | -134,25 | 27,37 | 23,77 |  | -0,47 |  |
| 88 | Gmax | Combination | -163,36 | -35,74 | 15,31 | 21,74 |  | -6,32 |  |
| 88 | Gmax | Combination | -322,77 | -67,62 | 11,01 | 4,48 |  | -5,48 |  |
| 88 | Gmax | Combination | -341,83 | -162,93 | 3,95 | -6,60 |  | -1,73 |  |
| 88 | Gmax | Combination | -182,42 | -131,05 | 21,11 | 26,19 |  | -2,57 |  |
| 89 | Gmax | Combination | -54,85 | -16,89 | -8,74 | -9,34 |  | 9,65 |  |
| 89 | Gmax | Combination | -68,10 | -19,54 | -6,94 | -15,87 |  | 11,53 |  |
| 89 | Gmax | Combination | -107,32 | -215,62 | 23,15 | 10,65 |  | 5,41 |  |
| 89 | Gmax | Combination | -94,07 | -212,98 | -2,76 | -43,16 |  | 3,53 |  |
| 90 | Gmax | Combination | -76,75 | -62,78 | -6,20 | -12,18 |  | 7,43 |  |
| 90 | Gmax | Combination | -70,35 | -61,50 | 10,75 | 6,90 |  | 3,61 |  |
| 90 | Gmax | Combination | -85,60 | -137,72 | 26,64 | 25,22 |  | -0,98 |  |
| 90 | Gmax | Combination | -91,99 | -139,00 | 22,60 | 7,92 |  | 2,84 |  |
| 91 | Gmax | Combination | -71,64 | -67,93 | 11,71 | 11,71 |  | -2,70 |  |
| 91 | Gmax | Combination | -99,49 | -73,50 | 14,69 | 19,41 |  | -4,94 |  |
| 91 | Gmax | Combination | -110,38 | -127,94 | 20,20 | 29,31 |  | -3,00 |  |
| 91 | Gmax | Combination | -82,53 | -122,37 | 26,21 | 23,09 |  | -0,76 |  |
| 92 | Gmax | Combination | -91,18 | -31,92 | 15,46 | 23,26 |  | -7,22 |  |
| 92 | Gmax | Combination | -188,87 | -51,46 | 11,40 | 8,73 |  | -6,76 |  |
| 92 | Gmax | Combination | -208,08 | -147,48 | 4,34 | 0,09 |  | -3,02 |  |
| 92 | Gmax | Combination | -110,38 | -127,94 | 19,91 | 27,85 |  | -3,47 |  |
| 93 | Gmax | Combination | -94,52 | -213,07 | -2,71 | -43,15 |  | -3,36 |  |
| 93 | Gmax | Combination | -106,20 | -215,40 | 23,12 | 10,65 |  | -5,27 |  |
| 93 | Gmax | Combination | -66,57 | -17,25 | -6,87 | -15,73 |  | -11,38 |  |
| 93 | Gmax | Combination | -54,89 | -14,92 | -8,75 | -9,26 |  | -9,47 |  |
| 94 | Gmax | Combination | -90,87 | -138,78 | 22,57 | 7,92 |  | -2,75 |  |
| 94 | Gmax | Combination | -88,09 | -138,22 | 26,65 | 25,23 |  | 1,05 |  |
| 94 | Gmax | Combination | -72,07 | -58,15 | 10,57 | 6,93 |  | -3,49 |  |
| 94 | Gmax | Combination | -74,86 | -58,71 | -6,14 | -12,07 |  | -7,28 |  |
| 95 | Gmax | Combination | -85,02 | -122,87 | 26,22 | 23,09 |  | 0,88 |  |
| 95 | Gmax | Combination | -108,26 | -127,52 | 20,27 | 29,32 |  | 3,09 |  |
| 95 | Gmax | Combination | -96,12 | -66,82 | 14,68 | 19,60 |  | 4,98 |  |
| 95 | Gmax | Combination | -72,88 | -62,17 | 11,52 | 11,64 |  | 2,76 |  |
| 96 | Gmax | Combination | -108,26 | -127,52 | 19,98 | 27,86 |  | 3,13 |  |
| 96 | Gmax | Combination | -217,55 | -149,37 | 3,46 | -0,09 |  | 2,46 |  |
| 96 | Gmax | Combination | -195,69 | -40,08 | 10,46 | 10,11 |  | 6,90 |  |
| 96 | Gmax | Combination | -86,40 | -18,22 | 15,43 | 23,31 |  | 7,57 |  |
| 97 | Gmax | Combination | -240,43 | -48,81 | 31,91 | 14,66 |  | -11,71 |  |
| 97 | Gmax | Combination | -64,66 | -57,75 | 58,82 | 18,82 |  | -25,50 |  |
| 97 | Gmax | Combination | -55,47 | -11,81 | -3,20 | 14,14 |  | -17,85 |  |
| 98 | Gmax | Combination | -120,74 | -93,83 | 8,95 | 6,22 |  | -9,78 |  |
| 98 | Gmax | Combination | -95,97 | 30,02 | -55,85 | -7,61 |  | -19,81 |  |
| 98 | Gmax | Combination | -103,72 | 24,98 | -64,41 | -38,64 |  | -19,07 |  |
| 98 | Gmax | Combination | -128,54 | -99,12 | 2,34 | -10,99 |  | -13,83 |  |
| 99 | Gmax | Combination | -160,19 | -86,01 | 17,18 | 18,61 |  | 3,27 |  |
| 99 | Gmax | Combination | -116,95 | 130,17 | -40,40 | -4,40 |  | -8,17 |  |
| 99 | Gmax | Combination | -90,88 | 54,45 | -59,05 | -30,32 |  | -13,77 |  |
| 99 | Gmax | Combination | -120,57 | -94,00 | 10,40 | 10,61 |  | -2,55 |  |
| 100 | Gmax | Combination | -111,77 | 143,08 | -42,05 | -14,69 |  | -3,12 |  |
| 100 | Gmax | Combination | -146,92 | -32,66 | 16,84 | 20,96 |  | 7,73 |  |
| 100 | Gmax | Combination | -148,32 | -53,74 | 6,91 | 4,88 |  | 8,00 |  |
| 100 | Gmax | Combination | -123,77 | 69,04 | -13,04 | 12,63 |  | -2,02 |  |
| 101 | Gmax | Combination | -204,98 | -26,91 | -31,93 | -13,98 |  | 11,31 |  |
| 101 | Gmax | Combination | -95,67 | -65,07 | -59,56 | -18,38 |  | 25,72 |  |
| 101 | Gmax | Combination | -83,16 | -2,54 | 4,03 | -13,68 |  | 17,10 |  |
| 102 | Gmax | Combination | -78,89 | 24,56 | -57,58 | -7,94 |  | 20,28 |  |
| 102 | Gmax | Combination | -104,44 | -103,20 | 8,81 | 6,52 |  | 9,30 |  |
| 102 | Gmax | Combination | -140,92 | -100,76 | 3,09 | -10,32 |  | 13,19 |  |
| 102 | Gmax | Combination | -114,40 | 31,84 | -65,39 | -38,85 |  | 18,80 |  |
| 103 | Gmax | Combination | -79,46 | 110,52 | -42,00 | -2,86 |  | 9,46 |  |
| 103 | Gmax | Combination | -115,18 | -68,11 | 16,47 | 19,76 |  | -3,33 |  |
| 103 | Gmax | Combination | -105,80 | -102,99 | 10,26 | 11,42 |  | 2,05 |  |
| 103 | Gmax | Combination | -81,76 | 17,22 | -61,04 | -31,57 |  | 13,96 |  |
| 104 | Gmax | Combination | -81,98 | 16,06 | -13,04 | 13,20 |  | 2,19 |  |
| 104 | Gmax | Combination | -99,79 | -72,99 | 4,53 | 7,36 |  | -8,67 |  |
| 104 | Gmax | Combination | -104,68 | -25,48 | 16,34 | 23,43 |  | -7,99 |  |
| 104 | Gmax | Combination | -73,30 | 131,41 | -44,45 | -17,71 |  | 3,68 |  |
| 105 | Gmax | Combination | -111,87 | 0,34 | 11,02 | 9,00 |  | -8,47 |  |
| 105 | Gmax | Combination | -129,02 | -3,09 | 5,63 | 9,87 |  | -9,85 |  |
| 105 | Gmax | Combination | -165,93 | -187,64 | -23,78 | -17,56 |  | -4,14 |  |
| 105 | Gmax | Combination | -148,78 | -184,21 | -0,66 | 38,68 |  | -2,75 |  |
| 106 | Gmax | Combination | -134,96 | -32,80 | 4,96 | 6,54 |  | -4,60 |  |
| 106 | Gmax | Combination | -118,07 | -29,43 | -9,37 | -11,51 |  | -0,51 |  |
| 106 | Gmax | Combination | -124,61 | -62,11 | -23,70 | -29,33 |  | 2,21 |  |
| 106 | Gmax | Combination | -141,50 | -65,49 | -23,27 | -15,02 |  | -1,88 |  |
| 107 | Gmax | Combination | -115,05 | -14,28 | -10,36 | -16,45 |  | 5,46 |  |
| 107 | Gmax | Combination | -100,83 | -11,44 | -12,37 | -15,67 |  | 7,23 |  |
| 107 | Gmax | Combination | -99,58 | -5,19 | -10,06 | -20,42 |  | 4,06 |  |
| 107 | Gmax | Combination | -113,80 | -8,04 | -23,28 | -27,23 |  | 2,28 |  |
| 108 | Gmax | Combination | -94,84 | 18,53 | -12,64 | -17,04 |  | 8,55 |  |
| 108 | Gmax | Combination | -67,99 | 23,89 | 1,11 | 13,73 |  | 5,31 |  |
| 108 | Gmax | Combination | -63,80 | 44,89 | 9,44 | 43,86 |  | 0,64 |  |
| 108 | Gmax | Combination | -90,64 | 39,52 | -10,09 | -20,54 |  | 3,88 |  |
| 109 | Gmax | Combination | -148,95 | -184,25 | -0,58 | 38,69 |  | 2,98 |  |
| 109 | Gmax | Combination | -166,55 | -187,77 | -23,81 | -17,56 |  | 4,35 |  |
| 109 | Gmax | Combination | -130,05 | -5,24 | 5,91 | 10,02 |  | 10,02 |  |
| 109 | Gmax | Combination | -112,45 | -1,72 | 11,02 | 9,03 |  | 8,65 |  |
| 110 | Gmax | Combination | -142,12 | -65,62 | -23,30 | -15,03 |  | 2,05 |  |
| 110 | Gmax | Combination | -125,48 | -62,29 | -23,70 | -29,32 |  | -2,06 |  |
| 110 | Gmax | Combination | -119,23 | -31,04 | -9,12 | -11,37 |  | 0,66 |  |
| 110 | Gmax | Combination | -135,88 | -34,37 | 5,24 | 6,68 |  | 4,77 |  |
| 111 | Gmax | Combination | -114,66 | -8,21 | -23,28 | -27,23 |  | -2,17 |  |
| 111 | Gmax | Combination | -100,10 | -5,30 | -10,07 | -20,42 |  | -3,97 |  |
| 111 | Gmax | Combination | -101,41 | -11,86 | -12,17 | -15,55 |  | -7,13 |  |
| 111 | Gmax | Combination | -115,97 | -14,78 | -10,11 | -16,30 |  | -5,33 |  |
| 112 | Gmax | Combination | -91,16 | 39,41 | -10,09 | -20,54 |  | -3,82 |  |
| 112 | Gmax | Combination | -63,39 | 44,97 | 9,43 | 43,86 |  | -0,56 |  |
| 112 | Gmax | Combination | -67,42 | 24,81 | 1,08 | 13,46 |  | -5,18 |  |
| 112 | Gmax | Combination | -95,19 | 19,26 | -12,44 | -16,92 |  | -8,44 |  |
| 113 | Gmax | Combination | -140,68 | -78,43 | -29,79 | -17,72 |  | 12,83 |  |
| 113 | Gmax | Combination | -100,36 | -140,52 | -52,82 | -17,47 |  | 26,11 |  |
| 113 | Gmax | Combination | -85,74 | -67,44 | 6,07 | -12,59 |  | 17,93 |  |
| 114 | Gmax | Combination | -55,51 | -57,26 | -47,33 | -4,94 |  | 18,63 |  |
| 114 | Gmax | Combination | -82,19 | -190,65 | 11,21 | 8,84 |  | 8,26 |  |
| 114 | Gmax | Combination | -136,50 | -156,54 | 5,03 | -9,26 |  | 12,94 |  |
| 114 | Gmax | Combination | -110,88 | -28,43 | -58,56 | -39,17 |  | 18,34 |  |
| 115 | Gmax | Combination | -162,86 | 103,14 | -26,53 | 2,41 |  | 7,17 |  |
| 115 | Gmax | Combination | -189,54 | -30,25 | 14,63 | 18,90 |  | -3,93 |  |
| 115 | Gmax | Combination | -80,48 | -156,49 | 12,34 | 13,54 |  | 0,95 |  |
| 115 | Gmax | Combination | -84,66 | -177,39 | -50,56 | -28,24 |  | 11,94 |  |
| 116 | Gmax | Combination | -308,65 | -171,13 | 13,75 | -7,18 |  | -0,06 |  |
| 116 | Gmax | Combination | -121,10 | 303,67 | 28,99 | 9,22 |  | 1,01 |  |
| 116 | Gmax | Combination | -170,97 | 54,36 | -15,12 | -21,70 |  | -6,03 |  |
| 116 | Gmax | Combination | -313,01 | -192,97 | -7,93 | -3,86 |  | -6,95 |  |
| 117 | Gmax | Combination | -113,17 | 22,95 | 5,63 | -7,62 |  | -14,85 |  |
| 117 | Gmax | Combination | -127,47 | -48,53 | -61,69 | -17,87 |  | -23,04 |  |
| 117 | Gmax | Combination | -282,23 | -10,86 | -30,29 | -12,85 |  | -12,48 |  |
| 118 | Gmax | Combination | -145,78 | -56,29 | 6,51 | 10,94 |  | -5,48 |  |
| 118 | Gmax | Combination | -131,99 | 12,64 | -44,30 | 1,64 |  | -15,95 |  |
| 118 | Gmax | Combination | -171,47 | -36,74 | -65,08 | -34,77 |  | -15,98 |  |
| 118 | Gmax | Combination | -177,64 | -67,60 | 3,86 | -4,77 |  | -8,72 |  |
| 119 | Gmax | Combination | -79,70 | -60,33 | 14,39 | 16,07 |  | 6,60 |  |
| 119 | Gmax | Combination | -71,60 | -19,85 | -37,23 | -7,75 |  | -2,90 |  |
| 119 | Gmax | Combination | -129,79 | 24,02 | -49,13 | -24,82 |  | -9,68 |  |
| 119 | Gmax | Combination | -143,54 | -44,68 | 8,93 | 16,17 |  | 0,38 |  |
| 120 | Gmax | Combination | -33,29 | 61,03 | -3,85 | -14,28 |  | 8,21 |  |
| 120 | Gmax | Combination | -43,20 | 11,47 | 4,96 | 28,29 |  | -4,42 |  |
| 120 | Gmax | Combination | -105,96 | -191,83 | -37,75 | -13,38 |  | -0,11 |  |
| 120 | Gmax | Combination | -71,65 | -20,30 | 12,88 | 17,09 |  | 12,13 |  |
| 121 | Gmax | Combination | -39,72 | -82,25 | 9,11 | 13,71 |  | -10,48 |  |
| 121 | Gmax | Combination | -62,82 | -86,87 | 4,14 | 14,43 |  | -12,13 |  |
| 121 | Gmax | Combination | -91,17 | -228,64 | -23,68 | -12,30 |  | -5,12 |  |
| 121 | Gmax | Combination | -68,07 | -224,02 | 4,31 | 46,34 |  | -3,48 |  |
| 122 | Gmax | Combination | -68,88 | -117,19 | 3,41 | 10,76 |  | -7,20 |  |
| 122 | Gmax | Combination | -108,14 | -125,04 | -12,34 | -9,15 |  | -3,42 |  |
| 122 | Gmax | Combination | -115,88 | -163,71 | -27,59 | -25,71 |  | 0,84 |  |
| 122 | Gmax | Combination | -76,62 | -155,86 | -23,14 | -9,60 |  | -2,94 |  |
| 123 | Gmax | Combination | -106,04 | -114,53 | -13,27 | -13,83 |  | 2,53 |  |
| 123 | Gmax | Combination | -178,69 | -129,06 | -14,51 | -18,71 |  | 4,34 |  |
| 123 | Gmax | Combination | -182,38 | -147,52 | -21,02 | -26,57 |  | 2,22 |  |
| 123 | Gmax | Combination | -109,73 | -132,99 | -27,20 | -23,77 |  | 0,40 |  |
| 124 | Gmax | Combination | -159,40 | -32,61 | -15,07 | -21,51 |  | 6,14 |  |
| 124 | Gmax | Combination | -312,08 | -63,14 | -10,75 | -4,28 |  | 5,29 |  |
| 124 | Gmax | Combination | -331,41 | -159,78 | -3,95 | 6,62 |  | 1,58 |  |
| 124 | Gmax | Combination | -178,72 | -129,24 | -20,85 | -25,74 |  | 2,44 |  |
| 125 | Gmax | Combination | -73,20 | -225,05 | 3,98 | 46,27 |  | 3,97 |  |
| 125 | Gmax | Combination | -111,58 | -232,72 | -23,80 | -12,32 |  | 6,00 |  |
| 125 | Gmax | Combination | -70,60 | -27,84 | 7,20 | 15,79 |  | 12,33 |  |
| 125 | Gmax | Combination | -32,22 | -20,16 | 9,32 | 10,09 |  | 10,30 |  |
| 126 | Gmax | Combination | -97,02 | -159,94 | -23,26 | -9,62 |  | 3,08 |  |
| 126 | Gmax | Combination | -107,03 | -161,94 | -27,70 | -25,73 |  | -1,11 |  |
| 126 | Gmax | Combination | -87,53 | -64,44 | -10,65 | -6,75 |  | 3,66 |  |
| 126 | Gmax | Combination | -77,52 | -62,44 | 6,52 | 12,35 |  | 7,85 |  |
| 127 | Gmax | Combination | -100,88 | -131,22 | -27,31 | -23,79 |  | -1,25 |  |
| 127 | Gmax | Combination | -164,63 | -143,97 | -20,53 | -26,47 |  | -3,50 |  |
| 127 | Gmax | Combination | -152,44 | -83,00 | -15,54 | -17,99 |  | -5,03 |  |
| 127 | Gmax | Combination | -88,69 | -70,25 | -11,52 | -11,09 |  | -2,78 |  |
| 128 | Gmax | Combination | -160,98 | -125,70 | -20,36 | -25,64 |  | -3,75 |  |
| 128 | Gmax | Combination | -323,60 | -158,22 | -5,40 | 6,33 |  | -2,98 |  |
| 128 | Gmax | Combination | -305,59 | -68,14 | -10,44 | -4,97 |  | -6,60 |  |
| 128 | Gmax | Combination | -142,96 | -35,62 | -16,00 | -20,33 |  | -7,38 |  |
| 129 | Gmax | Combination | -114,60 | 21,43 | -5,39 | 7,76 |  | 14,99 |  |
| 129 | Gmax | Combination | -129,33 | -52,26 | 61,80 | 17,87 |  | 23,19 |  |
| 129 | Gmax | Combination | -283,29 | -12,31 | 30,54 | 12,93 |  | 12,54 |  |
| 130 | Gmax | Combination | -86,40 | -67,82 | 6,16 | -12,37 |  | -18,00 |  |
| 130 | Gmax | Combination | -101,25 | -142,10 | -53,19 | -17,50 |  | -26,23 |  |
| 130 | Gmax | Combination | -143,05 | -79,15 | -29,99 | -17,89 |  | -13,01 |  |
| 131 | Gmax | Combination | -133,32 | 7,73 | -44,39 | 1,46 |  | 16,07 |  |
| 131 | Gmax | Combination | -146,62 | -58,77 | 6,26 | 10,80 |  | 5,63 |  |
| 131 | Gmax | Combination | -179,31 | -69,46 | 3,62 | -4,91 |  | 8,88 |  |
| 131 | Gmax | Combination | -173,88 | -42,32 | -65,20 | -34,90 |  | 16,14 |  |
| 132 | Gmax | Combination | -57,42 | -61,69 | 47,46 | 4,80 |  | -18,64 |  |
| 132 | Gmax | Combination | -83,10 | -190,07 | -11,08 | -8,90 |  | -8,26 |  |
| 132 | Gmax | Combination | -137,35 | -156,45 | -5,09 | 9,06 |  | -12,94 |  |
| 132 | Gmax | Combination | -113,01 | -34,71 | 58,91 | 39,20 |  | -18,37 |  |
| 133 | Gmax | Combination | -73,99 | -23,63 | -37,16 | -7,62 |  | 3,10 |  |
| 133 | Gmax | Combination | -81,29 | -60,11 | 14,18 | 15,95 |  | -6,44 |  |
| 133 | Gmax | Combination | -144,26 | -45,89 | 8,67 | 16,01 |  | -0,26 |  |
| 133 | Gmax | Combination | -131,59 | 17,47 | -49,21 | -24,90 |  | 9,81 |  |
| 134 | Gmax | Combination | -161,52 | 95,56 | 26,72 | -2,42 |  | -7,19 |  |
| 134 | Gmax | Combination | -186,86 | -31,13 | -14,41 | -18,69 |  | 3,89 |  |
| 134 | Gmax | Combination | -81,22 | -154,92 | -12,22 | -13,62 |  | -0,97 |  |
| 134 | Gmax | Combination | -86,20 | -179,84 | 50,73 | 28,22 |  | -11,93 |  |
| 135 | Gmax | Combination | -107,09 | -189,81 | -37,68 | -13,31 |  | 0,33 |  |
| 135 | Gmax | Combination | -43,66 | 7,47 | 4,77 | 27,84 |  | 4,48 |  |
| 135 | Gmax | Combination | -33,31 | 59,22 | -3,88 | -14,02 |  | -8,06 |  |
| 135 | Gmax | Combination | -72,98 | -19,27 | 12,69 | 16,97 |  | -11,91 |  |
| 136 | Gmax | Combination | -296,97 | -175,34 | 13,91 | -7,28 |  | -0,07 |  |
| 136 | Gmax | Combination | -299,76 | -189,29 | -7,57 | -3,65 |  | 6,77 |  |
| 136 | Gmax | Combination | -168,10 | 53,69 | -14,89 | -21,48 |  | 5,92 |  |
| 136 | Gmax | Combination | -120,23 | 293,02 | 29,16 | 9,14 |  | -1,06 |  |
| 137 | Gmax | Combination | -237,79 | -47,24 | -31,42 | -14,51 |  | 11,74 |  |
| 137 | Gmax | Combination | -61,72 | -54,13 | -58,42 | -18,73 |  | 25,11 |  |
| 137 | Gmax | Combination | -52,94 | -10,27 | 3,40 | -13,67 |  | 17,54 |  |
| 138 | Gmax | Combination | -99,05 | -64,83 | 58,77 | 18,20 |  | -25,38 |  |
| 138 | Gmax | Combination | -86,21 | -0,64 | -3,90 | 13,58 |  | -16,89 |  |
| 138 | Gmax | Combination | -197,70 | -22,94 | 31,50 | 13,81 |  | -11,17 |  |
| 139 | Gmax | Combination | -75,05 | 31,43 | 56,52 | 7,90 |  | -19,91 |  |
| 139 | Gmax | Combination | -101,84 | -102,52 | -8,75 | -6,57 |  | -9,09 |  |
| 139 | Gmax | Combination | -141,66 | -97,04 | -3,00 | 10,24 |  | -12,99 |  |
| 139 | Gmax | Combination | -114,33 | 39,60 | 64,46 | 38,39 |  | -18,60 |  |
| 140 | Gmax | Combination | -100,33 | 26,85 | 63,85 | 38,17 |  | 18,65 |  |
| 140 | Gmax | Combination | -125,25 | -97,71 | -2,47 | 10,55 |  | 13,39 |  |
| 140 | Gmax | Combination | -116,21 | -91,26 | -8,81 | -6,38 |  | 9,43 |  |
| 140 | Gmax | Combination | -91,20 | 33,75 | 54,62 | 6,88 |  | 19,39 |  |
| 141 | Gmax | Combination | -118,41 | -55,77 | 16,08 | 19,88 |  | 3,42 |  |
| 141 | Gmax | Combination | -84,04 | 116,09 | -40,86 | -2,67 |  | -9,09 |  |
| 141 | Gmax | Combination | -79,53 | 19,15 | -59,89 | -30,98 |  | -13,66 |  |
| 141 | Gmax | Combination | -102,99 | -98,14 | 10,15 | 11,37 |  | -1,92 |  |
| 142 | Gmax | Combination | -111,11 | 129,24 | -39,38 | -4,31 |  | 7,70 |  |
| 142 | Gmax | Combination | -154,20 | -86,20 | 16,73 | 18,23 |  | -3,52 |  |
| 142 | Gmax | Combination | -116,26 | -92,78 | 10,29 | 10,85 |  | 2,30 |  |
| 142 | Gmax | Combination | -85,99 | 58,55 | -57,95 | -30,01 |  | 13,33 |  |
| 143 | Gmax | Combination | -77,68 | 134,48 | 43,25 | 17,01 |  | -3,49 |  |
| 143 | Gmax | Combination | -75,43 | 22,33 | 12,93 | -13,12 |  | -1,84 |  |
| 143 | Gmax | Combination | -94,10 | -71,04 | -5,69 | -9,16 |  | 9,08 |  |
| 143 | Gmax | Combination | -106,33 | -8,77 | -16,02 | -23,43 |  | 8,19 |  |
| 144 | Gmax | Combination | -121,46 | 74,71 | 11,79 | -12,86 |  | 1,96 |  |
| 144 | Gmax | Combination | -107,00 | 137,94 | 40,85 | 13,82 |  | 3,00 |  |
| 144 | Gmax | Combination | -141,55 | -34,78 | -16,39 | -20,41 |  | -7,95 |  |
| 144 | Gmax | Combination | -146,94 | -52,68 | -6,72 | -4,23 |  | -8,04 |  |
| 145 | Gmax | Combination | -56,58 | -57,73 | 9,08 | 23,94 |  | -8,20 |  |
| 145 | Gmax | Combination | -110,25 | -68,46 | -16,60 | -10,49 |  | -9,76 |  |
| 145 | Gmax | Combination | -139,40 | -214,22 | -32,96 | -35,44 |  | -3,67 |  |
| 145 | Gmax | Combination | -85,74 | -203,49 | 6,68 | 50,44 |  | -2,11 |  |
| 146 | Gmax | Combination | -107,98 | -57,11 | -16,69 | -10,94 |  | 2,63 |  |
| 146 | Gmax | Combination | -326,73 | -100,86 | -18,55 | -14,50 |  | 5,28 |  |
| 146 | Gmax | Combination | -340,11 | -167,78 | -10,52 | -2,35 |  | 3,11 |  |
| 146 | Gmax | Combination | -121,36 | -124,03 | -32,61 | -33,67 |  | 0,47 |  |
| 147 | Gmax | Combination | -83,76 | -203,09 | 6,62 | 50,43 |  | 2,78 |  |
| 147 | Gmax | Combination | -139,75 | -214,29 | -32,95 | -35,44 |  | 4,24 |  |
| 147 | Gmax | Combination | -112,13 | -76,23 | -14,18 | -9,03 |  | 10,07 |  |
| 147 | Gmax | Combination | -56,14 | -65,04 | 9,46 | 23,41 |  | 8,62 |  |
| 148 | Gmax | Combination | -121,71 | -124,10 | -32,59 | -33,67 |  | -0,56 |  |
| 148 | Gmax | Combination | -330,48 | -165,85 | -10,70 | -2,39 |  | -3,41 |  |
| 148 | Gmax | Combination | -316,54 | -96,14 | -17,91 | -14,49 |  | -5,33 |  |
| 148 | Gmax | Combination | -107,77 | -54,39 | -14,30 | -9,63 |  | -2,47 |  |
| 149 | Gmax | Combination | -121,40 | -246,50 | -2,29 | 48,37 |  | 4,08 |  |
| 149 | Gmax | Combination | -70,30 | -236,28 | -54,78 | -50,03 |  | 4,06 |  |
| 149 | Gmax | Combination | -34,75 | -58,55 | -12,66 | -12,94 |  | 11,53 |  |
| 149 | Gmax | Combination | -85,85 | -68,77 | 18,23 | 23,88 |  | 11,55 |  |
| 150 | Gmax | Combination | -56,35 | -166,52 | -54,40 | -48,12 |  | -2,35 |  |
| 150 | Gmax | Combination | -315,34 | -218,32 | -6,75 | 2,39 |  | -5,89 |  |
| 150 | Gmax | Combination | -294,96 | -116,42 | -15,29 | -14,33 |  | -10,55 |  |
| 150 | Gmax | Combination | -35,97 | -64,62 | -12,87 | -14,01 |  | -7,02 |  |
| 151 | Gmax | Combination | -86,49 | -71,21 | 18,25 | 23,89 |  | -11,68 |  |
| 151 | Gmax | Combination | -35,69 | -61,05 | -12,33 | -12,81 |  | -11,63 |  |
| 151 | Gmax | Combination | -70,75 | -236,37 | -54,80 | -50,03 |  | -4,19 |  |
| 151 | Gmax | Combination | -121,55 | -246,53 | -2,24 | 48,38 |  | -4,24 |  |
| 152 | Gmax | Combination | -36,48 | -65,00 | -12,54 | -13,86 |  | 6,93 |  |
| 152 | Gmax | Combination | -294,07 | -116,52 | -15,21 | -14,34 |  | 10,48 |  |
| 152 | Gmax | Combination | -314,39 | -218,13 | -6,75 | 2,39 |  | 5,84 |  |
| 152 | Gmax | Combination | -56,80 | -166,61 | -54,41 | -48,12 |  | 2,29 |  |
| 153 | Gmax | Combination | -257,22 | -91,08 | -39,91 | -28,21 |  | 29,89 |  |
| 153 | Gmax | Combination | -22,47 | -80,03 | -100,82 | -24,90 |  | 20,90 |  |
| 153 | Gmax | Combination | -15,00 | -42,63 | 31,00 | 16,61 |  | 11,86 |  |
| 154 | Gmax | Combination | -147,30 | -95,48 | 100,91 | 28,13 |  | -30,86 |  |
| 154 | Gmax | Combination | -141,17 | -64,84 | -37,29 | -14,63 |  | -14,08 |  |
| 154 | Gmax | Combination | -207,75 | -78,16 | 35,85 | 29,30 |  | -24,14 |  |
| 155 | Gmax | Combination | -96,72 | 145,30 | -91,00 | -25,62 |  | 8,01 |  |
| 155 | Gmax | Combination | -111,81 | 96,77 | -16,50 | 10,01 |  | -4,24 |  |
| 155 | Gmax | Combination | -160,45 | -146,39 | 9,46 | 13,16 |  | -10,88 |  |
| 155 | Gmax | Combination | -149,06 | -116,37 | 26,98 | 16,83 |  | -6,25 |  |
| 156 | Gmax | Combination | -123,94 | 178,98 | -93,82 | -40,00 |  | -21,62 |  |
| 156 | Gmax | Combination | -178,90 | -95,82 | 31,88 | 13,98 |  | 2,31 |  |
| 156 | Gmax | Combination | -175,74 | -120,28 | 9,15 | 12,62 |  | 5,53 |  |
| 156 | Gmax | Combination | -132,12 | 97,82 | -19,03 | 4,00 |  | -6,00 |  |
| 157 | Gmax | Combination | -98,66 | -61,68 | 18,80 | 25,23 |  | -11,89 |  |
| 157 | Gmax | Combination | -30,72 | -48,09 | -13,71 | -15,35 |  | -11,49 |  |
| 157 | Gmax | Combination | -68,14 | -235,19 | -55,96 | -52,74 |  | -3,97 |  |
| 157 | Gmax | Combination | -136,08 | -248,77 | -3,38 | 48,51 |  | -4,37 |  |
| 158 | Gmax | Combination | -32,91 | -59,07 | -13,91 | -16,37 |  | 7,46 |  |
| 158 | Gmax | Combination | -261,65 | -104,81 | -14,58 | -11,10 |  | 11,05 |  |
| 158 | Gmax | Combination | -281,01 | -201,59 | -5,37 | 6,12 |  | 6,13 |  |
| 158 | Gmax | Combination | -52,27 | -155,84 | -55,63 | -51,05 |  | 2,54 |  |
| 159 | Gmax | Combination | -136,39 | -248,84 | -3,39 | 48,51 |  | 4,27 |  |
| 159 | Gmax | Combination | -67,10 | -234,98 | -56,10 | -52,76 |  | 3,86 |  |
| 159 | Gmax | Combination | -29,29 | -45,91 | -13,74 | -15,17 |  | 11,41 |  |
| 159 | Gmax | Combination | -98,58 | -59,76 | 18,79 | 25,08 |  | 11,82 |  |
| 160 | Gmax | Combination | -51,24 | -155,63 | -55,76 | -51,08 |  | -2,60 |  |
| 160 | Gmax | Combination | -286,28 | -202,64 | -4,74 | 6,25 |  | -5,93 |  |
| 160 | Gmax | Combination | -265,77 | -100,09 | -14,07 | -12,04 |  | -11,05 |  |
| 160 | Gmax | Combination | -30,72 | -53,08 | -13,93 | -16,10 |  | -7,71 |  |
| 161 | Gmax | Combination | -264,06 | -84,11 | 40,08 | 29,48 |  | -31,60 |  |
| 161 | Gmax | Combination | -19,88 | -67,22 | 102,03 | 24,72 |  | -20,66 |  |
| 161 | Gmax | Combination | -13,22 | -33,94 | -32,80 | -19,17 |  | -11,45 |  |
| 162 | Gmax | Combination | -137,75 | -103,55 | 99,98 | 27,83 |  | 30,81 |  |
| 162 | Gmax | Combination | -223,44 | -87,40 | 36,79 | 28,87 |  | 23,71 |  |
| 162 | Gmax | Combination | -130,82 | -68,87 | -34,66 | -13,13 |  | 14,37 |  |
| 163 | Gmax | Combination | -92,87 | 147,66 | 91,59 | 24,48 |  | -6,88 |  |
| 163 | Gmax | Combination | -100,23 | 99,77 | 15,24 | -9,93 |  | 4,96 |  |
| 163 | Gmax | Combination | -147,10 | -134,55 | -7,06 | -9,59 |  | 11,27 |  |
| 163 | Gmax | Combination | -144,30 | -109,54 | -28,41 | -19,26 |  | 7,50 |  |
| 164 | Gmax | Combination | -120,90 | 157,65 | -92,93 | -40,35 |  | 22,18 |  |
| 164 | Gmax | Combination | -122,10 | 102,27 | -18,20 | 3,03 |  | 6,05 |  |
| 164 | Gmax | Combination | -164,26 | -108,49 | 8,25 | 12,56 |  | -5,27 |  |
| 164 | Gmax | Combination | -171,20 | -93,84 | 29,56 | 12,69 |  | -1,79 |  |
| 165 | Gmax | Combination | -57,16 | -62,92 | 9,55 | 23,40 |  | -8,51 |  |
| 165 | Gmax | Combination | -109,76 | -73,44 | -14,25 | -9,36 |  | -9,98 |  |
| 165 | Gmax | Combination | -137,75 | -213,39 | -32,96 | -35,71 |  | -4,15 |  |
| 165 | Gmax | Combination | -85,15 | -202,87 | 6,48 | 50,39 |  | -2,69 |  |
| 166 | Gmax | Combination | -105,97 | -54,47 | -14,37 | -9,95 |  | 2,59 |  |
| 166 | Gmax | Combination | -313,63 | -96,01 | -17,50 | -13,90 |  | 5,52 |  |
| 166 | Gmax | Combination | -327,28 | -164,27 | -10,52 | -2,11 |  | 3,55 |  |
| 166 | Gmax | Combination | -119,62 | -122,74 | -32,61 | -33,96 |  | 0,62 |  |
| 167 | Gmax | Combination | -87,33 | -203,31 | 6,64 | 50,42 |  | 2,20 |  |
| 167 | Gmax | Combination | -139,65 | -213,77 | -32,98 | -35,72 |  | 3,71 |  |
| 167 | Gmax | Combination | -110,59 | -68,44 | -16,72 | -10,86 |  | 9,79 |  |
| 167 | Gmax | Combination | -58,26 | -57,98 | 9,10 | 24,16 |  | 8,28 |  |
| 168 | Gmax | Combination | -121,52 | -123,12 | -32,63 | -33,97 |  | -0,40 |  |
| 168 | Gmax | Combination | -334,95 | -165,80 | -10,40 | -2,09 |  | -3,03 |  |
| 168 | Gmax | Combination | -321,44 | -98,24 | -18,37 | -14,30 |  | -5,23 |  |
| 168 | Gmax | Combination | -108,01 | -55,55 | -16,79 | -11,24 |  | -2,60 |  |
| 169 | Gmax | Combination | -219,21 | -84,74 | 36,54 | 28,80 |  | -23,68 |  |
| 169 | Gmax | Combination | -135,90 | -99,84 | 99,47 | 27,64 |  | -30,53 |  |
| 169 | Gmax | Combination | -129,29 | -66,76 | -34,56 | -13,42 |  | -14,20 |  |
| 170 | Gmax | Combination | -22,09 | -65,69 | -101,18 | -24,59 |  | 20,52 |  |
| 170 | Gmax | Combination | -15,46 | -32,53 | 32,26 | 18,88 |  | 11,41 |  |
| 170 | Gmax | Combination | -258,27 | -81,09 | -39,84 | -29,29 |  | 31,39 |  |
| 171 | Gmax | Combination | -93,72 | 153,48 | -90,83 | -24,37 |  | 6,88 |  |
| 171 | Gmax | Combination | -95,36 | 108,24 | -15,05 | 10,11 |  | -5,19 |  |
| 171 | Gmax | Combination | -143,13 | -130,62 | 7,98 | 10,82 |  | -11,56 |  |
| 171 | Gmax | Combination | -145,34 | -104,61 | 28,02 | 18,92 |  | -7,48 |  |
| 172 | Gmax | Combination | -118,12 | 161,79 | -92,38 | -40,08 |  | -21,91 |  |
| 172 | Gmax | Combination | -169,18 | -93,49 | 29,47 | 12,97 |  | 2,05 |  |
| 172 | Gmax | Combination | -162,86 | -108,08 | 8,08 | 12,02 |  | 5,41 |  |
| 172 | Gmax | Combination | -119,99 | 106,26 | -17,44 | 3,32 |  | -5,87 |  |
| 173 | Gmax | Combination | -23,02 | -83,42 | 100,96 | 24,92 |  | -21,00 |  |
| 173 | Gmax | Combination | -15,24 | -44,51 | -30,70 | -16,48 |  | -11,97 |  |
| 173 | Gmax | Combination | -260,36 | -93,54 | 40,16 | 28,27 |  | -29,92 |  |
| 174 | Gmax | Combination | -147,97 | -96,00 | -101,33 | -28,16 |  | 30,95 |  |
| 174 | Gmax | Combination | -141,69 | -64,63 | 37,55 | 15,03 |  | 14,10 |  |
| 174 | Gmax | Combination | -211,16 | -78,52 | -36,01 | -29,55 |  | 24,36 |  |
| 175 | Gmax | Combination | -97,90 | 141,51 | 91,13 | 25,70 |  | -8,16 |  |
| 175 | Gmax | Combination | -110,24 | 94,25 | 16,57 | -9,92 |  | 4,13 |  |
| 175 | Gmax | Combination | -158,37 | -146,39 | -9,37 | -13,17 |  | 10,78 |  |
| 175 | Gmax | Combination | -149,58 | -116,86 | -26,71 | -16,70 |  | 6,12 |  |
| 176 | Gmax | Combination | -125,54 | 175,61 | 94,17 | 39,92 |  | 21,61 |  |
| 176 | Gmax | Combination | -179,62 | -94,80 | -32,06 | -14,29 |  | -2,36 |  |
| 176 | Gmax | Combination | -172,01 | -118,72 | -8,87 | -12,40 |  | -5,53 |  |
| 176 | Gmax | Combination | -129,39 | 94,36 | 19,12 | -4,07 |  | 5,97 |  |
| 177 | Gmax | Combination | 298,26 | 22,23 | -1,40 | 0,23 |  | -1,05 |  |
| 177 | Gmax | Combination | 149,05 | -7,61 | -2,16 | 0,63 |  | -1,13 |  |
| 177 | Gmax | Combination | 144,46 | -30,58 | -3,92 | 0,95 |  | -0,41 |  |
| 177 | Gmax | Combination | 293,67 | -0,74 | -3,14 | -0,03 |  | -0,33 |  |
| 178 | Gmax | Combination | 154,02 | 17,22 | -2,03 | 1,25 |  | -1,32 |  |
| 178 | Gmax | Combination | 18,59 | -9,86 | -4,06 | 1,04 |  | -1,27 |  |
| 178 | Gmax | Combination | 9,03 | -57,65 | -4,49 | 0,56 |  | -0,27 |  |
| 178 | Gmax | Combination | 144,46 | -30,57 | -3,94 | 0,82 |  | -0,32 |  |
| 179 | Gmax | Combination | 19,83 | -3,66 | -4,03 | 1,17 |  | -1,18 |  |
| 179 | Gmax | Combination | -112,25 | -30,07 | -6,68 | -1,51 |  | -1,30 |  |
| 179 | Gmax | Combination | -125,69 | -97,28 | -4,66 | 0,52 |  | -0,38 |  |
| 179 | Gmax | Combination | 6,39 | -70,86 | -4,49 | 0,56 |  | -0,26 |  |
| 180 | Gmax | Combination | -112,58 | -31,74 | -6,39 | -0,08 |  | -1,84 |  |
| 180 | Gmax | Combination | -330,32 | -75,29 | -10,76 | -6,30 |  | -3,04 |  |
| 180 | Gmax | Combination | -345,55 | -151,44 | -3,72 | 6,68 |  | -1,66 |  |
| 180 | Gmax | Combination | -127,81 | -107,90 | -4,81 | -0,18 |  | -0,46 |  |
| 181 | Gmax | Combination | 348,56 | 10,24 | -3,18 | -0,04 |  | 0,34 |  |
| 181 | Gmax | Combination | 171,06 | -25,26 | -3,91 | 0,95 |  | 0,47 |  |
| 181 | Gmax | Combination | 170,93 | -25,93 | -0,78 | 1,09 |  | 1,27 |  |
| 181 | Gmax | Combination | 348,42 | 9,57 | 0,03 | -0,14 |  | 1,14 |  |
| 182 | Gmax | Combination | 171,06 | -25,25 | -3,94 | 0,82 |  | 0,37 |  |
| 182 | Gmax | Combination | 16,17 | -56,22 | -4,53 | 0,56 |  | 0,31 |  |
| 182 | Gmax | Combination | 21,30 | -30,57 | -2,95 | 1,81 |  | 1,46 |  |
| 182 | Gmax | Combination | 176,19 | 0,41 | -0,79 | 1,05 |  | 1,52 |  |
| 183 | Gmax | Combination | 13,53 | -69,43 | -4,53 | 0,56 |  | 0,14 |  |
| 183 | Gmax | Combination | -158,68 | -103,88 | -4,65 | 0,53 |  | 0,07 |  |
| 183 | Gmax | Combination | -145,15 | -36,24 | -6,18 | 0,05 |  | 1,28 |  |
| 183 | Gmax | Combination | 27,06 | -1,80 | -2,98 | 1,63 |  | 1,35 |  |
| 184 | Gmax | Combination | -160,80 | -114,49 | -4,79 | -0,18 |  | -0,56 |  |
| 184 | Gmax | Combination | -343,72 | -151,08 | -4,71 | 6,48 |  | 0,62 |  |
| 184 | Gmax | Combination | -320,79 | -36,43 | -13,07 | -7,34 |  | 3,30 |  |
| 184 | Gmax | Combination | -137,88 | 0,15 | -6,02 | 0,84 |  | 2,13 |  |
| 185 | Gmax | Combination | -92,49 | 64,42 | 11,28 | 2,37 |  | -0,99 |  |
| 185 | Gmax | Combination | -123,46 | 58,23 | 12,67 | -8,16 |  | -1,56 |  |
| 185 | Gmax | Combination | -142,66 | -37,76 | -7,86 | -5,72 |  | -3,52 |  |
| 185 | Gmax | Combination | -111,68 | -31,56 | -6,61 | -0,12 |  | -2,94 |  |
| 186 | Gmax | Combination | -32,95 | 33,25 | 7,59 | 2,73 |  | -1,92 |  |
| 186 | Gmax | Combination | -101,46 | 19,55 | 12,15 | 6,70 |  | -1,64 |  |
| 186 | Gmax | Combination | -111,35 | -29,89 | -6,90 | -1,56 |  | -2,53 |  |
| 186 | Gmax | Combination | -42,84 | -16,19 | -4,14 | 1,15 |  | -2,81 |  |
| 187 | Gmax | Combination | 77,22 | 17,48 | 2,53 | -1,31 |  | -1,46 |  |
| 187 | Gmax | Combination | -40,83 | -6,13 | 7,65 | 3,03 |  | -1,75 |  |
| 187 | Gmax | Combination | -44,08 | -22,40 | -4,17 | 1,02 |  | -2,86 |  |
| 187 | Gmax | Combination | 73,97 | 1,22 | -1,77 | 1,30 |  | -2,57 |  |
| 188 | Gmax | Combination | 203,36 | 23,50 | 1,07 | -0,96 |  | -1,37 |  |
| 188 | Gmax | Combination | 73,22 | -2,53 | 2,94 | 0,73 |  | -1,56 |  |
| 188 | Gmax | Combination | 69,01 | -23,62 | -1,90 | 0,68 |  | -1,87 |  |
| 188 | Gmax | Combination | 199,14 | 2,41 | -0,97 | 0,32 |  | -1,67 |  |
| 189 | Gmax | Combination | -146,20 | -1,52 | -6,44 | 0,75 |  | 4,23 |  |
| 189 | Gmax | Combination | -289,81 | -30,24 | -8,43 | -6,41 |  | 4,61 |  |
| 189 | Gmax | Combination | -287,88 | -20,62 | 19,83 | -2,99 |  | 2,26 |  |
| 189 | Gmax | Combination | -144,27 | 8,10 | 16,05 | 2,77 |  | 1,88 |  |
| 190 | Gmax | Combination | 6,09 | -5,99 | -2,86 | 1,66 |  | 3,29 |  |
| 190 | Gmax | Combination | -153,47 | -37,90 | -6,60 | -0,03 |  | 3,39 |  |
| 190 | Gmax | Combination | -148,37 | -12,36 | 16,46 | 4,81 |  | 2,33 |  |
| 190 | Gmax | Combination | 11,20 | 19,55 | 10,70 | 2,93 |  | 2,23 |  |
| 191 | Gmax | Combination | 168,71 | -1,09 | -0,86 | 1,04 |  | 2,72 |  |
| 191 | Gmax | Combination | 0,34 | -34,76 | -2,82 | 1,83 |  | 3,04 |  |
| 191 | Gmax | Combination | 5,94 | -6,75 | 10,57 | 2,28 |  | 1,95 |  |
| 191 | Gmax | Combination | 174,31 | 26,93 | 6,13 | 0,80 |  | 1,64 |  |
| 192 | Gmax | Combination | 328,29 | 5,55 | 0,93 | 0,04 |  | 2,13 |  |
| 192 | Gmax | Combination | 163,44 | -27,42 | -0,85 | 1,07 |  | 2,29 |  |
| 192 | Gmax | Combination | 168,92 | -0,02 | 6,10 | 0,67 |  | 1,54 |  |
| 192 | Gmax | Combination | 333,77 | 32,95 | 2,61 | 0,14 |  | 1,38 |  |
| 193 | Gmax | Combination | -56,67 | 71,59 | 11,43 | 1,58 |  | 2,28 |  |
| 193 | Gmax | Combination | -78,73 | -38,72 | -5,16 | -0,73 |  | 4,70 |  |
| 193 | Gmax | Combination | -92,60 | -41,49 | -6,60 | -9,16 |  | 4,78 |  |
| 193 | Gmax | Combination | -70,54 | 68,81 | 14,04 | -5,05 |  | 2,36 |  |
| 194 | Gmax | Combination | 5,07 | 40,85 | 2,47 | -5,26 |  | 3,19 |  |
| 194 | Gmax | Combination | -10,11 | -35,04 | -0,43 | 3,00 |  | 5,27 |  |
| 194 | Gmax | Combination | -80,82 | -49,18 | -5,80 | -3,96 |  | 5,08 |  |
| 194 | Gmax | Combination | -65,64 | 26,71 | 13,37 | 11,31 |  | 2,99 |  |
| 195 | Gmax | Combination | 18,32 | 5,70 | -2,16 | -4,32 |  | 1,89 |  |
| 195 | Gmax | Combination | 14,52 | -13,31 | 1,90 | 2,98 |  | 3,33 |  |
| 195 | Gmax | Combination | -6,61 | -17,54 | -0,18 | 4,28 |  | 4,17 |  |
| 195 | Gmax | Combination | -2,81 | 1,47 | 3,60 | 0,38 |  | 2,73 |  |
| 196 | Gmax | Combination | 46,69 | -7,83 | -7,00 | -1,58 |  | 1,52 |  |
| 196 | Gmax | Combination | 48,05 | -1,06 | 4,31 | 0,64 |  | 2,97 |  |
| 196 | Gmax | Combination | 15,68 | -7,53 | 1,53 | 1,17 |  | 2,92 |  |
| 196 | Gmax | Combination | 14,32 | -14,31 | -1,02 | 1,37 |  | 1,47 |  |
| 197 | Gmax | Combination | -45,29 | 27,90 | -0,61 | 0,02 |  | -0,03 |  |
| 197 | Gmax | Combination | -56,63 | -28,80 | 0,12 | -0,17 |  | -0,01 |  |
| 197 | Gmax | Combination | -47,62 | -27,00 | 0,06 | 0,19 |  | -0,01 |  |
| 197 | Gmax | Combination | -36,28 | 29,70 | -0,52 | -0,32 |  | -0,02 |  |
| 198 | Gmax | Combination | -9,10 | 15,49 | -0,32 | -0,09 |  | 0,05 |  |
| 198 | Gmax | Combination | -14,49 | -11,43 | -0,06 | -0,10 |  | -0,02 |  |
| 198 | Gmax | Combination | -54,77 | -19,48 | 0,14 | -0,10 |  | -0,03 |  |
| 198 | Gmax | Combination | -49,39 | 7,43 | -0,66 | -0,18 |  | 0,04 |  |
| 199 | Gmax | Combination | -2,26 | -8,39 | -0,14 | 0,08 |  | 0,07 |  |
| 199 | Gmax | Combination | -1,52 | -4,68 | -0,12 | -0,07 |  | 0,02 |  |
| 199 | Gmax | Combination | -13,62 | -7,10 | -0,06 | -0,11 |  | 0,00 |  |
| 199 | Gmax | Combination | -14,36 | -10,81 | -0,32 | -0,08 |  | 0,05 |  |
| 200 | Gmax | Combination | 23,50 | -29,11 | -0,04 | -0,01 |  | 0,06 |  |
| 200 | Gmax | Combination | 31,59 | 11,34 | -0,17 | 0,00 |  | 0,03 |  |
| 200 | Gmax | Combination | 0,43 | 5,11 | -0,11 | -0,03 |  | 0,04 |  |
| 200 | Gmax | Combination | -7,65 | -35,34 | -0,17 | -0,06 |  | 0,07 |  |
| 201 | Gmax | Combination | -34,01 | -24,28 | 0,05 | -0,19 |  | 0,03 |  |
| 201 | Gmax | Combination | -33,27 | -20,55 | -0,07 | -0,13 |  | 0,11 |  |
| 201 | Gmax | Combination | -78,70 | -29,64 | -0,12 | -0,65 |  | 0,04 |  |
| 201 | Gmax | Combination | -79,45 | -33,37 | 0,27 | 0,23 |  | -0,04 |  |
| 202 | Gmax | Combination | -20,58 | -12,64 | -0,03 | -0,10 |  | 0,07 |  |
| 202 | Gmax | Combination | -22,31 | -21,31 | -0,05 | -0,08 |  | 0,10 |  |
| 202 | Gmax | Combination | -33,88 | -23,62 | -0,08 | -0,17 |  | 0,10 |  |
| 202 | Gmax | Combination | -32,15 | -14,96 | 0,06 | -0,11 |  | 0,07 |  |
| 203 | Gmax | Combination | 4,50 | -3,48 | -0,12 | -0,08 |  | 0,06 |  |
| 203 | Gmax | Combination | 3,32 | -9,37 | -0,03 | -0,03 |  | 0,10 |  |
| 203 | Gmax | Combination | -20,89 | -14,21 | -0,05 | -0,09 |  | 0,10 |  |
| 203 | Gmax | Combination | -19,71 | -8,32 | -0,03 | -0,10 |  | 0,06 |  |
| 204 | Gmax | Combination | 23,69 | 9,76 | -0,14 | 0,00 |  | 0,07 |  |
| 204 | Gmax | Combination | 20,25 | -7,45 | -0,05 | 0,01 |  | 0,10 |  |
| 204 | Gmax | Combination | 3,02 | -10,89 | -0,04 | -0,05 |  | 0,09 |  |
| 204 | Gmax | Combination | 6,46 | 6,31 | -0,11 | -0,03 |  | 0,07 |  |
| 205 | Gmax | Combination | -33,46 | -20,59 | -0,07 | -0,13 |  | 0,09 |  |
| 205 | Gmax | Combination | -34,02 | -23,43 | 0,10 | -0,20 |  | 0,13 |  |
| 205 | Gmax | Combination | -78,86 | -32,39 | 0,23 | -0,01 |  | 0,18 |  |
| 205 | Gmax | Combination | -78,29 | -29,56 | -0,15 | -0,66 |  | 0,14 |  |
| 206 | Gmax | Combination | -22,28 | -21,30 | -0,05 | -0,08 |  | 0,11 |  |
| 206 | Gmax | Combination | -20,45 | -12,16 | 0,07 | -0,08 |  | 0,13 |  |
| 206 | Gmax | Combination | -32,24 | -14,52 | 0,11 | -0,15 |  | 0,12 |  |
| 206 | Gmax | Combination | -34,07 | -23,66 | -0,07 | -0,17 |  | 0,10 |  |
| 207 | Gmax | Combination | 3,28 | -9,38 | -0,03 | -0,03 |  | 0,10 |  |
| 207 | Gmax | Combination | 4,48 | -3,38 | 0,02 | -0,04 |  | 0,12 |  |
| 207 | Gmax | Combination | -19,66 | -8,21 | 0,08 | -0,04 |  | 0,13 |  |
| 207 | Gmax | Combination | -20,86 | -14,21 | -0,05 | -0,09 |  | 0,11 |  |
| 208 | Gmax | Combination | 19,73 | -7,55 | -0,07 | 0,01 |  | 0,12 |  |
| 208 | Gmax | Combination | 23,13 | 9,48 | 0,08 | -0,05 |  | 0,11 |  |
| 208 | Gmax | Combination | 6,38 | 6,13 | 0,03 | 0,01 |  | 0,11 |  |
| 208 | Gmax | Combination | 2,97 | -10,90 | -0,03 | -0,05 |  | 0,11 |  |
| 209 | Gmax | Combination | -56,20 | -27,86 | 0,15 | -0,19 |  | 0,15 |  |
| 209 | Gmax | Combination | -44,95 | 28,35 | -0,14 | -0,01 |  | 0,03 |  |
| 209 | Gmax | Combination | -36,11 | 30,12 | -0,37 | -0,35 |  | 0,03 |  |
| 209 | Gmax | Combination | -47,35 | -26,09 | 0,14 | -0,02 |  | 0,15 |  |
| 210 | Gmax | Combination | -14,40 | -10,95 | 0,05 | -0,08 |  | 0,15 |  |
| 210 | Gmax | Combination | -9,00 | 16,09 | 0,34 | 0,11 |  | -0,04 |  |
| 210 | Gmax | Combination | -49,01 | 8,09 | -0,16 | -0,12 |  | -0,03 |  |
| 210 | Gmax | Combination | -54,41 | -18,95 | 0,16 | -0,14 |  | 0,17 |  |
| 211 | Gmax | Combination | -1,73 | -4,62 | 0,03 | -0,03 |  | 0,12 |  |
| 211 | Gmax | Combination | -2,31 | -7,54 | 0,69 | 0,27 |  | -0,05 |  |
| 211 | Gmax | Combination | -14,20 | -9,92 | 0,31 | -0,03 |  | -0,04 |  |
| 211 | Gmax | Combination | -13,61 | -7,00 | 0,05 | -0,04 |  | 0,13 |  |
| 212 | Gmax | Combination | 30,85 | 11,02 | -0,02 | -0,07 |  | 0,09 |  |
| 212 | Gmax | Combination | 23,05 | -27,95 | 0,97 | 0,20 |  | -0,05 |  |
| 212 | Gmax | Combination | -7,62 | -34,08 | 0,66 | 0,14 |  | -0,05 |  |
| 212 | Gmax | Combination | 0,18 | 4,89 | 0,04 | 0,01 |  | 0,09 |  |
| 213 | Gmax | Combination | -69,43 | -36,86 | -4,70 | -0,64 |  | 3,55 |  |
| 213 | Gmax | Combination | -84,58 | -112,61 | -0,87 | -1,60 |  | 0,95 |  |
| 213 | Gmax | Combination | -220,60 | -139,81 | -3,72 | 2,41 |  | 1,94 |  |
| 213 | Gmax | Combination | -205,45 | -64,06 | -9,32 | -9,71 |  | 4,55 |  |
| 214 | Gmax | Combination | -10,46 | -35,11 | -0,61 | 2,97 |  | 2,58 |  |
| 214 | Gmax | Combination | -20,50 | -85,32 | 1,76 | 3,71 |  | 0,58 |  |
| 214 | Gmax | Combination | -81,57 | -97,53 | -0,53 | 0,09 |  | 0,94 |  |
| 214 | Gmax | Combination | -71,52 | -47,32 | -5,34 | -3,87 |  | 2,93 |  |
| 215 | Gmax | Combination | 51,83 | -5,85 | 2,24 | 3,05 |  | 2,04 |  |
| 215 | Gmax | Combination | 46,81 | -30,97 | 2,35 | 2,13 |  | 0,53 |  |
| 215 | Gmax | Combination | -11,99 | -42,73 | 2,31 | 6,49 |  | 0,61 |  |
| 215 | Gmax | Combination | -6,96 | -17,61 | -0,35 | 4,24 |  | 2,12 |  |
| 216 | Gmax | Combination | 123,80 | 14,09 | 2,65 | 0,31 |  | 1,59 |  |
| 216 | Gmax | Combination | 119,32 | -8,32 | 3,43 | -0,17 |  | 0,59 |  |
| 216 | Gmax | Combination | 48,51 | -22,48 | 2,53 | 3,03 |  | 0,70 |  |
| 216 | Gmax | Combination | 52,99 | -0,07 | 1,88 | 1,24 |  | 1,70 |  |
| 217 | Gmax | Combination | -84,46 | -112,58 | -0,86 | -1,60 |  | -0,89 |  |
| 217 | Gmax | Combination | -69,23 | -36,42 | -4,70 | -0,66 |  | -3,49 |  |
| 217 | Gmax | Combination | -204,68 | -63,51 | -9,27 | -9,68 |  | -4,49 |  |
| 217 | Gmax | Combination | -219,91 | -139,67 | -3,73 | 2,41 |  | -1,89 |  |
| 218 | Gmax | Combination | -20,93 | -85,41 | 1,70 | 3,69 |  | -0,53 |  |
| 218 | Gmax | Combination | -10,75 | -34,52 | -0,71 | 2,80 |  | -2,47 |  |
| 218 | Gmax | Combination | -71,27 | -46,63 | -5,34 | -3,87 |  | -2,84 |  |
| 218 | Gmax | Combination | -81,44 | -97,51 | -0,52 | 0,10 |  | -0,90 |  |
| 219 | Gmax | Combination | 46,73 | -30,99 | 2,36 | 2,13 |  | -0,39 |  |
| 219 | Gmax | Combination | 51,84 | -5,45 | 2,18 | 3,02 |  | -1,94 |  |
| 219 | Gmax | Combination | -7,30 | -17,27 | -0,45 | 4,10 |  | -2,03 |  |
| 219 | Gmax | Combination | -12,41 | -42,81 | 2,25 | 6,47 |  | -0,49 |  |
| 220 | Gmax | Combination | 119,11 | -8,36 | 3,42 | -0,17 |  | -0,46 |  |
| 220 | Gmax | Combination | 123,61 | 14,15 | 2,63 | 0,29 |  | -1,47 |  |
| 220 | Gmax | Combination | 52,93 | 0,02 | 1,83 | 1,23 |  | -1,58 |  |
| 220 | Gmax | Combination | 48,43 | -22,50 | 2,54 | 3,03 |  | -0,57 |  |
| 221 | Gmax | Combination | -78,59 | -38,30 | -5,20 | -0,76 |  | -4,59 |  |
| 221 | Gmax | Combination | -57,03 | 69,53 | 11,69 | 1,61 |  | -2,19 |  |
| 221 | Gmax | Combination | -69,03 | 67,13 | 14,14 | -5,11 |  | -2,27 |  |
| 221 | Gmax | Combination | -90,60 | -40,70 | -6,52 | -9,13 |  | -4,67 |  |
| 222 | Gmax | Combination | -10,46 | -34,47 | -0,42 | 2,86 |  | -5,18 |  |
| 222 | Gmax | Combination | 4,31 | 39,40 | 2,66 | -5,15 |  | -3,08 |  |
| 222 | Gmax | Combination | -65,86 | 25,37 | 13,62 | 11,26 |  | -2,88 |  |
| 222 | Gmax | Combination | -80,63 | -48,50 | -5,84 | -3,97 |  | -4,97 |  |
| 223 | Gmax | Combination | 14,19 | -12,98 | 1,82 | 2,95 |  | -3,23 |  |
| 223 | Gmax | Combination | 17,81 | 5,16 | -1,73 | -4,19 |  | -1,86 |  |
| 223 | Gmax | Combination | -3,38 | 0,92 | 3,77 | 0,41 |  | -2,68 |  |
| 223 | Gmax | Combination | -7,01 | -17,22 | -0,16 | 4,16 |  | -4,05 |  |
| 224 | Gmax | Combination | 48,09 | -0,95 | 4,26 | 0,62 |  | -2,88 |  |
| 224 | Gmax | Combination | 46,72 | -7,82 | -6,51 | -1,51 |  | -1,49 |  |
| 224 | Gmax | Combination | 13,90 | -14,38 | -0,61 | 1,44 |  | -1,43 |  |
| 224 | Gmax | Combination | 15,28 | -7,51 | 1,46 | 1,16 |  | -2,82 |  |
| 225 | Gmax | Combination | 294,25 | 21,97 | 1,19 | -0,22 |  | 0,94 |  |
| 225 | Gmax | Combination | 146,81 | -7,52 | 2,00 | -0,67 |  | 1,02 |  |
| 225 | Gmax | Combination | 142,25 | -30,32 | 3,83 | -0,96 |  | 0,27 |  |
| 225 | Gmax | Combination | 289,69 | -0,83 | 3,07 | 0,04 |  | 0,19 |  |
| 226 | Gmax | Combination | 151,76 | 17,23 | 1,88 | -1,28 |  | 1,21 |  |
| 226 | Gmax | Combination | 17,72 | -9,58 | 3,92 | -1,10 |  | 1,16 |  |
| 226 | Gmax | Combination | 8,14 | -57,49 | 4,42 | -0,60 |  | 0,14 |  |
| 226 | Gmax | Combination | 142,18 | -30,68 | 3,85 | -0,84 |  | 0,19 |  |
| 227 | Gmax | Combination | 19,00 | -3,18 | 3,89 | -1,23 |  | 1,06 |  |
| 227 | Gmax | Combination | -111,03 | -29,18 | 6,57 | 1,47 |  | 1,19 |  |
| 227 | Gmax | Combination | -124,65 | -97,27 | 4,59 | -0,61 |  | 0,26 |  |
| 227 | Gmax | Combination | 5,38 | -71,26 | 4,42 | -0,60 |  | 0,13 |  |
| 228 | Gmax | Combination | -111,41 | -31,06 | 6,28 | 0,03 |  | 1,75 |  |
| 228 | Gmax | Combination | -326,77 | -74,13 | 10,67 | 6,31 |  | 2,97 |  |
| 228 | Gmax | Combination | -342,22 | -151,37 | 3,70 | -6,81 |  | 1,56 |  |
| 228 | Gmax | Combination | -126,86 | -108,30 | 4,73 | 0,10 |  | 0,34 |  |
| 229 | Gmax | Combination | 343,08 | 9,84 | 3,09 | 0,04 |  | -0,48 |  |
| 229 | Gmax | Combination | 167,67 | -25,24 | 3,84 | -0,96 |  | -0,60 |  |
| 229 | Gmax | Combination | 167,62 | -25,51 | 0,82 | -1,08 |  | -1,40 |  |
| 229 | Gmax | Combination | 343,02 | 9,57 | 0,03 | 0,11 |  | -1,27 |  |
| 230 | Gmax | Combination | 167,60 | -25,60 | 3,86 | -0,84 |  | -0,50 |  |
| 230 | Gmax | Combination | 15,52 | -56,01 | 4,45 | -0,60 |  | -0,45 |  |
| 230 | Gmax | Combination | 20,57 | -30,75 | 2,96 | -1,82 |  | -1,59 |  |
| 230 | Gmax | Combination | 172,65 | -0,34 | 0,82 | -1,04 |  | -1,65 |  |
| 231 | Gmax | Combination | 12,76 | -69,78 | 4,45 | -0,60 |  | -0,27 |  |
| 231 | Gmax | Combination | -157,24 | -103,78 | 4,58 | -0,61 |  | -0,21 |  |
| 231 | Gmax | Combination | -143,90 | -37,06 | 6,17 | -0,13 |  | -1,42 |  |
| 231 | Gmax | Combination | 26,11 | -3,06 | 3,00 | -1,65 |  | -1,48 |  |
| 232 | Gmax | Combination | -159,45 | -114,82 | 4,72 | 0,09 |  | 0,42 |  |
| 232 | Gmax | Combination | -341,28 | -151,19 | 4,64 | -6,62 |  | -0,74 |  |
| 232 | Gmax | Combination | -318,55 | -37,53 | 12,97 | 7,09 |  | -3,42 |  |
| 232 | Gmax | Combination | -136,72 | -1,17 | 6,01 | -0,90 |  | -2,26 |  |
| 233 | Gmax | Combination | -92,41 | 62,45 | -11,49 | -2,37 |  | 0,98 |  |
| 233 | Gmax | Combination | -120,82 | 56,77 | -12,82 | 8,15 |  | 1,56 |  |
| 233 | Gmax | Combination | -139,51 | -36,68 | 7,75 | 5,72 |  | 3,46 |  |
| 233 | Gmax | Combination | -111,10 | -31,00 | 6,46 | 0,07 |  | 2,88 |  |
| 234 | Gmax | Combination | -33,38 | 31,86 | -8,09 | -2,79 |  | 1,93 |  |
| 234 | Gmax | Combination | -101,25 | 18,29 | -12,36 | -6,73 |  | 1,66 |  |
| 234 | Gmax | Combination | -110,73 | -29,12 | 6,75 | 1,51 |  | 2,43 |  |
| 234 | Gmax | Combination | -42,86 | -15,55 | 4,05 | -1,20 |  | 2,70 |  |
| 235 | Gmax | Combination | 75,87 | 16,77 | -2,99 | 1,20 |  | 1,42 |  |
| 235 | Gmax | Combination | -41,08 | -6,62 | -8,15 | -3,11 |  | 1,71 |  |
| 235 | Gmax | Combination | -44,14 | -21,95 | 4,08 | -1,07 |  | 2,79 |  |
| 235 | Gmax | Combination | 72,80 | 1,44 | 1,59 | -1,33 |  | 2,50 |  |
| 236 | Gmax | Combination | 201,37 | 23,11 | -1,58 | 0,90 |  | 1,33 |  |
| 236 | Gmax | Combination | 71,96 | -2,77 | -3,39 | -0,82 |  | 1,53 |  |
| 236 | Gmax | Combination | 67,85 | -23,31 | 1,72 | -0,72 |  | 1,79 |  |
| 236 | Gmax | Combination | 197,26 | 2,57 | 0,79 | -0,30 |  | 1,60 |  |
| 237 | Gmax | Combination | -143,70 | -2,56 | 6,43 | -0,82 |  | -4,35 |  |
| 237 | Gmax | Combination | -285,49 | -30,92 | 8,42 | 6,18 |  | -4,75 |  |
| 237 | Gmax | Combination | -283,17 | -19,29 | -19,55 | 3,02 |  | -2,41 |  |
| 237 | Gmax | Combination | -141,37 | 9,07 | -15,77 | -2,75 |  | -2,01 |  |
| 238 | Gmax | Combination | 5,06 | -7,27 | 2,87 | -1,67 |  | -3,40 |  |
| 238 | Gmax | Combination | -150,88 | -38,45 | 6,58 | -0,05 |  | -3,51 |  |
| 238 | Gmax | Combination | -145,43 | -11,20 | -16,17 | -4,74 |  | -2,42 |  |
| 238 | Gmax | Combination | 10,51 | 19,99 | -10,37 | -2,86 |  | -2,31 |  |
| 239 | Gmax | Combination | 163,94 | -2,08 | 0,90 | -1,03 |  | -2,84 |  |
| 239 | Gmax | Combination | -0,48 | -34,96 | 2,83 | -1,84 |  | -3,15 |  |
| 239 | Gmax | Combination | 5,31 | -6,01 | -10,25 | -2,22 |  | -2,03 |  |
| 239 | Gmax | Combination | 169,73 | 26,87 | -5,78 | -0,76 |  | -1,72 |  |
| 240 | Gmax | Combination | 319,20 | 4,80 | -0,90 | -0,07 |  | -2,24 |  |
| 240 | Gmax | Combination | 158,91 | -27,25 | 0,89 | -1,07 |  | -2,41 |  |
| 240 | Gmax | Combination | 164,42 | 0,32 | -5,75 | -0,60 |  | -1,63 |  |
| 240 | Gmax | Combination | 324,71 | 32,38 | -2,20 | -0,04 |  | -1,46 |  |
| 241 | Gmax | Combination | -143,87 | 8,18 | 15,58 | 2,68 |  | -1,76 |  |
| 241 | Gmax | Combination | -287,13 | -20,47 | 18,38 | -3,29 |  | -2,21 |  |
| 241 | Gmax | Combination | -289,93 | -34,47 | -8,38 | -5,36 |  | -4,33 |  |
| 241 | Gmax | Combination | -146,66 | -5,82 | -6,82 | 0,84 |  | -3,88 |  |
| 242 | Gmax | Combination | 10,44 | 19,40 | 10,35 | 2,86 |  | -1,98 |  |
| 242 | Gmax | Combination | -147,96 | -12,28 | 15,99 | 4,72 |  | -2,08 |  |
| 242 | Gmax | Combination | -153,64 | -40,69 | -6,98 | 0,03 |  | -3,13 |  |
| 242 | Gmax | Combination | 4,76 | -9,01 | -3,23 | 1,54 |  | -3,03 |  |
| 243 | Gmax | Combination | 173,48 | 26,76 | 5,99 | 0,77 |  | -1,42 |  |
| 243 | Gmax | Combination | 5,18 | -6,90 | 10,22 | 2,21 |  | -1,72 |  |
| 243 | Gmax | Combination | -0,50 | -35,31 | -3,18 | 1,82 |  | -2,79 |  |
| 243 | Gmax | Combination | 167,79 | -1,65 | -1,24 | 1,01 |  | -2,49 |  |
| 244 | Gmax | Combination | 330,78 | 32,35 | 2,60 | 0,14 |  | -1,18 |  |
| 244 | Gmax | Combination | 168,09 | -0,19 | 5,96 | 0,64 |  | -1,34 |  |
| 244 | Gmax | Combination | 162,86 | -26,33 | -1,24 | 1,03 |  | -2,07 |  |
| 244 | Gmax | Combination | 325,55 | 6,20 | 0,55 | 0,02 |  | -1,91 |  |
| 245 | Gmax | Combination | 344,08 | 9,91 | -0,37 | -0,17 |  | -0,86 |  |
| 245 | Gmax | Combination | 161,93 | -26,52 | -1,17 | 1,04 |  | -1,02 |  |
| 245 | Gmax | Combination | 161,85 | -26,92 | -4,12 | 1,03 |  | -0,24 |  |
| 245 | Gmax | Combination | 344,00 | 9,51 | -3,42 | 0,10 |  | -0,09 |  |
| 246 | Gmax | Combination | 166,87 | -1,84 | -1,17 | 1,03 |  | -1,26 |  |
| 246 | Gmax | Combination | 19,71 | -31,27 | -3,32 | 1,79 |  | -1,16 |  |
| 246 | Gmax | Combination | 15,00 | -54,82 | -4,67 | 0,28 |  | -0,07 |  |
| 246 | Gmax | Combination | 162,15 | -25,39 | -4,16 | 0,81 |  | -0,16 |  |
| 247 | Gmax | Combination | 24,97 | -4,97 | -3,38 | 1,51 |  | -1,02 |  |
| 247 | Gmax | Combination | -143,77 | -38,71 | -6,44 | 0,14 |  | -0,97 |  |
| 247 | Gmax | Combination | -156,58 | -102,79 | -4,53 | 0,61 |  | 0,12 |  |
| 247 | Gmax | Combination | 12,15 | -69,04 | -4,57 | 0,77 |  | 0,08 |  |
| 248 | Gmax | Combination | -136,80 | -3,84 | -6,28 | 0,95 |  | -1,83 |  |
| 248 | Gmax | Combination | -317,23 | -39,93 | -13,40 | -6,37 |  | -2,92 |  |
| 248 | Gmax | Combination | -340,58 | -156,69 | -4,15 | 7,10 |  | -0,27 |  |
| 248 | Gmax | Combination | -160,15 | -120,60 | -4,69 | -0,20 |  | 0,82 |  |
| 249 | Gmax | Combination | 266,72 | -5,95 | -3,33 | 0,11 |  | 0,48 |  |
| 249 | Gmax | Combination | 136,98 | -31,90 | -4,18 | 1,02 |  | 0,69 |  |
| 249 | Gmax | Combination | 142,39 | -4,87 | -2,42 | 0,17 |  | 1,33 |  |
| 249 | Gmax | Combination | 272,13 | 21,08 | -1,94 | -0,35 |  | 1,12 |  |
| 250 | Gmax | Combination | 137,29 | -30,37 | -4,22 | 0,79 |  | 0,55 |  |
| 250 | Gmax | Combination | 2,01 | -57,42 | -4,64 | 0,29 |  | 0,33 |  |
| 250 | Gmax | Combination | 8,12 | -26,86 | -4,37 | 2,32 |  | 1,41 |  |
| 250 | Gmax | Combination | 143,40 | 0,20 | -2,20 | 1,26 |  | 1,63 |  |
| 251 | Gmax | Combination | -0,84 | -71,64 | -4,54 | 0,77 |  | 0,28 |  |
| 251 | Gmax | Combination | -112,78 | -94,03 | -4,41 | 0,63 |  | 0,46 |  |
| 251 | Gmax | Combination | -104,00 | -50,14 | -7,53 | -1,44 |  | 1,36 |  |
| 251 | Gmax | Combination | 7,94 | -27,76 | -4,72 | 0,55 |  | 1,19 |  |
| 252 | Gmax | Combination | -116,34 | -111,84 | -4,57 | -0,18 |  | 0,61 |  |
| 252 | Gmax | Combination | -328,00 | -154,17 | -3,36 | 7,25 |  | 1,84 |  |
| 252 | Gmax | Combination | -311,43 | -71,30 | -11,10 | -6,82 |  | 2,96 |  |
| 252 | Gmax | Combination | -99,77 | -28,97 | -7,16 | 0,41 |  | 1,73 |  |
| 253 | Gmax | Combination | -96,92 | -28,40 | -7,85 | 0,27 |  | 2,23 |  |
| 253 | Gmax | Combination | -146,73 | -38,36 | -8,46 | -6,29 |  | 3,06 |  |
| 253 | Gmax | Combination | -122,07 | 84,96 | 13,84 | -10,16 |  | 1,25 |  |
| 253 | Gmax | Combination | -72,26 | 94,92 | 13,76 | 2,69 |  | 0,43 |  |
| 254 | Gmax | Combination | -1,53 | -29,65 | -4,70 | 0,56 |  | 3,16 |  |
| 254 | Gmax | Combination | -101,16 | -49,58 | -8,22 | -1,58 |  | 2,52 |  |
| 254 | Gmax | Combination | -76,78 | 72,34 | 14,95 | 8,65 |  | 0,47 |  |
| 254 | Gmax | Combination | 22,85 | 92,26 | 7,37 | 5,27 |  | 1,11 |  |
| 255 | Gmax | Combination | 48,79 | -18,72 | -2,22 | 1,26 |  | 2,41 |  |
| 255 | Gmax | Combination | -1,35 | -28,75 | -4,35 | 2,33 |  | 3,16 |  |
| 255 | Gmax | Combination | 10,56 | 30,80 | 6,13 | -0,91 |  | 0,75 |  |
| 255 | Gmax | Combination | 60,70 | 40,83 | -0,99 | -2,37 |  | 0,01 |  |
| 256 | Gmax | Combination | 126,76 | -7,99 | -0,53 | -0,07 |  | 2,02 |  |
| 256 | Gmax | Combination | 47,78 | -23,79 | -2,43 | 0,16 |  | 1,80 |  |
| 256 | Gmax | Combination | 54,52 | 9,89 | -0,20 | 1,56 |  | 0,12 |  |
| 256 | Gmax | Combination | 133,50 | 25,69 | -5,45 | 0,65 |  | 0,34 |  |
| 257 | Gmax | Combination | -139,33 | 9,48 | -15,76 | -2,74 |  | 1,60 |  |
| 257 | Gmax | Combination | -274,28 | -17,52 | -18,51 | 3,22 |  | 2,04 |  |
| 257 | Gmax | Combination | -277,42 | -33,20 | 8,06 | 5,23 |  | 4,15 |  |
| 257 | Gmax | Combination | -142,46 | -6,21 | 6,53 | -0,88 |  | 3,70 |  |
| 258 | Gmax | Combination | 9,40 | 19,77 | -10,68 | -2,92 |  | 1,84 |  |
| 258 | Gmax | Combination | -143,38 | -10,79 | -16,15 | -4,73 |  | 1,94 |  |
| 258 | Gmax | Combination | -149,01 | -38,93 | 6,68 | -0,12 |  | 2,92 |  |
| 258 | Gmax | Combination | 3,77 | -8,38 | 2,96 | -1,63 |  | 2,82 |  |
| 259 | Gmax | Combination | 167,20 | 26,36 | -6,46 | -0,90 |  | 1,29 |  |
| 259 | Gmax | Combination | 4,20 | -6,24 | -10,55 | -2,28 |  | 1,58 |  |
| 259 | Gmax | Combination | -1,41 | -34,31 | 2,92 | -1,83 |  | 2,57 |  |
| 259 | Gmax | Combination | 161,58 | -1,71 | 0,99 | -1,02 |  | 2,28 |  |
| 260 | Gmax | Combination | 318,79 | 31,20 | -3,21 | -0,24 |  | 1,05 |  |
| 260 | Gmax | Combination | 161,89 | -0,18 | -6,43 | -0,73 |  | 1,21 |  |
| 260 | Gmax | Combination | 156,82 | -25,50 | 0,98 | -1,08 |  | 1,87 |  |
| 260 | Gmax | Combination | 313,72 | 5,88 | -0,78 | 0,00 |  | 1,72 |  |
| 261 | Gmax | Combination | 332,90 | 9,72 | 0,09 | 0,17 |  | 0,66 |  |
| 261 | Gmax | Combination | 156,75 | -25,51 | 0,91 | -1,10 |  | 0,79 |  |
| 261 | Gmax | Combination | 156,61 | -26,19 | 3,97 | -0,88 |  | 0,01 |  |
| 261 | Gmax | Combination | 332,76 | 9,04 | 3,30 | 0,02 |  | -0,11 |  |
| 262 | Gmax | Combination | 161,50 | -1,72 | 0,92 | -1,03 |  | 1,02 |  |
| 262 | Gmax | Combination | 19,05 | -30,21 | 3,07 | -1,80 |  | 0,96 |  |
| 262 | Gmax | Combination | 14,46 | -53,17 | 4,45 | -0,49 |  | -0,13 |  |
| 262 | Gmax | Combination | 156,91 | -24,68 | 3,97 | -0,88 |  | -0,07 |  |
| 263 | Gmax | Combination | 24,23 | -4,29 | 3,11 | -1,60 |  | 0,82 |  |
| 263 | Gmax | Combination | -139,46 | -37,02 | 6,16 | -0,23 |  | 0,75 |  |
| 263 | Gmax | Combination | -152,37 | -101,59 | 4,39 | -0,67 |  | -0,35 |  |
| 263 | Gmax | Combination | 11,32 | -68,86 | 4,42 | -0,63 |  | -0,29 |  |
| 264 | Gmax | Combination | -132,91 | -4,30 | 6,01 | -0,98 |  | 1,63 |  |
| 264 | Gmax | Combination | -307,29 | -39,17 | 13,08 | 6,23 |  | 2,76 |  |
| 264 | Gmax | Combination | -330,11 | -153,27 | 4,09 | -7,25 |  | 0,08 |  |
| 264 | Gmax | Combination | -155,73 | -118,40 | 4,51 | -0,06 |  | -1,04 |  |
| 265 | Gmax | Combination | 260,87 | -5,34 | 3,18 | 0,00 |  | -0,75 |  |
| 265 | Gmax | Combination | 132,10 | -31,09 | 4,03 | -0,86 |  | -0,81 |  |
| 265 | Gmax | Combination | 137,18 | -5,72 | 2,51 | -0,64 |  | -1,40 |  |
| 265 | Gmax | Combination | 265,95 | 20,03 | 2,16 | -0,16 |  | -1,34 |  |
| 266 | Gmax | Combination | 132,40 | -29,58 | 4,03 | -0,87 |  | -0,67 |  |
| 266 | Gmax | Combination | 2,23 | -55,62 | 4,42 | -0,50 |  | -0,61 |  |
| 266 | Gmax | Combination | 7,58 | -28,87 | 4,49 | -1,48 |  | -1,61 |  |
| 266 | Gmax | Combination | 137,75 | -2,83 | 2,49 | -0,77 |  | -1,67 |  |
| 267 | Gmax | Combination | -0,91 | -71,30 | 4,39 | -0,63 |  | -0,58 |  |
| 267 | Gmax | Combination | -108,88 | -92,90 | 4,29 | -0,69 |  | -0,65 |  |
| 267 | Gmax | Combination | -100,24 | -49,68 | 7,18 | 1,02 |  | -1,49 |  |
| 267 | Gmax | Combination | 7,73 | -28,09 | 4,57 | -1,10 |  | -1,42 |  |
| 268 | Gmax | Combination | -112,24 | -109,70 | 4,41 | -0,08 |  | -0,81 |  |
| 268 | Gmax | Combination | -322,30 | -151,71 | 3,22 | -7,42 |  | -2,10 |  |
| 268 | Gmax | Combination | -306,33 | -71,83 | 10,67 | 6,54 |  | -3,18 |  |
| 268 | Gmax | Combination | -96,27 | -29,81 | 6,97 | -0,02 |  | -1,88 |  |
| 269 | Gmax | Combination | -96,27 | -29,82 | 7,58 | 0,10 |  | -2,56 |  |
| 269 | Gmax | Combination | -145,36 | -39,63 | 8,31 | 6,07 |  | -3,17 |  |
| 269 | Gmax | Combination | -120,12 | 86,58 | -12,94 | 8,82 |  | -1,26 |  |
| 269 | Gmax | Combination | -71,03 | 96,40 | -12,29 | -3,40 |  | -0,65 |  |
| 270 | Gmax | Combination | -0,88 | -29,81 | 4,45 | -1,12 |  | -3,00 |  |
| 270 | Gmax | Combination | -100,25 | -49,68 | 7,79 | 1,14 |  | -2,75 |  |
| 270 | Gmax | Combination | -76,06 | 71,27 | -12,92 | -6,52 |  | -0,68 |  |
| 270 | Gmax | Combination | 23,31 | 91,14 | -5,41 | -2,68 |  | -0,93 |  |
| 271 | Gmax | Combination | 49,39 | -20,51 | 2,55 | -0,76 |  | -2,58 |  |
| 271 | Gmax | Combination | -1,04 | -30,59 | 4,38 | -1,50 |  | -2,89 |  |
| 271 | Gmax | Combination | 12,01 | 34,67 | -5,14 | -1,33 |  | -0,75 |  |
| 271 | Gmax | Combination | 62,44 | 44,75 | 1,23 | 0,79 |  | -0,44 |  |
| 272 | Gmax | Combination | 119,54 | -9,25 | 0,85 | -0,42 |  | -1,90 |  |
| 272 | Gmax | Combination | 48,81 | -23,39 | 2,58 | -0,63 |  | -2,04 |  |
| 272 | Gmax | Combination | 55,61 | 10,59 | 1,13 | 0,27 |  | -0,50 |  |
| 272 | Gmax | Combination | 126,34 | 24,74 | 5,92 | 1,11 |  | -0,37 |  |
| 273 | Gmax | Combination | -44,47 | 100,48 | -13,23 | -0,10 |  | -2,25 |  |
| 273 | Gmax | Combination | -74,20 | -48,16 | 6,68 | 5,10 |  | -4,72 |  |
| 273 | Gmax | Combination | -99,06 | -53,13 | 7,05 | 10,32 |  | -4,65 |  |
| 273 | Gmax | Combination | -69,33 | 95,51 | -15,60 | 6,05 |  | -2,18 |  |
| 274 | Gmax | Combination | 3,58 | 88,41 | -7,41 | -3,20 |  | -5,75 |  |
| 274 | Gmax | Combination | -27,10 | -65,01 | 4,04 | 10,27 |  | -7,35 |  |
| 274 | Gmax | Combination | -79,67 | -75,52 | 7,35 | 8,49 |  | -5,41 |  |
| 274 | Gmax | Combination | -48,99 | 77,90 | -15,33 | -10,62 |  | -3,81 |  |
| 275 | Gmax | Combination | 3,13 | 29,32 | 1,53 | 4,63 |  | -4,71 |  |
| 275 | Gmax | Combination | -2,70 | 0,18 | -4,98 | -5,28 |  | -5,55 |  |
| 275 | Gmax | Combination | -14,54 | -2,19 | -0,14 | -10,60 |  | -7,04 |  |
| 275 | Gmax | Combination | -8,71 | 26,95 | -6,92 | -0,75 |  | -6,20 |  |
| 276 | Gmax | Combination | 28,89 | 4,77 | 5,86 | 1,29 |  | -3,93 |  |
| 276 | Gmax | Combination | 28,45 | 2,59 | -7,51 | -0,54 |  | -4,81 |  |
| 276 | Gmax | Combination | -3,49 | -3,80 | -4,61 | -3,45 |  | -4,83 |  |
| 276 | Gmax | Combination | -3,06 | -1,62 | 0,34 | -1,33 |  | -3,95 |  |
| 277 | Gmax | Combination | -81,91 | -49,70 | 6,50 | 5,07 |  | -3,62 |  |
| 277 | Gmax | Combination | -97,78 | -129,07 | 2,69 | 6,81 |  | -1,07 |  |
| 277 | Gmax | Combination | -208,84 | -151,28 | 4,20 | -1,18 |  | -1,98 |  |
| 277 | Gmax | Combination | -192,96 | -71,91 | 10,90 | 11,09 |  | -4,53 |  |
| 278 | Gmax | Combination | -29,44 | -65,48 | 1,82 | 9,83 |  | -2,95 |  |
| 278 | Gmax | Combination | -35,14 | -93,97 | 1,26 | 6,80 |  | -0,10 |  |
| 278 | Gmax | Combination | -93,08 | -105,55 | 2,33 | 5,04 |  | -0,68 |  |
| 278 | Gmax | Combination | -87,38 | -77,06 | 7,18 | 8,45 |  | -3,53 |  |
| 279 | Gmax | Combination | 31,16 | 6,95 | -4,68 | -5,22 |  | -2,96 |  |
| 279 | Gmax | Combination | 21,95 | -39,11 | -3,63 | -4,00 |  | -0,46 |  |
| 279 | Gmax | Combination | -26,09 | -48,72 | -1,93 | -9,15 |  | -0,15 |  |
| 279 | Gmax | Combination | -16,88 | -2,66 | -2,36 | -11,05 |  | -2,66 |  |
| 280 | Gmax | Combination | 61,13 | 9,13 | -6,07 | -0,25 |  | -2,58 |  |
| 280 | Gmax | Combination | 56,47 | -14,16 | -5,44 | 0,18 |  | -0,55 |  |
| 280 | Gmax | Combination | 25,71 | -20,31 | -3,80 | -4,85 |  | -0,68 |  |
| 280 | Gmax | Combination | 30,36 | 2,97 | -4,31 | -3,39 |  | -2,71 |  |
| 281 | Gmax | Combination | -88,24 | -127,16 | 2,93 | 6,86 |  | 0,48 |  |
| 281 | Gmax | Combination | -69,49 | -33,39 | 4,34 | 2,86 |  | 3,24 |  |
| 281 | Gmax | Combination | -199,55 | -59,40 | 10,39 | 12,67 |  | 4,13 |  |
| 281 | Gmax | Combination | -218,30 | -153,17 | 4,06 | -1,21 |  | 1,38 |  |
| 282 | Gmax | Combination | -41,07 | -95,15 | 1,16 | 6,78 |  | 1,69 |  |
| 282 | Gmax | Combination | -31,43 | -46,94 | -0,37 | -0,86 |  | 3,99 |  |
| 282 | Gmax | Combination | -73,89 | -55,44 | 4,98 | 6,07 |  | 3,26 |  |
| 282 | Gmax | Combination | -83,54 | -103,64 | 2,57 | 5,09 |  | 0,95 |  |
| 283 | Gmax | Combination | 18,20 | -39,86 | -3,58 | -3,99 |  | 1,69 |  |
| 283 | Gmax | Combination | 25,92 | -1,24 | -3,59 | -3,80 |  | 3,79 |  |
| 283 | Gmax | Combination | -24,30 | -11,29 | -1,26 | -5,34 |  | 4,21 |  |
| 283 | Gmax | Combination | -32,02 | -49,90 | -2,03 | -9,17 |  | 2,10 |  |
| 284 | Gmax | Combination | 70,10 | -11,43 | -5,62 | 0,15 |  | 1,39 |  |
| 284 | Gmax | Combination | 74,16 | 8,89 | -4,27 | -0,32 |  | 3,10 |  |
| 284 | Gmax | Combination | 26,02 | -0,74 | -3,26 | -2,16 |  | 3,30 |  |
| 284 | Gmax | Combination | 21,96 | -21,06 | -3,75 | -4,84 |  | 1,59 |  |
| 285 | Gmax | Combination | -83,21 | -36,13 | 4,52 | 2,90 |  | 5,38 |  |
| 285 | Gmax | Combination | -56,10 | 99,38 | -11,43 | -0,64 |  | 2,99 |  |
| 285 | Gmax | Combination | -64,93 | 97,62 | -15,47 | 5,59 |  | 2,82 |  |
| 285 | Gmax | Combination | -92,03 | -37,90 | 7,52 | 12,10 |  | 5,21 |  |
| 286 | Gmax | Combination | -21,28 | -44,92 | 0,19 | -0,75 |  | 6,63 |  |
| 286 | Gmax | Combination | 5,20 | 87,52 | -5,12 | -0,60 |  | 5,07 |  |
| 286 | Gmax | Combination | -61,13 | 74,25 | -13,33 | -10,13 |  | 4,22 |  |
| 286 | Gmax | Combination | -87,62 | -58,18 | 5,17 | 6,11 |  | 5,78 |  |
| 287 | Gmax | Combination | 3,88 | -5,65 | -3,54 | -3,79 |  | 5,59 |  |
| 287 | Gmax | Combination | 11,94 | 34,65 | 1,75 | 4,46 |  | 4,01 |  |
| 287 | Gmax | Combination | -6,09 | 31,04 | -5,51 | -2,56 |  | 4,82 |  |
| 287 | Gmax | Combination | -14,15 | -9,26 | -0,71 | -5,23 |  | 6,40 |  |
| 288 | Gmax | Combination | 30,44 | 0,15 | -5,95 | -0,66 |  | 4,81 |  |
| 288 | Gmax | Combination | 31,57 | 5,79 | 6,28 | 1,64 |  | 3,62 |  |
| 288 | Gmax | Combination | 5,11 | 0,50 | 0,73 | -0,61 |  | 3,66 |  |
| 288 | Gmax | Combination | 3,98 | -5,15 | -3,21 | -2,15 |  | 4,85 |  |
| 289 | Gmax | Combination | 210,70 | -8,35 | -9,55 | -0,03 |  | 0,04 |  |
| 289 | Gmax | Combination | 92,93 | -31,91 | -9,97 | 0,26 |  | 0,25 |  |
| 289 | Gmax | Combination | 98,29 | -5,06 | -6,08 | -0,34 |  | 0,96 |  |
| 289 | Gmax | Combination | 216,07 | 18,50 | -4,66 | 0,33 |  | 0,75 |  |
| 290 | Gmax | Combination | 90,55 | -43,79 | -10,14 | -0,58 |  | 0,17 |  |
| 290 | Gmax | Combination | -14,57 | -64,81 | -10,75 | -2,16 |  | 0,07 |  |
| 290 | Gmax | Combination | -3,02 | -7,07 | -8,43 | -1,73 |  | 1,03 |  |
| 290 | Gmax | Combination | 102,10 | 13,95 | -5,76 | 1,26 |  | 1,13 |  |
| 291 | Gmax | Combination | -21,07 | -97,29 | -10,83 | -2,56 |  | -0,06 |  |
| 291 | Gmax | Combination | -136,09 | -120,30 | -11,08 | -4,64 |  | -0,05 |  |
| 291 | Gmax | Combination | -117,04 | -25,06 | -11,94 | -6,88 |  | 0,88 |  |
| 291 | Gmax | Combination | -2,02 | -2,06 | -8,10 | -0,06 |  | 0,87 |  |
| 292 | Gmax | Combination | -140,15 | -140,62 | -11,38 | -6,15 |  | -0,28 |  |
| 292 | Gmax | Combination | -342,78 | -181,15 | -11,03 | -3,05 |  | 0,73 |  |
| 292 | Gmax | Combination | -319,97 | -67,06 | -17,75 | -15,63 |  | 2,47 |  |
| 292 | Gmax | Combination | -117,33 | -26,53 | -11,41 | -4,24 |  | 1,47 |  |
| 293 | Gmax | Combination | 210,22 | 17,64 | -4,98 | -0,37 |  | -0,79 |  |
| 293 | Gmax | Combination | 98,42 | -4,72 | -5,82 | -0,74 |  | -1,12 |  |
| 293 | Gmax | Combination | 92,99 | -31,89 | -10,06 | 0,24 |  | -0,54 |  |
| 293 | Gmax | Combination | 204,79 | -9,53 | -9,44 | -0,01 |  | -0,21 |  |
| 294 | Gmax | Combination | 98,22 | -5,75 | -5,43 | 1,23 |  | -1,43 |  |
| 294 | Gmax | Combination | -19,37 | -29,27 | -8,20 | -0,82 |  | -1,25 |  |
| 294 | Gmax | Combination | -26,97 | -67,29 | -10,69 | -2,15 |  | -0,23 |  |
| 294 | Gmax | Combination | 90,61 | -43,78 | -10,23 | -0,60 |  | -0,42 |  |
| 295 | Gmax | Combination | -18,68 | -25,83 | -8,24 | -1,01 |  | -0,99 |  |
| 295 | Gmax | Combination | -106,32 | -43,36 | -11,49 | -6,90 |  | -1,11 |  |
| 295 | Gmax | Combination | -121,11 | -117,30 | -11,06 | -4,64 |  | -0,33 |  |
| 295 | Gmax | Combination | -33,47 | -99,77 | -10,77 | -2,54 |  | -0,20 |  |
| 296 | Gmax | Combination | -103,05 | -26,98 | -10,90 | -3,96 |  | -1,73 |  |
| 296 | Gmax | Combination | -311,02 | -68,57 | -16,74 | -14,95 |  | -2,66 |  |
| 296 | Gmax | Combination | -333,15 | -179,22 | -11,21 | -3,09 |  | -1,00 |  |
| 296 | Gmax | Combination | -125,17 | -137,62 | -11,36 | -6,15 |  | -0,07 |  |
| 297 | Gmax | Combination | 105,17 | 21,67 | 5,07 | 0,61 |  | -0,49 |  |
| 297 | Gmax | Combination | 34,12 | 7,46 | 9,87 | 3,41 |  | -0,49 |  |
| 297 | Gmax | Combination | 28,91 | -18,63 | -5,71 | -0,72 |  | -2,00 |  |
| 297 | Gmax | Combination | 99,95 | -4,42 | -3,47 | -0,07 |  | -2,00 |  |
| 298 | Gmax | Combination | 43,50 | 54,34 | 8,70 | -2,43 |  | -0,35 |  |
| 298 | Gmax | Combination | -3,78 | 44,88 | 15,75 | 3,32 |  | -0,78 |  |
| 298 | Gmax | Combination | -18,58 | -29,11 | -8,27 | -0,83 |  | -3,17 |  |
| 298 | Gmax | Combination | 28,70 | -19,65 | -5,31 | 1,26 |  | -2,73 |  |
| 299 | Gmax | Combination | 10,67 | 117,14 | 15,96 | 4,39 |  | -0,87 |  |
| 299 | Gmax | Combination | -99,92 | 95,02 | 22,99 | 12,12 |  | -0,10 |  |
| 299 | Gmax | Combination | -128,48 | -47,79 | -12,03 | -7,01 |  | -2,20 |  |
| 299 | Gmax | Combination | -17,90 | -25,67 | -8,31 | -1,03 |  | -2,98 |  |
| 300 | Gmax | Combination | -90,47 | 142,26 | 21,33 | 3,83 |  | 1,30 |  |
| 300 | Gmax | Combination | -119,80 | 136,39 | 22,97 | -2,07 |  | 1,68 |  |
| 300 | Gmax | Combination | -154,53 | -37,28 | -11,42 | -13,88 |  | -1,74 |  |
| 300 | Gmax | Combination | -125,21 | -31,41 | -11,45 | -4,06 |  | -2,12 |  |
| 301 | Gmax | Combination | 172,76 | 9,83 | -4,15 | 0,43 |  | 1,55 |  |
| 301 | Gmax | Combination | 45,74 | -15,57 | -5,29 | -0,18 |  | 1,84 |  |
| 301 | Gmax | Combination | 47,61 | -6,20 | 10,39 | 2,32 |  | 1,18 |  |
| 301 | Gmax | Combination | 174,63 | 19,20 | 7,74 | -1,22 |  | 0,89 |  |
| 302 | Gmax | Combination | 49,54 | 3,44 | -4,98 | 1,41 |  | 3,00 |  |
| 302 | Gmax | Combination | -55,77 | -17,62 | -9,13 | -1,87 |  | 3,18 |  |
| 302 | Gmax | Combination | -50,41 | 9,18 | 18,01 | 7,18 |  | 0,93 |  |
| 302 | Gmax | Combination | 54,90 | 30,24 | 9,48 | -2,23 |  | 0,75 |  |
| 303 | Gmax | Combination | -54,77 | -12,61 | -8,79 | -0,20 |  | 2,55 |  |
| 303 | Gmax | Combination | -138,70 | -29,39 | -11,77 | -6,85 |  | 2,01 |  |
| 303 | Gmax | Combination | -120,61 | 61,07 | 22,23 | 11,59 |  | 0,81 |  |
| 303 | Gmax | Combination | -36,67 | 77,86 | 17,03 | 2,29 |  | 1,35 |  |
| 304 | Gmax | Combination | -138,99 | -30,86 | -11,25 | -4,21 |  | 2,57 |  |
| 304 | Gmax | Combination | -165,37 | -36,14 | -12,48 | -14,58 |  | 2,07 |  |
| 304 | Gmax | Combination | -133,62 | 122,62 | 24,20 | -1,06 |  | -1,74 |  |
| 304 | Gmax | Combination | -107,24 | 127,89 | 20,77 | 4,32 |  | -1,23 |  |
| 305 | Gmax | Combination | -56,97 | 137,95 | -21,68 | -3,39 |  | -5,34 |  |
| 305 | Gmax | Combination | -103,22 | -93,30 | 8,70 | -1,12 |  | -6,89 |  |
| 305 | Gmax | Combination | -172,61 | -107,17 | 12,21 | 14,09 |  | -7,57 |  |
| 305 | Gmax | Combination | -126,36 | 124,07 | -22,91 | 10,21 |  | -6,02 |  |
| 306 | Gmax | Combination | 22,18 | 89,63 | -7,54 | 1,55 |  | -5,11 |  |
| 306 | Gmax | Combination | -11,02 | -76,39 | 1,01 | -5,15 |  | -7,89 |  |
| 306 | Gmax | Combination | -103,54 | -94,90 | 9,34 | 2,07 |  | -7,78 |  |
| 306 | Gmax | Combination | -70,34 | 71,13 | -23,82 | -14,10 |  | -5,00 |  |
| 307 | Gmax | Combination | 45,29 | 28,32 | -2,83 | 2,45 |  | -3,51 |  |
| 307 | Gmax | Combination | 32,74 | -34,45 | -1,16 | -3,32 |  | -4,39 |  |
| 307 | Gmax | Combination | -4,11 | -41,82 | 0,96 | -5,41 |  | -5,71 |  |
| 307 | Gmax | Combination | 8,45 | 20,95 | -7,81 | 0,21 |  | -4,83 |  |
| 308 | Gmax | Combination | 97,60 | 3,79 | 4,73 | 0,74 |  | -2,61 |  |
| 308 | Gmax | Combination | 94,83 | -10,08 | -5,04 | -0,39 |  | -4,14 |  |
| 308 | Gmax | Combination | 35,23 | -22,00 | -0,90 | -2,00 |  | -4,09 |  |
| 308 | Gmax | Combination | 38,00 | -8,13 | -3,77 | -2,28 |  | -2,56 |  |
| 309 | Gmax | Combination | -93,13 | -91,28 | 7,56 | -1,35 |  | -5,06 |  |
| 309 | Gmax | Combination | -113,78 | -194,55 | 2,59 | 1,39 |  | -1,40 |  |
| 309 | Gmax | Combination | -318,79 | -235,55 | 7,02 | -0,99 |  | -2,51 |  |
| 309 | Gmax | Combination | -298,13 | -132,28 | 14,94 | 14,64 |  | -6,17 |  |
| 310 | Gmax | Combination | 15,17 | -71,15 | 2,03 | -4,95 |  | -4,19 |  |
| 310 | Gmax | Combination | 1,27 | -140,69 | -2,61 | -9,91 |  | -1,06 |  |
| 310 | Gmax | Combination | -107,35 | -162,41 | 2,26 | -0,28 |  | -1,59 |  |
| 310 | Gmax | Combination | -93,45 | -92,88 | 8,20 | 1,84 |  | -4,72 |  |
| 311 | Gmax | Combination | 117,89 | -17,42 | -1,89 | -3,46 |  | -2,82 |  |
| 311 | Gmax | Combination | 109,11 | -61,32 | -2,43 | -3,03 |  | -0,63 |  |
| 311 | Gmax | Combination | 13,31 | -80,48 | -2,44 | -9,06 |  | -0,89 |  |
| 311 | Gmax | Combination | 22,09 | -36,58 | 1,98 | -5,21 |  | -3,08 |  |
| 312 | Gmax | Combination | 255,86 | 22,12 | -3,14 | -0,01 |  | -2,21 |  |
| 312 | Gmax | Combination | 248,82 | -13,07 | -3,58 | 0,01 |  | -0,72 |  |
| 312 | Gmax | Combination | 113,34 | -40,17 | -2,57 | -3,70 |  | -0,86 |  |
| 312 | Gmax | Combination | 120,38 | -4,97 | -1,63 | -2,14 |  | -2,35 |  |
| 313 | Gmax | Combination | -113,86 | -194,57 | 2,58 | 1,39 |  | 1,35 |  |
| 313 | Gmax | Combination | -93,02 | -90,38 | 7,55 | -1,33 |  | 4,99 |  |
| 313 | Gmax | Combination | -297,00 | -131,17 | 14,83 | 14,59 |  | 6,10 |  |
| 313 | Gmax | Combination | -317,84 | -235,36 | 7,03 | -0,99 |  | 2,46 |  |
| 314 | Gmax | Combination | 0,70 | -140,80 | -2,56 | -9,90 |  | 1,00 |  |
| 314 | Gmax | Combination | 14,79 | -70,37 | 2,11 | -4,77 |  | 4,08 |  |
| 314 | Gmax | Combination | -93,34 | -91,99 | 8,19 | 1,86 |  | 4,63 |  |
| 314 | Gmax | Combination | -107,43 | -162,42 | 2,25 | -0,28 |  | 1,55 |  |
| 315 | Gmax | Combination | 109,05 | -61,33 | -2,44 | -3,03 |  | 0,49 |  |
| 315 | Gmax | Combination | 117,92 | -17,00 | -1,87 | -3,46 |  | 2,71 |  |
| 315 | Gmax | Combination | 21,61 | -36,26 | 2,05 | -5,07 |  | 2,99 |  |
| 315 | Gmax | Combination | 12,74 | -80,60 | -2,39 | -9,05 |  | 0,77 |  |
| 316 | Gmax | Combination | 248,71 | -13,10 | -3,57 | 0,02 |  | 0,58 |  |
| 316 | Gmax | Combination | 255,76 | 22,15 | -3,16 | 0,02 |  | 2,08 |  |
| 316 | Gmax | Combination | 120,33 | -4,93 | -1,61 | -2,14 |  | 2,22 |  |
| 316 | Gmax | Combination | 113,28 | -40,18 | -2,58 | -3,71 |  | 0,72 |  |
| 317 | Gmax | Combination | -103,14 | -92,40 | 8,71 | -1,10 |  | 6,75 |  |
| 317 | Gmax | Combination | -57,64 | 135,13 | -21,91 | -3,38 |  | 5,24 |  |
| 317 | Gmax | Combination | -125,00 | 121,66 | -22,94 | 10,34 |  | 5,94 |  |
| 317 | Gmax | Combination | -170,50 | -105,87 | 12,10 | 14,04 |  | 7,45 |  |
| 318 | Gmax | Combination | -11,31 | -75,59 | 1,00 | -4,99 |  | 7,80 |  |
| 318 | Gmax | Combination | 21,35 | 87,73 | -7,74 | 1,40 |  | 5,01 |  |
| 318 | Gmax | Combination | -70,81 | 69,30 | -24,06 | -14,10 |  | 4,88 |  |
| 318 | Gmax | Combination | -103,47 | -94,02 | 9,35 | 2,09 |  | 7,66 |  |
| 319 | Gmax | Combination | 32,41 | -34,10 | -1,12 | -3,31 |  | 4,29 |  |
| 319 | Gmax | Combination | 44,77 | 27,66 | -3,26 | 2,35 |  | 3,48 |  |
| 319 | Gmax | Combination | 7,86 | 20,28 | -7,96 | 0,26 |  | 4,79 |  |
| 319 | Gmax | Combination | -4,49 | -41,48 | 0,94 | -5,29 |  | 5,61 |  |
| 320 | Gmax | Combination | 95,02 | -10,00 | -5,04 | -0,35 |  | 4,06 |  |
| 320 | Gmax | Combination | 97,80 | 3,91 | 4,20 | 0,60 |  | 2,59 |  |
| 320 | Gmax | Combination | 37,61 | -8,13 | -4,21 | -2,39 |  | 2,53 |  |
| 320 | Gmax | Combination | 34,83 | -22,03 | -0,86 | -1,99 |  | 4,00 |  |
| 321 | Gmax | Combination | -36,26 | 153,10 | 20,47 | 1,55 |  | 4,12 |  |
| 321 | Gmax | Combination | -84,03 | -85,76 | -7,70 | 3,32 |  | 5,83 |  |
| 321 | Gmax | Combination | -158,54 | -100,66 | -10,40 | -10,57 |  | 7,19 |  |
| 321 | Gmax | Combination | -110,76 | 138,20 | 21,80 | -10,68 |  | 5,48 |  |
| 322 | Gmax | Combination | 21,01 | 119,21 | 16,91 | 4,30 |  | 4,26 |  |
| 322 | Gmax | Combination | -20,20 | -86,86 | -8,59 | 0,48 |  | 6,23 |  |
| 322 | Gmax | Combination | -86,92 | -100,21 | -8,33 | 0,16 |  | 5,74 |  |
| 322 | Gmax | Combination | -45,70 | 105,86 | 22,70 | 12,67 |  | 3,77 |  |
| 323 | Gmax | Combination | 30,15 | 51,67 | 8,11 | -1,05 |  | 4,34 |  |
| 323 | Gmax | Combination | 16,65 | -15,83 | 1,42 | 3,39 |  | 3,59 |  |
| 323 | Gmax | Combination | -6,94 | -20,55 | -8,14 | 2,74 |  | 4,49 |  |
| 323 | Gmax | Combination | 6,56 | 46,95 | 16,92 | 4,32 |  | 5,24 |  |
| 324 | Gmax | Combination | 86,47 | 17,93 | 4,56 | -0,44 |  | 2,81 |  |
| 324 | Gmax | Combination | 82,29 | -3,00 | 3,47 | 0,14 |  | 3,24 |  |
| 324 | Gmax | Combination | 16,59 | -16,14 | 1,23 | 2,49 |  | 3,50 |  |
| 324 | Gmax | Combination | 20,78 | 4,79 | 8,76 | 2,21 |  | 3,07 |  |
| 325 | Gmax | Combination | -97,00 | -88,36 | -8,60 | 3,14 |  | 4,98 |  |
| 325 | Gmax | Combination | -115,68 | -181,77 | -0,49 | 2,06 |  | 1,68 |  |
| 325 | Gmax | Combination | -283,77 | -215,39 | -5,66 | 4,78 |  | 2,94 |  |
| 325 | Gmax | Combination | -265,08 | -121,97 | -13,95 | -11,28 |  | 6,24 |  |
| 326 | Gmax | Combination | 2,03 | -82,42 | -1,14 | 1,97 |  | 2,98 |  |
| 326 | Gmax | Combination | -5,84 | -121,78 | 2,80 | 15,74 |  | -0,34 |  |
| 326 | Gmax | Combination | -107,76 | -142,16 | -0,17 | 3,63 |  | 1,25 |  |
| 326 | Gmax | Combination | -99,89 | -102,80 | -9,23 | -0,02 |  | 4,58 |  |
| 327 | Gmax | Combination | 101,80 | 1,20 | 0,06 | 3,12 |  | 0,83 |  |
| 327 | Gmax | Combination | 87,98 | -67,89 | 1,19 | 1,21 |  | -0,08 |  |
| 327 | Gmax | Combination | 1,48 | -85,19 | 0,57 | 4,57 |  | -0,31 |  |
| 327 | Gmax | Combination | 15,30 | -16,10 | -0,68 | 4,23 |  | 0,61 |  |
| 328 | Gmax | Combination | 193,20 | 19,18 | 3,22 | 0,09 |  | 1,42 |  |
| 328 | Gmax | Combination | 185,47 | -19,47 | 0,78 | -0,07 |  | -0,04 |  |
| 328 | Gmax | Combination | 94,01 | -37,76 | 1,28 | 1,64 |  | -0,09 |  |
| 328 | Gmax | Combination | 101,74 | 0,89 | -0,12 | 2,21 |  | 1,36 |  |
| 329 | Gmax | Combination | -105,55 | -179,74 | -0,78 | 2,00 |  | -1,12 |  |
| 329 | Gmax | Combination | -84,50 | -74,52 | -6,65 | 4,72 |  | -4,62 |  |
| 329 | Gmax | Combination | -268,00 | -111,22 | -13,61 | -12,43 |  | -5,88 |  |
| 329 | Gmax | Combination | -289,04 | -216,44 | -5,37 | 4,84 |  | -2,38 |  |
| 330 | Gmax | Combination | -12,77 | -123,17 | 3,12 | 15,81 |  | -0,78 |  |
| 330 | Gmax | Combination | -1,78 | -68,21 | 0,81 | 10,86 |  | -3,75 |  |
| 330 | Gmax | Combination | -86,63 | -85,18 | -7,26 | 1,68 |  | -4,29 |  |
| 330 | Gmax | Combination | -97,63 | -140,14 | -0,46 | 3,58 |  | -1,32 |  |
| 331 | Gmax | Combination | 84,56 | -68,57 | 1,13 | 1,20 |  | -0,83 |  |
| 331 | Gmax | Combination | 97,23 | -5,24 | -0,75 | 2,02 |  | -1,29 |  |
| 331 | Gmax | Combination | 7,22 | -23,24 | -1,49 | -0,62 |  | -1,68 |  |
| 331 | Gmax | Combination | -5,45 | -86,57 | 0,89 | 4,64 |  | -1,22 |  |
| 332 | Gmax | Combination | 196,39 | -17,28 | 0,92 | -0,04 |  | -0,48 |  |
| 332 | Gmax | Combination | 203,50 | 18,28 | 1,88 | 0,16 |  | -1,71 |  |
| 332 | Gmax | Combination | 97,70 | -2,88 | -0,90 | 1,26 |  | -1,70 |  |
| 332 | Gmax | Combination | 90,59 | -38,44 | 1,22 | 1,63 |  | -0,48 |  |
| 333 | Gmax | Combination | -95,35 | -76,69 | -5,82 | 4,88 |  | -6,42 |  |
| 333 | Gmax | Combination | -49,32 | 153,46 | 18,96 | 2,00 |  | -4,92 |  |
| 333 | Gmax | Combination | -108,81 | 141,56 | 21,63 | -10,36 |  | -6,17 |  |
| 333 | Gmax | Combination | -154,84 | -88,59 | -10,93 | -11,89 |  | -7,68 |  |
| 334 | Gmax | Combination | -14,44 | -70,74 | -5,11 | 9,68 |  | -5,49 |  |
| 334 | Gmax | Combination | 24,08 | 121,89 | 15,03 | 2,53 |  | -3,59 |  |
| 334 | Gmax | Combination | -58,96 | 105,28 | 20,99 | 12,15 |  | -4,21 |  |
| 334 | Gmax | Combination | -97,49 | -87,35 | -6,42 | 1,84 |  | -6,11 |  |
| 335 | Gmax | Combination | 22,80 | -20,13 | 0,22 | 2,22 |  | -3,57 |  |
| 335 | Gmax | Combination | 37,94 | 55,59 | 7,95 | -0,83 |  | -3,76 |  |
| 335 | Gmax | Combination | 9,69 | 49,94 | 15,62 | 5,51 |  | -3,94 |  |
| 335 | Gmax | Combination | -5,45 | -25,78 | -7,41 | -1,81 |  | -3,76 |  |
| 336 | Gmax | Combination | 82,18 | -5,98 | 2,32 | 0,25 |  | -3,21 |  |
| 336 | Gmax | Combination | 87,20 | 19,12 | 4,05 | -0,81 |  | -2,58 |  |
| 336 | Gmax | Combination | 28,29 | 7,33 | 8,43 | 1,58 |  | -2,87 |  |
| 336 | Gmax | Combination | 23,27 | -17,77 | 0,07 | 1,45 |  | -3,50 |  |
| 337 | Gmax | Combination | 205,52 | -8,27 | 9,38 | 0,14 |  | 0,11 |  |
| 337 | Gmax | Combination | 90,62 | -31,25 | 9,78 | -0,15 |  | -0,08 |  |
| 337 | Gmax | Combination | 95,90 | -4,86 | 5,85 | 0,27 |  | -0,81 |  |
| 337 | Gmax | Combination | 210,80 | 18,12 | 4,37 | -0,34 |  | -0,62 |  |
| 338 | Gmax | Combination | 88,27 | -43,00 | 9,91 | 0,49 |  | 0,00 |  |
| 338 | Gmax | Combination | -15,07 | -63,67 | 10,52 | 1,93 |  | 0,07 |  |
| 338 | Gmax | Combination | -3,64 | -6,51 | 8,21 | 1,66 |  | -0,90 |  |
| 338 | Gmax | Combination | 99,70 | 14,16 | 5,54 | -1,28 |  | -0,97 |  |
| 339 | Gmax | Combination | -21,67 | -96,68 | 10,66 | 2,63 |  | 0,22 |  |
| 339 | Gmax | Combination | -134,84 | -119,31 | 10,90 | 4,49 |  | 0,22 |  |
| 339 | Gmax | Combination | -115,70 | -23,57 | 11,73 | 6,75 |  | -0,73 |  |
| 339 | Gmax | Combination | -2,52 | -0,93 | 7,87 | -0,07 |  | -0,74 |  |
| 340 | Gmax | Combination | -138,87 | -139,44 | 11,17 | 5,86 |  | 0,44 |  |
| 340 | Gmax | Combination | -337,63 | -179,19 | 10,88 | 2,72 |  | -0,60 |  |
| 340 | Gmax | Combination | -314,74 | -64,77 | 17,56 | 15,46 |  | -2,39 |  |
| 340 | Gmax | Combination | -115,98 | -25,01 | 11,21 | 4,13 |  | -1,35 |  |
| 341 | Gmax | Combination | 206,38 | 17,00 | 5,05 | -0,06 |  | 0,97 |  |
| 341 | Gmax | Combination | 95,07 | -5,26 | 5,76 | 0,29 |  | 1,18 |  |
| 341 | Gmax | Combination | 89,84 | -31,41 | 9,88 | -0,13 |  | 0,64 |  |
| 341 | Gmax | Combination | 201,16 | -9,15 | 9,23 | 0,11 |  | 0,43 |  |
| 342 | Gmax | Combination | 94,66 | -7,33 | 5,53 | -0,86 |  | 1,47 |  |
| 342 | Gmax | Combination | -19,91 | -30,24 | 8,22 | 1,47 |  | 1,42 |  |
| 342 | Gmax | Combination | -27,08 | -66,07 | 10,45 | 1,92 |  | 0,46 |  |
| 342 | Gmax | Combination | 87,49 | -43,16 | 10,01 | 0,51 |  | 0,51 |  |
| 343 | Gmax | Combination | -19,18 | -26,59 | 8,01 | 0,44 |  | 1,20 |  |
| 343 | Gmax | Combination | -103,89 | -43,53 | 11,18 | 6,51 |  | 1,23 |  |
| 343 | Gmax | Combination | -118,38 | -116,02 | 10,90 | 4,49 |  | 0,47 |  |
| 343 | Gmax | Combination | -33,68 | -99,08 | 10,59 | 2,62 |  | 0,44 |  |
| 344 | Gmax | Combination | -100,59 | -27,06 | 10,71 | 4,17 |  | 1,88 |  |
| 344 | Gmax | Combination | -308,14 | -68,57 | 16,44 | 14,66 |  | 2,87 |  |
| 344 | Gmax | Combination | -329,96 | -177,66 | 11,03 | 2,75 |  | 1,21 |  |
| 344 | Gmax | Combination | -122,41 | -136,15 | 11,17 | 5,86 |  | 0,22 |  |
| 345 | Gmax | Combination | 100,20 | 21,71 | -4,58 | 0,69 |  | 0,55 |  |
| 345 | Gmax | Combination | 34,28 | 8,53 | -9,10 | -1,98 |  | 0,76 |  |
| 345 | Gmax | Combination | 28,87 | -18,50 | 5,74 | 0,29 |  | 2,16 |  |
| 345 | Gmax | Combination | 94,79 | -5,32 | 3,60 | -0,35 |  | 1,95 |  |
| 346 | Gmax | Combination | 43,93 | 56,79 | -8,44 | 1,30 |  | 0,70 |  |
| 346 | Gmax | Combination | -2,24 | 47,56 | -14,84 | -5,06 |  | 0,89 |  |
| 346 | Gmax | Combination | -17,71 | -29,80 | 8,15 | 1,46 |  | 2,98 |  |
| 346 | Gmax | Combination | 28,46 | -20,57 | 5,51 | -0,86 |  | 2,80 |  |
| 347 | Gmax | Combination | 12,15 | 119,50 | -14,29 | -2,33 |  | 0,80 |  |
| 347 | Gmax | Combination | -98,25 | 97,42 | -21,37 | -10,77 |  | 0,25 |  |
| 347 | Gmax | Combination | -127,38 | -48,23 | 11,58 | 6,59 |  | 2,38 |  |
| 347 | Gmax | Combination | -16,98 | -26,15 | 7,95 | 0,42 |  | 2,93 |  |
| 348 | Gmax | Combination | -88,62 | 145,60 | -20,09 | -4,37 |  | -1,24 |  |
| 348 | Gmax | Combination | -117,71 | 139,78 | -22,45 | 1,47 |  | -1,72 |  |
| 348 | Gmax | Combination | -153,18 | -37,58 | 11,32 | 13,64 |  | 1,98 |  |
| 348 | Gmax | Combination | -124,09 | -31,76 | 11,11 | 4,25 |  | 2,46 |  |
| 349 | Gmax | Combination | 170,04 | 9,96 | 3,91 | -0,43 |  | -1,45 |  |
| 349 | Gmax | Combination | 44,35 | -15,17 | 5,04 | 0,11 |  | -1,73 |  |
| 349 | Gmax | Combination | 46,10 | -6,43 | -10,82 | -2,40 |  | -1,13 |  |
| 349 | Gmax | Combination | 171,79 | 18,70 | -8,23 | 1,18 |  | -0,84 |  |
| 350 | Gmax | Combination | 48,16 | 3,85 | 4,73 | -1,44 |  | -2,89 |  |
| 350 | Gmax | Combination | -55,77 | -16,94 | 8,95 | 1,81 |  | -3,07 |  |
| 350 | Gmax | Combination | -50,67 | 8,58 | -18,44 | -7,25 |  | -0,88 |  |
| 350 | Gmax | Combination | 53,26 | 29,36 | -9,92 | 2,12 |  | -0,70 |  |
| 351 | Gmax | Combination | -54,65 | -11,36 | 8,60 | 0,08 |  | -2,42 |  |
| 351 | Gmax | Combination | -137,41 | -27,91 | 11,53 | 6,71 |  | -1,88 |  |
| 351 | Gmax | Combination | -119,93 | 59,47 | -22,42 | -11,61 |  | -0,81 |  |
| 351 | Gmax | Combination | -37,18 | 76,02 | -17,46 | -2,35 |  | -1,35 |  |
| 352 | Gmax | Combination | -137,70 | -29,36 | 11,01 | 4,09 |  | -2,50 |  |
| 352 | Gmax | Combination | -162,01 | -34,22 | 12,25 | 14,40 |  | -2,01 |  |
| 352 | Gmax | Combination | -131,07 | 120,44 | -24,31 | 1,10 |  | 1,73 |  |
| 352 | Gmax | Combination | -106,77 | 125,31 | -20,96 | -4,33 |  | 1,24 |  |
| 353 | Gmax | Combination | -51,75 | -12,42 | -2,39 | -0,23 |  | -1,19 |  |
| 353 | Gmax | Combination | -46,05 | 16,09 | 0,83 | -0,04 |  | -1,07 |  |
| 353 | Gmax | Combination | 17,23 | 28,75 | 2,16 | 1,00 |  | -0,90 |  |
| 353 | Gmax | Combination | 11,53 | 0,24 | -2,47 | -0,80 |  | -1,02 |  |
| 354 | Gmax | Combination | 11,02 | -0,18 | -2,46 | -0,80 |  | 1,00 |  |
| 354 | Gmax | Combination | 16,93 | 29,37 | 2,15 | 1,00 |  | 0,87 |  |
| 354 | Gmax | Combination | -45,55 | 16,88 | 0,83 | -0,03 |  | 1,05 |  |
| 354 | Gmax | Combination | -51,46 | -12,67 | -2,38 | -0,23 |  | 1,17 |  |
| 355 | Gmax | Combination | -1,01 | -2,77 | -2,18 | -0,91 |  | 0,22 |  |
| 355 | Gmax | Combination | 9,02 | 47,43 | 1,61 | 0,88 |  | 0,25 |  |
| 355 | Gmax | Combination | 21,02 | 49,83 | 2,07 | 0,59 |  | 0,60 |  |
| 355 | Gmax | Combination | 10,98 | -0,37 | -2,40 | -0,47 |  | 0,56 |  |
| 356 | Gmax | Combination | 11,48 | 0,00 | -2,40 | -0,47 |  | -0,59 |  |
| 356 | Gmax | Combination | 21,34 | 49,33 | 2,08 | 0,59 |  | -0,62 |  |
| 356 | Gmax | Combination | 8,91 | 46,84 | 1,61 | 0,87 |  | -0,28 |  |
| 356 | Gmax | Combination | -0,96 | -2,49 | -2,18 | -0,91 |  | -0,25 |  |
| 357 | Gmax | Combination | -52,15 | 8,07 | 0,66 | -0,23 |  | 0,98 |  |
| 357 | Gmax | Combination | -55,42 | -8,24 | -2,24 | 0,67 |  | 1,52 |  |
| 357 | Gmax | Combination | 6,32 | 4,10 | -0,27 | -1,19 |  | 1,41 |  |
| 357 | Gmax | Combination | 9,59 | 20,41 | 2,45 | 1,17 |  | 0,88 |  |
| 358 | Gmax | Combination | 9,17 | 20,98 | 2,44 | 1,17 |  | -0,85 |  |
| 358 | Gmax | Combination | 5,71 | 3,68 | -0,25 | -1,19 |  | -1,39 |  |
| 358 | Gmax | Combination | -54,93 | -8,45 | -2,25 | 0,67 |  | -1,49 |  |
| 358 | Gmax | Combination | -51,48 | 8,85 | 0,66 | -0,23 |  | -0,96 |  |
| 359 | Gmax | Combination | 16,12 | 18,79 | 1,81 | 0,83 |  | -0,29 |  |
| 359 | Gmax | Combination | 16,89 | 22,62 | 0,74 | -0,83 |  | -0,35 |  |
| 359 | Gmax | Combination | 9,19 | 21,08 | 0,00 | 0,09 |  | -0,72 |  |
| 359 | Gmax | Combination | 8,42 | 17,25 | 2,28 | 0,39 |  | -0,66 |  |
| 360 | Gmax | Combination | 8,85 | 16,74 | 2,29 | 0,39 |  | 0,69 |  |
| 360 | Gmax | Combination | 9,82 | 21,57 | -0,01 | 0,09 |  | 0,74 |  |
| 360 | Gmax | Combination | 16,96 | 23,00 | 0,74 | -0,83 |  | 0,38 |  |
| 360 | Gmax | Combination | 16,00 | 18,17 | 1,81 | 0,83 |  | 0,32 |  |
| 361 | Gmax | Combination | 6,95 | -18,41 | 6,75 | 10,56 |  | 4,52 |  |
| 361 | Gmax | Combination | -3,89 | -20,58 | -33,84 | -48,98 |  | 0,85 |  |
| 361 | Gmax | Combination | 3,63 | 17,02 | 18,02 | -3,19 |  | 2,97 |  |
| 361 | Gmax | Combination | 14,47 | 19,19 | -1,22 | -9,94 |  | 6,63 |  |
| 362 | Gmax | Combination | 6,61 | -9,58 | -13,57 | -2,94 |  | 0,13 |  |
| 362 | Gmax | Combination | 6,88 | -8,24 | 10,35 | 2,98 |  | -0,22 |  |
| 362 | Gmax | Combination | -1,77 | -9,97 | 17,35 | -6,55 |  | -2,23 |  |
| 362 | Gmax | Combination | -2,04 | -11,31 | -25,35 | -6,53 |  | -1,88 |  |
| 363 | Gmax | Combination | 17,59 | -11,17 | -10,04 | -2,38 |  | -1,82 |  |
| 363 | Gmax | Combination | 20,16 | 1,70 | 4,81 | 0,16 |  | -1,57 |  |
| 363 | Gmax | Combination | 8,40 | -0,66 | 11,04 | 6,39 |  | -0,64 |  |
| 363 | Gmax | Combination | 5,82 | -13,53 | -13,45 | -2,37 |  | -0,89 |  |
| 364 | Gmax | Combination | 21,55 | 8,64 | -5,03 | -1,22 |  | -3,62 |  |
| 364 | Gmax | Combination | 21,08 | 8,54 | 0,75 | 2,78 |  | -3,77 |  |
| 364 | Gmax | Combination | 16,50 | -14,36 | -0,96 | -9,19 |  | -1,36 |  |
| 364 | Gmax | Combination | 16,97 | -14,26 | 12,81 | 16,21 |  | -1,21 |  |
| 365 | Gmax | Combination | 18,11 | 19,92 | -3,50 | -10,40 |  | -2,45 |  |
| 365 | Gmax | Combination | -12,99 | 13,70 | 17,02 | -3,39 |  | 0,62 |  |
| 365 | Gmax | Combination | -19,48 | -18,73 | -7,78 | -43,91 |  | -4,18 |  |
| 365 | Gmax | Combination | 11,63 | -12,51 | 1,20 | 9,87 |  | -7,25 |  |
| 366 | Gmax | Combination | 27,42 | -4,13 | 9,83 | 2,87 |  | -0,06 |  |
| 366 | Gmax | Combination | 32,00 | 18,74 | 8,91 | 1,28 |  | 0,09 |  |
| 366 | Gmax | Combination | -13,81 | 9,58 | 0,72 | -1,41 |  | 1,71 |  |
| 366 | Gmax | Combination | -18,39 | -13,30 | 16,35 | -6,75 |  | 1,57 |  |
| 367 | Gmax | Combination | 2,22 | -1,89 | -2,32 | -1,27 |  | 1,45 |  |
| 367 | Gmax | Combination | 4,36 | 8,78 | 17,72 | 3,02 |  | 1,99 |  |
| 367 | Gmax | Combination | 31,07 | 14,12 | 8,99 | 1,64 |  | 1,05 |  |
| 367 | Gmax | Combination | 28,94 | 3,45 | 10,52 | 6,29 |  | 0,51 |  |
| 368 | Gmax | Combination | 0,39 | -11,06 | -14,28 | 14,14 |  | 7,51 |  |
| 368 | Gmax | Combination | 23,15 | -6,51 | -1,92 | -8,53 |  | 7,88 |  |
| 368 | Gmax | Combination | 26,37 | 9,60 | -1,30 | 2,37 |  | -2,06 |  |
| 368 | Gmax | Combination | 3,61 | 5,05 | 2,11 | 0,21 |  | -2,42 |  |
| 369 | Gmax | Combination | 24,73 | 6,30 | 4,77 | 0,42 |  | -0,80 |  |
| 369 | Gmax | Combination | 25,51 | 10,20 | -2,43 | 0,33 |  | -1,03 |  |
| 369 | Gmax | Combination | -50,26 | -4,95 | 0,73 | -0,72 |  | -1,03 |  |
| 369 | Gmax | Combination | -51,04 | -8,85 | 0,64 | 0,57 |  | -0,79 |  |
| 370 | Gmax | Combination | 57,63 | 0,08 | 8,31 | 1,32 |  | -0,98 |  |
| 370 | Gmax | Combination | 60,23 | 13,07 | -5,16 | -0,47 |  | -1,21 |  |
| 370 | Gmax | Combination | 24,66 | 5,95 | -2,68 | -0,90 |  | -1,14 |  |
| 370 | Gmax | Combination | 22,06 | -7,04 | 4,90 | 1,02 |  | -0,91 |  |
| 371 | Gmax | Combination | 24,61 | 5,99 | -4,87 | -0,44 |  | 0,78 |  |
| 371 | Gmax | Combination | 25,44 | 10,13 | 2,41 | -0,33 |  | 1,01 |  |
| 371 | Gmax | Combination | -49,92 | -4,94 | -0,78 | 0,71 |  | 1,00 |  |
| 371 | Gmax | Combination | -50,75 | -9,08 | -0,73 | -0,58 |  | 0,77 |  |
| 372 | Gmax | Combination | 57,37 | 0,03 | -8,30 | -1,30 |  | 0,96 |  |
| 372 | Gmax | Combination | 59,97 | 13,01 | 5,06 | 0,45 |  | 1,19 |  |
| 372 | Gmax | Combination | 24,60 | 5,94 | 2,66 | 0,90 |  | 1,11 |  |
| 372 | Gmax | Combination | 22,00 | -7,04 | -4,99 | -1,04 |  | 0,89 |  |
| 373 | Gmax | Combination | -10,16 | 3,07 | -2,64 | -1,38 |  | 0,42 |  |
| 373 | Gmax | Combination | -10,64 | 0,65 | 1,15 | 0,97 |  | 1,04 |  |
| 373 | Gmax | Combination | 26,93 | 8,17 | 0,34 | 1,82 |  | 1,17 |  |
| 373 | Gmax | Combination | 27,42 | 10,58 | 0,01 | 1,62 |  | 0,55 |  |
| 374 | Gmax | Combination | -46,91 | -8,36 | -4,69 | -1,36 |  | 0,18 |  |
| 374 | Gmax | Combination | -44,56 | 3,39 | 1,84 | 0,49 |  | 0,92 |  |
| 374 | Gmax | Combination | -8,66 | 10,57 | 1,08 | 0,62 |  | 0,98 |  |
| 374 | Gmax | Combination | -11,01 | -1,18 | -2,42 | -0,28 |  | 0,24 |  |
| 375 | Gmax | Combination | -30,70 | -3,36 | 1,13 | 0,97 |  | 0,73 |  |
| 375 | Gmax | Combination | -31,01 | -4,94 | 0,71 | 0,94 |  | 0,32 |  |
| 375 | Gmax | Combination | 47,20 | 10,70 | -0,05 | 1,64 |  | 0,31 |  |
| 375 | Gmax | Combination | 47,52 | 12,28 | 1,22 | 1,99 |  | 0,72 |  |
| 376 | Gmax | Combination | -121,88 | -12,08 | 1,15 | 0,35 |  | 0,67 |  |
| 376 | Gmax | Combination | -121,02 | -7,75 | 1,28 | -0,18 |  | 0,29 |  |
| 376 | Gmax | Combination | -27,85 | 10,88 | 0,75 | 1,12 |  | 0,29 |  |
| 376 | Gmax | Combination | -28,71 | 6,56 | 1,06 | 0,61 |  | 0,67 |  |
| 377 | Gmax | Combination | -30,93 | -4,93 | 0,71 | 0,94 |  | -0,30 |  |
| 377 | Gmax | Combination | -30,63 | -3,41 | 1,13 | 0,97 |  | -0,69 |  |
| 377 | Gmax | Combination | 48,09 | 12,34 | 1,27 | 2,00 |  | -0,68 |  |
| 377 | Gmax | Combination | 47,79 | 10,82 | -0,04 | 1,65 |  | -0,30 |  |
| 378 | Gmax | Combination | -121,27 | -7,80 | 1,28 | -0,18 |  | -0,26 |  |
| 378 | Gmax | Combination | -122,13 | -12,06 | 1,15 | 0,35 |  | -0,63 |  |
| 378 | Gmax | Combination | -28,62 | 6,64 | 1,06 | 0,61 |  | -0,64 |  |
| 378 | Gmax | Combination | -27,77 | 10,90 | 0,75 | 1,12 |  | -0,26 |  |
| 379 | Gmax | Combination | -10,57 | 0,60 | 1,15 | 0,97 |  | -0,99 |  |
| 379 | Gmax | Combination | -10,09 | 3,02 | -2,61 | -1,38 |  | -0,42 |  |
| 379 | Gmax | Combination | 28,12 | 10,67 | -0,03 | 1,62 |  | -0,55 |  |
| 379 | Gmax | Combination | 27,64 | 8,25 | 0,33 | 1,81 |  | -1,12 |  |
| 380 | Gmax | Combination | -44,91 | 3,38 | 1,83 | 0,48 |  | -0,89 |  |
| 380 | Gmax | Combination | -47,27 | -8,44 | -4,61 | -1,34 |  | -0,17 |  |
| 380 | Gmax | Combination | -10,92 | -1,17 | -2,39 | -0,27 |  | -0,22 |  |
| 380 | Gmax | Combination | -8,56 | 10,65 | 1,08 | 0,62 |  | -0,94 |  |
| 381 | Gmax | Combination | -6,32 | 2,98 | 3,09 | 1,43 |  | -0,28 |  |
| 381 | Gmax | Combination | -6,00 | 4,59 | -0,89 | -0,79 |  | -0,67 |  |
| 381 | Gmax | Combination | 20,47 | 9,88 | -0,15 | -2,04 |  | -0,84 |  |
| 381 | Gmax | Combination | 20,15 | 8,28 | 0,65 | -1,50 |  | -0,45 |  |
| 382 | Gmax | Combination | -24,60 | -4,84 | 5,25 | 1,59 |  | 0,14 |  |
| 382 | Gmax | Combination | -22,65 | 4,94 | -1,22 | -0,51 |  | -0,63 |  |
| 382 | Gmax | Combination | -5,23 | 8,42 | -0,83 | -0,48 |  | -0,71 |  |
| 382 | Gmax | Combination | -7,19 | -1,35 | 2,88 | 0,35 |  | 0,06 |  |
| 383 | Gmax | Combination | -23,28 | 1,13 | -0,73 | -0,76 |  | -0,66 |  |
| 383 | Gmax | Combination | -23,47 | 0,18 | -0,67 | -1,07 |  | -0,40 |  |
| 383 | Gmax | Combination | 16,61 | 8,20 | 0,54 | -1,79 |  | -0,43 |  |
| 383 | Gmax | Combination | 16,80 | 9,15 | -1,76 | -2,36 |  | -0,69 |  |
| 384 | Gmax | Combination | -82,38 | -7,01 | -0,73 | -0,41 |  | -0,61 |  |
| 384 | Gmax | Combination | -82,02 | -5,21 | -1,18 | 0,20 |  | -0,27 |  |
| 384 | Gmax | Combination | -22,15 | 6,76 | -0,70 | -1,23 |  | -0,28 |  |
| 384 | Gmax | Combination | -22,51 | 4,96 | -0,67 | -0,44 |  | -0,62 |  |
| 385 | Gmax | Combination | -23,43 | 0,19 | -0,67 | -1,07 |  | 0,38 |  |
| 385 | Gmax | Combination | -23,24 | 1,09 | -0,73 | -0,76 |  | 0,62 |  |
| 385 | Gmax | Combination | 17,41 | 9,23 | -1,80 | -2,35 |  | 0,65 |  |
| 385 | Gmax | Combination | 17,23 | 8,32 | 0,53 | -1,79 |  | 0,41 |  |
| 386 | Gmax | Combination | -82,28 | -5,27 | -1,18 | 0,20 |  | 0,24 |  |
| 386 | Gmax | Combination | -82,62 | -6,98 | -0,73 | -0,41 |  | 0,58 |  |
| 386 | Gmax | Combination | -22,45 | 5,05 | -0,67 | -0,44 |  | 0,58 |  |
| 386 | Gmax | Combination | -22,11 | 6,77 | -0,70 | -1,23 |  | 0,25 |  |
| 387 | Gmax | Combination | -5,96 | 4,55 | -0,90 | -0,79 |  | 0,62 |  |
| 387 | Gmax | Combination | -6,28 | 2,94 | 3,05 | 1,41 |  | 0,28 |  |
| 387 | Gmax | Combination | 20,81 | 8,35 | 0,69 | -1,50 |  | 0,45 |  |
| 387 | Gmax | Combination | 21,14 | 9,97 | -0,15 | -2,02 |  | 0,80 |  |
| 388 | Gmax | Combination | -23,04 | 4,94 | -1,21 | -0,50 |  | 0,60 |  |
| 388 | Gmax | Combination | -25,01 | -4,92 | 5,15 | 1,58 |  | -0,15 |  |
| 388 | Gmax | Combination | -7,14 | -1,35 | 2,84 | 0,35 |  | -0,07 |  |
| 388 | Gmax | Combination | -5,17 | 8,51 | -0,83 | -0,48 |  | 0,68 |  |
| 389 | Gmax | Combination | 21,69 | 8,58 | -3,12 | 0,24 |  | 1,03 |  |
| 389 | Gmax | Combination | 23,48 | 17,54 | 7,87 | 0,35 |  | 0,51 |  |
| 389 | Gmax | Combination | -53,33 | 2,18 | 1,93 | 1,45 |  | 0,50 |  |
| 389 | Gmax | Combination | -55,12 | -6,78 | 1,07 | -0,75 |  | 1,02 |  |
| 390 | Gmax | Combination | 61,07 | 12,30 | -5,55 | -0,61 |  | 1,29 |  |
| 390 | Gmax | Combination | 58,87 | 1,29 | 11,81 | 1,54 |  | 0,86 |  |
| 390 | Gmax | Combination | 18,62 | -6,76 | 8,14 | 1,70 |  | 0,74 |  |
| 390 | Gmax | Combination | 20,83 | 4,25 | -3,39 | -1,08 |  | 1,17 |  |
| 391 | Gmax | Combination | 21,54 | 8,50 | 3,09 | -0,24 |  | -1,01 |  |
| 391 | Gmax | Combination | 23,27 | 17,13 | -7,92 | -0,37 |  | -0,49 |  |
| 391 | Gmax | Combination | -52,86 | 1,90 | -2,01 | -1,46 |  | -0,48 |  |
| 391 | Gmax | Combination | -54,59 | -6,73 | -1,09 | 0,74 |  | -1,00 |  |
| 392 | Gmax | Combination | 60,82 | 12,24 | 5,43 | 0,59 |  | -1,27 |  |
| 392 | Gmax | Combination | 58,63 | 1,29 | -11,76 | -1,52 |  | -0,84 |  |
| 392 | Gmax | Combination | 18,49 | -6,74 | -8,19 | -1,71 |  | -0,72 |  |
| 392 | Gmax | Combination | 20,68 | 4,21 | 3,36 | 1,08 |  | -1,14 |  |
| 393 | Gmax | Combination | 6,84 | -36,46 | 2,02 | 7,72 |  | -1,87 |  |
| 393 | Gmax | Combination | -18,71 | -41,57 | -0,35 | -0,68 |  | -0,28 |  |
| 393 | Gmax | Combination | -4,87 | 27,62 | -1,04 | 0,87 |  | 0,52 |  |
| 393 | Gmax | Combination | 20,67 | 32,73 | -1,30 | -7,95 |  | -1,07 |  |
| 394 | Gmax | Combination | 17,03 | 32,00 | 1,80 | 8,05 |  | 1,44 |  |
| 394 | Gmax | Combination | 2,40 | -41,12 | -1,54 | -8,32 |  | 1,77 |  |
| 394 | Gmax | Combination | -19,18 | -45,44 | 0,37 | 1,08 |  | -0,14 |  |
| 394 | Gmax | Combination | -4,55 | 27,69 | 1,04 | -0,87 |  | -0,46 |  |
| 395 | Gmax | Combination | -12,62 | -11,14 | -0,24 | -0,16 |  | 0,28 |  |
| 395 | Gmax | Combination | -6,71 | -9,95 | 0,04 | 0,03 |  | 0,19 |  |
| 395 | Gmax | Combination | -3,07 | 8,21 | -0,92 | -0,04 |  | 0,00 |  |
| 395 | Gmax | Combination | -8,99 | 7,03 | -1,15 | 0,29 |  | 0,09 |  |
| 396 | Gmax | Combination | -8,67 | 7,09 | 1,16 | -0,29 |  | -0,23 |  |
| 396 | Gmax | Combination | -12,65 | -12,83 | 0,25 | 0,45 |  | -0,40 |  |
| 396 | Gmax | Combination | -6,46 | -11,59 | -0,06 | -0,04 |  | -0,25 |  |
| 396 | Gmax | Combination | -2,48 | 8,33 | 0,89 | 0,03 |  | -0,08 |  |
| 397 | Gmax | Combination | 14,40 | -50,21 | -2,36 | -8,04 |  | 2,09 |  |
| 397 | Gmax | Combination | -23,89 | -57,87 | 0,57 | -0,30 |  | 1,23 |  |
| 397 | Gmax | Combination | -9,72 | 12,99 | 0,36 | -2,32 |  | 0,43 |  |
| 397 | Gmax | Combination | 28,58 | 20,65 | 0,34 | 1,69 |  | 1,29 |  |
| 398 | Gmax | Combination | 23,29 | 19,59 | -0,43 | -1,71 |  | -0,62 |  |
| 398 | Gmax | Combination | 8,19 | -55,91 | 1,28 | 8,48 |  | -1,36 |  |
| 398 | Gmax | Combination | -15,15 | -60,57 | -0,34 | -0,60 |  | -0,39 |  |
| 398 | Gmax | Combination | -0,05 | 14,92 | -2,28 | 1,94 |  | 0,35 |  |
| 399 | Gmax | Combination | -16,11 | -18,97 | 0,23 | -1,98 |  | 0,48 |  |
| 399 | Gmax | Combination | -24,79 | -20,70 | -0,06 | -0,50 |  | -0,02 |  |
| 399 | Gmax | Combination | -17,76 | 14,42 | 1,29 | 1,14 |  | 0,11 |  |
| 399 | Gmax | Combination | -9,08 | 16,16 | 1,01 | 0,94 |  | 0,61 |  |
| 400 | Gmax | Combination | 0,58 | 18,09 | -2,94 | -1,32 |  | 0,10 |  |
| 400 | Gmax | Combination | -7,14 | -20,53 | 0,00 | 1,12 |  | 0,14 |  |
| 400 | Gmax | Combination | -27,59 | -24,62 | -0,01 | 0,66 |  | 0,61 |  |
| 400 | Gmax | Combination | -19,87 | 14,00 | -2,92 | -1,47 |  | 0,58 |  |

## VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO

A tabela a seguir apresenta as reações das placas no solo.

Tabela 8.2 – Reações no solo.

| Joint | OutputCase | CaseType |  |  | F1 | F2 | F3 | M1 |  | M2 |  |  | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text |  |  | KN | KN | KN | KN-m |  | KN-m |  |  | KN-m |
| 1 | Gmax |  | Combination | 31,28 |  | -36,23 | 145,88 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -56,35 | 231,76 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 376,04 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Gmax |  | Combination | 49,88 |  | 0,00 | 232,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Gmax |  | Combination | -38,16 |  | -33,56 | 141,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Gmax |  | Combination | -60,65 |  | 0,00 | 224,75 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 57,05 | 231,46 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Gmax |  | Combination | 31,22 |  | 36,65 | 145,84 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Gmax |  | Combination | -37,95 |  | 34,01 | 140,96 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 29,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 58,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 116,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 58,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 29,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 58,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 58,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 29,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 29,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | Gmax |  | Combination | 136,80 |  | -98,46 | 259,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | Gmax |  | Combination | 196,42 |  | 0,00 | 379,33 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 487,14 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -126,30 | 307,69 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | Gmax |  | Combination | 136,13 |  | 100,36 | 258,73 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 128,84 | 307,48 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | Gmax |  | Combination | -116,71 |  | 105,39 | 253,74 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | Gmax |  | Combination | -168,48 |  | 0,00 | 372,65 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | Gmax |  | Combination | -117,31 |  | -103,20 | 253,75 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -101,11 | 69,01 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -71,00 | 48,46 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -89,43 | 61,04 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -82,07 | 56,02 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -87,00 | 59,38 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -93,64 | 63,92 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -46,75 | 31,91 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -53,24 | 36,34 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -76,78 | 52,41 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -89,53 | 61,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -102,61 | 70,04 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -58,32 | 39,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | Gmax |  | Combination | -78,96 |  | 0,00 | 50,14 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | Gmax |  | Combination | -107,86 |  | 0,00 | 68,48 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | Gmax |  | Combination | -92,02 |  | 0,00 | 58,43 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | Gmax |  | Combination | -97,44 |  | 0,00 | 61,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | Gmax |  | Combination | -106,90 |  | 0,00 | 67,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | Gmax |  | Combination | -97,90 |  | 0,00 | 62,16 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 | Gmax |  | Combination | -1,04 |  | 0,00 | 78,39 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 47 | Gmax |  | Combination | -0,70 |  | 0,00 | 67,49 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 48 | Gmax |  | Combination | -78,46 |  | 0,00 | 49,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 | Gmax |  | Combination | -91,36 |  | 0,00 | 58,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 50 | Gmax |  | Combination | -106,04 |  | 0,00 | 67,33 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 51 | Gmax |  | Combination | -0,66 |  | 0,00 | 77,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 52 | Gmax |  | Combination | -21,35 |  | -18,06 | 25,89 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 53 | Gmax |  | Combination | -41,36 |  | -35,80 | 50,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 54 | Gmax |  | Combination | -59,50 |  | -53,22 | 74,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | Gmax |  | Combination | -0,75 |  | -66,83 | 90,52 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 56 | Gmax |  | Combination | 68,80 |  | 0,00 | 46,96 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 | Gmax |  | Combination | 93,00 |  | 0,00 | 63,48 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 58 | Gmax |  | Combination | 83,26 |  | 0,00 | 56,83 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 59 | Gmax |  | Combination | 85,81 |  | 0,00 | 58,57 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 60 | Gmax |  | Combination | 99,31 |  | 0,00 | 67,78 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 61 | Gmax |  | Combination | 87,42 |  | 0,00 | 59,67 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 62 | Gmax |  | Combination | 59,05 |  | 0,00 | 40,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 63 | Gmax |  | Combination | 49,37 |  | 0,00 | 33,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 64 | Gmax |  | Combination | 68,75 |  | 0,00 | 46,92 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 65 | Gmax |  | Combination | 83,28 |  | 0,00 | 56,84 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 66 | Gmax |  | Combination | 99,39 |  | 0,00 | 67,83 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 67 | Gmax |  | Combination | 59,13 |  | 0,00 | 40,36 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 68 | Gmax |  | Combination | 18,64 |  | -21,10 | 27,12 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 69 | Gmax |  | Combination | 38,35 |  | -42,51 | 55,19 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 70 | Gmax |  | Combination | 58,57 |  | -63,83 | 83,54 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 71 | Gmax |  | Combination | 36,21 |  | -38,90 | 51,27 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 72 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 77,41 | 52,83 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 73 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 101,93 | 69,57 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 74 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 89,96 | 61,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 75 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 89,77 | 61,27 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 76 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 102,75 | 70,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 77 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 86,95 | 59,35 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 78 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 58,20 | 39,72 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 79 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 46,54 | 31,77 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 80 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 71,57 | 48,85 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 81 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 82,30 | 56,17 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 82 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 93,43 | 63,77 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 83 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 52,86 | 36,08 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 84 | Gmax |  | Combination | 18,62 |  | 21,27 | 27,22 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 85 | Gmax |  | Combination | 38,33 |  | 42,72 | 55,32 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 86 | Gmax |  | Combination | 58,59 |  | 63,95 | 83,64 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 87 | Gmax |  | Combination | 36,27 |  | 38,87 | 51,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 88 | Gmax |  | Combination | -21,16 |  | 18,21 | 25,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 89 | Gmax |  | Combination | -40,86 |  | 35,90 | 50,44 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 90 | Gmax |  | Combination | -58,54 |  | 53,06 | 73,38 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 91 | Gmax |  | Combination | -0,32 |  | 66,20 | 89,44 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 92 | Gmax |  | Combination | 36,77 |  | -33,69 | 141,75 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 93 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -55,51 | 229,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 94 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 371,49 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 95 | Gmax |  | Combination | 58,34 |  | 0,00 | 224,88 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | Gmax |  | Combination | -31,74 |  | -35,05 | 142,47 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 97 | Gmax |  | Combination | -50,44 |  | 0,00 | 226,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 98 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 56,51 | 228,27 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 99 | Gmax |  | Combination | 36,50 |  | 34,37 | 141,35 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 100 | Gmax |  | Combination | -31,40 |  | 35,60 | 141,61 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 101 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -99,95 | 68,22 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 102 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -74,54 | 50,88 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 103 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -88,71 | 60,55 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 104 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -86,72 | 59,19 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 105 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -86,47 | 59,02 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -98,88 | 67,49 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 107 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -46,46 | 31,71 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 108 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -55,77 | 38,07 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 109 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -71,45 | 48,77 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 110 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -83,28 | 56,84 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 111 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -95,86 | 65,43 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 112 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -54,90 | 37,47 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | Gmax |  | Combination | -69,24 |  | 0,00 | 43,96 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 114 | Gmax |  | Combination | -93,13 |  | 0,00 | 59,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 115 | Gmax |  | Combination | -83,24 |  | 0,00 | 52,85 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 116 | Gmax |  | Combination | -85,08 |  | 0,00 | 54,02 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 117 | Gmax |  | Combination | -98,37 |  | 0,00 | 62,45 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | Gmax |  | Combination | -85,63 |  | 0,00 | 54,37 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | Gmax |  | Combination | -57,85 |  | 0,00 | 36,73 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 120 | Gmax |  | Combination | -47,87 |  | 0,00 | 30,39 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 121 | Gmax |  | Combination | -68,38 |  | 0,00 | 43,42 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 122 | Gmax |  | Combination | -82,07 |  | 0,00 | 52,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 123 | Gmax |  | Combination | -96,87 |  | 0,00 | 61,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 124 | Gmax |  | Combination | -57,07 |  | 0,00 | 36,24 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 125 | Gmax |  | Combination | -18,81 |  | -19,28 | 25,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 126 | Gmax |  | Combination | -38,51 |  | -38,92 | 51,02 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 127 | Gmax |  | Combination | -58,55 |  | -58,54 | 77,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 128 | Gmax |  | Combination | -36,01 |  | -35,70 | 47,23 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 129 | Gmax |  | Combination | 76,46 |  | 0,00 | 52,19 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 130 | Gmax |  | Combination | 104,39 |  | 0,00 | 71,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 131 | Gmax |  | Combination | 89,46 |  | 0,00 | 61,06 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 132 | Gmax |  | Combination | 94,86 |  | 0,00 | 64,75 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 133 | Gmax |  | Combination | 104,46 |  | 0,00 | 71,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 134 | Gmax |  | Combination | 95,97 |  | 0,00 | 65,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 135 | Gmax |  | Combination | 76,02 |  | 0,00 | 51,88 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 136 | Gmax |  | Combination | 89,03 |  | 0,00 | 60,77 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 137 | Gmax |  | Combination | 104,05 |  | 0,00 | 71,02 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 138 | Gmax |  | Combination | 20,66 |  | -19,29 | 27,27 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 139 | Gmax |  | Combination | 40,19 |  | -38,33 | 53,59 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 140 | Gmax |  | Combination | 58,01 |  | -57,10 | 78,57 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 141 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 72,30 | 49,35 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 142 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 100,86 | 68,84 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 143 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 83,59 | 57,06 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 144 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 88,68 | 60,53 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 145 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 95,35 | 65,08 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 146 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 85,52 | 58,37 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 147 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 54,09 | 36,92 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 148 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 45,44 | 31,02 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 149 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 74,89 | 51,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 150 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 86,21 | 58,84 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 151 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 97,21 | 66,35 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 152 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 54,18 | 36,98 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 153 | Gmax |  | Combination | 20,49 |  | 19,53 | 27,32 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 154 | Gmax |  | Combination | 39,83 |  | 38,52 | 53,48 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 155 | Gmax |  | Combination | 57,49 |  | 56,97 | 78,12 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 156 | Gmax |  | Combination | -18,50 |  | 19,35 | 24,96 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 157 | Gmax |  | Combination | -37,68 |  | 38,59 | 50,26 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 158 | Gmax |  | Combination | -56,98 |  | 57,31 | 75,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 159 | Gmax |  | Combination | -34,84 |  | 34,51 | 45,67 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 160 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -204,21 | 86,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 161 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -177,71 | 75,18 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 162 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -119,36 | 50,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 163 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -84,72 | 35,84 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 164 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -195,46 | 82,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 165 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | -113,38 | 47,97 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 166 | Gmax |  | Combination | -269,01 |  | 0,00 | 182,79 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 167 | Gmax |  | Combination | -249,70 |  | 0,00 | 169,67 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 168 | Gmax |  | Combination | -165,98 |  | 0,00 | 112,78 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 169 | Gmax |  | Combination | -166,02 |  | 0,00 | 112,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 170 | Gmax |  | Combination | -248,93 |  | 0,00 | 169,14 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 171 | Gmax |  | Combination | -165,73 |  | 0,00 | 112,61 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 172 | Gmax |  | Combination | -100,06 |  | -117,55 | 117,72 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 173 | Gmax |  | Combination | -86,49 |  | -97,05 | 99,83 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 174 | Gmax |  | Combination | 256,36 |  | 0,00 | 174,19 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 175 | Gmax |  | Combination | 275,71 |  | 0,00 | 187,34 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 176 | Gmax |  | Combination | 149,66 |  | 0,00 | 101,69 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 177 | Gmax |  | Combination | 148,99 |  | 0,00 | 101,24 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 178 | Gmax |  | Combination | 254,43 |  | 0,00 | 172,88 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 179 | Gmax |  | Combination | 148,39 |  | 0,00 | 100,83 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 180 | Gmax |  | Combination | 102,91 |  | -108,24 | 115,72 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 181 | Gmax |  | Combination | 78,24 |  | -86,18 | 89,62 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 182 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 195,33 | 82,64 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 183 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 178,37 | 75,47 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 184 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 110,73 | 46,85 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 185 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 83,31 | 35,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 186 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 205,56 | 86,97 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 187 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 118,29 | 50,05 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 188 | Gmax |  | Combination | 101,87 |  | 107,89 | 114,86 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 189 | Gmax |  | Combination | 76,90 |  | 83,73 | 87,68 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 190 | Gmax |  | Combination | -99,56 |  | 118,48 | 117,78 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 191 | Gmax |  | Combination | -86,14 |  | 96,67 | 99,43 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |

A tensão no solo será determinada pela equação;

σsolo=Pconcreto+Pagua+SCA

Conforme somatório da coluna F3 que são as reações em z e equivale ao somatório do numerador da equação, temos 17138,56 kN. A área do apoio no solo é de 167,70 m². Temos uma tensão no solo de;

σ=17138,56167,70=102,20kNm2=1,02kgfcm2≤1,80kgfcm2(ok)

Logo a fundação não poderá ser do tipo direta.

## ARMAÇÃO NA LAJE DE FUNDO

As figuras 8.2 e 8.3 apresentam os momentos fletores na laje de fundo.

Figura 8.2 – Momento na direção X.

Figura 8.3 – Momento na direção Y.

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

### Laje de fundo 1ª etapa

Laje h=30 cm →Mx=39,20 kNm   My=42,56 kNm

Engastes (apoio das paredes centrais) →M=46,61 kNm

A figura a seguir apresenta o resultados do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 6,90 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/10 que equivale a 7,80 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 6,90 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/10 que equivale a 7,80 cm²/m.

- Engaste

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 6,90 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/10 que equivale a 7,80 cm²/m.

### Laje de fundo 2ª etapa

Laje h=30 cm →Mx=61,00 kNm   My=63,34 kNm

Engastes (apoio das paredes centrais) →M=54,00 kNm

A figura a seguir apresenta o resultados do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 8,55 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø12.5 c/10 que equivale a 12,30 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 8,88 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø12.5 c/10 que equivale a 12,30 cm²/m.

- Engaste

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 7,52 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø12.5 c/10 que equivale a 12,30 cm²/m.

## ARMAÇÃO NAS PAREDES

As figuras 8.4 e 8.5 apresentam os momentos fletores nas paredes.

Figura 8.4 – Momento na direção X.

Figura 8.5 – Momento na direção Y.

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Paredes e=20cm →Mx=18,50 kNm   My=18,50 kNm

Paredes e=30cm →Mx=12,40 kNm   My=12,40 kNm

A figura a seguir apresenta o resultados do dimensionamento

- Parede de 20 cm direção x/y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø8.0 c/10 que equivale a 5,00 cm²/m.

- Parede de 30 cm direção x/y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 6,90 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/10 que equivale a 7,80 cm²/m.

# DIMENSIONAMENTO – EEEB-E

## MODELAGEM ESTRUTURAL

As figuras 9.1 e 9.2 apresentam as dimensões em planta e corte.

Figura 9.1 – Dimensões da EEEB-E – Planta.

Figura 9.2 – Dimensões da EEEB-E – Corte.

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

- Sobrecargas (SC)

Carregamento na laje/tampas de cobertura (SC)

Carregamento na laje de fundo (SCLF)

Carregamento nas paredes lado interno (SCPI)

Carregamento nas paredes lado externo carga (SCPE)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

Comb 2: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF

Comb 3: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI

Comb 4: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI+1,4SCPE

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. As tabelas a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

Tabela 9.1 – Esforços nas placas.

| Area | OutputCase | CaseType | Fx | Fy | Mx | My | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text | KN/m | KN/m | KN-m/m | KN-m/m | KN-m/m |  |
| 1 | Gmax | Combination | -5,400 | -9,550 | -1,014 | 0,078 |  | -0,094 |
| 1 | Gmax | Combination | 0,770 | -8,320 | 0,048 | -0,034 |  | -0,433 |
| 1 | Gmax | Combination | 3,690 | 6,250 | 0,152 | 0,884 |  | -0,626 |
| 1 | Gmax | Combination | -2,490 | 5,020 | 0,642 | 1,571 |  | -0,287 |
| 2 | Gmax | Combination | -0,089 | -7,980 | 0,021 | -0,050 |  | 0,417 |
| 2 | Gmax | Combination | -6,060 | -9,180 | -1,015 | 0,072 |  | 0,078 |
| 2 | Gmax | Combination | -3,220 | 5,010 | 0,643 | 1,572 |  | 0,278 |
| 2 | Gmax | Combination | 2,750 | 6,210 | 0,206 | 0,882 |  | 0,618 |
| 3 | Gmax | Combination | -0,180 | 5,510 | 0,530 | 1,548 |  | -0,222 |
| 3 | Gmax | Combination | 1,220 | 5,790 | 0,258 | 0,905 |  | -0,554 |
| 3 | Gmax | Combination | 1,720 | 8,290 | 0,387 | 1,853 |  | -0,476 |
| 3 | Gmax | Combination | 0,320 | 8,010 | 0,706 | 2,679 |  | -0,144 |
| 4 | Gmax | Combination | 2,580 | 6,150 | 0,187 | 0,878 |  | 0,538 |
| 4 | Gmax | Combination | -0,230 | 5,590 | 0,530 | 1,550 |  | 0,215 |
| 4 | Gmax | Combination | 0,160 | 7,530 | 0,706 | 2,680 |  | 0,119 |
| 4 | Gmax | Combination | 2,970 | 8,090 | 0,372 | 1,787 |  | 0,442 |
| 5 | Gmax | Combination | 5,390 | 9,110 | 0,635 | 2,665 |  | -0,148 |
| 5 | Gmax | Combination | -2,770 | 7,480 | 0,453 | 1,866 |  | -0,313 |
| 5 | Gmax | Combination | -3,080 | 5,890 | 0,534 | 2,878 |  | -0,100 |
| 5 | Gmax | Combination | 5,070 | 7,520 | 1,303 | 2,806 |  | 0,065 |
| 6 | Gmax | Combination | 2,370 | 7,950 | 0,430 | 1,799 |  | 0,275 |
| 6 | Gmax | Combination | 5,920 | 8,660 | 0,636 | 2,666 |  | 0,118 |
| 6 | Gmax | Combination | 5,690 | 7,520 | 1,302 | 2,802 |  | -0,090 |
| 6 | Gmax | Combination | 2,150 | 6,810 | 0,540 | 2,775 |  | 0,067 |
| 7 | Gmax | Combination | -0,280 | 6,420 | 1,393 | 2,824 |  | 0,203 |
| 7 | Gmax | Combination | -5,420 | 5,400 | 0,493 | 2,870 |  | 0,427 |
| 7 | Gmax | Combination | 2,670 | 45,850 | 0,836 | 3,250 |  | 0,424 |
| 7 | Gmax | Combination | 7,810 | 46,870 | -0,585 | 0,757 |  | 0,200 |
| 8 | Gmax | Combination | -2,400 | 5,960 | 0,477 | 2,762 |  | -0,456 |
| 8 | Gmax | Combination | -0,073 | 6,430 | 1,392 | 2,820 |  | -0,228 |
| 8 | Gmax | Combination | 8,000 | 46,780 | -0,581 | 0,774 |  | -0,249 |
| 8 | Gmax | Combination | 5,670 | 46,310 | 0,702 | 3,072 |  | -0,477 |
| 9 | Gmax | Combination | -4,000 | -30,720 | -0,111 | -0,840 |  | 0,012 |
| 9 | Gmax | Combination | 3,970 | 9,160 | -0,282 | -1,531 |  | -0,015 |
| 9 | Gmax | Combination | 4,550 | 9,270 | -0,638 | -1,519 |  | -0,074 |
| 9 | Gmax | Combination | -3,430 | -30,610 | -0,068 | -1,773 |  | -0,047 |
| 10 | Gmax | Combination | -3,620 | -31,630 | -0,065 | -1,761 |  | -0,005 |
| 10 | Gmax | Combination | 5,000 | 11,460 | -0,640 | -1,528 |  | 0,037 |
| 10 | Gmax | Combination | 5,430 | 11,550 | -0,267 | -1,614 |  | -0,030 |
| 10 | Gmax | Combination | -3,180 | -31,540 | -0,085 | -0,900 |  | -0,072 |
| 11 | Gmax | Combination | 4,970 | 9,530 | -0,240 | -1,523 |  | -0,316 |
| 11 | Gmax | Combination | 4,310 | 7,630 | -0,123 | -0,500 |  | -0,457 |
| 11 | Gmax | Combination | -6,990 | 5,770 | -0,515 | -1,159 |  | -0,186 |
| 11 | Gmax | Combination | -7,820 | 6,870 | -0,641 | -1,519 |  | -0,045 |
| 12 | Gmax | Combination | -6,760 | 8,870 | -0,643 | -1,529 |  | 0,005 |
| 12 | Gmax | Combination | -7,780 | 5,220 | -0,511 | -1,138 |  | 0,137 |
| 12 | Gmax | Combination | 7,770 | 8,200 | -0,164 | -0,611 |  | 0,412 |
| 12 | Gmax | Combination | 7,430 | 11,750 | -0,279 | -1,616 |  | 0,279 |
| 13 | Gmax | Combination | 3,620 | 7,990 | -0,179 | -0,511 |  | -0,529 |
| 13 | Gmax | Combination | 0,650 | -6,890 | -0,070 | 0,033 |  | -0,371 |
| 13 | Gmax | Combination | -5,440 | -8,500 | 0,919 | -0,072 |  | -0,101 |
| 13 | Gmax | Combination | -2,350 | 6,900 | -0,580 | -1,172 |  | -0,259 |
| 14 | Gmax | Combination | -2,630 | 6,000 | -0,575 | -1,151 |  | 0,203 |
| 14 | Gmax | Combination | -5,260 | -8,470 | 0,923 | -0,052 |  | 0,056 |
| 14 | Gmax | Combination | 0,690 | -7,150 | -0,024 | 0,011 |  | 0,340 |
| 14 | Gmax | Combination | 3,640 | 7,220 | -0,198 | -0,617 |  | 0,487 |
| 15 | Gmax | Combination | -28,730 | 10,620 | -0,148 | 0,103 |  | -0,059 |
| 15 | Gmax | Combination | 50,420 | 26,450 | 0,120 | -0,683 |  | -0,149 |
| 15 | Gmax | Combination | 43,270 | -9,300 | 0,026 | 0,486 |  | 0,021 |
| 15 | Gmax | Combination | -35,880 | -25,130 | 0,684 | 0,092 |  | 0,111 |
| 16 | Gmax | Combination | 50,550 | 26,480 | -0,110 | 0,625 |  | 0,211 |
| 16 | Gmax | Combination | 43,410 | -9,240 | 0,037 | -0,374 |  | 0,061 |
| 16 | Gmax | Combination | -34,740 | -24,870 | -0,735 | -0,255 |  | -0,029 |
| 16 | Gmax | Combination | -27,590 | 10,850 | 0,257 | -0,074 |  | 0,121 |
| 17 | Gmax | Combination | 1,410 | -4,910 | -0,179 | -0,913 |  | -0,946 |
| 17 | Gmax | Combination | 3,820 | -4,430 | 0,212 | -0,020 |  | -1,132 |
| 17 | Gmax | Combination | 5,360 | 3,260 | -1,118 | -0,147 |  | -0,889 |
| 17 | Gmax | Combination | 2,940 | 2,780 | 0,082 | 0,119 |  | -0,702 |
| 18 | Gmax | Combination | 3,670 | -3,250 | 0,209 | -0,036 |  | -1,203 |
| 18 | Gmax | Combination | 7,890 | -2,410 | 0,347 | 0,094 |  | -1,197 |
| 18 | Gmax | Combination | 8,400 | 0,130 | -2,301 | -0,654 |  | -0,944 |
| 18 | Gmax | Combination | 4,170 | -0,720 | -1,112 | -0,118 |  | -0,950 |
| 19 | Gmax | Combination | 7,430 | -0,880 | 0,350 | 0,105 |  | -1,156 |
| 19 | Gmax | Combination | 2,690 | -1,820 | 0,550 | 0,084 |  | -1,176 |
| 19 | Gmax | Combination | 1,910 | -1,760 | -3,229 | -0,232 |  | -0,911 |
| 19 | Gmax | Combination | 7,690 | -0,610 | -2,315 | -0,715 |  | -0,890 |
| 20 | Gmax | Combination | -1,300 | -5,540 | -0,400 | -1,990 |  | -0,736 |
| 20 | Gmax | Combination | 5,640 | -4,150 | 0,503 | -0,086 |  | -0,928 |
| 20 | Gmax | Combination | 5,660 | -4,060 | 0,193 | -0,023 |  | -1,093 |
| 20 | Gmax | Combination | -1,280 | -5,450 | -0,093 | -0,896 |  | -0,901 |
| 21 | Gmax | Combination | 6,020 | -2,620 | 0,483 | -0,173 |  | -0,995 |
| 21 | Gmax | Combination | 4,320 | -2,960 | 1,057 | 0,396 |  | -1,001 |
| 21 | Gmax | Combination | 4,290 | -3,130 | 0,395 | 0,105 |  | -1,167 |
| 21 | Gmax | Combination | 5,990 | -2,790 | 0,190 | -0,040 |  | -1,161 |
| 22 | Gmax | Combination | 4,990 | -1,090 | 1,055 | 0,388 |  | -0,978 |
| 22 | Gmax | Combination | 9,510 | -0,190 | 1,484 | 0,010 |  | -0,994 |
| 22 | Gmax | Combination | 9,450 | -0,470 | 0,359 | 0,044 |  | -1,153 |
| 22 | Gmax | Combination | 4,930 | -1,370 | 0,397 | 0,115 |  | -1,137 |
| 23 | Gmax | Combination | -4,660 | -2,570 | -0,770 | -2,466 |  | -0,278 |
| 23 | Gmax | Combination | 2,290 | -1,180 | 0,229 | -0,504 |  | -0,405 |
| 23 | Gmax | Combination | 1,530 | -4,970 | 0,479 | -0,085 |  | -0,666 |
| 23 | Gmax | Combination | -5,420 | -6,360 | -0,294 | -1,971 |  | -0,539 |
| 24 | Gmax | Combination | 1,750 | -3,130 | 0,298 | -0,168 |  | -0,423 |
| 24 | Gmax | Combination | 8,320 | -1,810 | 1,217 | 0,524 |  | -0,400 |
| 24 | Gmax | Combination | 8,240 | -2,180 | 1,085 | 0,402 |  | -0,735 |
| 24 | Gmax | Combination | 1,680 | -3,490 | 0,457 | -0,179 |  | -0,758 |
| 25 | Gmax | Combination | 8,360 | -1,440 | 1,212 | 0,502 |  | -0,381 |
| 25 | Gmax | Combination | 11,360 | -0,840 | 1,733 | 0,028 |  | -0,373 |
| 25 | Gmax | Combination | 11,840 | 0,280 | 1,395 | -0,006 |  | -0,704 |
| 25 | Gmax | Combination | 8,500 | -0,390 | 1,083 | 0,390 |  | -0,712 |
| 26 | Gmax | Combination | -8,010 | -7,870 | -0,665 | -4,949 |  | 0,228 |
| 26 | Gmax | Combination | 3,270 | -5,610 | 0,641 | 1,290 |  | 0,097 |
| 26 | Gmax | Combination | 4,240 | -0,790 | 0,275 | -0,494 |  | -0,106 |
| 26 | Gmax | Combination | -7,040 | -3,050 | -0,825 | -2,477 |  | 0,030 |
| 27 | Gmax | Combination | 3,900 | -3,420 | 0,395 | 0,048 |  | 0,410 |
| 27 | Gmax | Combination | 7,770 | -2,650 | 1,454 | 0,485 |  | 0,428 |
| 27 | Gmax | Combination | 7,920 | -1,890 | 1,194 | 0,518 |  | -0,011 |
| 27 | Gmax | Combination | 4,050 | -2,670 | 0,342 | -0,158 |  | -0,029 |
| 28 | Gmax | Combination | 8,130 | -1,240 | 1,454 | 0,488 |  | 0,370 |
| 28 | Gmax | Combination | 10,580 | -0,750 | 1,781 | -0,011 |  | 0,356 |
| 28 | Gmax | Combination | 10,810 | -0,950 | 1,731 | 0,029 |  | 0,006 |
| 28 | Gmax | Combination | 8,000 | -1,510 | 1,191 | 0,500 |  | 0,019 |
| 29 | Gmax | Combination | 3,070 | -1,920 | 0,138 | -1,273 |  | 0,244 |
| 29 | Gmax | Combination | 2,480 | -2,030 | 0,967 | -0,023 |  | 0,826 |
| 29 | Gmax | Combination | 1,010 | -9,370 | 0,385 | -1,100 |  | 0,640 |
| 29 | Gmax | Combination | 1,600 | -9,260 | -0,560 | -2,479 |  | 0,056 |
| 30 | Gmax | Combination | 3,220 | -2,040 | 0,930 | -0,260 |  | 1,043 |
| 30 | Gmax | Combination | 8,210 | -1,040 | 11,326 | 20,379 |  | 0,939 |
| 30 | Gmax | Combination | 7,890 | -2,630 | 11,370 | 20,462 |  | 0,738 |
| 30 | Gmax | Combination | 2,910 | -3,620 | 10,609 | 20,093 |  | 0,841 |
| 31 | Gmax | Combination | 7,060 | -0,660 | 11,331 | 20,369 |  | 0,919 |
| 31 | Gmax | Combination | 13,120 | 0,550 | 11,543 | 20,039 |  | 0,906 |
| 31 | Gmax | Combination | 12,960 | -0,270 | 11,906 | 20,014 |  | 0,659 |
| 31 | Gmax | Combination | 6,890 | -1,480 | 11,364 | 20,472 |  | 0,672 |
| 32 | Gmax | Combination | 5,870 | -3,530 | -0,167 | -0,726 |  | 0,762 |
| 32 | Gmax | Combination | 1,810 | -4,340 | 0,318 | 0,083 |  | 1,005 |
| 32 | Gmax | Combination | 1,190 | -2,290 | 1,025 | -0,011 |  | 0,842 |
| 32 | Gmax | Combination | 5,590 | -1,410 | 0,028 | -1,300 |  | 0,606 |
| 33 | Gmax | Combination | 1,330 | -1,550 | 0,325 | 0,119 |  | 1,106 |
| 33 | Gmax | Combination | 6,260 | -0,560 | 0,292 | -0,049 |  | 1,168 |
| 33 | Gmax | Combination | 4,980 | -1,690 | 1,291 | 0,371 |  | 1,128 |
| 33 | Gmax | Combination | 1,450 | -2,400 | 0,984 | -0,247 |  | 1,066 |
| 34 | Gmax | Combination | 3,620 | -1,530 | 0,298 | -0,029 |  | 1,149 |
| 34 | Gmax | Combination | 11,360 | 0,015 | 0,172 | 0,075 |  | 1,180 |
| 34 | Gmax | Combination | 8,620 | -0,350 | 1,636 | -0,009 |  | 1,111 |
| 34 | Gmax | Combination | 6,440 | -0,790 | 1,293 | 0,359 |  | 1,079 |
| 35 | Gmax | Combination | 2,210 | 1,420 | 0,036 | 0,086 |  | 0,637 |
| 35 | Gmax | Combination | 5,710 | 2,120 | -1,527 | -0,241 |  | 0,871 |
| 35 | Gmax | Combination | 4,530 | -3,800 | 0,298 | 0,078 |  | 1,057 |
| 35 | Gmax | Combination | 1,020 | -4,500 | -0,136 | -0,719 |  | 0,819 |

Tabela 3.2 – Reações no solo.

| Joint | OutputCase |  | CaseType | F1 |  | F2 | F3 | M1 | M2 | M3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text |  | Text | KN |  | KN | KN | KN-m | KN-m | KN-m |  |
| 1 |  | Gmax | Combination |  | 0 | 0 | 2,256 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2 |  | Gmax | Combination |  | 0 | 0 | 2,256 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3 |  | Gmax | Combination |  | 0 | 0 | 52,452 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4 |  | Gmax | Combination |  | 0 | 0 | 2,256 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5 |  | Gmax | Combination |  | 0 | 0 | 2,256 | 0 | 0 |  | 0 |
| 6 |  | Gmax | Combination |  | 0 | 0 | 2,256 | 0 | 0 |  | 0 |
| 7 |  | Gmax | Combination |  | 0 | 0 | 2,256 | 0 | 0 |  | 0 |
| 8 |  | Gmax | Combination |  | 0 | 0 | 2,256 | 0 | 0 |  | 0 |
| 9 |  | Gmax | Combination |  | 0 | 0 | 2,256 | 0 | 0 |  | 0 |
| 10 |  | Gmax | Combination |  | 0 | 0 | 2,256 | 0 | 0 |  | 0 |
| 11 |  | Gmax | Combination |  | 0 | 0 | 2,256 | 0 | 0 |  | 0 |
| 12 |  | Gmax | Combination |  | 0 | 0 | 2,256 | 0 | 0 |  | 0 |
| 13 |  | Gmax | Combination |  | 0 | 0 | 2,256 | 0 | 0 |  | 0 |
| 14 |  | Gmax | Combination |  | 0 | 0 | 2,256 | 0 | 0 |  | 0 |
| 15 |  | Gmax | Combination |  | 0 | 0 | 2,256 | 0 | 0 |  | 0 |
| 16 |  | Gmax | Combination |  | 0 | 0 | 2,256 | 0 | 0 |  | 0 |
| 17 |  | Gmax | Combination |  | 0 | 0 | 2,256 | 0 | 0 |  | 0 |
| 18 |  | Gmax | Combination |  | 0 | 0 | 2,256 | 0 | 0 |  | 0 |
| 19 |  | Gmax | Combination |  | 0 | 0 | 2,256 | 0 | 0 |  | 0 |
| 20 |  | Gmax | Combination |  | 0 | 0 | 2,256 | 0 | 0 |  | 0 |
| 21 |  | Gmax | Combination |  | 0 | 0 | 2,256 | 0 | 0 |  | 0 |
| 22 |  | Gmax | Combination |  | 0 | 0 | 2,256 | 0 | 0 |  | 0 |
| 23 |  | Gmax | Combination |  | 0 | 0 | 2,256 | 0 | 0 |  | 0 |
| 24 |  | Gmax | Combination |  | 0 | 0 | 2,256 | 0 | 0 |  | 0 |
| 25 |  | Gmax | Combination |  | 0 | 0 | 2,256 | 0 | 0 |  | 0 |

A tensão no solo será determinada pela equação;

σsolo=Pconcreto+Pagua+SCA

Conforme somatório da coluna F3 que são as reações em z e equivale ao somatório do numerador da equação, temos 106,60 kN. A área do apoio no solo é de 7,44 m². Temos uma tensão no solo de;

σ=106,607,44=14,33kNm2=0,14kgfcm2≤0,40kgfcm2(ok)

Logo a fundação não poderá ser do tipo direta.

## ARMAÇÃO LAJES E PAREDES

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Laje e Parede h=20cm →Mx=11,91 kNm   My=20,47 kNm

Altura útil = altura total – cobrimento – 1,5øarmadura.

Para este caso adotaremos o aço ø10,0mm e o cobrimento de 4,00 cm, logo;

d=20-4,0-1,5x1,0=14,50 cm≅14cm

Direção x

KMD=Mdbf.d².fcd=1,4x1,4x11,911,00x0,142x30.000=0,0298

Direção y

KMD=Mdbf.d².fcd=1,4x1,4x20,471,00x0,142x30.000=0,0512

Conforme tabela temos:

KMD=0,0298 →Kx=0,0449 e Kz=0,9820

KMD=0,0512 →Kx=0,0758 e Kz=0,9697

Área de aço longitudinal:

Direção x

Asx=Mdkz.d.fyd=1,4x1,15x11,910,9820x0,14x50=2,79 cm2/m

Direção y

Asy=Mdkz.d.fyd=1,4x1,15x20,470,9697x0,14x50=4,86 cm2/m

Asmin=0,23%bh=0,23%x15x100=4,60 cm²/m

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,86 cm²/m.

Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,40 cm²/m

# DIMENSIONAMENTO – EEEB-F

## MODELAGEM ESTRUTURAL

As figuras 10.1 e 10.2 apresentam as dimensões em planta e corte.

Figura 10.1 – Dimensões da EEEB-F – Planta.

Figura 10.2 – Dimensões da EEEB-F – Corte.

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 com metodologia igual a da EEEB-E.

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Da mesma forma que a EEEB-E os resultados foram apresentados em tabelas.

Conforme somatório da coluna F3 que são as reações em z e equivale ao somatório do numerador da equação, temos 264,25 kN. A área do apoio no solo é de 10,13 m². Temos uma tensão no solo de;

σ=264,2510,13=26,09kNm2=0,26kgfcm2≤1,20kgfcm2(ok)

Logo a fundação não poderá ser do tipo direta.

## ARMAÇÃO LAJES E PAREDES

A armação das lajes e paredes foi realizada com a mesma metodologia da EEEB-F.

.

RELAÇÃO DE DESENHOS

RELAÇÃO DE DESENHOS – VOLUME 1 – TOMO A

| ITEM | Nº ENGESOLO | Nº CESAN | TÍTULO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | SA_PR064_15_DE_11_023 _001_A | B-055-000-92-4-XX-0001 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUBMERSO - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 01/06 |
| 02 | SA_PR064_15_DE_11_023 _002_A | B-055-000-92-4-XX-0002 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUBMERSO - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 02/06 |
| 03 | SA_PR064_15_DE_11_023 _003_A | B-055-000-92-4-XX-0003 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUBMERSO - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 03/06 |
| 04 | SA_PR064_15_DE_11_023 _004_A | B-055-000-92-4-XX-0004 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUBMERSO - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 04/06 |
| 05 | SA_PR064_15_DE_11_023 _005_A | B-055-000-92-4-XX-0005 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUBMERSO - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 05/06 |
| 06 | SA_PR064_15_DE_11_023 _006_A | B-055-000-92-4-XX-0006 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUBMERSO - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 06/06 |
| 07 | SA_PR064_15_DE_11_023 _007_A | B-055-000-92-4-XX-0007 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – AMPLIAÇÃO DO LEITO DE SECAGEM - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 01/02 |
| 08 | SA_PR064_15_DE_11_023 _008_A | B-055-000-92-4-XX-0008 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – AMPLIAÇÃO DO LEITO DE SECAGEM - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 02/02 |
| 09 | SA_PR064_15_DE_11_023 _009_A | B-055-000-92-4-XX-0009 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – LEITO DE SECAGEM - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 01/03 |
| 10 | SA_PR064_15_DE_11_023 _010_A | B-055-000-92-4-XX-0010 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – LEITO DE SECAGEM - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 02/03 |
| 11 | SA_PR064_15_DE_11_023 _011_A | B-055-000-92-4-XX-0011 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – LEITO DE SECAGEM - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 03/03 |
| 12 | SA_PR064_15_DE_11_023 _012_A | B-055-000-92-4-XX-0012 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – TRATAMENTO PRELIMINAR - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 01/11 |
| 13 | SA_PR064_15_DE_11_023 _013_A | B-055-000-92-4-XX-0013 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – TRATAMENTO PRELIMINAR - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 02/11 |
| 14 | SA_PR064_15_DE_11_023 _014_A | B-055-000-92-4-XX-0014 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – TRATAMENTO PRELIMINAR - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 03/11 |
| 15 | SA_PR064_15_DE_11_023 _015_A | B-055-000-92-4-XX-0015 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – TRATAMENTO PRELIMINAR - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 04/11 |
| 16 | SA_PR064_15_DE_11_023 _016_A | B-055-000-92-4-XX-0016 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – TRATAMENTO PRELIMINAR - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 05/11 |
| 17 | SA_PR064_15_DE_11_023 _017_A | B-055-000-92-4-XX-0017 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – TRATAMENTO PRELIMINAR - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 06/11 |
| 18 | SA_PR064_15_DE_11_023 _018_A | B-055-000-92-4-XX-0018 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – TRATAMENTO PRELIMINAR - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 07/11 |
| 19 | SA_PR064_15_DE_11_023 _019_A | B-055-000-92-4-XX-0019 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – TRATAMENTO PRELIMINAR - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 08/11 |
| 20 | SA_PR064_15_DE_11_023 _020_A | B-055-000-92-4-XX-0020 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – TRATAMENTO PRELIMINAR - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 09/11 |
| 21 | SA_PR064_15_DE_11_023 _021_A | B-055-000-92-4-XX-0021 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – TRATAMENTO PRELIMINAR - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 10/11 |
| 22 | SA_PR064_15_DE_11_023 _022_A | B-055-000-92-4-XX-0022 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – TRATAMENTO PRELIMINAR - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 11/11 |
| 23 | SA_PR064_15_DE_11_023 _023_A | B-055-000-92-4-XX-0023 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – CASA DE SOPRADORES - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 01/02 |
| 24 | SA_PR064_15_DE_11_023 _024_A | B-055-000-92-4-XX-0024 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – CASA DE SOPRADORES - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 02/02 |
| 25 | SA_PR064_15_DE_11_023 _025_A | B-055-000-92-4-XX-0025 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – UASB - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 01/14 |
| 26 | SA_PR064_15_DE_11_023 _026_A | B-055-000-92-4-XX-0026 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – UASB - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 02/14 |
| 27 | SA_PR064_15_DE_11_023 _027_A | B-055-000-92-4-XX-0027 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – UASB - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 03/14 |
| 28 | SA_PR064_15_DE_11_023 _028_A | B-055-000-92-4-XX-0028 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – UASB - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 04/14 |
| 29 | SA_PR064_15_DE_11_023 _029_A | B-055-000-92-4-XX-0029 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – UASB - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 05/14 |
| 30 | SA_PR064_15_DE_11_023 _030_A | B-055-000-92-4-XX-0030 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – UASB - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 06/14 |
| 31 | SA_PR064_15_DE_11_023 _031_A | B-055-000-92-4-XX-0031 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – UASB - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 07/14 |
| 32 | SA_PR064_15_DE_11_023 _032_A | B-055-000-92-4-XX-0032 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – UASB - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 08/14 |
| 33 | SA_PR064_15_DE_11_023 _033_A | B-055-000-92-4-XX-0033 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – UASB - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 09/14 |
| 34 | SA_PR064_15_DE_11_023 _034_A | B-055-000-92-4-XX-0034 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – UASB - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 10/14 |
| 35 | SA_PR064_15_DE_11_023 _035_A | B-055-000-92-4-XX-0035 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – UASB - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 11/14 |
| 36 | SA_PR064_15_DE_11_023 _036_A | B-055-000-92-4-XX-0036 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – UASB - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 12/14 |
| 36 | SA_PR064_15_DE_11_023 _037_A | B-055-000-92-4-XX-0037 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – UASB - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 13/14 |
| 38 | SA_PR064_15_DE_11_023 _038_A | B-055-000-92-4-XX-0038 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – UASB - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 14/14 |
| 39 | SA_PR064_15_DE_11_023 _039_A | B-055-000-92-4-XX-0039 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – DECANTADOR - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 01/09 |
| 40 | SA_PR064_15_DE_11_023 _040_A | B-055-000-92-4-XX-0040 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – DECANTADOR - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 02/09 |
| 41 | SA_PR064_15_DE_11_023 _041_A | B-055-000-92-4-XX-0041 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – DECANTADOR - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 03/09 |
| 42 | SA_PR064_15_DE_11_023 _042_A | B-055-000-92-4-XX-0042 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – DECANTADOR - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 04/09 |
| 43 | SA_PR064_15_DE_11_023 _043_A | B-055-000-92-4-XX-0043 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – DECANTADOR - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 05/09 |
| 44 | SA_PR064_15_DE_11_023 _044_A | B-055-000-92-4-XX-0044 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – DECANTADOR - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 06/09 |
| 45 | SA_PR064_15_DE_11_023 _045_A | B-055-000-92-4-XX-0045 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – DECANTADOR - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 07/09 |
| 46 | SA_PR064_15_DE_11_023 _046_A | B-055-000-92-4-XX-0046 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – DECANTADOR - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 08/09 |
| 47 | SA_PR064_15_DE_11_023 _047_A | B-055-000-92-4-XX-0047 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – DECANTADOR - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 09/09 |
| 48 | SA_PR064_15_DE_11_023 _048_A | B-055-000-92-4-XX-0048 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – ELEVATORIA DE RECIRCULAÇÃO - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 01/01 |
| 49 | SA_PR064_15_DE_11_023 _049_A | B-055-000-92-4-XX-0049 | ETE - PROJETO ESTRUTURAL – DISPOSITIVO DE DRENAGEM - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 01/01 |
| 50 | SA_PR064_15_DE_11_018 _001_A | B-055-000-90-4-MC-0001 | ELEVATÓRIA E ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL – EEEB E - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 01/02 |
| 51 | SA_PR064_15_DE_11_018 _002_A | B-055-000-90-4-MC-0002 | ELEVATÓRIA E ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL – EEEB E - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 02/02 |
| 52 | SA_PR064_15_DE_11_018 _003_A | B-055-000-90-4-MC-0003 | ELEVATÓRIA E ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL – EEEB F - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 01/02 |
| 53 | SA_PR064_15_DE_11_018 _004_A | B-055-000-90-4-MC-0004 | ELEVATÓRIA E ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL – EEEB F - FORMA E ARMAÇÃO - FOLHA 02/02 |